TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva e de modernização dos imóveis, sem acréscimo de área construída, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

  - Os serviços serão prestados/executados nas instalações da SMS cujos dados são informados no quadro abaixo:

Quadro 1 – Áreas dos Imóveis pertencentes aos Distritos Sanitários I, II, III e IV (Lote 1)

| ITEM | UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS | ÁREA TOTAL m² | ÁREA CONSTRUÍDA m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sede do I Distrito | 83,40 | 83,40 |
| 2 | URS II Centro de Saúde Diógenes Juca Bernardes | 1316,73 | 1341,73 |
| 3 | UBS Osvaldo Brandão Vilela | 633,37 | 409,31 |
| 4 | USF Reginaldo | 378,16 | 211,23 |
| 5 | CAPS Dr. Rostan Silvestre | 3100,40 | 839,40 |
| 6 | PAM Salgadinho | 15064,68 | 7576,64 |
| 7 | Cerest | 242,06 | 174,44 |
| 8 | Sede do II Distrito | 237,97 | 186,67 |
| 9 | USF Rolland Simon | 2737,00 | 762,00 |
| 10 | USF Durval Cortez | 842,68 | 373,96 |
| 11 | USF Jardim São Francisco - BREJAL | 216,63 | 198,40 |
| 12 | USF CAIC Virgem dos Pobres | 590,63 | 443,58 |
| 13 | USF Hélvio Auto | 164,06 | 164,06 |
| 14 | USF Tarcisio Palmeira – PONTAL | 196,30 | 177,00 |
| 15 | UBS PAM Dique Estrada | 653,27 | 390,24 |
| 16 | Modulo Odontológico Rui Palmeira | 218,47 | 156,57 |
| 17 | PREDIO SEDE SMS | 1649,84 | 4876,60 |
| 18 | Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) | 870,00 | 1200,00 |
| 19 | CORA | 518,81 | 370,02 |
| 20 | Estacionamento Central | 3076,28 | 107,38 |
| 21 | USF Vale da Pitanguinha e URS Pitanguinha | 1190,00 | 596,75 |
| 22 | USF Ouro Preto | 1656,04 | 1057,19 |
| 23 | UBS Maria Tereza Holanda | 794,10 | 323,00 |
| 24 | USF São Jose - Canaã | 412,50 | 317,85 |
| 25 | PSF São Vicente de Paula – Pinheiro | 360,97 | 263,08 |
| 26 | USF São Vicente de Paula – Pinheiro | 580,03 | 328,78 |
| 27 | CAPS AD Dr Everaldo Moreira | 2248,96 | 1085,59 |
| 28 | Almoxarifado Central Novo | 1246,65 | 1246,65 |
| 29 | Gestão Documental – Arquivo Central | 260,85 | 232,08 |
| 30 | URS PAM Bebedouro | 580,95 | 580,95 |
| 31 | USF Claudio Medeiros – Rio Novo | 555,28 | 309,46 |
| 32 | USF Jose Bernardes Neto – ABC | 183,33 | 144,40 |
| 33 | USF Edvaldo Silva – Fernão Velho | 209,75 | 209,75 |
| 34 | UBS Jose Guedes de Farias | 861,92 | 234,00 |
| 35 | UBS Paraíso do Horto – AMACOPH | 151,19 | 151,19 |
| 36 | USF João Sampaio | 624,92 | 262,90 |
| 37 | USF Geraldo Melo | 239,73 | 170,63 |
| 38 | CAPS Sadi Feitosa Carvalho | 1007,50 | 268,10 |
| 39 | UBS Rio Novo | 1620,99 | 617,66 |

Total: 28.442,64 m²

Quadro 2 – Áreas dos Imóveis pertencentes aos Distritos Sanitários V, VI, VII e VIII (Lote 2)

| ITEM | UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS | ÁREA TOTAL m² | ÁREA CONSTRUÍDA m² |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Sede V Distrito | 172,55 | 236,76 |
| 41 | URS João Paulo II | 824,85 | 582,28 |
| 42 | USF Jose Araujo Silva | 675,25 | 605,23 |
| 43 | USF Jose Maria de Vasconcelos Neto – São Jorge | 1676,81 | 593,64 |
| 44 | USF Vila Emater II | 305,80 | 152,29 |
| 45 | USF Paulo Leal | 2470,67 | 1184,16 |
| 46 | USF Novo Mundo | 1198,52 | 617,66 |
| 47 | USF João Moreira | 205,72 | 218,02 |
| 48 | UBS Jose Tenório | 3696,00 | 443,91 |
| 49 | UBS Felício Napoleão | 180,98 | 180,98 |
| 50 | UBS Waldomiro Alencar | 286,67 | 238,85 |
| 51 | CAPSI Dr. Luiz da Rocha Cerqueira | 1379,84 | 249,28 |
| 52 | CAPS Enfermeira Noraci Pedrosa | 670,41 | 451,36 |
| 53 | Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF | 1296,87 | 1286,25 |
| 54 | URS Hamilton Falcão | 2449,15 | 965,79 |
| 55 | USF CAIC Benedito Bentes | 485,58 | 308,86 |
| 56 | USF Frei Damião | 701,07 | 452,53 |
| 57 | USF Carla Nogueira | 913,61 | 498,28 |
| 58 | UBS Arthur Ramos | 1260,27 | 236,20 |
| 59 | USF Aliomar de Almeida Lins | 689,95 | 530,48 |
| 60 | USF Robson Cavalcante de Melo | 1871,67 | 300,67 |
| 61 | USF Dídimo Otto Kummer – Carminha | 908,76 | 326,16 |
| 62 | CEO II Rafael Ramos | 1260,27 | 342,40 |
| 63 | URS Ib Gatto | 932,16 | 566,65 |
| 64 | UBS Tereza Barbosa | 1335,28 | 442,09 |
| 65 | USF Graciliano Ramos | 3172,00 | 498,20 |
| 66 | USF Galba Novais | 372,69 | 258,16 |
| 67 | USF Village Campestre I | 1295,00 | 617,66 |
| 68 | USF Village Campestre II | 1200 | 617,66 |
| 69 | USF Denisson Menezes | 725,63 | 270,00 |
| 70 | USF Vereador Sergio Quintela | 1360,00 | 617,66 |
| 71 | USF Rosane Collor | 2912,43 | 377,91 |
| 72 | USF João Macário | 667,01 | 605,90 |
| 73 | UBS Djalma Loureiro | 1252,10 | 454,00 |
| 74 | UBS Jose Pimentel Amorim | 593,15 | 355,01 |
| 75 | UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante | 1778,80 | 617,66 |
| 76 | UBS Dr Walter de Moura Lima | 2173,37 | 617,66 |
| 77 | Centro de Controle de Zoonoses | 7833,68 | 2187,78 |
| 78 | Almoxarifado Central | 524,20 | 524,20 |
| 79 | USF Pescaria | 234,70 | 170,82 |
| 80 | USF Pescaria (extensão) | 340,61 | 161,88 |
| 81 | USF Guaxuma | 380,73 | 226,80 |
| 82 | USF Dr. Jose David Nasser | 550,00 | 325,00 |
| 83 | USF São Francisco de Paula | 405,73 | 287,88 |

- Total: 21.802,62m²

- OBJETIVOS

  - Atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde no tocante a execução de serviços de engenharia relacionados à manutenção predial, observando os parâmetros técnicos atuais oriundos do Código de Obras do Município de Maceió, Normas Regulamentadoras do Trabalho, normas das concessionárias e demais leis e normas aplicadas.

- DA CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO PERANTE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

a) Serviços de engenharia;

b) Execução indireta;

c) Empreitada por preço global;

d) Licitação na modalidade Pregão.

- JUSTIFICATIVAS

  - É necessária e imprescindível a contratação de uma empresa para esse fim, face a deficiência ou inexistência de recursos materiais e humanos nessa instituição para:

- Manter as instalações físicas em adequado estado de conservação;

- Garantir o ininterrupto e perfeito funcionamento das edificações em uso por este Regional;

- Promover as imediatas correções tão logo detectadas as falhas, desgastes ou defeitos;

- Efetivar a recuperação de suas características funcionais e estéticas.

  - A adoção como referência de preços do SINAPI está alinhada às regras constantes na L.D.O. Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece que os preços globais das obras ou serviços de engenharia sejam obtidos a partir da composição de preços unitários obtido no SINAPI e que sejam menores ou iguais aos valores constantes no respectivo sistema, acrescido do percentual do BDI. – Benefícios e Despesas Indiretas – Lei 12.708/2012, Artigo 102.

    - Adotar-se-á o último preço disponível SINAPI, (o mais atualizado) na data da lavratura do contrato, mantendo-se inalterado durante o período de 12 meses, após o que poderá haver o reajustamento em observância ao regramento estatuído neste Termo de Referência.

    - As ordens de serviços serão confeccionadas com o detalhamento dos preços unitários e seu controle, medição e pagamento estarão vinculados aos serviços efetivamente executados. Os valores registrados neste Termo de referência para fins de balizamento das propostas são meramente estimativos não ensejando a obrigatoriedade da Administração executá-los em sua integralidade.

  - Com o advento da Instrução Normativa nº. 02/2008 da S.L.T.I. – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, vinculada ao M.P.O.G – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, fica cristalina a necessidade de priorizar a solução das demandas da Administração Pública mediante a formatação das contratações de terceiros para realização de serviços com o estabelecimento de produtos ou resultados a serem obtidos. Deve haver a utilização de métricas objetivas para a mensuração e respectiva remuneração pelos serviços efetivamente produzidos e entregues.

  - Levando–se em conta a similaridade da natureza dos serviços, e com a finalidade de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados, evitando o desperdício de recursos, e buscando minimizar os riscos e/ou comprometimento da qualidade de julgamento desses serviços, a licitação será distribuída por distritos sanitários, sendo utilizado como critério de julgamento por LOTE.

  - Neste sentido a Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura desta Secretaria Municipal de Saúde promoveu planejamento da contratação de empresa de engenharia para a realização de serviços, por meio de lavratura de ordens de serviços e seu respectivo pagamento após medição e confirmação dos resultados alcançados. Adotou-se como parâmetro de composição dos preços unitários o sistema SINAPI, alinhado ao regramento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 6.680 de 11 de julho de 2017.

- DA EXECUÇÃO

  - O objeto será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo admitida subcontratação para as atividades complementares da construção como: fornecimento de concreto, marcenaria, esquadrias em geral, cabeamento estruturado e refrigeração.

  - A subcontratação deverá ser precedida da aprovação da fiscalização. As empresas subcontratadas cumprirão com o mesmo rigor as obrigações trabalhistas e previdenciárias assim com também, quanto ao uso de EPI.

  - A execução dos serviços atenderá aos projetos, especificações e as diretrizes adotadas pela fiscalização.

- DOS SERVIÇOS

  - Os valores estimados para a contratação pretendida servirão como balizamento para julgamento do presente certame, cabendo ao CONTRATANTE à definição e a estipulação dos quantitativos totais dos serviços a serem executados durante a vigência do contrato, sempre fundamentado por estudos de viabilidade técnica, não estando o CONTRATANTE obrigado a executá-los totalmente ou, podendo ainda, fazer acréscimos, observando para isto o valor global estimado, a disponibilidade orçamentária e as regras estabelecidas na legislação pátria, neste instrumento e seus anexos.

  - Entenda-se como unidade em uso pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió qualquer edificação, própria nacional ou de terceiros, onde são prestadas as atividades de prevenção à saúde e/ou administrativas, conforme relação constante no quadro I deste Termo de Referência.

  - Qualquer nova edificação, própria ou de terceiros, que vier a ser inserida no rol das edificações em uso pela SMS durante a vigência do contrato, o integrarão automaticamente. Da mesma forma as edificações excluídas estarão fora do contexto da contratação.

  - Entendam-se como serviços de reforma ou reparo as atividades técnicas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas da edificação, cujo funcionamento depende de dispositivos mecânicos, hidráulicos, elétricos e eletromecânicos.

  - Entendam-se como serviços de manutenção predial, as atividades de manutenção executadas antes (manutenção preventiva) ou após (manutenção corretiva) à ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação;

  - Entendam-se como conservação, as atividades técnicas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes da edificação;

  - Entendam-se como adaptações de instalações, consertos, reparações e manutenção predial, bem como para as demais definições dos serviços a serem executados, constantes no edital e seus anexos, as terminologias, recomendações, procedimentos e orientações constantes no Manual de Obras Públicas-Edificações, práticas da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio – SEAP e Secretária de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI;

  - Os serviços serão autorizados por meio de ordem de serviços e seus valores serão obtidos na Tabela SINAPI, vigente á época da lavratura do contrato, com abrangência nacional, localidade Maceió, vínculo nacional Caixa e subsidiariamente com conveniado, mediante aplicação do desconto ofertado, acrescido do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.

  - É expressamente vedada a realização por meio do contrato decorrente deste certame a construção de novas edificações. É vedada ainda qualquer intervenção que seja decorrente de vícios construtivos e/ou serviços ainda em garantia.

  - Se porventura, durante a execução contratual for necessária à execução de serviços não constantes no SINAPI, estes terão como referência para a formação de preços o sistema ORSE do Governo de Sergipe, TCPO (Editora PINI), ou ainda mediante a realização de pesquisa do mercado para a confecção de composição de preços unitários próprios. Qualquer que seja a fonte de pesquisa preços adotada, será aplicado o desconto ofertado, acrescido do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.

  - Os materiais deverão ser fornecidos pelo CONTRATADO, nos termos do CONTRATO, os quais serão pagos mensalmente pela CONTRATANTE, após medição.

  - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira linha e qualidade ou similares (mesma qualidade técnica), e estarem de acordo com as especificações que serão elaboradas pela fiscalização e com os materiais já utilizados nas instalações.

  - No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificações do CONTRATANTE; ou, em não havendo mais aquela marca no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo justificável), a substituição deverá ocorrer por material de critério (parâmetros qualitativos) de desempenho igual ou superior.

  - Antes da aplicação de quaisquer materiais, estes deverão ser submetidos a apreciação da fiscalização, principalmente no caso de materiais similares em qualidade técnica.

  - Os serviços de manutenção deverão serão realizados sob a forma de prestação continuada ou intermitente, programada ou eventual por equipes operacionais, definidas para o tipo de atividade desenvolvida ou para a solução de situações específicas, todas supervisionadas por profissionais de nível superior que assumirão a responsabilidade técnica pela execução dos serviços.

  - A Contratada deverá providenciar o fornecimento de toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, necessários à prestação dos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, em conformidade com especificações, normas técnicas e demais condições constantes deste Termo de referência.

  - Todos os profissionais serão alocados pela futura empresa contratada, apenas por ocasião da realização dos serviços programados e após sua conclusão retornam á sede da empresa contratada ou ao seu local de origem, não havendo, portanto, qualquer vínculo com esta Secretaria Municipal de Saúde.

  - A Contratada deverá disponibilizar, quando solicitada, profissionais qualificados na cidade de Maceió, para atender as demandas consideradas críticas, relacionadas com as atividades de eletricidade, hidrossanitárias e refrigeração.

    - Entendam-se como demandas críticas aquelas situações que caracterizem uma necessidade iminente da realização de qualquer serviço, decorrente de acidentes, incidentes ou a ocorrência de qualquer imprevisto que gere qualquer prejuízo ou perigo e exijam rápida intervenção por parte do contratado no sentido de eliminar as causas dos respectivos problemas.

    - Estes serviços serão pagos em planilha própria, por unidade jurisdicional e com a devida comprovação da solicitação.

  - O prazo de início de atendimento das ordens de serviços depende do nível de criticidade das intervenções necessárias, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 – Níveis de Criticidade

| NÍVEL DE CRITICIDADE | CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS | PRAZO MÁXIMO PARA INÍCIO DO ATENDIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Baixo | MANUTENÇÕES PREVENTIVAS | 2 dias |
| Médio | MANUTENÇÕES CORRETIVAS | 1 dia |
| Alto | INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS | 6 horas |

- Os prazos deverão ser considerados após o recebimento da ordem de serviço pela Contratada.

- As equipes deverão ser compostas por trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais.

- Será admitida a sub-contratação parcial dos serviços, desde que previamente informado e aprovado pelo Fiscal do contrato.

- Todos os empregados do CONTRATADO deverão desenvolver suas atividades devidamente uniformizados, exceção feita ao engenheiro.

- Os empregados do CONTRATADO deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) adequados às suas atividades, bem como estarem permanente e devidamente uniformizados de forma condizente com sua circulação nos ambientes da CONTRATANTE.

- Deverá ser providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. ou Registro de Responsabilidade Técnica – R.R.T., específica para o objeto deste contrato, do responsável técnico pela execução dos serviços conforme dispõe o Art. 1º da lei 6496/77 e Art. 3º da Resolução nº 307/86 – CONFEA.

- Se durante a vigência contrato houver troca do responsável técnico, este fato deverá ser previamente informado à FISCALIZAÇÃO e será providenciada nova A.R.T. ou R.R.T, conforme disciplina a Resolução nº 307/86 – CONFEA.

- A CONTRATADA deverá se submeter aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os Diários de Manutenção, Controles de acesso e de presença das equipes, controles de emprego de materiais ou outros.

- A Contratada deverá manter durante a vigência de todo o contrato, profissionais com os bons requisitos de qualificação.

- A Contratada deverá indicar o seu representante (preposto) da Contratada perante o Contratante.

- ESTIMATIVA DE CUSTO

  - Valor estimado dos serviços, desconto ofertado, BDI e valor conforme quadro abaixo:

Quadro 3 – Valores Estimativos dos Serviços por Imóvel (Unidade)

| Item | Imóveis da SMS | Valor Estimado SEM/BDI | Valor Estimado COM/BDI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DISTRITOS SANITÁRIOS I, II, III e IV (Lote 01) | R$ 4.549.922,18 | R$ 5.751.556,63 |
| 2 | DISTRITOS SANITÁRIOS V, VI, VII e VIII (Lote 02) | R$ 4.539.730,18 | R$ 5.738.672,92 |
| Total |  | R$ 9.089.652,36 | R$ 11.490.229,60 |

Quadro 4 – Preço Estimado dos Serviços

Lote 01

| A - Valor estimativo dos serviços | R$ |  |
| --- | --- | --- |
| B - Desconto - % | % |  |
| C - SUB-TOTAL 1 (A – B) | R$ |  |
| D – BDI | % | R$ |
| Valor total (C+D) | R$ |  |

Lote 02

| A - Valor estimativo dos serviços | R$ |  |
| --- | --- | --- |
| B - Desconto - % | % |  |
| C - SUB-TOTAL 1 (A – B) | R$ |  |
| D – BDI | % | R$ |
| Valor total (C+D) | R$ |  |

  - O valor estimado para cada unidade acima, representa a estimativa de serviços para o período de vigência do contrato. Salientando que o valor global estimado leva em consideração o elevado número de demandas pendentes de atendimento na Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura, e necessidades de manutenções nas unidades em uso desta Secretaria;

  - O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre os serviços da tabela SINAPI, o qual servirá de base durante toda a vigência contratual;

  - Percentual estimativo do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas apurados à luz da realidade da proponente, observando a impossibilidade do repasse do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por serem considerados encargos de natureza personalíssima não podem ser repassados à Administração, nos termos do Acórdão TCU 950/2007 – Plenário, ratificado por reiterados entendimentos posteriores. Por este motivo estes custos deverão ser suportados por valores inseridos na taxa de despesas indiretas e margem de lucro.

Observação: Os tributos que integram o BDI deverão ser informados do município de Maceió com sua respectiva alíquota, compatíveis com o regime tributário adotado pelo licitante, ressalvadas as propostas apresentadas por empresas optantes pelo regime tributário denominado "Simples Nacional".

  - A Administração não se obriga a realizar serviços que atinjam a totalidade do valor estimado e somente serão pagos os valores efetivamente realizados.

- DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

  - Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação:

    - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

      - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

      - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

      - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

      - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

      - Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme anexo II e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo também constante no anexo II do edital;

      - Planilha de dados preenchida na forma do anexo IV do edital.

      - A não entrega da planilha de dados na forma do anexo acima mencionado não implicará a inabilitação da licitante do certame licitatório, devendo, o(a) Pregoeiro(a) conceder prazo para sua apresentação.

    - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

      - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

      - Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Será considerado aceito como na forma da lei o balanço patrimonial assim apresentado:

- Exemplar de página de Diário Oficial ou outro jornal ou cópia autenticada da mesma, em que conste o Balanço Patrimonial da empresa.

- Cópia autenticada, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, acompanhado inclusive dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro diário.

- Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial.

      - Para efeitos de avaliação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas as demonstrações de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral, realizando-se cálculos de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas:

a) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um):

LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)

Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

b) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um):

SG = ___________(Ativo Total)______________

(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

c)  Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um):

LC = __ _(Ativo Circulante)____

(Passivo Circulante)

      - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao balanço, e assinado pelo contador da empresa.

      - A empresa que apresentar resultado menor que 1,0 (um) em qualquer dos índices referidos no item 8.1.2.3 deverá comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

      - As empresas recém constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados por profissional legalmente habilitado.

    - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

      - Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

      - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;

      - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

      - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, da sede do licitante;

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT expedida pela Justiça do Trabalho.

    - HABILITAÇÃO TÉCNICA:

      - Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante;

      - Apresentação de pelo menos um atestado fornecido pela pessoa jurídica de direito público ou privado contratante, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de serviços de engenharia de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, compatíveis com o objeto licitado, caracterizando a execução sem irregularidades.

        - Entende-se como compatível a apresentação de atestado(s) de serviços de reforma, ampliação, reparo, demolição, conserto ou instalação.

        - Subsidiariamente admitir-se-á como compatível atestado(s) de construção de edificações.

      - Apresentação de pelo menos um atestado fornecido pela pessoa jurídica de direito público ou privado contratante, em nome da licitante com as experiências abaixo:

        - Entende-se como compatível a apresentação de atestado(s) de serviços de reforma, ampliação, reparo, demolição, conserto ou instalação que contemplem o somatório de no mínimo 4.000 m².

        - Subsidiariamente admitir-se-á como compatível atestado(s) de construção de edificações contemplando área mínima de 8.000 m².

      - Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da empresa;

      - Será considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sócio, empregado de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o quadro permanente da empresa será feita: caso sócio, através do contrato social e sua última alteração; caso empregado permanente da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação da regência da matéria; e, caso responsável técnico, pela certidão de registro de pessoa jurídica no CREA;

      - Os profissionais detentores do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem anterior deverão participar, necessariamente, como responsáveis técnicos pela execução dos serviços admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente informado e aprovado pela Administração;

      - As empresas licitantes que estejam concorrendo, deverão obrigatoriamente, ter no escopo de seu contrato social as atividades profissionais de engenharia;

      - Os profissionais integrantes do quadro da empresa também deverão comprovar as atividades para as quais pretendem se qualificar, devendo ter averbadas em sua carteira profissional do CREA as devidas anotações a que este profissional está habilitado a exercer.

      - Os casos omissos, isto é, os projetos especiais não listados neste termo de referência bem como a habilitação profissional do(s) responsável(is) técnico(s) serão avaliados pelo Secretaria Municipal de Saúde, que irá deliberar sobre a autorização de sua execução.

- FASE DE PROPOSTAS:

  - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

- Razão social, endereço, C.G.C ou CNPJ;

- Prazo de validade, mínimo de 60 (sessenta) dias;

- Preço unitário, em algarismos e de preferência, por extenso, em reais, por quanto a empresa se compromete a executar os serviços, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros, encargos sociais e custos diversos;

- Conta bancária (banco, agência, número do telefone, fax e o nome dos responsáveis para fins de contatos;

- Apresentar Planilha Orçamentária Sintética nos mesmos moldes da planilha apresentada pela SMS;

- Composição detalhada da taxa de BDI (art.26, alínea II da Res.70/2010 CSJT);

- Composição detalhada de encargos sociais (art.26, alínea III da Res.70/2010 CSJT);

  - A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada sobre o custo direto total de cada planilha, contemplará somente as seguintes despesas: (art. 27 da Res. 70/2010 CSJT):

- Taxa de rateio da Administração Central;

- Taxa das despesas indiretas;

- Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

- Taxa de tributos (COFINS, PIS e ISS);

- Margem de lucro.

  - Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem à materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SMS ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

  - Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos serviços e da validade da proposta, mencionadas nas alíneas acima, serão considerados os prazos estipulados no Instrumento Convocatório.

  - Os preços unitários deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O preço total da proposta deverá ser expresso tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.

- JULGAMENTO

  - Será considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global por lote.

  - No caso de empate entre quaisquer propostas, serão consideradas as regras de desempate constantes no §2º da Lei 8.666/93, bem como no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo contratual será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o Art. 57, inciso II da Lei de Licitações e Contratos, através de aditamentos contratuais.

- DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.

  - Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o CONTRATANTE ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

- DAS OBRIGAÇÕES

  - DO CONTRATANTE:

    - Nomear o(s) fiscal(is) do contrato e comunicar formalmente a CONTRATADA;

    - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços dentro da normalidade deste Contrato.

    - Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal Técnico do contrato;

    - Verificar as obrigações fiscais;

    - Conferir as obrigações financeiras;

    - Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato;

    - Através do fiscal do contrato definir e estipular os quantitativos totais dos serviços a serem executados, durante a vigência do contrato;

    - Aplicar as sanções administrativas contratuais quando necessário;

    - Cumprir todas as obrigações deste contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital, no contrato e na Proposta de Preços, que sejam de inteira competência do CONTRATANTE.

    - Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços;

    - Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços;

    - Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento definitivo dos serviços.

  - DO FISCAL DO CONTRATO:

    - Expedir ordens de serviço;

    - Acompanhar o desenvolvimento dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada dos mesmos;

    - Exigir da Contratada a correção dos serviços executados com erros ou imperfeições;

    - Informar à Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos serviços;

    - Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto à realização dos serviços e encaminhar a nota fiscal/fatura em tempo hábil a Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura, para que distribuída aos demais setores competentes, verifiquem as formalidades para posterior pagamento;

    - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os seus serviços, dentro das normas deste contrato;

    - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitado sobre os serviços;

    - Sugerir a aplicação de penalidades à Diretoria Geral de Administração da SMS;

    - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato.

    - Aplicar Advertência Técnica por escrito;

    - Embargar serviços em caráter temporário quando as conduções dos serviços coloquem em risco vidas humanas, comprometam a estabilidade das construções e/ou comprometam a qualidade do objeto construído. O embargo sempre que possível será parcial isolando apenas as partes afetadas e duração restrita ao saneamento dos motivos que deram origem ao embargo;

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

    - Assinar o instrumento de contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante solicitação circunstanciada formalizada pelo proponente vencedora e aceita pela Administração;

    - Executar os serviços de engenharia, nas dependências das edificações em uso pela CONTRATANTE, em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas ordens de serviços OS, bem como nos cadernos de especificações formulados pelo Contratante;

    - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante a contratação;

    - Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Ocorrências (diário de obras)” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos como documentação descritiva dos serviços. O referido diário, encadernado e contendo as informações relativas aos serviços, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável. A contratada deverá registrar diariamente e obrigatoriamente: o efetivo presente, o equipamento disponível no canteiro, os serviços realizados e as condições climáticas (destacando as horas paralisadas quando as condições não permitirem);

    - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos serviços perante o CREA;

    - Manter engenheiro civil, como representante, com formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

    - Manter, no local dos serviços, um técnico em edificações ou mestre-de-obras ou no mínimo um encarregado, residente, com comprovada experiência na execução dos serviços de construção civil, ressalvados os casos dos atendimentos das demandas críticas;

    - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

    - Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante para a perfeita execução dos serviços;

    - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços;

    - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, civis, penais, fiscais, comerciais e previdenciários concernentes à execução dos serviços,

    - Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho;

    - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;

    - Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

    - Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

    - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou encaminhadas via e-mail.

    - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões nos quantitativos de materiais e/ou serviços que se fizerem necessários, em até 50% do valor inicial deste contrato;

    - Manter durante toda a execução dos serviços, os seus funcionários fardados, com crachá de identificação e munidos dos respectivos EPI;

    - Garantir que os serviços serão refeitos sem ônus para o CONTRATANTE, caso não estejam de acordo com as especificações e projetos;

    - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

    - Selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos capazes para executar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

    - Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execução dos serviços;

    - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo CONTRATANTE;

    - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências, objeto dos serviços;

    - Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a missão de garantir o bom andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços do CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

    - Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto – Engenheiro responsável para o contato entre a Contratada e a Contratante, para tratar de assuntos relativos aos serviços contratados e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados e em casos excepcionais e urgentes, através de serviço móvel celular ou outro meio similar;

    - Apresentar à Fiscalização do CONTRATANTE, sempre que solicitado, toda e qualquer documentação comprobatória das obrigações trabalhistas decorrentes dos serviços relacionados à presente contratação.

- DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado “Fiscal do Contrato”;

  - A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

  - As dúvidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer projetos, bem como as tomadas de decisões levadas ao conhecimento da Fiscalização, serão resolvidas em até 72 horas após o Fiscal do Contrato tomar ciência do ocorrido e/ou solicitação, principalmente se a decisão exigir pesquisa de campo ou técnico-científica ou outra razão alheia a sua vontade que impossibilite decidir naquele momento. Todas as dúvidas deverão estar devidamente anotadas e encaminhadas à fiscalização.

  - Os serviços serão iniciados somente após apresentação dos seguintes documentos:

- ART do(s) profissional(is) responsável(is) pelos serviços (no início da execução contratual);

- Alvará de reforma (caso necessário);

- Diário de obra com respectivo termo de abertura;

  - Todo e qualquer serviço que não seja crítico/urgente, somente poderá ser iniciado após a expedição da respectiva Ordem de Serviço e planilha preços.

  - A entrega da cópia do respectivo atendimento eletrônico, da Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura para a Contratada, será suficiente para que sejam executadas as demandas críticas/urgentes pela Contratada.

  - Para a execução das demandas críticas/urgentes não será cobrada, necessariamente, a presença do técnico ou engenheiro da contratada.

  - As ordens de serviço serão acompanhadas de planilha de preços à luz da realidade contratual (SINAPI - desconto contratado + BDI contratado), projetos (se for o caso), registros fotográficos, e demais documentos que o fiscal julgar necessário.

- DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a contratada ficará sujeita às penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, e ainda às seguintes sanções, garantidos o contraditório e a ampla defesa:

    - Advertência;

    - Multa, nos termos estabelecidos no instrumento de contrato, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, nos termos abaixo;

- Para efeito de aplicação de multas, serão atribuídas diferentes graduações às infrações em conformidade com os Quadros 6 (correspondência de graduação) e 7 (graduação das infrações) apresentadas a seguir;

- As reincidências serão punidas com multas de graduação imediatamente superior (ou de mesma graduação, quando a incidência ocorrer após aplicação de multa anterior no grau máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades;

- A caracterização formal da ocorrência de qualquer dos eventos descritos na Quadro 7 será a notificação da CONTRATADA (ou dos seus prepostos) pela Fiscalização. Para fins de caracterização de reincidência será considerada a repetição de qualquer desses atos dentro do período mínimo de um dia, para descumprimentos da mesma natureza.

    - IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de Maceió, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações legais, quando a CONTRATADA apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. A recusa injustificada da firma adjudicatária em assinar o Contrato e/ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido após a convocação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a o Município de Maceió pelos prejuízos resultantes e após ter decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

    - As sanções de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Maceió e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa, descontando-a da garantia prestada.

    - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos termos do art. 109, inciso i, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93.

    - As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais comprovados, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE.

    - O valor da multa e/ou da publicação da penalidade de que trata o Inciso III do caput desta Cláusula será descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA ou abatido da garantia. Não tendo nenhum valor a receber, o valor deverá ser recolhido pela CONTRATADA. Caso o valor não seja recolhido, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.

    - CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas no Contrato, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

Quadro 5 – Correspondência de Graduação

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 2% do valor do serviço em execução |
| 2 | 5% do valor do serviço em execução |
| 3 | 7% do valor do serviço em execução |
| 4 | 9% do valor do serviço em execução |
| 5 | 12% do valor do serviço em execução |

Quadro 6 – Indicadores de Desempenho

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU |
| --- | --- | --- |
| 01 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. | 5 |
| 02 | Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo ou deixar de providenciar recomposição complementar, por ocorrência | 5 |
| 03 | Não cumprir, sem justo motivo, os prazos acordados previamente com a fiscalização. | 5 |
| 04 | Não atender as solicitações de URGÊNCIA, na capital e no interior. | 4 |
| 05 | Não atender as determinações da fiscalização sem motivo justificado. | 4 |
| 06 | Executar qualquer atividade sem a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI. | 3 |
| 07 | Não atender as solicitações de EMERGÊNCIA, na capital e no interior. | 3 |
| 09 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ao executante ou a terceiros. | 3 |
| 10 | Não proteger móveis e equipamentos. | 2 |
| 11 | Manter funcionários desqualificados para executar os serviços. | 2 |
| 12 | Executar serviço em desconformidade com as normas técnicas e com a boa prática de engenharia. | 2 |
| 13 | Fazer uso de materiais inadequados, de baixa qualidade ou ainda de materiais não aprovados pela fiscalização, durante a execução dos serviços. | 2 |
| 14 | Fazer uso das dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato. | 1 |
| 15 | Não providenciar substituto de qualquer integrante, da equipe, com igual qualificação. | 1 |
| 16 | Permitir a presença de empregado, não uniformizado ou mal apresentado. | 1 |
| 17 | Não sinalizar as áreas em serviços | 1 |
| 18 | Não substituir empregado afastado pela fiscalização por conduta inconveniente ou incompatível com as suas atribuições. | 1 |

- DAS MEDIÇÕES

  - As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa da Contratada, que deverá elaborar e apresentar, impresso e em mídia magnética ou ótica, relatório mensal de manutenção composto pelas planilhas de serviços efetivamente prestados no período, acrescido dos eventuais deslocamentos para atendimento de serviços urgentes e emergenciais; A nota fiscal correspondente a medição deverá ser encaminhada a fiscalização acompanhada de:

- Demonstrativo detalhando os itens medidos conforme planilha de preços;

- Comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais.

  - A remuneração será realizada sempre com base nos percentuais dos serviços efetivamente realizados no período.  A última medição será realizada somente após recebimento provisório dos serviços, salvo nos casos que por motivos comprovadamente alheios ao CONTRATADO e em que a demora na obtenção de documentos venha a reter de modo prejudicial à remuneração devida.

17.3 No caso dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnará as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.

  - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s) impugnada(s) a nova verificação do Fiscal do Contrato.

- CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, mediante apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo FISCAL DO CONTRATO;

- Planilha de medição dos serviços, abatido o desconto contratado e posterior aplicação do BDI proposto na licitação;

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Receita Federal do Brasil.

- CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social emitida pela Receita Federal do Brasil;

- CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

- Certidão Negativa de débitos Municipal e Estadual;

- ART dos serviços (no início da execução contratual), ART do responsável pela execução dos serviços no primeiro pagamento;

- CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

  - A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à empresa Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.

  - Serão efetuadas as retenções relativas às contribuições previdenciárias, em obediência à legislação pertinente, aplicando-se como base se cálculo 50% do total faturado a título de mão de obra.

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o CONTRATANTE fará a atualização financeira do valor. Fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Município, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = 	Encargos moratórios;

N  = 	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX		I = (6/100)		I = 0,00016438

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

  - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.

  - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

  - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

- DO REAJUSTAMENTO

  - Durante o primeiro ano de vigência do contrato serão adotados os últimos valores do SINAPI disponíveis na data da licitação. Após o interstício de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, os valores da tabela SINAPI adotado para fins de reajustamento poderão ser substituídos pelos valores mais recentes disponíveis á época da renovação.

- DA GARANTIA

  - Exigir-se-á da Contratada garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, em valor equivalente à 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

  - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo Contratante.

  - A garantia do cumprimento de CONTRATO só será liberada após o cumprimento integral das disposições contratuais, ou seja, após o seu encerramento. Caso haja aditivo ao contrato, a garantia deverá ser renovada, se for o caso.

- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Em conformidade ao Art. 73 inciso I, alíneas “a” e “b” e inciso II alínea “b” §2 e §3.

    - Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório dos Serviços, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante. Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

    - Aceitos os serviços pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

- DA RESCISÃO

  - Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas:

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

- Judicial, nos termos da legislação.

- PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

  - Em observância o art. 3º da Lei 8.666/93 e de acordo com o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, serão adotadas as seguintes medidas junto a Contratada:

- Deverá praticar a separação dos materiais considerados recicláveis;

- Será dada a preferência de compra de materiais as empresas que tenham programas de proteção ambiental;

- Será dada a preferência de compra aos materiais que apresentem mais qualidade com maior durabilidade;

- A empresa será obrigada a prestar treinamento para os seus funcionários de educação ambiental abordando a responsabilidade de cada um quanto a economia de energia elétrica, de água, armazenamento e reciclagem de lixo, orientação quanto agressão ao meio ambientes e a preservação dos recursos naturais, etc.

- NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

  - A prestação dos serviços objeto do contrato deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Manual de Obras Públicas – Edificações (Práticas de Manutenção) elaborado pela Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio (SEAP);

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.

- ABREVIATURAS E SIGLAS

  - Neste Termo de referência serão empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identificadas a seguir:

- ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

- CBO: Classificação Brasileira de Ocupações.

- CND: Certidão Negativa de Débito.

- CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- CPF: Cadastro de Pessoa Física.

- CREA/AL: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Alagoas.

- CRS: Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

- CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

- EPI: Equipamento de Proteção Individual.

- FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

- GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.

- IF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

- INSS: Instituto Nacional do Seguro Social.

- IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

- MPOG: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

- MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.

- NR: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho.

- PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

- SEAP: Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio.

- SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

- SMS: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió

- TCU: Tribunal de Contas da União.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Foram adotados as composições e preços do SINAPI, o que não pode ser encontrado nesse sistema em razão da especificidade do serviço o SEAM seguiu a seguinte ordem prioritária para composições e preços: ORSE, publicações PINI e finalmente composições próprias do SEAM e coleta direta de preços.

  - O presente termo de referência está constituído dos seguintes anexos:

- ANEXO I – ENDEREÇOS DAS UNIDADES

- ANEXO II – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

- ANEXO III – PLANILHAS DE SERVIÇOS, CUSTOS, BDI E DESCONTO COM VALORES E PERCENTUAIS ESTIMATIVOS

Maceió-AL, 05 de Dezembro de 2018.

Responsável pela elaboração,

Marcos Albérico de Almeida Barros

Coordenador Geral de Engenharia e Arquitetura

Secretaria Municipal de Saúde

Aprovado:

José Thomaz da Silva Nonô Netto

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

ENDEREÇOS DOS SERVIÇOS

LOTE 1 – Distritos Sanitários I, II, III e IV

| ITEM | UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sede do I Distrito | Av. Gustavo Paiva, 281 – Cruz das Almas |
| 2 | URS II Centro de Saúde Diógenes Juca Bernardes | Praça Maravilha, s/n - Poço |
| 3 | UBS Osvaldo Brandão Vilela | Rua Lafaiete Pacheco, s/n- Ponta da Terra |
| 4 | USF Reginaldo | Rua Dr. Carlos Miranda, 96 – Poço |
| 5 | CAPS Dr. Rostan Silvestre | Rua Jose Maia Gomes, s/n - Jatiuca |
| 6 | PAM Salgadinho | Av. Ferroviária (antiga Rua Mizael Domingues), 241 – Centro |
| 7 | Cerest | Av. Julio Marques Luz, 1694 - Jatiuca |
| 8 | Sede do II Distrito | Rua Dias Cabral, 63 – Centro |
| 9 | USF Rolland Simon | Rua Cabo Reis, s/n – Vergel do Lago |
| 10 | USF Durval Cortez | Rua João Ulisses Marques, s/n - Prado |
| 11 | USF Jardim São Francisco – BREJAL | Rua São Francisco, s/n – Brejal |
| 12 | USF CAIC Virgem dos Pobres | Av. Senador Rui Palmeira, s/n – Dique Estrada |
| 13 | USF Hélvio Auto | Complexo Lourenço Vasconcelos. Avenida Assis Chateaubriand, s/n – Trapiche da Barra |
| 14 | USF Tarcisio Palmeira – PONTAL | Rua Alípio Barbosa da Silva, s/n – Pontal da Barra |
| 15 | UBS PAM Dique Estrada | Rua das Flores, s/n Conj. Joaquim Leão – Ponta Grossa |
| 16 | Modulo Odontológico Rui Palmeira | Avenida Monte Castelo, s/n – Vergel do Lago |
| 17 | PREDIO SEDE SMS | Rua Dias Cabral, 569 – Centro |
| 18 | Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) | Rua Alexandre Passos, s/n – Jaraguá |
| 19 | CORA | Rua Mizael Domingos, 73 – Centro |
| 20 | Estacionamento Central | Loteamento Dr. Duda Calado (Av. Assis Chateaubriand) - Prado |
| 21 | USF Vale da Pitanguinha e URS Pitanguinha | Rua Antonio Nogueira, s/n – Pitanguinha |
| 22 | USF Ouro Preto | Travessa Camaragibe, s/n – Ouro Preto |
| 23 | UBS Maria Tereza Holanda | Rua Padre Cícero, 224 – Ouro Preto |
| 24 | USF São Jose – Canaã | Rua Maragogi, s/n – Canaã |
| 25 | PSF São Vicente de Paula – Pinheiro | Rua Galdino Ramos Vasconcelos, 59 – Pinheiro |
| 26 | USF São Vicente de Paula – Pinheiro | Rua Ricardo Cesar de Melo, s/n - Pinheiro |
| 27 | CAPS AD Dr Everaldo Moreira | Rua Barão Jose Miguel, 373 – Farol |
| 28 | Almoxarifado Central Novo | Rua Maragogi, 110, quadra 18 –lotes 7 e 8 – Canaã |
| 29 | Gestão Documental – Arquivo Central | Rua Comendador Firmo Lopes, 32 - Farol |
| 30 | URS PAM Bebedouro | Rua Antonio Nunes Leite, 225 – Bebedouro |
| 31 | USF Claudio Medeiros – Rio Novo | Rua Vereador Hermínio Cardoso, 191 – Rio Novo |
| 32 | USF Jose Bernardes Neto – ABC | Av. Waldemar Rufino dos Santos, 78 ABC - Fernão Velho |
| 33 | USF Edvaldo Silva – Fernão Velho | Praça Coronel Othon Bezerra de Melo, 01 – Fernão Velho |
| 34 | UBS Jose Guedes de Farias | Conjunto Medeiros Neto I, 03 – Santa Amélia |
| 35 | UBS Paraíso do Horto – AMACOPH | Rua Pau Brasil, s/n – Paraíso do Horto |
| 36 | USF João Sampaio | Conj. João Sampaio I quadra 1 A – Tabuleiro |
| 37 | USF Geraldo Melo | Rua Campos, s/n – Bom Parto |
| 38 | CAPS Sadi Feitosa Carvalho | Rua Dr. Oswaldo Crus, s/n – Chã de Bebedouro |
| 39 | UBS Rio Novo | Residencial dos Vales – Rio Novo |

ENDEREÇOS DOS SERVIÇOS

LOTE 2 – Distritos Sanitários V, VI, VII e VIII

| ITEM | UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- |
| 40 | Sede V Distrito | Rua Alfredo Marsiglia, 43 - Jacintinho |
| 41 | URS João Paulo II | Rua Manoel Viana de Oliveira, s/n – Jacintinho |
| 42 | USF Jose Araujo Silva | Rua Pastor Eurico Calheiros, 56, COHAB – Jacintinho |
| 43 | USF Jose Maria de Vasconcelos Neto – São Jorge | Av, Cor. Salustiano Sarmento, 303 – São Jorge |
| 44 | USF Vila Emater II | Rua Presciliano Sarmento, 110 - São Jorge |
| 45 | USF Paulo Leal | Rua Acre, s/n – Feitosa |
| 46 | USF Novo Mundo | Travessa Boa Esperança – Novo Mundo |
| 47 | USF João Moreira | Grota do Moreira |
| 48 | UBS Jose Tenório | Conj. José Tenório - Serraria |
| 49 | UBS Felício Napoleão | Rua Luis Rego Barros, 55 - Jacintinho |
| 50 | UBS Waldomiro Alencar | Rua Julio Auto, 431 – Jacintinho |
| 51 | CAPSI Dr. Luiz da Rocha Cerqueira | Av. Getulio Vargas, s/n, conj Jose Tenório – Serraria |
| 52 | CAPS Enfermeira Noraci Pedrosa | Conj. Jose da Silva Peixoto RG, Quadra 7 - Jacintinho |
| 53 | Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF | Av. Juca Sampaio, 2108 – Barro Duro |
| 54 | URS Hamilton Falcão | Av. Tabuleiro s/n – Benedito Bentes |
| 55 | USF CAIC Benedito Bentes | Av. Benedito Bentes II s/n – Benedito Bentes |
| 56 | USF Frei Damião | Conj. Frei Damião s/n – Benedito Bentes |
| 57 | USF Carla Nogueira | Av. do Furto s/n – Conj. Selma Bandeira |
| 58 | UBS Arthur Ramos | Conj. Henrique Hequelman, Rua L, Qd.J s/n - Tabuleiro |
| 59 | USF Aliomar de Almeida Lins | Av. Cor. De Transporte Moacir Andrade, s/n – Conj. Bela Vista |
| 60 | USF Robson Cavalcante de Melo | Conj. Freitas Neto Qd A, 25 – Benedito Bentes |
| 61 | USF Didimo Otto Kummer – Carminha | Conj. Carminha, Rua C s/n – Benedito Bentes |
| 62 | CEO II Rafael Ramos | Conj. Henrique Hequelman, Rua L, Qd L s/n – Tabuleiro |
| 63 | URS Ib Gatto | Rua Floresta s/n – Tabuleiro |
| 64 | UBS Tereza Barbosa | Conj. Eustáquio Gomes de Melo, s/n – Cidade Universitária |
| 65 | USF Graciliano Ramos | Conj. Graciliano Ramos, Creche 01 s/n – Tabuleiro |
| 66 | USF Galba Novais | Av. Betel s/n - Tabuleiro |
| 67 | USF Village Campestre I | Rua Celina Sacramento Silva, s/n - Conj. Village Campestre I |
| 68 | USF Village Campestre II | Rua Padre Cícero – Cidade Universitária |
| 69 | USF Denisson Menezes | Conj. Denisson Menezes, Qd A |
| 70 | USF Vereador Sergio Quintela | Rua Desembargador Carlos de Gusmão – Santa Lucia |
| 71 | USF Rosane Collor | Av Nascente, 542 , Conj. Rosane Collor – Clima Bom |
| 72 | USF João Macário | Rua Corintho Campello da Paz, s/n - Santos Dumond |
| 73 | UBS Djalma Loureiro | Rua Muniz Falcão, s/n – Clima Bom |
| 74 | UBS Jose Pimentel Amorim | Rua Adriana Viana de Castro, s/n . Conj Salvador Lira |
| 75 | UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante | Conj. Graciliano Ramos (terminal de Onibus) |
| 76 | UBS Dr Walter de Moura Lima | Cond. Santa Amélia s/n (por trás do conj. Medeiros Neto) |
| 77 | Centro de Controle de Zoonoses | Av. B, 1228 – Cidade Universitária |
| 78 | Almoxarifado Central | Av. José Bandeira Bastos, s/n – Tabuleiro |
| 79 | USF Pescaria | Povoado Pescaria s/n – Ipioca |
| 80 | USF Pescaria (extensão) | Povoado Pescaria s/n – Ipioca |
| 81 | USF Guaxuma | Conj Elias Pontes Bonfim, s/n – Guaxuma |
| 82 | USF Dr. Jose David Nasser | Rua Alto da Igreja, 163 – Ipioca |
| 83 | USF São Francisco de Paula | Rua Ricardo C Moraes, 156 – Cruz das Almas |

ANEXO II

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

| EMPRESA: |  |
| --- | --- |
| LOCAL DO SERVIÇO: |  |
| PRAZO: |  |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Seguirão anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos serviços que serão executados, elaboradas pelo SEAM e pela Contratada. |  |
| VALOR DO SERVIÇO: |  |
| AUTORIZAÇÃO DO FISCAL | CONTRATADA |
| DATA: / / | DATA DE RECEBIMENTO: / / |
| ASSINATURA: | ASSINATURA: |

ANEXO III

PLANILHAS DE SERVIÇOS, CUSTOS E BDI COM VALORES E PERCENTUAIS ESTIMATIVOS

LOTE 1 – Distritos Sanitários I, II, III e IV

- Sede do I Distrito

- URS II Centro de Saúde Diógenes Juca Bernardes

- UBS Osvaldo Brandão Vilela

- USF Reginaldo

- CAPS Dr. Rostan Silvestre

- PAM Salgadinho

- Cerest

- Sede do II Distrito

- USF Rolland Simon

- USF Durval Cortez

- USF Jardim São Francisco – Brejal

- USF CAIC Virgem dos Pobres - USF Hélvio Auto - USF Tarcísio Palmeira – Pontal - UBS PAM Dique Estrada - Módulo Odontológico Rui Palmeira - Prédio Sede SMS - Diretoria de Vigilância em Saúde (DVD) - CORA - Estacionamento Central - USF Vale da Pitanguinha e URS Pitanguinha - USF Ouro Preto - UBS Maria Tereza Holanda - USF São José – Cannã - PSF São Vicente de Paula – Pinheiro - USF São Vicente de Paula – Pinheiro - CAPS AD Dr Everaldo Moreira - Almoxarifado Central Novo - Gestão Documental – Arquivo Central - URS PAM Bebedouro - USF Cláudio Medeiros – Rio Novo - USF José Bernardes Neto – ABC - USF Edvaldo Silva – Fernão Velho - UBS José Guedes de Farias - UBS Paraíso do Horto – AMACOPH - USF João Sampaio - USF Geraldo Melo - CAPS Sadi Feitosa Carvalho - UBS Rio Novo

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: 05/12/2018 |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
|  | SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018 |  |  |  | ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018 | ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018 |
| 01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 2,00 | R$ 4.333.259,22 | R$ 86.665,18 |
| 01.02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | % | 3,00 | R$ 4.333.259,22 | R$ 129.997,78 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 1 |  |  | R$ 216.662,96 |
| 02.00 |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FORA |  |  |  |  |
| 02.01 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.839,00 | R$ 2,12 | R$ 3.898,68 |
| 02.02 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 64,00 | R$ 2,64 | R$ 168,96 |
| 02.03 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.535,00 | R$ 0,94 | R$ 1.442,90 |
| 02.04 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 12,50 | R$ 154,77 | R$ 1.934,63 |
| 02.05 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 89,93 | R$ 32,25 | R$ 2.900,24 |
| 02.06 | 00017 / ORSE | DEMOLIÇÃO DE REBOCO | m² | 5.464,00 | R$ 6,05 | R$ 33.057,20 |
| 02.07 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 590,00 | R$ 13,69 | R$ 8.077,10 |
| 02.08 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 300,00 | R$ 18,72 | R$ 5.616,00 |
| 02.09 | 07213 / ORSE | REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO | und | 190,00 | R$ 12,55 | R$ 2.384,50 |
| 02.10 | 00031 / ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE | m² | 128,94 | R$ 10,94 | R$ 1.410,60 |
| 02.11 | 04942 / ORSE | REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 127,66 | R$ 13,03 | R$ 1.663,45 |
| 02.12 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 252,34 | R$ 5,24 | R$ 1.322,26 |
| 02.13 | 04859 / ORSE | REMOÇÃO DE FECHADURA | und | 263,00 | R$ 4,03 | R$ 1.059,89 |
| 02.14 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 1.017,00 | R$ 0,78 | R$ 793,26 |
| 02.15 | 07216 / ORSE | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | und | 233,00 | R$ 9,88 | R$ 2.302,04 |
| 02.16 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 165,00 | R$ 7,53 | R$ 1.242,45 |
| 02.17 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 6.300,00 | R$ 0,41 | R$ 2.583,00 |
| 02.18 | 00016 / ORSE | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | m² | 632,00 | R$ 17,86 | R$ 11.287,52 |
| 02.19 | 00018 / ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | m² | 653,90 | R$ 9,57 | R$ 6.257,82 |
| 02.20 | 04352 / ORSE | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 175,00 | R$ 14,53 | R$ 2.542,75 |
| 02.21 | 08040 / ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR | m² | 1.506,07 | R$ 8,91 | R$ 13.419,08 |
| 02.22 | 08387 / ORSE | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) | m² | 9,50 | R$ 14,54 | R$ 138,13 |
| 02.23 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 2.970,00 | R$ 4,56 | R$ 13.543,20 |
| 02.24 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 581,00 | R$ 15,66 | R$ 9.098,46 |
| 02.25 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 581,00 | R$ 5,94 | R$ 3.451,14 |
| 02.26 | 00227 / ORSE | REMOÇÃO DE GRADES | m² | 89,10 | R$ 36,26 | R$ 3.230,77 |
| 02.27 | 03264 / ORSE | REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR | und | 69,00 | R$ 14,18 | R$ 978,42 |
| 02.28 | 03250/ORSE | REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO | und | 1,00 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| 02.29 | 07725/ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | m² | 6.515,00 | R$ 4,85 | R$ 31.597,75 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 2 |  |  | R$ 167.405,28 |
| 03.00 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 03.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 51,10 | R$ 48,89 | R$ 2.498,28 |
| 03.02 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 10,42 | R$ 29,64 | R$ 308,85 |
| 03.03 | 00077 / ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | m³ | 54,10 | R$ 123,26 | R$ 6.668,37 |
| 03.04 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016 | m² | 102,40 | R$ 11,43 | R$ 1.170,43 |
| 03.05 | 06457 / ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA FUNDAÇÕES, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 20,09 | R$ 1.464,74 | R$ 29.426,63 |
| 03.06 | 00153 / ORSE | ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ | m² | 57,80 | R$ 69,65 | R$ 4.025,77 |
| 03.08 | 02656 / ORSE | LASTRO DE BRITA | m³ | - | R$ 104,58 | R$ - |
| 03.09 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 104,20 | R$ 7,76 | R$ 808,59 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 3 |  |  | R$ 44.906,91 |
| 04.00 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 04.01 | 06457 / ORSE | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | m³ | 19,37 | R$ 1.464,74 | R$ 28.372,01 |
| 04.02 | 87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.168,50 | R$ 61,97 | R$ 72.411,95 |
| 04.03 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 2,50 | R$ 82,84 | R$ 207,10 |
| 04.04 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 10,00 | R$ 69,49 | R$ 694,90 |
| 04.05 | 87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 176,73 | R$ 59,15 | R$ 10.453,70 |
| 04.06 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 160,00 | R$ 32,71 | R$ 5.233,60 |
| 04.07 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 135,26 | R$ 19,08 | R$ 2.580,76 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 4 |  |  | R$ 119.954,02 |
| 05.00 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 05.01 | 90800 | BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | und | 20,00 | R$ 153,89 | R$ 3.077,80 |
| 05.02 | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | und | 50,00 | R$ 159,40 | R$ 7.970,00 |
| 05.03 | 90802 | BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | und | 116,00 | R$ 164,94 | R$ 19.133,04 |
| 05.04 | 90803 | BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | und | 45,00 | R$ 170,45 | R$ 7.670,25 |
| 05.05 | 01859 / ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO | m² | 556,26 | R$ 84,92 | R$ 47.237,60 |
| 05.06 | 01797 / ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | m² | 1.025,11 | R$ 64,91 | R$ 66.539,96 |
| 05.07 | 01841 / ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | m² | 188,21 | R$ 75,94 | R$ 14.292,67 |
| 05.08 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 319,00 | R$ 82,36 | R$ 26.272,84 |
| 05.09 | 03737 / ORSE | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO, 3 1/2" X 2", LINHA POPULAR | und | 182,00 | R$ 3,01 | R$ 547,82 |
| 05.10 | 01865 / ORSE | FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098 63MM (2 1/2") | und | 31,00 | R$ 32,34 | R$ 1.002,54 |
| 05.11 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | und | 47,00 | R$ 61,51 | R$ 2.890,97 |
| 05.12 | 72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 225,00 | R$ 24,53 | R$ 5.519,25 |
| 05.13 | 00176 / ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 315,60 | R$ 73,28 | R$ 23.127,17 |
| 05.14 | 04065 / ORSE | DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 105,00 | R$ 84,72 | R$ 8.895,60 |
| 05.15 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | m² | 153,61 | R$ 9,22 | R$ 1.416,27 |
| 05.16 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 182,61 | R$ 121,78 | R$ 22.238,06 |
| 05.17 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 21,00 | R$ 265,88 | R$ 5.583,48 |
| 05.18 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 55,00 | R$ 289,98 | R$ 15.948,90 |
| 05.19 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 159,00 | R$ 285,83 | R$ 45.446,97 |
| 05.20 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 52,00 | R$ 300,86 | R$ 15.644,72 |
| 05.21 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 237,72 | R$ 297,22 | R$ 70.655,47 |
| 05.22 | 01870 / ORSE | JANELA DE FERRO, BASCULANTE | m² | 14,50 | R$ 336,41 | R$ 4.877,95 |
| 05.23 | 05079 / ORSE | PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA | m² | 37,66 | R$ 86,14 | R$ 3.244,38 |
| 05.24 | 09290/ORSE | PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO | m² | 33,01 | R$ 205,23 | R$ 6.773,66 |
| 05.25 | 11577 / ORSE | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE MODULADO, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS | m² | 55,44 | R$ 402,29 | R$ 22.300,95 |
| 05.26 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 24,50 | R$ 238,79 | R$ 5.850,36 |
| 05.27 | 09733/ORSE | PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR | und | 7,00 | R$ 137,98 | R$ 965,86 |
| 05.28 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 33,62 | R$ 150,11 | R$ 5.047,07 |
| 05.29 | 01886 / ORSE | MOLA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | und | 6,00 | R$ 642,38 | R$ 3.854,28 |
| 05.30 | 08709 / ORSE | PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | m² | 17,20 | R$ 253,36 | R$ 4.358,81 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 5 |  |  | R$ 468.384,67 |
| 06.00 |  | COBERTA |  |  |  |  |
| 06.01 | 94230 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 508,20 | R$ 68,88 | R$ 35.004,82 |
| 06.02 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 276,00 | R$ 25,56 | R$ 7.054,56 |
| 06.03 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 74,00 | R$ 56,48 | R$ 4.179,52 |
| 06.04 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 780,00 | R$ 18,69 | R$ 14.578,20 |
| 06.05 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO | m² | 146,00 | R$ 27,74 | R$ 4.050,04 |
| 06.06 | 72201 | RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 1.375,86 | R$ 8,38 | R$ 11.529,71 |
| 06.07 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 1.313,00 | R$ 45,79 | R$ 60.122,27 |
| 06.08 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 307,60 | R$ 56,78 | R$ 17.465,53 |
| 06.09 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 297,60 | R$ 15,34 | R$ 4.565,18 |
| 06.10 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 307,60 | R$ 22,00 | R$ 6.767,20 |
| 06.11 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 2.046,60 | R$ 41,40 | R$ 84.729,24 |
| 06.12 | 00277 / ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL | m² | 5.562,39 | R$ 58,92 | R$ 327.736,02 |
| 06.13 | 09210 / ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL | m² | 867,89 | R$ 76,82 | R$ 66.671,31 |
| 06.14 | 00265 / ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM INCLUSIVE MADEIRAMENTO | m² | 7.067,07 | R$ 15,27 | R$ 107.914,16 |
| 06.15 | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 525,00 | R$ 21,68 | R$ 11.382,00 |
| 06.16 | 09896 / ORSE | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | m² | 1.010,01 | R$ 17,77 | R$ 17.947,88 |
| 06.17 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 545,00 | R$ 66,47 | R$ 36.226,15 |
| 06.18 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 90,00 | R$ 41,64 | R$ 3.747,60 |
| 06.19 | 00302 / ORSE | COBERTURA COM LONA PLÁSTICA TIPO TOLDO | m² | 90,60 | R$ 110,00 | R$ 9.965,51 |
| 06.20 | 01955 / ORSE | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG GEORGIAN (rh90) | m² | 20,00 | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 6 |  |  | R$ 833.136,89 |
| 07.00 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |
| 07.01 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.918,60 | R$ 2,84 | R$ 19.648,82 |
| 07.02 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.261,10 | R$ 4,37 | R$ 5.511,01 |
| 07.03 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM | m² | 6.648,60 | R$ 28,35 | R$ 188.487,81 |
| 07.04 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 862,10 | R$ 27,61 | R$ 23.802,58 |
| 07.05 | 02484 / ORSE | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2" | m | 2.870,00 | R$ 6,73 | R$ 19.315,10 |
| 07.06 | 01912 / ORSE | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | m² | 530,00 | R$ 30,90 | R$ 16.377,00 |
| 07.07 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-G RÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1.348,60 | R$ 40,46 | R$ 54.564,36 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 7 |  |  | R$ 327.706,68 |
| 08.00 |  | PISOS |  |  |  |  |
| 08.01 | 11702 / ORSE | PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM | m² | 954,43 | R$ 27,84 | R$ 26.571,39 |
| 08.02 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1.054,43 | R$ 29,80 | R$ 31.422,07 |
| 08.03 | 73876/001 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | m² | 71,00 | R$ 125,30 | R$ 8.896,30 |
| 08.04 | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1.327,63 | R$ 30,53 | R$ 40.532,54 |
| 08.05 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 170,00 | R$ 93,16 | R$ 15.837,20 |
| 08.06 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 17,10 | R$ 53,01 | R$ 906,47 |
| 08.07 | 94275 | MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA. AF_06/2016_P | m | 44,00 | R$ 28,70 | R$ 1.262,80 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 8 |  |  | R$ 125.428,78 |
| 09.00 |  | PINTURA |  |  |  |  |
| 09.01 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2.306,17 | R$ 15,76 | R$ 36.345,24 |
| 09.02 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 8.347,00 | R$ 8,49 | R$ 70.866,03 |
| 09.03 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 3.457,00 | R$ 15,08 | R$ 52.131,56 |
| 09.04 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12.521,63 | R$ 8,03 | R$ 100.548,66 |
| 09.05 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 19.453,34 | R$ 7,23 | R$ 140.647,65 |
| 09.06 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 59.634,44 | R$ 9,10 | R$ 542.673,40 |
| 09.07 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 435,00 | R$ 9,46 | R$ 4.115,10 |
| 09.08 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 4.179,90 | R$ 12,52 | R$ 52.332,37 |
| 09.09 | 84645 | VERNIZ SINTETICO SOBRE MADEIRA, 2 DEMAOS | m² | 126,84 | R$ 13,75 | R$ 1.744,05 |
| 09.10 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 2.939,33 | R$ 19,02 | R$ 55.906,11 |
| 09.11 | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m² | 2.959,45 | R$ 9,53 | R$ 28.203,59 |
| 09.12 | 84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | m² | 7.097,38 | R$ 7,23 | R$ 51.314,04 |
| 09.13 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 | m² | 2.527,09 | R$ 1,88 | R$ 4.750,93 |
| 09.14 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 143,73 | R$ 10,38 | R$ 1.491,92 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 9 |  |  | R$ 1.143.070,65 |
| 10.00 |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  |
| 10.01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4.546,00 | R$ 2,68 | R$ 12.183,28 |
| 10.02 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.787,00 | R$ 5,96 | R$ 16.610,52 |
| 10.03 | 93142 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 419,00 | R$ 137,68 | R$ 57.687,92 |
| 10.04 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 111,00 | R$ 119,83 | R$ 13.301,13 |
| 10.05 | 03278 / ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" | pt | 12,00 | R$ 130,09 | R$ 1.561,08 |
| 10.06 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 464,00 | R$ 13,34 | R$ 6.189,76 |
| 10.07 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 154,00 | R$ 20,78 | R$ 3.200,12 |
| 10.08 | 07996 / ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | und | 52,00 | R$ 140,03 | R$ 7.281,56 |
| 10.09 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 18,00 | R$ 221,26 | R$ 3.982,68 |
| 10.10 | 00631 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR | pt | 1.137,00 | R$ 11,71 | R$ 13.314,27 |
| 10.11 | 00624 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | pt | 1.808,00 | R$ 18,78 | R$ 33.954,24 |
| 10.12 | 00629 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 | pt | 2.258,00 | R$ 38,48 | R$ 86.887,84 |
| 10.13 | 07289 / ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | m | 515,00 | R$ 134,39 | R$ 69.210,85 |
| 10.14 | 08324 / ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON E-27, SEM LÂMPADA | und | 403,00 | R$ 7,17 | R$ 2.889,51 |
| 10.15 | 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 195,00 | R$ 53,41 | R$ 10.414,95 |
| 10.16 | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 811,00 | R$ 14,93 | R$ 12.108,23 |
| 10.17 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 184,00 | R$ 40,33 | R$ 7.420,72 |
| 10.18 | 97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 3,00 | R$ 60,65 | R$ 181,95 |
| 10.19 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 24,00 | R$ 84,52 | R$ 2.028,48 |
| 10.20 | 08349 / ORSE | REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, OLIVO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR | und | 37,00 | R$ 173,89 | R$ 6.433,93 |
| 10.21 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 161,00 | R$ 40,95 | R$ 6.592,95 |
| 10.22 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 34,00 | R$ 56,70 | R$ 1.927,80 |
| 10.23 | 11952/ORSE | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1.087,00 | R$ 135,47 | R$ 147.255,89 |
| 10.24 | 73831/006 | LÂMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | R$ 63,99 | R$ 255,96 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 10 |  |  | R$ 522.875,62 |
| 11.00 |  | INSTALAÇÃO LÓGICA/TELEFONICA |  |  |  |  |
| 11.01 | 00687 / ORSE | PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA | und | 143,00 | R$ 79,62 | R$ 11.385,66 |
| 11.02 | 00674 / ORSE | PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE | und | 15,00 | R$ 124,72 | R$ 1.870,80 |
| 11.03 | 08690 / ORSE | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | m | 1.632,60 | R$ 14,38 | R$ 23.476,79 |
| 11.04 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | und | 8,00 | R$ 51,94 | R$ 415,52 |
| 11.05 | 98290 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | m | 150,00 | R$ 1,80 | R$ 270,00 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 11 |  |  | R$ 37.418,77 |
| 12.00 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  |
| 12.01 | 01204 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 | und | 1.107,00 | R$ 19,05 | R$ 21.088,35 |
| 12.02 | 01201 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 | und | - | R$ 56,44 | R$ - |
| 12.03 | 01680 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 | und | 984,00 | R$ 26,74 | R$ 26.312,16 |
| 12.04 | 01681 / ORSE | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 | und | 329,00 | R$ 51,21 | R$ 16.848,09 |
| 12.05 | 06413 / ORSE | RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA | und | 83,00 | R$ 184,35 | R$ 15.301,05 |
| 12.06 | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | und | 81,00 | R$ 22,87 | R$ 1.852,47 |
| 12.07 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | und | 45,00 | R$ 130,72 | R$ 5.882,40 |
| 12.08 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | und | 1,00 | R$ 64,87 | R$ 64,87 |
| 12.09 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/201 | und | 66,00 | R$ 95,86 | R$ 6.326,76 |
| 12.10 | 01678 / ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM | und | 43,00 | R$ 67,66 | R$ 2.909,38 |
| 12.11 | 01683 / ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM | und | 55,00 | R$ 69,92 | R$ 3.845,60 |
| 12.12 | 01703 / ORSE | RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO | und | 98,00 | R$ 27,33 | R$ 2.678,34 |
| 12.13 | 10317 / ORSE | GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR | und | 189,00 | R$ 4,84 | R$ 914,76 |
| 12.14 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | und | 20,00 | R$ 664,13 | R$ 13.282,60 |
| 12.15 | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 68,00 | R$ 36,29 | R$ 2.467,72 |
| 12.16 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 68,00 | R$ 41,00 | R$ 2.788,00 |
| 12.17 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 740,00 | R$ 8,48 | R$ 6.275,20 |
| 12.18 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 155,00 | R$ 14,89 | R$ 2.307,95 |
| 12.19 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | und | 84,00 | R$ 15,02 | R$ 1.261,68 |
| 12.20 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 388,08 | R$ 6,13 | R$ 2.378,93 |
| 12.21 | 02049 / ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR | und | 74,00 | R$ 36,12 | R$ 2.672,88 |
| 12.22 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 31,00 | R$ 184,80 | R$ 5.728,80 |
| 12.23 | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 15,00 | R$ 169,67 | R$ 2.545,05 |
| 12.24 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 342,08 | R$ 19,13 | R$ 6.543,99 |
| 12.25 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 108,00 | R$ 37,22 | R$ 4.019,76 |
| 12.26 | 02022 / ORSE | CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC | und | 81,00 | R$ 39,31 | R$ 3.184,11 |
| 12.27 | COMPOSIÇÃO INTERNA | EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO, AISI 304 NO 18, COM TANQUE MEDINDO: (A440 X L500 X C500)MM E COM SIFAO PARA EXPURGO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 31,00 | R$ 1.888,63 | R$ 58.547,53 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 12 |  |  | R$ 218.028,43 |
| 13.00 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |
| 13.01 | 02056 / ORSE | ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR | und | 337,00 | R$ 9,83 | R$ 3.312,71 |
| 13.02 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | und | 58,00 | R$ 354,22 | R$ 20.544,76 |
| 13.03 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_10/2016 | und | 34,00 | R$ 164,78 | R$ 5.602,52 |
| 13.04 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und | 24,00 | R$ 610,78 | R$ 14.658,72 |
| 13.05 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 | R$ 456,28 | R$ 1.825,12 |
| 13.06 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013 | und | 5,00 | R$ 179,04 | R$ 895,20 |
| 13.07 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 83,00 | R$ 165,07 | R$ 13.700,81 |
| 13.08 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 8,00 | R$ 105,49 | R$ 843,92 |
| 13.09 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 87,00 | R$ 45,03 | R$ 3.917,61 |
| 13.10 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 66,00 | R$ 38,18 | R$ 2.519,88 |
| 13.11 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | und | 60,00 | R$ 72,76 | R$ 4.365,60 |
| 13.12 | 04457 / ORSE | DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR | und | 72,00 | R$ 113,15 | R$ 8.146,80 |
| 13.13 | 11281/ORSE | TORNEIRA DE MESA BICA LONGA BRANCA/CROMADA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | und | 1.115,00 | R$ 75,75 | R$ 84.461,25 |
| 13.14 | 02097 / ORSE | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03 | und | 18,00 | R$ 604,35 | R$ 10.878,30 |
| 13.15 | 10100/ORSE | TORNEIRA DE PAREDE, COROMADO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UND | 114,00 | R$ 184,69 | R$ 21.054,66 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 13 |  |  | R$ 196.727,86 |
| 14.00 |  | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 14.01 | 10759 / ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | m² | 41,37 | R$ 251,23 | R$ 10.392,13 |
| 14.02 | 08492 / ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR | und | 47,00 | R$ 154,86 | R$ 7.278,42 |
| 14.03 | 02409 / ORSE | BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM | und | 9,00 | R$ 175,00 | R$ 1.575,00 |
| 14.04 | 83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | und | 10,00 | R$ 865,10 | R$ 8.651,00 |
| 14.05 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 501,00 | 114,20 | R$ 57.214,20 |
| 14.06 | 01900 / ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE | m² | 836,00 | 12,00 | R$ 10.032,00 |
| 14.07 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 12.841,94 | R$ 1,85 | R$ 23.757,59 |
| 14.08 | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 3,00 | R$ 52,99 | R$ 158,97 |
| 14.09 | 03740 / ORSE | MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS | und | 8,00 | R$ 480,89 | R$ 3.847,12 |
| 14.10 | 08613 / ORSE | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4") | m | - | R$ 144,15 | R$ - |
| 14.11 | 11888 / ORSE | GUARDA CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2" | m | 26,40 | R$ 201,07 | R$ 5.308,25 |
|  |  |  | SUB-TOTAL ITEM 14 |  |  | R$ 128.214,68 |
| TOTAL SEM BDI |  |  |  |  |  | R$ 4.333.259,22 |
| TOTAL SEM BDI c/ adm |  |  |  |  |  | R$ 4.549.922,18 |
| CUSTO BDI 26,41% |  |  |  |  |  | R$ 1.201.634,45 |
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  |  | R$ 5.751.556,63 |

LOTE 2 – Distritos Sanitários V, VI, VII e VIII

- Sede V Distrito

- URS João Paulo II

- USF José Araújo Silva

- USF José Maria de Vasconcelos Neto – São Jorge

- USF Vila Emater II

- USF Paulo Leal

- USF Novo Mundo

- USF João Moreira

- UBS José Tenório

- UBS Felício Napoleão

- UBS Waldomiro Alencar

- CAPSI Dr. Luiz da Rocha Cerqueira - CAPS Enfermeira Noraci Pedrosa - Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF - URS Hamilton Falcão - USF CAIC Benedito Bentes - USF Frei Damião - USF Carla Nogueira - UBS Arthur Ramos - USF Aliomar de Almeida Lins - USF Robson Cavalcante de Melo - USF Dídimo Otto Kummer – Carminha - CEO II Rafael Ramos - URS Ib Gatto - UBS Tereza Barbosa - USF Graciliano Ramos - USF Galba Novais - USF Village Campestre I - USF Village Campestre II - USF Denisson Menezes - USF Vereador Sérgio Quintela - USF Rosane Collor - USF João Macário - UBS Djalma Loureiro - UBS José Pimentel Amorim - UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante - UBS Dr Walter de Moura Lima - Centro de Controle de Zoonoses - Almoxarifado Central - USF Pescaria - USF Pescaria (extensão) - USF Guaxuma - USF Dr. José David Nasser - USF São Francisco de Paula LOTE 2. DATA: 05/12/2018. ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. ITEM; REFERÊNCIA SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018; ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS; UNID.; QUANT.; R$ UNIT.; R$ TOTAL. ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018; ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018. 01.00; SERVIÇOS PRELIMINARES. 01.01; ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; %; 2,00; R$ 4.323.552,55; R$ 86.471,05. 01.02; MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO; %; 3,00; R$ 4.323.552,55; R$ 129.706,58. SUB-TOTAL ITEM 1; R$ 216.177,63. 02.00; DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FORA. 02.01; 97647; REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m²; 8,00; R$ 2,12; R$ 16,96. 02.02; 97641; REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m²; 45,00; R$ 2,64; R$ 118,80. 02.03; 97640; REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m²; 1.770,40; R$ 0,94; R$ 1.664,18. 02.04; 97627; DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m³; 7,50; R$ 154,77; R$ 1.160,78. 02.05; 97622; DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m³; 355,04; R$ 32,25; R$ 11.450,04. 02.06; 00017 / ORSE; DEMOLIÇÃO DE REBOCO; m²; 12.715,00; R$ 6,05; R$ 76.925,75. 02.07; 97633; DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m²; 926,00; R$ 13,69; R$ 12.676,94. 02.08; 72178; RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS; m²; 108,50; R$ 18,72; R$ 2.031,12. 02.09; 07213 / ORSE; REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO; und; 299,00; R$ 12,55; R$ 3.752,45. 02.10; 00031 / ORSE; REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE; m²; 60,02; R$ 10,94; R$ 656,61. 02.11; 04942 / ORSE; REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO; m²; 57,00; R$ 13,03; R$ 742,71. 02.12; 97644; REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m²; 330,64; R$ 5,24; R$ 1.732,55. 02.13; 04859 / ORSE; REMOÇÃO DE FECHADURA; und; 308,00; R$ 4,03; R$ 1.241,24. 02.14; 97665; REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; und; 1.003,76; R$ 0,78; R$ 782,93. 02.15; 07216 / ORSE; REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS; und; 214,00; R$ 9,88; R$ 2.114,32. 02.16; 97663; REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; und; 168,00; R$ 7,53; R$ 1.265,04. 02.17; 97661; REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017; m; 6.000,00; R$ 0,41; R$ 2.460,00. 02.18; 00016 / ORSE; DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO; m²; 589,00; R$ 17,86; R$ 10.519,54. 02.19; 00018 / ORSE; DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO; m²; 410,00; R$ 9,57; R$ 3.923,70. 02.20; 04352 / ORSE; CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA; m²; 328,00; R$ 14,53; R$ 4.765,84. 02.21; 08040 / ORSE; REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR; m²; 2.473,78; R$ 8,91; R$ 22.041,38. 02.22; 08387 / ORSE; REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE); m²; 3,19; R$ 14,54; R$ 46,31. 02.23; 90447; RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015; m; 2.310,00; R$ 4,56; R$ 10.533,60. 02.24; 72897; CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3; m³; 678,00; R$ 15,66; R$ 10.617,48. 02.25; 72900; TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM; m³; 678,00; R$ 5,94; R$ 4.027,32. 02.26; 00227 / ORSE; REMOÇÃO DE GRADES; m²; 141,30; R$ 36,26; R$ 5.123,54. 02.27; 03264 / ORSE; REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR; und; 82,00; R$ 14,18; R$ 1.162,76. 02.28; 03250/ORSE; REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO; und; 10,00; R$ 3,08; R$ 30,80. 02.29; 07725/ORSE; REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO); m²; 13.290,00; R$ 4,85; R$ 64.456,50. SUB-TOTAL ITEM 2; R$ 258.041,18. 03.00; INFRA-ESTRUTURA. 03.01; 93358; ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016; m³; 53,73; R$ 48,89; R$ 2.626,62. 03.02; 96995; REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017; m³; 15,63; R$ 29,64; R$ 463,35. 03.03; 00077 / ORSE; ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA; m³; 49,60; R$ 123,26; R$ 6.113,70. 03.04; 95240; LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016; m²; 103,45; R$ 11,43; R$ 1.182,43. 03.05; 06457 / ORSE; CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA FUNDAÇÕES, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS); m³; 22,40; R$ 1.464,74; R$ 32.816,03. 03.06; 00153 / ORSE; ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ; m²; 51,60; R$ 69,65; R$ 3.593,94. 03.07; 02656 / ORSE; LASTRO DE BRITA; m³; 4,00; R$ 104,58; R$ 418,32. 03.08; 74106/001; IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.; m²; 99,20; R$ 7,76; R$ 769,79. SUB-TOTAL ITEM 3; R$ 47.984,18. 04.00; SUPER-ESTRUTURA. 04.01; 06457 / ORSE; CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS); m³; 21,94; R$ 1.464,74; R$ 32.130,54. 04.02; 87512; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014; m²; 1.254,94; R$ 61,97; R$ 77.768,38. 04.03; 73937/001; COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA); m²; 10,07; R$ 82,84; R$ 834,20. 04.04; 74202/001; LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA; m²; 6,00; R$ 69,49; R$ 416,94. 04.05; 87452; ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014; m²; 15,00; R$ 59,15; R$ 887,25. 04.06; 93183; VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016; m; 123,60; R$ 32,71; R$ 4.042,96. 04.07; 93184; VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016; m; 100,76; R$ 19,08; R$ 1.922,50. SUB-TOTAL ITEM 4; R$ 118.002,77. 05.00; ESQUADRIAS. 05.01; 90800; BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015; und; 5,00; R$ 153,89; R$ 769,45. 05.02; 90801; BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015; und; 20,00; R$ 159,40; R$ 3.188,00. 05.03; 90802; BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015; und; 99,00; R$ 164,94; R$ 16.329,06. 05.04; 90803; BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015; und; 40,00; R$ 170,45; R$ 6.818,00. 05.05; 01859 / ORSE; REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO; m²; 543,14; R$ 84,92; R$ 46.123,45. 05.06; 01797 / ORSE; REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA; m²; 1.088,20; R$ 64,91; R$ 70.634,84. 05.07; 01841 / ORSE; REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO; m²; 216,32; R$ 75,94; R$ 16.427,34. 05.08; 90830; FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015; und; 387,00; R$ 82,36; R$ 31.873,32. 05.09; 03737 / ORSE; DOBRADICA DE FERRO ZINCADO, 3 1/2" X 2", LINHA POPULAR; und; 213,00; R$ 3,01; R$ 641,13. 05.10; 01865 / ORSE; FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098 63MM (2 1/2"); und; 21,00; R$ 32,34; R$ 679,14. 05.11; 72144; RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL; und; 27,68; R$ 61,51; R$ 1.702,60. 05.12; 72181; RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL; m²; 135,00; R$ 24,53; R$ 3.311,55. 05.13; 00176 / ORSE; DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO; m²; 227,83; R$ 73,28; R$ 16.695,40. 05.14; 04065 / ORSE; DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO; m²; 48,95; R$ 84,72; R$ 4.147,04. 05.15; 85421; REMOCAO DE VIDRO COMUM; m²; 78,51; R$ 9,22; R$ 723,82. 05.16; 72117; VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM; m²; 124,00; R$ 121,78; R$ 15.101,30. 05.17; 90820; PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015; und; 15,00; R$ 265,88; R$ 3.988,20. 05.18; 90821; PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015; und; 34,00; R$ 289,98; R$ 9.859,32. 05.19; 90822; PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015; und; 140,00; R$ 285,83; R$ 40.016,20. 05.20; 90823; PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015; und; 60,00; R$ 300,86; R$ 18.051,60. 05.21; 73932/001; GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"; m²; 31,59; R$ 297,22; R$ 9.389,18. 05.22; 01870 / ORSE; JANELA DE FERRO, BASCULANTE; m²; 24,73; R$ 336,41; R$ 8.319,15. 05.23; 05079 / ORSE; PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA; m²; 33,02; R$ 86,14; R$ 2.844,17. 05.24; 09290/ORSE; PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO; m²; 108,78; R$ 205,23; R$ 22.325,00. 05.25; 11577 / ORSE; JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE MODULADO, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS; m²; 66,24; R$ 402,29; R$ 26.649,38. 05.26; 72120; VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO; m²; 5,50; R$ 238,79; R$ 1.313,35. 05.27; 09733/ORSE; PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR; und; 1,00; R$ 137,98; R$ 137,98. 05.28; 72118; VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO; m²; 9,73; R$ 150,11; R$ 1.460,27. 05.29; 01886 / ORSE; MOLA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; und; 13,00; R$ 642,38; R$ 8.350,94. 05.30; 08709 / ORSE; PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS; m²; 11,03; R$ 253,36; R$ 2.794,56. SUB-TOTAL ITEM 5; R$ 390.664,74. 06.00; COBERTA. 06.01; 94230; CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016; m; 228,99; R$ 68,88; R$ 15.772,83. 06.02; 89578; TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014; m; 196,00; R$ 25,56; R$ 5.009,76. 06.03; 94228; CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016; m; 95,00; R$ 56,48; R$ 5.365,60. 06.04; 94219; CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016; m; 450,00; R$ 18,69; R$ 8.410,50. 06.05; 96113; FORRO EM PLACAS DE GESSO; m²; 45,00; R$ 27,74; R$ 1.248,30. 06.06; 72201; RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL; m²; 996,40; R$ 8,38; R$ 8.349,83. 06.07; 96116; FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P; m²; 1.704,40; R$ 45,79; R$ 78.044,48. 06.08; 92541; TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015; m²; 297,60; R$ 56,78; R$ 16.897,73. 06.09; 92543; TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015; m²; 307,60; R$ 15,34; R$ 4.718,58. 06.10; 94201; TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016; m²; 307,60; R$ 22,00; R$ 6.767,20. 06.11; 94210; TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016; m²; 297,60; R$ 41,40; R$ 12.320,64. 06.12; 00277 / ORSE; REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL; m²; 8.153,77; R$ 58,92; R$ 480.420,13. 06.13; 09210 / ORSE; REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL; m²; 1.990,25; R$ 76,82; R$ 152.891,01. 06.14; 00265 / ORSE; REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM INCLUSIVE MADEIRAMENTO; m²; 3.011,85; R$ 15,27; R$ 45.990,95. 06.15; 98563; PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018; m²; 273,50; R$ 21,68; R$ 5.929,48. 06.16; 09896 / ORSE; REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO; m²; 2.387,13; R$ 17,77; R$ 42.419,30. 06.17; 98546; IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018; m²; 474,50; R$ 66,47; R$ 31.540,02. 06.18; 94213; TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016; m²; 8,00; R$ 41,64; R$ 333,12. 06.19; 00302 / ORSE; COBERTURA COM LONA PLÁSTICA TIPO TOLDO; m²; 11,32; R$ 110,00; R$ 1.245,20. 06.20; 01955 / ORSE; FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG GEORGIAN (rh90); m²; R$ 75,00; R$ -. SUB-TOTAL ITEM 6; R$ 923.674,65. 07.00; REVESTIMENTOS. 07.01; 87878; CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014; m²; 14.115,83; R$ 2,84; R$ 40.088,96. 07.02; 87893; CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014; m²; 803,60; R$ 4,37; R$ 3.511,73. 07.03; 87530; MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM; m²; 14.115,83; R$ 28,35; R$ 400.183,78. 07.04; 87794; EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014; m²; 798,60; R$ 27,61; R$ 22.049,35. 07.05; 02484 / ORSE; ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"; m; 2.275,00; R$ 6,73; R$ 15.310,75. 07.06; 01912 / ORSE; REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO; m²; 544,23; R$ 30,90; R$ 16.816,71. 07.07; 89170; (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014; m²; 1.276,10; R$ 40,46; R$ 51.631,01. SUB-TOTAL ITEM 7; R$ 549.592,28. 08.00; PISOS. 08.01; 11702 / ORSE; PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM; m²; 933,00; R$ 27,84; R$ 25.974,72. 08.02; 94438; (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014; m²; 753,00; R$ 29,80; R$ 22.439,40. 08.03; 73876/001; PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA; m²; -; R$ 125,30; R$ -. 08.04; 89171; (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014; m²; 911,40; R$ 30,53; R$ 27.825,04. 08.05; 84191; PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS; m²; 303,00; R$ 93,16; R$ 28.227,48. 08.06; 98689; SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018; m; 20,00; R$ 53,01; R$ 1.060,20. 08.07; 94275; MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA. AF_06/2016_P; m; -; R$ 28,70; R$ -. SUB-TOTAL ITEM 8; R$ 105.526,84. 09.00; PINTURA. 09.01; 88496; APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; m²; 3.455,16; R$ 15,76; R$ 54.453,32. 09.02; 88497; APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; m²; 12.690,14; R$ 8,49; R$ 107.739,25. 09.03; 96135; APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017; m²; 6.005,27; R$ 15,08; R$ 90.559,47. 09.04; 88486; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; m²; 12.054,73; R$ 8,03; R$ 96.799,48. 09.05; 88487; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; m²; 22.181,47; R$ 7,23; R$ 160.372,00. 09.06; 88489; APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; m²; 38.062,58; R$ 9,10; R$ 346.369,48. 09.07; 95305; TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016; m²; 139,20; R$ 9,46; R$ 1.316,83. 09.08; 73739/001; PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS; m²; 4.375,26; R$ 12,52; R$ 54.778,22. 09.09; 84645; VERNIZ SINTETICO SOBRE MADEIRA, 2 DEMAOS; m²; 780,45; R$ 13,75; R$ 10.731,19. 09.10; 73924/002; PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA; m²; 4.121,71; R$ 19,02; R$ 78.395,01. 09.11; 74064/002; FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO; m²; 4.121,71; R$ 9,53; R$ 39.279,94. 09.12; 84651; PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS; m²; 9.006,56; R$ 7,23; R$ 65.117,43. 09.13; 88415; APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014; m²; 1.490,00; R$ 1,88; R$ 2.801,20. 09.14; 74245/001; PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS; m²; -; R$ 10,38; R$ -. SUB-TOTAL ITEM 9; R$ 1.108.712,82. 10.00; INSTALAÇÃO ELETRICA. 10.01; 91926; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015; m; 4.611,00; R$ 2,68; R$ 12.357,48. 10.02; 91930; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015; m; 2.601,00; R$ 5,96; R$ 15.501,96. 10.03; 93142; PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016; und; 493,00; R$ 137,68; R$ 67.876,24. 10.04; 93137; PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016; und; 84,00; R$ 119,83; R$ 10.065,72. 10.05; 03278 / ORSE; PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"; pt; 38,00; R$ 130,09; R$ 4.943,42. 10.06; 74130/001; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO; und; 503,00; R$ 13,34; R$ 6.710,02. 10.07; 74130/002; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO; und; 180,00; R$ 20,78; R$ 3.740,40. 10.08; 07996 / ORSE; DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR; und; 58,00; R$ 140,03; R$ 8.121,74. 10.09; 83463; QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO; und; 14,00; R$ 221,26; R$ 3.097,64. 10.10; 00631 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR; pt; 1.220,00; R$ 11,71; R$ 14.286,20. 10.11; 00624 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE; pt; 1.690,00; R$ 18,78; R$ 31.738,20. 10.12; 00629 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1; pt; 2.175,00; R$ 38,48; R$ 83.694,00. 10.13; 07289 / ORSE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.; m; 300,00; R$ 134,39; R$ 40.317,00. 10.14; 08324 / ORSE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON E-27, SEM LÂMPADA; und; 425,00; R$ 7,17; R$ 3.047,25. 10.15; 93045; LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; und; 78,00; R$ 53,41; R$ 4.165,98. 10.16; 93040; LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; und; 734,00; R$ 14,93; R$ 10.958,62. 10.17; 97599; LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017; und; 178,00; R$ 40,33; R$ 7.178,74. 10.18; 97606; LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017; und; -; R$ 60,65; R$ -. 10.19; 97608; LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017; und; 68,00; R$ 84,52; R$ 5.747,36. 10.20; 08349 / ORSE; REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, OLIVO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR; und; 34,00; R$ 173,89; R$ 5.912,26. 10.21; 93043; LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; und; 62,00; R$ 40,95; R$ 2.538,90. 10.22; 84402; QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO; und; 18,00; R$ 56,70; R$ 1.020,60. 10.23; 11952/ORSE; LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; und; 775,00; R$ 135,47; R$ 104.989,25. 10.24; 73831/006; LÂMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; und; 35,00; R$ 63,99; R$ 2.239,65. SUB-TOTAL ITEM 10; R$ 343.019,73. 11.00; INSTALAÇÃO LÓGICA/TELEFONICA. 11.01; 00687 / ORSE; PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA; und; 94,00; R$ 79,62; R$ 7.484,28. 11.02; 00674 / ORSE; PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE; und; -; R$ 124,72; R$ -. 11.03; 08690 / ORSE; CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS; m; 1.107,60; R$ 14,38; R$ 15.927,29. 11.04; 83366; CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.; und; -; R$ 51,94; R$ -. 11.05; 98290; CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018; m; -; R$ 1,80; R$ -. SUB-TOTAL ITEM 11; R$ 23.411,57. 12.00; INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA. 12.01; 01204 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1; und; 1.117,00; R$ 19,05; R$ 21.278,85. 12.02; 01201 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2; und; 4,00; R$ 56,44; R$ 225,76. 12.03; 01680 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1; und; 1.038,00; R$ 26,74; R$ 27.756,12. 12.04; 01681 / ORSE; REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01; und; 251,00; R$ 51,21; R$ 12.853,71. 12.05; 06413 / ORSE; RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA; und; 45,00; R$ 184,35; R$ 8.295,75. 12.06; 6171; TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA; und; 47,00; R$ 22,87; R$ 1.074,89. 12.07; 83446; CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA; und; 28,00; R$ 130,72; R$ 3.660,16. 12.08; 98102; CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018; und; -; R$ 64,87; R$ -. 12.09; 89957; PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/201; und; 99,00; R$ 95,86; R$ 9.490,14. 12.10; 01678 / ORSE; PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM; und; 44,00; R$ 67,66; R$ 2.977,04. 12.11; 01683 / ORSE; PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM; und; 47,00; R$ 69,92; R$ 3.286,24. 12.12; 01703 / ORSE; RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO; und; 91,00; R$ 27,33; R$ 2.487,03. 12.13; 10317 / ORSE; GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR; und; 170,00; R$ 4,84; R$ 822,80. 12.14; 88503; CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS; und; 5,00; R$ 664,13; R$ 3.320,65. 12.15; 89970; KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014; und; 60,00; R$ 36,29; R$ 2.177,40. 12.16; 89972; KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014; und; 60,00; R$ 41,00; R$ 2.460,00. 12.17; 86883; SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 738,00; R$ 8,48; R$ 6.258,24. 12.18; 86882; SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 188,00; R$ 14,89; R$ 2.799,32. 12.19; 89482; CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014; und; 66,00; R$ 15,02; R$ 991,32. 12.20; 89402; TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014; m; 457,08; R$ 6,13; R$ 2.801,90. 12.21; 02049 / ORSE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR; und; 57,00; R$ 36,12; R$ 2.058,84. 12.22; 40729; VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO; und; 45,00; R$ 184,80; R$ 8.316,00. 12.23; 86930; TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 15,00; R$ 169,67; R$ 2.545,05. 12.24; 89712; TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014; m; 363,08; R$ 19,13; R$ 6.945,72. 12.25; 89714; TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014; m; 42,00; R$ 37,22; R$ 1.563,24. 12.26; 02022 / ORSE; CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC; und; 67,00; R$ 39,31; R$ 2.633,77. 12.27; COMPOSIÇÃO INTERNA; EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO, AISI 304 NO 18, COM TANQUE MEDINDO: (A440 X L500 X C500)MM E COM SIFAO PARA EXPURGO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; und; 39,00; R$ 1.888,63; R$ 73.656,57. SUB-TOTAL ITEM 12; R$ 212.736,51. 13.00; LOUÇAS E METAIS. 13.01; 02056 / ORSE; ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR; und; 240,00; R$ 9,83; R$ 2.359,20. 13.02; 86931; VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013; und; 62,00; R$ 354,22; R$ 21.961,64. 13.03; 95470; VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_10/2016; und; 40,00; R$ 164,78; R$ 6.591,20. 13.04; 95472; VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016; und; 21,00; R$ 610,78; R$ 12.826,38. 13.05; 74234/001; MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO; und; 1,00; R$ 456,28; R$ 456,28. 13.06; 86935; CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013; und; 3,00; R$ 170,04; R$ 510,12. 13.07; 86943; LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 70,00; R$ 165,07; R$ 11.554,90. 13.08; 86901; CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 11,00; R$ 105,49; R$ 1.160,39. 13.09; 86906; TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 97,00; R$ 45,03; R$ 4.367,91. 13.10; 86911; TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013; und; 92,00; R$ 38,18; R$ 3.512,56. 13.11; 95546; KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016; und; 61,00; R$ 72,76; R$ 4.438,36. 13.12; 04457 / ORSE; DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR; und; 107,00; R$ 113,15; R$ 12.107,05. 13.13; 11281/ORSE; TORNEIRA DE MESA BICA LONGA BRANCA/CROMADA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO; und; 674,00; R$ 75,75; R$ 51.055,50. 13.14; 02097 / ORSE; PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03; und; 18,00; R$ 604,35; R$ 10.878,30. 13.15; 10100/ORSE; TORNEIRA DE PAREDE, COROMADO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO; und; 264,00; R$ 184,69; R$ 48.758,16. SUB-TOTAL ITEM 13; R$ 192.537,95. 14.00; DIVERSOS. 14.01; 10759 / ORSE; BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM; m²; 50,64; R$ 251,23; R$ 12.722,87. 14.02; 08492 / ORSE; BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR; und; 42,00; R$ 154,86; R$ 6.504,12. 14.03; 02409 / ORSE; BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM; und; -; R$ 175,00; R$ -. 14.04; 83648; BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP; und; 6,00; R$ 865,10; R$ 5.190,60. 14.05; 74244/001; ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM; m²; -; 114,20; R$ -. 14.06; 01900 / ORSE; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE; m²; -; 12,00; R$ -. 14.07; 9537; LIMPEZA FINAL DA OBRA; m²; 8.951,00; R$ 1,85; R$ 16.559,35. 14.08; 73665; ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO; m; -; R$ 52,99; R$ -. 14.09; 03740 / ORSE; MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS; und; -; R$ 480,89; R$ -. 14.10; 08613 / ORSE; CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4"); m; 13,56; R$ 144,15; R$ 1.954,67. 14.11; 11888 / ORSE; GUARDA CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2"; m; 33,40; R$ 201,07; R$ 6.715,74. SUB-TOTAL ITEM 14; R$ 49.647,35. TOTAL SEM BDI; R$ 4.323.552,55. TOTAL SEM BDI c/ adm; R$ 4.539.730,18. CUSTO BDI 26,41%; R$ 1.198.942,74. TOTAL GERAL COM BDI; R$ 5.738.672,92.