TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (Inciso II do art. 24 da Lei nº. 8666/1993)

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de 19 (dezenove) extintores de incêndio com carga de PQS - 6Kg BC, 15 (quinze) extintores AGP 10 LTS, 07 (sete) extintores Co2 6Kg, 41 (quarenta e um) suporte de solo para extintores, 60 (sessenta) luz de emergência 30 LED’s, 60 (sessenta) placas de sinalização NPT020 – 12x24 – Rota de Fuga – Diversas, 41 (quarenta e um) placas de sinalização NPT020 – 15x15 – E5 (extintor), 41 (quarenta e um) placas de sinalização NPT020 – 15x20 – P5 (Proibido obstruir este local), certificados pelo INMETRO para Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió – AL, conforme as especificações, quantitativos, obrigações contidas no Termo de Referência e seus anexos.

1.2 O custo estimado exposto na tabela abaixo foi apurado a partir de mapa de preços constante dos autos do processo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, e/ou mediante consulta ao painel de preços e/ou banco de preços, conforme o caso.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. O objeto do presente Termo de Referência possui as seguintes características técnicas e condições, as quais deverão ser rigorosamente observadas por ocasião da formulação do preço a ser proposto:

2.1.1. Especificações Técnicas, Quantidades e Unidades:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | PROPOSTAS OBTIDAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HIDROMAX | ENCAR BRASIL | EMALUB |
| 01 | EXTINTOR PQS 6 KG - BC | 19 | R$ 3.591,00 | R$ 3.762,00 | R$ 3.705,00 |
| 02 | EXTINTOR AGP 10 LTS. | 15 | R$ 2.685,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.730,00 |
| 03 | EXTINTOR Co2 6 KG -NOVO | 07 | R$3.010,00 | R$ 3.220,00 | R$ 3.185,00 |
| 04 | SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR | 41 | R$ 2.255,00 | R$ 2.665,00 | R$ 2.419,00 |
| 05 | LUZ DE EMERGÊNCIA | 60 | R$ 2.100,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.340,00 |
| 06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO NPT020 – 12X24 – ROTA DE FUGA – DIVERSAS. | 60 | R$1.380,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.500,00 |
| 07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO NPT020 15X15 – ES (EXTINTOR) - PQS | 19 | R$ 437,00 | R$ 532,00 | R$ 475,00 |
| 08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO NPT020 15X15 – ES (EXTINTOR) - AGP | 15 | R$345,00 | R$420,00 | R$375,00 |
| 09 | PLACA DE SINALIZAÇÃO NPT020 15X15 – ES (EXTINTOR) – Co2 | 7 | R$161,00 | R$ 196,00 | R$ 175,00 |
| 10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO NPT 020 – 15X20 – P5 (PROIBIDO OBSTRUIR ESTE LOCAL) | 41 | R$ 943,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.025,00 |
| TOTAL: |  |  | R$ 16.907,00 (dezesseis mil, novecentos e sete reais). | R$18.948,00 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais). | R$ 17.929,00 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais). |

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 A aquisição desses extintores e seus utensílios para Sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito é fundamental para garantir a integridade física dos usuários do serviço público, servidores e demais pessoas, assim como do patrimônio público, evitando os danos advindos de incêndio.

3.2 A contratação em tela, objeto deste Termo de Referência, tem amparo na Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, e da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000, e suas alterações e subsidiariamente nas normas regulamentadoras do INMETRO, ABNT NBR e do Corpo de Bombeiro, e demais legislações pertinentes.

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1 Do fornecimento:

a) Os materiais serão solicitados pela Administração em lotes de, no mínimo, 100% (CEM POR CENTO) das quantidades estimadas para cada item ou grupo de itens;

b) O Particular deverá fornecer os materiais rigorosamente segundo as especificações, marcas e referências indicadas na respectiva proposta, salvo fato superveniente acatado pela Administração;

c) Correrão por conta do Particular os custos com o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos, segundo condições de entrega abaixo indicadas;

d) Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de utilização;

e) O prazo de fornecimento será de até 15 (QUINZE) dias corridos, contados do recebimento da respectiva nota de empenho, podendo ser prorrogado a critério da Administração em razão de fato superveniente demonstrado pelo Particular;

4.2 Do local, horários e condições de entrega:

a) Os materiais deverão ser entregues, a expensas do particular, em dias úteis, no horário das 8 às 14 horas, no seguinte endereço:

A.1. SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

A.1.1Av. Durval de Góes Monteiro, 829 - Tabuleiro do Martins, Maceió/AL, CEP Nº. 57061-000

b) As entregas deverão ser realizadas junto ao Setor de Almoxarifado desta Instituição localizado no edifício sede (Telefone: (82) 3315-3582); caso não seja localizado o responsável por tal Setor, deverá o portador dirigir-se à recepção da Instituição;

c) Os materiais deverão vir devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal, bem como com o respectivo documento de transporte indicando os volumes, se for o caso;

d) A entrega do bem deverá ser atestada pelo Órgão Contratante, que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento.

e) O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Contratada.

f) A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes neste instrumento, independentemente da quantidade rejeitada.

4.3 Da validade dos materiais:

a) Os materiais deverão ter prazo de validade, mínimo, de acordo com o especificado no item 2.1 deste Termo de Referência;

b) A validade dos materiais deverá constar expressamente nos respectivos rótulos, nos termos da legislação vigente;

4.4 Da Garantia dos Materiais:

4.4 Da Garantia dos Materiais: Os materiais deverão ter garantia, no mínimo, de 12 (DOZE) MESES, contados da data do recebimento definitivo, nos termos da legislação vigente;

4.5 Da validade das propostas:

a) As propostas terão validade mínima de 90(noventa) dias corridos, contados da data de realização do certame licitatório;

b) Vencido o prazo de validade indicado no item anterior sem a convocação da retirada da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento, ficará o Particular desobrigado;

c) No caso da hipótese da alínea anterior, poderá o particular convalidar sua proposta e aceitar da nota de empenho e/ou ordem de fornecimento;

5. DA GARANTIA

5.1 Após o recebimento definitivo, o objeto da presente contratação, terá garantia de 12 (DOZE) MESES.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1 A administração verificará o eventual descumprimento das condições de participação mediante a consulta aos seguintes cadastros: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.1.1 Caso o SICAF não esteja completo ou tenha alguma informação vencida, deverá verificar nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, os quais constituem meio legal de prova conforme disposto no § 4 do artigo 25 do Decreto nº. 5.450/2005.

6.2 Constatada a existência de irregularidade, a Administração reputará o fornecedor inabilitado.

7. DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DA EMPRESA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO

7.1. A administração verificará o eventual impedimento de contratar com a Administração através de consulta ao: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa no CNJ; Lista de Inidôneos no TCU;

7.2. Constatada a existência de qualquer fator que gere um impedimento de contratar com a Administração Pública, a Administração reputará o fornecedor inabilitado.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento do objeto ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis contados da entrega da nota fiscal ou fatura e consequente formalização do recebimento do objeto, mediante crédito em conta corrente.

9. DAS SANÇÕES

9.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

a) pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

b) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;

c) pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

d) pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

9.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

9.3. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

9.4. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

10. DO FORO

10.1 É competente o foro da Comarca de Maceió para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente contratação.

Maceió /AL, 27 de fevereiro de 2019.

MARIA DA GLÓRIA BATISTA MARTINS

Diretora Administrativa/DIRAD

ANEXO I do Termo de Referência

| DESCRIÇÃO |  | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- |
| 01 | SEDE SMTT | Av. Durval de Góes Monteiro, 829 - Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, 57061-000 |