Setor de Órtese e Prótese – PAM Salgadinho, Maceió, 27 de Maio de 2019.

**ANÁLISE E PARECER DOS DESCRITIVOS**

Sra. Pregoeira,

**- EMPRESA: FAGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

- **MARCA: Hollister**

Solicitamos a reconsideração do item 19, uma vez que este foi desclassificado durante a análise dos descritivos, pois não possuía em sua descrição o diâmetro recortável em torno de 57mm, conforme mostrado em parecer anterior, inclusive com foto da etiqueta da caixa, o diâmetro só recortava em torno de 44mm.

 Porém, a empresa enviou amostra deste item 19 com diâmetro igual ao solicitado, ou seja, recortável em torno de 57mm, sendo assim, informamos que o item já será aprovado pelo setor, já que esse mesmo tipo de bolsa já é utilizado no setor por alguns pacientes, porém em tamanhos diferentes, o que diferencia apenas o tamanho e não a qualidade da bolsa.

Sendo essas as informações, encerramos no momento a nossa avaliação dos descritivos, e ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Isabelly Patrícia de Oliveira Figueiredo Manoela Broad Rizzo Silva Pinto

 **Enfermeira Estomaterapeuta** **Coordenadora do Setor de Órtese e** **Prótese**