De :; JR Albuquerque Junior <albuquerque.engenheiro@gmail.com>. Assunto :; Esclarecimentos do Pregão Eletrônico n° 93/2019 - ARSER. Para :; gerencia licitacoes <gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br>.; Ter, 09 de jul de 2019 22:01..

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa noite, Solicitamos os esclarecimentos do Pregão Eletrônico n° 93/2019 - ARSER, quanto aos seguintes itens: * No item 8.7.2 do Edital, informa que o vidro laminado da fachada é de 6mm e no Grupo 8, itens 17 e 18 do Anexo I-A, demonstra que o vidro laminado é 8mm. Queremos saber qual a espessura correta do vidro laminado? * Anexo I-A ==> No item 5 e 6 do Grupo 02, as quantidades estão divergentes. Terá mais portas a serem instaladas do que portas a serem fornecidas? Att. JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE JUNIOR Engenheiro Civil CREA 20762/AM Cel: (79) 98826-7907