|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **De :** | JR Albuquerque Junior <albuquerque.engenheiro@gmail.com> | | **Assunto :** | Esclarecimentos do Pregão Eletrônico n° 93/2019 - ARSER | | **Para :** | gerencia licitacoes <gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br> | | |  | | --- | | Ter, 09 de jul de 2019 22:01 | | |
| As imagens externas não são exibidas.  [Exibir as imagens abaixo](http://correio.maceio.al.gov.br/h/printmessage?id=C%3A9dcefb85-af17-4cbc-8ed2-30014c376aca%3A13065&xim=1) |
| Boa noite,  Solicitamos os esclarecimentos do Pregão Eletrônico n° 93/2019 - ARSER, quanto aos seguintes itens:  \* No item 8.7.2 do Edital, informa que o vidro laminado da fachada é de 6mm e no Grupo 8, itens 17 e 18 do Anexo I-A, demonstra que o vidro laminado é 8mm. Queremos saber qual a espessura correta do vidro laminado?  \* Anexo I-A ==> No item 5 e 6 do Grupo 02, as quantidades estão divergentes. Terá mais portas a serem instaladas do que portas a serem fornecidas?  Att.  ***JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE JUNIOR***  *Engenheiro Civil CREA 20762/AM*  Cel: (79) 98826-7907 |