## orcamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA INTENDÊNCIA | [5 empty] | DATA BASE: ABRIL/2019
BDI SERVIÇO = 25,22%
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS | [5 empty] | BDI MATERIAL= 16,32%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3958.08
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 8 | 314.76 | 2518.08
1.2 | I071810 | CACAMBA DE ACO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCACAO MES | SBC | MES | 6 | 240 | 1440
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 56817.84
2.1 | COMP-753827 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - INTENDÊNCIA | PRÓPRIA | MÊS | 6 | 9469.64 | 56817.84
3 | DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES | [5 empty] | 25568.4352
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 30.71 | 33.09 | 1016.1939
3.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 46.06 | 16.09 | 741.1054
3.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | SINAPI | M3XKM | 460.6 | 1.1 | 506.66
3.4 | 87522 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 148.37 | 52.11 | 7731.5607
3.5 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 296.74 | 5.72 | 1697.3528
3.6 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 296.74 | 28.28 | 8391.8072
3.7 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 296.74 | 2.15 | 637.991
3.8 | S02278 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | ORSE | m2 | 296.74 | 8.22 | 2439.2028
3.9 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 296.74 | 8.11 | 2406.5614
4 | ESTRUTURA | [5 empty] | 350251.3797
4.1 | RESERVATÓRIO ENTERRADO | [5 empty] | 70391.0197
4.1.1 | S02503 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | ORSE | m3 | 52.98 | 8.32 | 440.7936
4.1.2 | S02504 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | ORSE | m3 | 73.48 | 9.37 | 688.5076
4.1.3 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 103.01 | 3.71 | 382.1671
4.1.4 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | SINAPI | TXKM | 1030.1 | 0.52 | 535.652
4.1.5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 40.61 | 30.46 | 1236.9806
4.1.6 | C2799 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M | SEINFRA | M2 | 88.42 | 23.14 | 2046.0388
4.1.7 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 28 | 330.35 | 9249.8
4.1.8 | S00116 | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | ORSE | m2 | 200 | 54.93 | 10986
4.1.9 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 58 | 11.32 | 656.56
4.1.10 | 00000039 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 58 | 5.19 | 301.02
4.1.11 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 166 | 10.05 | 1668.3
4.1.12 | 00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 166 | 5.48 | 909.68
4.1.13 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1636 | 9.9 | 16196.4
4.1.14 | 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1636 | 6.15 | 10061.4
4.1.15 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 677 | 8.15 | 5517.55
4.1.16 | 00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 677 | 5.24 | 3547.48
4.1.17 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 149 | 7.33 | 1092.17
4.1.18 | 00000031 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 149 | 4.98 | 742.02
4.1.19 | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 375 | 6.37 | 2388.75
4.1.20 | 00000029 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 375 | 4.65 | 1743.75
4.2 | ESTRUTURA PARA COBERTA | [5 empty] | 279860.36
4.2.1 | ET 25.05.0160 (/) | Perfil "I" de aco carbono, padrao americano, de 8"x4". Fornecimento e corte. | SCO | m | 1777 | 143.18 | 254430.86
4.2.2 | I11964S | Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm | ORSE | un | 200 | 1.32 | 264
4.2.3 | I04971 | Painel wall 2,50 x 1,20 x 0,40 m | ORSE | m2 | 80 | 115.11 | 9208.8
4.2.4 | I008288 | CHAPA ACO GROSSA 1.1/2" 38,10mm 6,0x2,44m(298,70kg/m2) | SBC | KG | 1493.5 | 3 | 4480.5
4.2.5 | C2040 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | SEINFRA | M2 | 48 | 10.25 | 492
4.2.6 | 2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | SICRO NOVO | kg | 100 | 59.57 | 5957
4.2.7 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 5 | 33.09 | 165.45
4.2.8 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 5 | 330.35 | 1651.75
4.2.9 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 200 | 9.9 | 1980
4.2.10 | 00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 200 | 6.15 | 1230
5 | FORRO | [5 empty] | 40184.025
5.1 | S11492 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | ORSE | m2 | 492.24 | 68.32 | 33629.8368
5.2 | S04907 | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | ORSE | m2 | 72.06 | 67.12 | 4836.6672
5.3 | S03910 | Restauro - Faceamento em forro artístico de madeira | ORSE | m2 | 121.81 | 14.1 | 1717.521
6 | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 17315.3343
6.1 | 090023 | DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO MONT 90MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO | SBC | M2 | 30.26 | 195.82 | 5925.5132
6.2 | S11365 | Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | ORSE | m2 | 5.69 | 390.42 | 2221.4898
6.3 | S04065 | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | ORSE | m2 | 94.67 | 86.36 | 8175.7012
6.4 | S00176 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | ORSE | m2 | 13.29 | 74.69 | 992.6301
7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 91897.0571
7.1 | 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | SINAPI | M2 | 58.03 | 197.38 | 11453.9614
7.2 | 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | SINAPI | M2 | 25.07 | 489.7 | 12276.779
7.3 | 110350 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS | SBC | M2 | 11.4 | 715.49 | 8156.586
7.4 | 023310 | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | SBC | M2 | 13.88 | 167.57 | 2325.8716
7.5 | 110100 | PAINEL EM MADEIRA/VENEZIANA FIXA | SBC | M2 | 13.88 | 208.52 | 2894.2576
7.6 | 110079 | PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS | SBC | M2 | 29.25 | 572.3 | 16739.775
7.7 | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | UN | 6 | 1417.01 | 8502.06
7.8 | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | UN | 4 | 641.49 | 2565.96
7.9 | S09683 | Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar | ORSE | Un | 9 | 1374 | 12366
7.10 | 150308 | VIDRO JATEADO 10mm COM BAGUETE NEOPRENE | SBC | M2 | 15.11 | 489.9 | 7402.389
7.11 | 110130 | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x2,10m LISA OLEO/FERRAGENS | SBC | UN | 1 | 1443.18 | 1443.18
7.12 | I01056 | Grade de proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | ORSE | m2 | 56.99 | 101.25 | 5770.2375
8 | PISO E RODAPÉ | [5 empty] | 43977.5127
8.1 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 115.01 | 6.48 | 745.2648
8.2 | 210016 | LIMPEZA PISOS GRANITO | SBC | M2 | 39.19 | 14.26 | 558.8494
8.3 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 382.5 | 28.93 | 11065.725
8.4 | S02198 | Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | m2 | 78.21 | 41.33 | 3232.4193
8.5 | S00018 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | ORSE | m2 | 139 | 9.97 | 1385.83
8.6 | S09981 | Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão | ORSE | m2 | 24.4 | 145.92 | 3560.448
8.7 | S07694 | Assentamento de piso em assoalho de madeira lei | ORSE | m2 | 106.01 | 29.28 | 3103.9728
8.8 | I10396 | Assoalho em régua de madeira de lei (Ipê/Pau D'Arco), macho e fêmea, 14 x 2cm - Comercial | ORSE | m2 | 106.01 | 108.9 | 11544.489
8.9 | 200628 | PLACA PISO TATIL ALERTA 25x25 AZUL | SBC | UN | 188 | 10.16 | 1910.08
8.10 | 200269 | PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AZUL | SBC | UN | 94 | 10.16 | 955.04
8.11 | 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | SINAPI | M | 371.57 | 15.92 | 5915.3944
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 90667.65
9.1 | BAIXA TENSÃO | [5 empty] | 70896.21
9.1.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 146 | 10.28 | 1500.88
9.1.2 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 26 | 6.41 | 166.66
9.1.3 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 16 | 8.87 | 141.92
9.1.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 70 | 24.1 | 1687
9.1.5 | 00039772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | SINAPI | UN | 2 | 28.89 | 57.78
9.1.6 | 00039771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | SINAPI | UN | 6 | 14.59 | 87.54
9.1.7 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 35 | 9.06 | 317.1
9.1.8 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 10 | 9.89 | 98.9
9.1.9 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 14 | 11.98 | 167.72
9.1.10 | S04231 | Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento | ORSE | Un | 30 | 16.13 | 483.9
9.1.11 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 15.11 | 90.66
9.1.12 | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 52.94 | 105.88
9.1.13 | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 31.23 | 62.46
9.1.14 | I06905 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total | ORSE | un | 300 | 0.36 | 108
9.1.15 | I06555 | Porca sextavada 1/4" | ORSE | un | 300 | 0.16 | 48
9.1.16 | S11298 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | ORSE | un | 240 | 9.31 | 2234.4
9.1.17 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 20 | 33.95 | 679
9.1.18 | 00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 210 | 7.89 | 1656.9
9.1.19 | 180245 | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | SEDOP | UN | 50 | 35.37 | 1768.5
9.1.20 | 00039128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | SINAPI | UN | 100 | 1 | 100
9.1.21 | S03766 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | ORSE | un | 3 | 64.53 | 193.59
9.1.22 | 00001563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | SINAPI | UN | 7 | 11.67 | 81.69
9.1.23 | S08686 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 4 | 17.16 | 68.64
9.1.24 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 10 | 15.11 | 151.1
9.1.25 | S07881 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | un | 24 | 7.65 | 183.6
9.1.26 | I09783 | Barra roscada zincada ø 3/8" | ORSE | m | 150 | 9.22 | 1383
9.1.27 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 3000 | 2.42 | 7260
9.1.28 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 500 | 3.83 | 1915
9.1.29 | S04179 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | ORSE | m | 50 | 4.36 | 218
9.1.30 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 180 | 5.81 | 1045.8
9.1.31 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 80 | 9.02 | 721.6
9.1.32 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 40 | 20.27 | 810.8
9.1.33 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 150 | 28.31 | 4246.5
9.1.34 | 11.91.04 | CABO DE COBRE NU # 25 MM2 | SUDECAP | M | 15 | 14.25 | 213.75
9.1.35 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 30 | 23.37 | 701.1
9.1.36 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 83 | 38.49 | 3194.67
9.1.37 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 42.27 | 211.35
9.1.38 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 25.26 | 101.04
9.1.39 | 00038062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 27 | 6.1 | 164.7
9.1.40 | 00038068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | SINAPI | UN | 12 | 12.53 | 150.36
9.1.41 | 00038063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 4 | 8.31 | 33.24
9.1.42 | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 55.57 | 55.57
9.1.43 | S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | ORSE | un | 16 | 113.72 | 1819.52
9.1.44 | S07810 | Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa | ORSE | un | 4 | 19.2 | 76.8
9.1.45 | 00002678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | SINAPI | M | 150 | 1.47 | 220.5
9.1.46 | 00002679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | SINAPI | M | 90 | 2.28 | 205.2
9.1.47 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 36 | 10.13 | 364.68
9.1.48 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 9 | 20.36 | 183.24
9.1.49 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 18 | 37.16 | 668.88
9.1.50 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | M | 75 | 19.99 | 1499.25
9.1.51 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 20 | 9.92 | 198.4
9.1.52 | S93017S | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | ORSE | un | 12 | 29.22 | 350.64
9.1.53 | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 17.96 | 107.76
9.1.54 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | SINAPI | UN | 11 | 88.37 | 972.07
9.1.55 | 83392 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 11 | 25.47 | 280.17
9.1.56 | S07328 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | ORSE | un | 63 | 229 | 14427
9.1.57 | S09163 | Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo | ORSE | un | 4 | 463.28 | 1853.12
9.1.58 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 2 | 200.44 | 400.88
9.1.59 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 3 | 584.42 | 1753.26
9.1.60 | S11377 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | ORSE | un | 1 | 1878.8 | 1878.8
9.1.61 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 2 | 70.8 | 141.6
9.1.62 | S00452 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | ORSE | un | 2 | 95.81 | 191.62
9.1.63 | 21.030.0105-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 100A.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 1 | 132.48 | 132.48
9.1.64 | S09687 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 4 | 354.31 | 1417.24
9.1.65 | 09.08.46 (E) | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 1170.28 | 1170.28
9.1.66 | S09688 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 1 | 411.71 | 411.71
9.1.67 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | SETOP | U | 15 | 16.89 | 253.35
9.1.68 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | SETOP | U | 14 | 16.89 | 236.46
9.1.69 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | SETOP | U | 17 | 16.89 | 287.13
9.1.70 | ELE-QUA-040 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,0 CV, RECALQUE | SETOP | U | 1 | 206.9 | 206.9
9.1.71 | I10796 | Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | ORSE | un | 1 | 4518.97 | 4518.97
9.2 | MÉDIA TENSÃO | [5 empty] | 19771.44
9.2.1 | C4969 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG | SEINFRA | UN | 1 | 959.86 | 959.86
9.2.2 | S04025 | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento | ORSE | Un | 1 | 128 | 128
9.2.3 | S02844 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | ORSE | un | 16 | 0.73 | 11.68
9.2.4 | S02884 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | ORSE | un | 6 | 9.4 | 56.4
9.2.5 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 1 | 59.45 | 59.45
9.2.6 | S04136 | Manilha sapatilha preformada, fornecimento | ORSE | un | 6 | 15.1 | 90.6
9.2.7 | 00000402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | SINAPI | UN | 10 | 9.24 | 92.4
9.2.8 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 17 | 0.41 | 6.97
9.2.9 | 00007581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | SINAPI | UN | 4 | 2.62 | 10.48
9.2.10 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 3 | 12.16 | 36.48
9.2.11 | I10630 | Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15KV | ORSE | un | 9 | 20.21 | 181.89
9.2.12 | S03066 | Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | ORSE | un | 6 | 65.9 | 395.4
9.2.13 | S02833 | Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr | ORSE | un | 2 | 11.88 | 23.76
9.2.14 | S02834 | Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg | ORSE | un | 6 | 12.9 | 77.4
9.2.15 | S04151 | Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento | ORSE | un | 1 | 12.5 | 12.5
9.2.16 | 21.051.0030-0 | CAPA ISOLANTE COM RESINA DE SILICONE PARA CONECTOR TIPO CUNHA EM INSTALACAO SUBTERRANEA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | UN | 6 | 6.11 | 36.66
9.2.17 | 00003406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | SINAPI | UN | 4 | 16 | 64
9.2.18 | I10627 | Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de tensão 15KV | ORSE | un | 6 | 2.52 | 15.12
9.2.19 | 171041 | Chave fusível de distribuição 15KV L 100A | SEDOP | UN | 6 | 314.04 | 1884.24
9.2.20 | 00004276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | SINAPI | UN | 3 | 236.45 | 709.35
9.2.21 | I09575 | Conector estribo 2AWG | ORSE | un | 6 | 41.05 | 246.3
9.2.22 | 21.028.0150-0 | GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADO PARA CABO DE 16 A 120MM2.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 6 | 31.57 | 189.42
9.2.23 | S02932 | Fornecimento de pino de topo p/ isolador 15 kv, 389mm | ORSE | un | 4 | 13.97 | 55.88
9.2.24 | 21.028.0140-0 | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20§C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | EMOP | UN | 4 | 11.23 | 44.92
9.2.25 | 071510 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | AGETOP CIVIS | Un | 3 | 7.64 | 22.92
9.2.26 | I10508 | Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv | ORSE | un | 5 | 10.74 | 53.7
9.2.27 | I10244 | Caixa de proteção em material tipo ABS, grau de proteção IPP66, resistência a impacto IK08, temp -40° até 60°C | ORSE | un | 1 | 777.26 | 777.26
9.2.28 | S03982 | Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento | ORSE | Un | 1 | 5 | 5
9.2.29 | IP 15.35.0459 (/) | Cabo de cobre rigido, 25mm2, 8,7 a 15Kv, isolado EPR/XLPE. Fornecimento. | SCO | m | 12 | 24.07 | 288.84
9.2.30 | S11088 | Perfil Alumínio "U" 22,0mm x 1,90mm x 0,320kg/m | ORSE | m | 6 | 21.49 | 128.94
9.2.31 | S02922 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250mm | ORSE | un | 1 | 10.15 | 10.15
9.2.32 | S02842 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | ORSE | un | 2 | 19.9 | 39.8
9.2.33 | S02844 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | ORSE | un | 4 | 0.73 | 2.92
9.2.34 | S04151 | Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento | ORSE | un | 2 | 12.5 | 25
9.2.35 | 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 2 | 3.2 | 6.4
9.2.36 | S03337 | Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 25 mm2 | ORSE | un | 2 | 4.4 | 8.8
9.2.37 | S03252 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm | ORSE | un | 2 | 0.66 | 1.32
9.2.38 | S04015 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | ORSE | Un | 2 | 12.6 | 25.2
9.2.39 | 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UN | 2 | 6.65 | 13.3
9.2.40 | 73857/001 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 7983.72 | 7983.72
9.2.41 | S08297 | Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | ORSE | kg | 21 | 52.85 | 1109.85
9.2.42 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 60 | 28.31 | 1698.6
9.2.43 | I00392 | Cabo de aço 9,5 mm AWG | ORSE | kg | 8 | 11.72 | 93.76
9.2.44 | IP 15.40.0250 (A) | Cabo de aluminio, secao de 50mm2, formados por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento. | SCO | m | 70 | 6.25 | 437.5
9.2.45 | I04926 | Caixa de medição trifásica de 200A | ORSE | un | 1 | 746 | 746
9.2.46 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 15 | 10.13 | 151.95
9.2.47 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 15.11 | 90.66
9.2.48 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 7 | 9.92 | 69.44
9.2.49 | 04270 | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 2" | EMOP | UN | 4 | 2.85 | 11.4
9.2.50 | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 24.36 | 48.72
9.2.51 | I03443 | Fecho em aço inox | ORSE | un | 5 | 0.86 | 4.3
9.2.52 | 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 526.83 | 526.83
10 | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 61185.4239
10.1 | 00039847 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H - BDI = 16,32 | SINAPI | UN | 12 | 1422.28 | 17067.36
10.2 | I04134 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,12000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | un | 12 | 500 | 6000
10.3 | 00039844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H - BDI = 16,32 | SINAPI | UN | 6 | 2099 | 12594
10.4 | I04137 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,18000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | un | 6 | 450 | 2700
10.5 | 070001 | AR COND SPLIT HI-WALL NEW CARRIER 22.000BTU'S - BDI = 16,32 | SBC | UN | 6 | 2681.31 | 16087.86
10.6 | I04138 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,24000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | un | 6 | 500 | 3000
10.7 | IP 14.30.0159 (/) | Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 4x4mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado) | SCO | m | 226.74 | 6.59 | 1494.2166
10.8 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 106.17 | 9.52 | 1010.7384
10.9 | S02483 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | ORSE | m | 106.17 | 3.61 | 383.2737
10.10 | O.08.000.063002 | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 1/4" (0,133 kg/m) | CPOS | m | 154.74 | 5.48 | 847.9752
11 | SPDA | [5 empty] | 10317.91
11.1 | 11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | SUDECAP | M | 100 | 27.71 | 2771
11.2 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 6 | 17.2 | 103.2
11.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 6 | 39.69 | 238.14
11.4 | S10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | ORSE | un | 55 | 19.93 | 1096.15
11.5 | S00681 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | ORSE | un | 6 | 3 | 18
11.6 | S07923 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 6 | 3.53 | 21.18
11.7 | 73782/002 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 6 | 30.52 | 183.12
11.8 | S10728 | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | ORSE | un | 6 | 65.56 | 393.36
11.9 | S09051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | ORSE | un | 1 | 238.78 | 238.78
11.10 | 070257 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | AGETOP CIVIS | un | 12 | 19.12 | 229.44
11.11 | 61074 | ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA) | SIURB | Un | 12 | 55.52 | 666.24
11.12 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 6 | 10.57 | 63.42
11.13 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 11.98 | 71.88
11.14 | S00704 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | ORSE | un | 20 | 3.07 | 61.4
11.15 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | SINAPI | UN | 55 | 26.52 | 1458.6
11.16 | I11095 | Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | ORSE | m | 73 | 7.5 | 547.5
11.17 | S11036 | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 350 | 0.41 | 143.5
11.18 | I12431 | Arruela lisa em aço inox 1/4" | ORSE | un | 350 | 0.27 | 94.5
11.19 | I11051 | Porca em aço inox sextavada 1/4" | ORSE | un | 350 | 0.14 | 49
11.20 | S10093 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | ORSE | un | 20 | 0.05 | 1
11.21 | S00704 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | ORSE | un | 10 | 3.07 | 30.7
11.22 | S160330 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | IOPES | und | 110 | 9.08 | 998.8
11.23 | I00136 | Adesivo compound vedacit ou similar | ORSE | kg | 10 | 83.9 | 839
12 | TELEMÁTICA | [5 empty] | 14808.92
12.1 | 061359 | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | SBC | UN | 70 | 8.92 | 624.4
12.2 | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | SINAPI | UN | 2 | 427.05 | 854.1
12.3 | S07867 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | ORSE | un | 2 | 520 | 1040
12.4 | 068550 | RACK ABERTO 16U x 870mm | SBC | UN | 1 | 468.26 | 468.26
12.5 | I058975 | ORGANIZADOR DE CABOS | SBC | UN | 1 | 194.22 | 194.22
12.6 | 059426 | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" | SBC | UN | 1 | 126.01 | 126.01
12.7 | S00520 | Guia frontal para cabos | ORSE | un | 12 | 15.28 | 183.36
12.8 | I11621 | Placa cega para tomad RJ45, ref. Tablet, da Tramontina | ORSE | un | 34 | 9.29 | 315.86
12.9 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 90 | 6.21 | 558.9
12.10 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 21 | 7.85 | 164.85
12.11 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 45 | 14.74 | 663.3
12.12 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 9 | 24.78 | 223.02
12.13 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 30 | 9.89 | 296.7
12.14 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 11.98 | 23.96
12.15 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 3 | 19.19 | 57.57
12.16 | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 32.94 | 65.88
12.17 | S08683 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | ORSE | un | 1 | 1793.79 | 1793.79
12.18 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 8.87 | 17.74
12.19 | 00039772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | SINAPI | UN | 2 | 28.89 | 57.78
12.20 | S11298 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | ORSE | un | 48 | 9.31 | 446.88
12.21 | S00765 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | ORSE | un | 24 | 33.95 | 814.8
12.22 | 00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 26 | 7.89 | 205.14
12.23 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 50 | 45.37 | 2268.5
12.24 | I06905 | Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total | ORSE | un | 200 | 0.36 | 72
12.25 | I06555 | Porca sextavada 1/4" | ORSE | un | 200 | 0.16 | 32
12.26 | I05005 | Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" | ORSE | un | 200 | 0.05 | 10
12.27 | I09783 | Barra roscada zincada ø 3/8" | ORSE | m | 30 | 9.22 | 276.6
12.28 | 070531 | CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2 | AGETOP CIVIS | M | 34 | 7.45 | 253.3
12.29 | 070626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | AGETOP CIVIS | M | 800 | 3.1 | 2480
12.30 | MAT024200 | Cabo de fibra optica, monomodo, metalico, geleado, de 18 fibras | SCO | m | 50 | 4.4 | 220
13 | ELEVADOR | [5 empty] | 31750
13.1 | I04153 | Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, 02 paradas, dim. cabina 1100x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 05m/min, percurso 4,0m, da RD Mont Elevadores ou similar - BDI = 16,32 | ORSE | un | 1 | 31750 | 31750
14 | COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 47500.155
14.1 | S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | ORSE | un | 9 | 149.27 | 1343.43
14.2 | 071598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | AGETOP CIVIS | un | 22 | 24.6 | 541.2
14.3 | S07861 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | ORSE | un | 4 | 97.38 | 389.52
14.4 | S10446 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | ORSE | un | 4 | 203.96 | 815.84
14.5 | S11308 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras com esguicho e conexões | ORSE | un | 8 | 1979.42 | 15835.36
14.6 | S11894 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | ORSE | un | 1 | 558.99 | 558.99
14.7 | I11735 | Bomba para acoplamento em motor estacionário, combustão interna à gasolina, marca Schneider, modelo SH 40 BCA-41, motor 4cv, Ø rec = 2 1/2", hm = 6 a 24m, q = 11,8 a 40,8 m³/h ou similar, inclusive motor | ORSE | un | 1 | 2517.29 | 2517.29
14.8 | S11173 | Bomba para incêndio jockey 2cv | ORSE | un | 1 | 1536.98 | 1536.98
14.9 | S12015 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | ORSE | un | 1 | 97.72 | 97.72
14.10 | 09.10.50 (E) | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | SIURB | UN | 1 | 993.6 | 993.6
14.11 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 12 | 78.69 | 944.28
14.12 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 107.21 | 857.68
14.13 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 5 | 233.53 | 1167.65
14.14 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | SINAPI | UN | 4 | 245 | 980
14.15 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 100 | 63.52 | 6352
14.16 | 00037559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 14 | 35.47 | 496.58
14.17 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 21 | 28.91 | 607.11
14.18 | S84862S | Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | ORSE | m | 58.42 | 196.25 | 11464.925
15 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [5 empty] | 53306.0963
15.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 31616.07
15.1.1 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4 | 15.08 | 60.32
15.1.2 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 3 | 18.45 | 55.35
15.1.3 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4 | 25.73 | 102.92
15.1.4 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 3.12 | 31.2
15.1.5 | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 25 | 3.52 | 88
15.1.6 | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 43 | 5.16 | 221.88
15.1.7 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 41 | 6.73 | 275.93
15.1.8 | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI | UN | 55 | 17.35 | 954.25
15.1.9 | 00000820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 60 | 3.53 | 211.8
15.1.10 | 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½?), 3,0 M³/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 107.69 | 107.69
15.1.11 | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 34 | 5.13 | 174.42
15.1.12 | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 42 | 8.1 | 340.2
15.1.13 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 56 | 5.6 | 313.6
15.1.14 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 37 | 8.94 | 330.78
15.1.15 | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 39 | 12.14 | 473.46
15.1.16 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 24 | 15.08 | 361.92
15.1.17 | I056534 | ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | SBC | UN | 47 | 3.21 | 150.87
15.1.18 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 33 | 4.55 | 150.15
15.1.19 | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 26 | 7.97 | 207.22
15.1.20 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 76 | 4.04 | 307.04
15.1.21 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 36 | 5.74 | 206.64
15.1.22 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 40 | 7.32 | 292.8
15.1.23 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 23 | 8.73 | 200.79
15.1.24 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 55 | 9.67 | 531.85
15.1.25 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 23 | 7.01 | 161.23
15.1.26 | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 55 | 4.99 | 274.45
15.1.27 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 51 | 6.05 | 308.55
15.1.28 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 35 | 7.02 | 245.7
15.1.29 | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 67 | 7.04 | 471.68
15.1.30 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 38 | 33.02 | 1254.76
15.1.31 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 15 | 27.83 | 417.45
15.1.32 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 35 | 9.98 | 349.3
15.1.33 | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 41 | 12.03 | 493.23
15.1.34 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 32 | 12.79 | 409.28
15.1.35 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 54 | 18.76 | 1013.04
15.1.36 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 61 | 7.3 | 445.3
15.1.37 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 67 | 9.23 | 618.41
15.1.38 | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 37 | 15.73 | 582.01
15.1.39 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 40 | 16.44 | 657.6
15.1.40 | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 50 | 10.71 | 535.5
15.1.41 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | SINAPI | UN | 50 | 14.9 | 745
15.1.42 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 350 | 6.47 | 2264.5
15.1.43 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 440 | 10.44 | 4593.6
15.1.44 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 180 | 9.4 | 1692
15.1.45 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 100 | 10.81 | 1081
15.1.46 | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 60 | 8.49 | 509.4
15.1.47 | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 55 | 12.83 | 705.65
15.1.48 | 00037104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 553.19 | 553.19
15.1.49 | 00037105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 2 | 1232.03 | 2464.06
15.1.50 | 00037105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 2 | 1232.03 | 2464.06
15.1.51 | S01483 | Válvula pé c/ crivo, d = 32 mm (1 1/4") | ORSE | un | 2 | 77.52 | 155.04
15.2 | ESGOTO | [5 empty] | 21690.0263
15.2.1 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 14 | 11.96 | 167.44
15.2.2 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 220 | 37.21 | 8186.2
15.2.3 | 00011743 | RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | SINAPI | UN | 11 | 4.52 | 49.72
15.2.4 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 5.73 | 68.76
15.2.5 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 11 | 3.93 | 43.23
15.2.6 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 18 | 17.2 | 309.6
15.2.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 35 | 7.2 | 252
15.2.8 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 19.82 | 19.82
15.2.9 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 7.56 | 60.48
15.2.10 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 21 | 46.44 | 975.24
15.2.11 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 121 | 6.31 | 763.51
15.2.12 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 56 | 4.79 | 268.24
15.2.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 205 | 19.27 | 3950.35
15.2.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 101.05 | 13.39 | 1353.0595
15.2.15 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 13.32 | 28.99 | 386.1468
15.2.16 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 17 | 11.43 | 194.31
15.2.17 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 8.89 | 8.89
15.2.18 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 13.59 | 40.77
15.2.19 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 15.85 | 47.55
15.2.20 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 9.03 | 47 | 424.41
15.2.21 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 32.34 | 64.68
15.2.22 | S01666 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | un | 18 | 6.35 | 114.3
15.2.23 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 20 | 14.57 | 291.4
15.2.24 | S05214 | Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm | ORSE | un | 48 | 76.04 | 3649.92
16 | PINTURA | [5 empty] | 45307.3537
16.1 | INTERNA | [5 empty] | 24572.4042
16.1.1 | S02278 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | ORSE | m2 | 1504.74 | 8.22 | 12368.9628
16.1.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1504.74 | 8.11 | 12203.4414
16.2 | EXTERNA | [5 empty] | 20734.9495
16.2.1 | S02278 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | ORSE | m2 | 1129.97 | 8.22 | 9288.3534
16.2.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1129.97 | 10.13 | 11446.5961
17 | TELHAMENTO | [5 empty] | 12658.8384
17.1 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M2 | 205.39 | 24.21 | 4972.4919
17.2 | 16.001.0050-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | EMOP | M2 | 102.69 | 74.85 | 7686.3465
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1498.314
18.1 | 270502 | LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM AMÔNIA (1:14) | AGETOP CIVIS | m2 | 948.3 | 1.58 | 1498.314
VALOR ORÇAMENTO: | [6 empty] | 998970.3353
VALOR BDI TOTAL: | [6 empty] | 245047.92
VALOR BDI (25,22%): | [6 empty] | 232399.98
VALOR BDI DIFERENCIADO (16,32%): | [6 empty] | 12647.94
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 1244018.2553