## CURVA ABC
PREFEITURA DE MACEIÓ
CURVA ABC
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA INTENDÊNCIA
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS
Discriminação | Und. | Quantidade | Valor unit (R$) | Valor total | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
Perfil "I" de aco carbono, padrao americano, de 8"x4". Fornecimento e corte. | m | 1777 | 179.29 | 318598.33 | 25.61% | 25.61% | A
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - INTENDÊNCIA | MÊS | 6 | 11857.88 | 71147.28 | 5.719% | 31.33% | A
Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | m2 | 492.24 | 85.55 | 42111.132 | 3.385% | 34.71% | A
Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, 02 paradas, dim. cabina 1100x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 05m/min, percurso 4,0m, da RD Mont Elevadores ou similar | un | 1 | 36931.6 | 36931.6 | 2.969% | 37.68% | A
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 2931.45 | 10.29 | 30164.6205 | 2.425% | 40.11% | A
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1836 | 12.4 | 22766.4 | 1.83% | 41.94% | A
PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 29.25 | 716.63 | 20961.4275 | 1.685% | 43.62% | A
AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | 12 | 1654.4 | 19852.8 | 1.596% | 45.22% | A
Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras com esguicho e conexões | un | 8 | 2478.63 | 19829.04 | 1.594% | 46.81% | A
AR COND SPLIT HI-WALL NEW CARRIER 22.000BTU'S | UN | 6 | 3118.9 | 18713.4 | 1.504% | 48.32% | A
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1801.48 | 10.16 | 18303.0368 | 1.471% | 49.79% | A
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | un | 63 | 286.75 | 18065.25 | 1.452% | 51.24% | B
Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar | Un | 9 | 1720.52 | 15484.68 | 1.245% | 52.49% | B
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | 25.07 | 613.2 | 15372.924 | 1.236% | 53.72% | B
AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | 6 | 2441.56 | 14649.36 | 1.178% | 54.9% | B
Assoalho em régua de madeira de lei (Ipê/Pau D'Arco), macho e fêmea, 14 x 2cm - Comercial | m2 | 106.01 | 136.36 | 14455.5236 | 1.162% | 56.06% | B
Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m | 58.42 | 245.74 | 14356.1308 | 1.154% | 57.21% | B
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | 58.03 | 247.16 | 14342.6948 | 1.153% | 58.37% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1129.97 | 12.68 | 14328.0196 | 1.152% | 59.52% | B
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1836 | 7.7 | 14137.2 | 1.136% | 60.66% | B
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 382.5 | 36.23 | 13857.975 | 1.114% | 61.77% | B
Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m2 | 200 | 68.78 | 13756 | 1.106% | 62.88% | B
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 33 | 413.66 | 13650.78 | 1.097% | 63.97% | B
Painel wall 2,50 x 1,20 x 0,40 m | m2 | 80 | 144.14 | 11531.2 | 0.9269% | 64.9% | B
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6 | 1774.38 | 10646.28 | 0.8558% | 65.76% | B
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 296.74 | 35.41 | 10507.5634 | 0.8446% | 66.6% | B
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 220 | 46.59 | 10249.8 | 0.8239% | 67.42% | B
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 94.67 | 108.14 | 10237.6138 | 0.8229% | 68.25% | B
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS | M2 | 11.4 | 895.94 | 10213.716 | 0.821% | 69.07% | B
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9997.21 | 9997.21 | 0.8036% | 69.87% | B
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 148.37 | 65.25 | 9681.1425 | 0.7782% | 70.65% | B
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 102.69 | 93.73 | 9625.1337 | 0.7737% | 71.42% | B
VIDRO JATEADO 10mm COM BAGUETE NEOPRENE | M2 | 15.11 | 613.45 | 9269.2295 | 0.7451% | 72.17% | B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 3.03 | 9090 | 0.7307% | 72.9% | B
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 79.54 | 7954 | 0.6394% | 73.54% | B
Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,12000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | un | 12 | 626.1 | 7513.2 | 0.6039% | 74.14% | B
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | kg | 100 | 74.59 | 7459 | 0.5996% | 74.74% | B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 210 | 35.45 | 7444.5 | 0.5984% | 75.34% | B
DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO MONT 90MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO | M2 | 30.26 | 245.21 | 7420.0546 | 0.5965% | 75.94% | B
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 371.57 | 19.94 | 7409.1058 | 0.5956% | 76.53% | B
Grade de proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m2 | 56.99 | 126.79 | 7225.7621 | 0.5808% | 77.11% | B
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 677 | 10.21 | 6912.17 | 0.5556% | 77.67% | B
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 205.39 | 30.32 | 6227.4248 | 0.5006% | 78.17% | B
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 4 | 1542.75 | 6171 | 0.4961% | 78.67% | B
Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m2 | 72.06 | 84.05 | 6056.643 | 0.4869% | 79.15% | B
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 440 | 13.07 | 5750.8 | 0.4623% | 79.62% | B
Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | un | 1 | 5658.65 | 5658.65 | 0.4549% | 80.07% | C
CHAPA ACO GROSSA 1.1/2" 38,10mm 6,0x2,44m(298,70kg/m2) | KG | 1493.5 | 3.76 | 5615.56 | 0.4514% | 80.52% | C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 205 | 24.13 | 4946.65 | 0.3976% | 80.92% | C
Fornecimento de tê de redução 90º de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm | un | 48 | 95.22 | 4570.56 | 0.3674% | 81.29% | C
Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão | m2 | 24.4 | 182.72 | 4458.368 | 0.3584% | 81.64% | C
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 677 | 6.56 | 4441.12 | 0.357% | 82% | C
Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 78.21 | 51.75 | 4047.3675 | 0.3253% | 82.33% | C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 83 | 48.2 | 4000.6 | 0.3216% | 82.65% | C
Assentamento de piso em assoalho de madeira lei | m2 | 106.01 | 36.66 | 3886.3266 | 0.3124% | 82.96% | C
Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,24000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | un | 6 | 626.1 | 3756.6 | 0.302% | 83.26% | C
PAINEL EM MADEIRA/VENEZIANA FIXA | M2 | 13.88 | 261.11 | 3624.2068 | 0.2913% | 83.55% | C
CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | M | 100 | 34.7 | 3470 | 0.2789% | 83.83% | C
Instalação de condicionador de ar tipo split high wall,18000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | un | 6 | 563.49 | 3380.94 | 0.2718% | 84.11% | C
Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un | 288 | 11.66 | 3358.08 | 0.2699% | 84.38% | C
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 803.27 | 3213.08 | 0.2583% | 84.63% | C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 394.14 | 3153.12 | 0.2535% | 84.89% | C
Bomba para acoplamento em motor estacionário, combustão interna à gasolina, marca Schneider, modelo SH 40 BCA-41, motor 4cv, Ø rec = 2 1/2", hm = 6 a 24m, q = 11,8 a 40,8 m³/h ou similar, inclusive motor | un | 1 | 3152.15 | 3152.15 | 0.2534% | 85.14% | C
CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 800 | 3.88 | 3104 | 0.2495% | 85.39% | C
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 375 | 7.98 | 2992.5 | 0.2406% | 85.63% | C
FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | M2 | 13.88 | 209.83 | 2912.4404 | 0.2341% | 85.86% | C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 50 | 56.81 | 2840.5 | 0.2283% | 86.09% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 350 | 8.1 | 2835 | 0.2279% | 86.32% | C
Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m2 | 5.69 | 488.88 | 2781.7272 | 0.2236% | 86.54% | C
ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M | M2 | 88.42 | 28.98 | 2562.4116 | 0.206% | 86.75% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 4.8 | 2400 | 0.1929% | 86.94% | C
PLACA PISO TATIL ALERTA 25x25 AZUL | UN | 188 | 12.72 | 2391.36 | 0.1922% | 87.14% | C
Chave fusível de distribuição 15KV L 100A | UN | 6 | 393.24 | 2359.44 | 0.1897% | 87.33% | C
Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 2352.63 | 2352.63 | 0.1891% | 87.51% | C
PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 236 | 9.88 | 2331.68 | 0.1874% | 87.7% | C
Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo | un | 4 | 580.12 | 2320.48 | 0.1865% | 87.89% | C
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 16 | 142.4 | 2278.4 | 0.1831% | 88.07% | C
Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | un | 1 | 2246.18 | 2246.18 | 0.1806% | 88.25% | C
Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 50 | 44.29 | 2214.5 | 0.178% | 88.43% | C
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 731.81 | 2195.43 | 0.1765% | 88.61% | C
ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | 375 | 5.82 | 2182.5 | 0.1754% | 88.78% | C
Restauro - Faceamento em forro artístico de madeira | m2 | 121.81 | 17.66 | 2151.1646 | 0.1729% | 88.95% | C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 296.74 | 7.16 | 2124.6584 | 0.1708% | 89.13% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 180 | 11.77 | 2118.6 | 0.1703% | 89.3% | C
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 70 | 30.18 | 2112.6 | 0.1698% | 89.47% | C
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 166 | 12.58 | 2088.28 | 0.1679% | 89.63% | C
Barra roscada zincada ø 3/8" | m | 180 | 11.55 | 2079 | 0.1671% | 89.8% | C
Bomba para incêndio jockey 2cv | un | 1 | 1924.61 | 1924.61 | 0.1547% | 89.96% | C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 146 | 12.87 | 1879.02 | 0.151% | 90.11% | C
LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM AMÔNIA (1:14) | m2 | 948.3 | 1.98 | 1877.634 | 0.1509% | 90.26% | C
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 75 | 25.03 | 1877.25 | 0.1509% | 90.41% | C
Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 4x4mm2, PVC/ 70oC. Fornecimento.(desonerado) | m | 226.74 | 8.25 | 1870.605 | 0.1504% | 90.56% | C
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 44 | 42.51 | 1870.44 | 0.1504% | 90.71% | C
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 55 | 33.21 | 1826.55 | 0.1468% | 90.86% | C
PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,20x2,10m LISA OLEO/FERRAGENS | UN | 1 | 1807.15 | 1807.15 | 0.1453% | 91% | C
CACAMBA DE ACO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCACAO MES | MES | 6 | 300.53 | 1803.18 | 0.1449% | 91.15% | C
Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 4 | 443.67 | 1774.68 | 0.1427% | 91.29% | C
Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 139 | 12.48 | 1734.72 | 0.1394% | 91.43% | C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 101.05 | 16.77 | 1694.6085 | 0.1362% | 91.56% | C
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 9 | 186.92 | 1682.28 | 0.1352% | 91.7% | C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 38 | 41.35 | 1571.3 | 0.1263% | 91.83% | C
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 40.61 | 38.14 | 1548.8654 | 0.1245% | 91.95% | C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 35.71 | 41.44 | 1479.8224 | 0.119% | 92.07% | C
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 1465.42 | 1465.42 | 0.1178% | 92.19% | C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 292.43 | 1462.15 | 0.1175% | 92.3% | C
Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) | kg | 21 | 66.18 | 1389.78 | 0.1117% | 92.42% | C
Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | un | 55 | 24.96 | 1372.8 | 0.1104% | 92.53% | C
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 149 | 9.18 | 1367.82 | 0.11% | 92.64% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 100 | 13.54 | 1354 | 0.1088% | 92.75% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 7.28 | 1310.4 | 0.1053% | 92.85% | C
Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 2 | 651.14 | 1302.28 | 0.1047% | 92.96% | C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54 | 23.49 | 1268.46 | 0.102% | 93.06% | C
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 106.17 | 11.92 | 1265.5464 | 0.1017% | 93.16% | C
Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 110 | 11.37 | 1250.7 | 0.1005% | 93.26% | C
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 1 | 1244.19 | 1244.19 | 0.1% | 93.36% | C
Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m2 | 13.29 | 93.53 | 1243.0137 | 0.09992% | 93.46% | C
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 4 | 306.79 | 1227.16 | 0.09864% | 93.56% | C
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21 | 58.15 | 1221.15 | 0.09816% | 93.66% | C
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 11 | 110.66 | 1217.26 | 0.09785% | 93.75% | C
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG | UN | 1 | 1201.94 | 1201.94 | 0.09662% | 93.85% | C
PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AZUL | UN | 94 | 12.72 | 1195.68 | 0.09611% | 93.95% | C
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 55 | 21.73 | 1195.15 | 0.09607% | 94.04% | C
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 98.54 | 1182.48 | 0.09505% | 94.14% | C
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 166 | 6.86 | 1138.76 | 0.09154% | 94.23% | C
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 134.25 | 1074 | 0.08633% | 94.32% | C
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 2 | 534.75 | 1069.5 | 0.08597% | 94.4% | C
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 1/4" (0,133 kg/m) | m | 154.74 | 6.86 | 1061.5164 | 0.08533% | 94.49% | C
Adesivo compound vedacit ou similar | kg | 10 | 105.06 | 1050.6 | 0.08445% | 94.57% | C
Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 4 | 255.4 | 1021.6 | 0.08212% | 94.65% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 25.38 | 1015.2 | 0.08161% | 94.74% | C
Caixa de proteção em material tipo ABS, grau de proteção IPP66, resistência a impacto IK08, temp -40° até 60°C | un | 1 | 973.29 | 973.29 | 0.07824% | 94.81% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 121 | 7.9 | 955.9 | 0.07684% | 94.89% | C
Caixa de medição trifásica de 200A | un | 1 | 934.14 | 934.14 | 0.07509% | 94.97% | C
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 50 | 18.66 | 933 | 0.075% | 95.04% | C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 115.01 | 8.11 | 932.7311 | 0.07498% | 95.12% | C
ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 149 | 6.24 | 929.76 | 0.07474% | 95.19% | C
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 46.06 | 20.15 | 928.109 | 0.07461% | 95.27% | C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 11.29 | 903.2 | 0.0726% | 95.34% | C
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 296.08 | 888.24 | 0.0714% | 95.41% | C
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 55 | 16.07 | 883.85 | 0.07105% | 95.48% | C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 29.26 | 877.8 | 0.07056% | 95.55% | C
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade | m3 | 73.48 | 11.73 | 861.9204 | 0.06929% | 95.62% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 46.53 | 837.54 | 0.06733% | 95.69% | C
ALICATE PARA MOLDE CLASSE B (CONEXÃO EXOTÉRMICA) | Un | 12 | 69.52 | 834.24 | 0.06706% | 95.75% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 18.46 | 830.7 | 0.06678% | 95.82% | C
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40 | 20.59 | 823.6 | 0.0662% | 95.89% | C
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 58 | 14.17 | 821.86 | 0.06606% | 95.95% | C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 296.74 | 2.69 | 798.2306 | 0.06417% | 96.02% | C
CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 70 | 11.17 | 781.9 | 0.06285% | 96.08% | C
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 67 | 11.56 | 774.52 | 0.06226% | 96.14% | C
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 21 | 36.2 | 760.2 | 0.06111% | 96.2% | C
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 37 | 19.7 | 728.9 | 0.05859% | 96.26% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 7.78 | 700.2 | 0.05629% | 96.32% | C
Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 699.97 | 699.97 | 0.05627% | 96.37% | C
LIMPEZA PISOS GRANITO | M2 | 39.19 | 17.86 | 699.9334 | 0.05626% | 96.43% | C
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 692.7 | 692.7 | 0.05568% | 96.49% | C
Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | m | 73 | 9.39 | 685.47 | 0.0551% | 96.54% | C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | un | 22 | 30.8 | 677.6 | 0.05447% | 96.6% | C
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 50 | 13.41 | 670.5 | 0.0539% | 96.65% | C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 1030.1 | 0.65 | 669.565 | 0.05382% | 96.7% | C
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 55 | 12.11 | 666.05 | 0.05354% | 96.76% | C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 659.7 | 659.7 | 0.05303% | 96.81% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 12.68 | 646.68 | 0.05198% | 96.86% | C
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 60 | 10.63 | 637.8 | 0.05127% | 96.91% | C
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 460.6 | 1.38 | 635.628 | 0.05109% | 96.97% | C
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 14 | 44.42 | 621.88 | 0.04999% | 97.02% | C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41 | 15.06 | 617.46 | 0.04963% | 97.06% | C
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 48 | 12.84 | 616.32 | 0.04954% | 97.11% | C
Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento | Un | 30 | 20.2 | 606 | 0.04871% | 97.16% | C
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 39 | 15.2 | 592.8 | 0.04765% | 97.21% | C
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 67 | 8.82 | 590.94 | 0.0475% | 97.26% | C
RACK ABERTO 16U x 870mm | UN | 1 | 586.36 | 586.36 | 0.04713% | 97.31% | C
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 61 | 9.14 | 557.54 | 0.04482% | 97.35% | C
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | m3 | 52.98 | 10.42 | 552.0516 | 0.04438% | 97.39% | C
Cabo de aluminio, secao de 50mm2, formados por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento. | m | 70 | 7.83 | 548.1 | 0.04406% | 97.44% | C
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.03 | 58.85 | 531.4155 | 0.04272% | 97.48% | C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 15 | 34.85 | 522.75 | 0.04202% | 97.52% | C
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 24 | 21.54 | 516.96 | 0.04156% | 97.56% | C
Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 515.54 | 515.54 | 0.04144% | 97.61% | C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32 | 16.02 | 512.64 | 0.04121% | 97.65% | C
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 250.99 | 501.98 | 0.04035% | 97.69% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 | 12.38 | 495.2 | 0.03981% | 97.73% | C
Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv | un | 6 | 82.52 | 495.12 | 0.0398% | 97.77% | C
Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 6 | 82.09 | 492.54 | 0.03959% | 97.81% | C
Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 4 | 121.94 | 487.76 | 0.03921% | 97.85% | C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.32 | 36.3 | 483.516 | 0.03887% | 97.89% | C
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 106.17 | 4.52 | 479.8884 | 0.03858% | 97.92% | C
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 103.01 | 4.65 | 478.9965 | 0.0385% | 97.96% | C
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 18.88 | 453.12 | 0.03642% | 98% | C
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 12 | 36.59 | 439.08 | 0.0353% | 98.03% | C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35 | 12.5 | 437.5 | 0.03517% | 98.07% | C
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 10.14 | 425.88 | 0.03423% | 98.1% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 18.92 | 416.24 | 0.03346% | 98.14% | C
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 37 | 11.19 | 414.03 | 0.03328% | 98.17% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | 11.34 | 396.9 | 0.0319% | 98.2% | C
Placa cega para tomad RJ45, ref. Tablet, da Tramontina | un | 34 | 11.63 | 395.42 | 0.03179% | 98.23% | C
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 56 | 7.01 | 392.56 | 0.03156% | 98.27% | C
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 51 | 7.58 | 386.58 | 0.03108% | 98.3% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 76 | 5.06 | 384.56 | 0.03091% | 98.33% | C
ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 58 | 6.5 | 377 | 0.03031% | 98.36% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40 | 9.17 | 366.8 | 0.02949% | 98.39% | C
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20 | 18.24 | 364.8 | 0.02932% | 98.42% | C
Cabo de cobre rigido, 25mm2, 8,7 a 15Kv, isolado EPR/XLPE. Fornecimento. | m | 12 | 30.14 | 361.68 | 0.02907% | 98.45% | C
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | U | 17 | 21.15 | 359.55 | 0.0289% | 98.47% | C
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 31.89 | 350.79 | 0.0282% | 98.5% | C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41 | 8.43 | 345.63 | 0.02778% | 98.53% | C
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 55 | 6.25 | 343.75 | 0.02763% | 98.56% | C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 56 | 6 | 336 | 0.02701% | 98.58% | C
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 12.42 | 335.34 | 0.02696% | 98.61% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 15 | 330 | 0.02653% | 98.64% | C
Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm | un | 200 | 1.65 | 330 | 0.02653% | 98.67% | C
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | U | 15 | 21.15 | 317.25 | 0.0255% | 98.69% | C
CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2 | M | 34 | 9.33 | 317.22 | 0.0255% | 98.72% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 35 | 9.02 | 315.7 | 0.02538% | 98.74% | C
Conector estribo 2AWG | un | 6 | 51.4 | 308.4 | 0.02479% | 98.77% | C
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35 | 8.79 | 307.65 | 0.02473% | 98.79% | C
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 299 | 299 | 0.02404% | 98.81% | C
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 49.7 | 298.2 | 0.02397% | 98.84% | C
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | U | 14 | 21.15 | 296.1 | 0.0238% | 98.86% | C
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | un | 12 | 23.94 | 287.28 | 0.02309% | 98.89% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 31.03 | 279.27 | 0.02245% | 98.91% | C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43 | 6.46 | 277.78 | 0.02233% | 98.93% | C
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 150 | 1.84 | 276 | 0.02219% | 98.95% | C
Cabo de fibra optica, monomodo, metalico, geleado, de 18 fibras | m | 50 | 5.51 | 275.5 | 0.02215% | 98.97% | C
Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 50 | 5.46 | 273 | 0.02195% | 99% | C
CABO DE COBRE NU # 25 MM2 | M | 15 | 17.84 | 267.6 | 0.02151% | 99.02% | C
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 60 | 4.42 | 265.2 | 0.02132% | 99.04% | C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 52.93 | 264.65 | 0.02127% | 99.06% | C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 9.98 | 259.48 | 0.02086% | 99.08% | C
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,0 CV, RECALQUE | U | 1 | 259.08 | 259.08 | 0.02083% | 99.1% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36 | 7.19 | 258.84 | 0.02081% | 99.12% | C
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | 90 | 2.86 | 257.4 | 0.02069% | 99.14% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 10.93 | 251.39 | 0.02021% | 99.16% | C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 14.31 | 243.27 | 0.01956% | 99.18% | C
ORGANIZADOR DE CABOS | UN | 1 | 243.2 | 243.2 | 0.01955% | 99.2% | C
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 80.8 | 242.4 | 0.01949% | 99.22% | C
Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 119.97 | 239.94 | 0.01929% | 99.24% | C
GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADO PARA CABO DE 16 A 120MM2.FORNECIMENTO | UN | 6 | 39.53 | 237.18 | 0.01907% | 99.26% | C
Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 24 | 9.58 | 229.92 | 0.01848% | 99.28% | C
Guia frontal para cabos | un | 12 | 19.13 | 229.56 | 0.01845% | 99.3% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 25.49 | 229.41 | 0.01844% | 99.32% | C
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 38.22 | 229.32 | 0.01843% | 99.34% | C
Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm² - classe de tensão 15KV | un | 9 | 25.31 | 227.79 | 0.01831% | 99.35% | C
Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total | un | 500 | 0.45 | 225 | 0.01809% | 99.37% | C
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34 | 6.42 | 218.28 | 0.01755% | 99.39% | C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 14.98 | 209.72 | 0.01686% | 99.41% | C
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 8.03 | 208.78 | 0.01678% | 99.42% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 9.83 | 206.43 | 0.01659% | 99.44% | C
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 27 | 7.64 | 206.28 | 0.01658% | 99.46% | C
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 23 | 8.78 | 201.94 | 0.01623% | 99.47% | C
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 11.11 | 199.98 | 0.01608% | 99.49% | C
Válvula pé c/ crivo, d = 32 mm (1 1/4") | un | 2 | 97.07 | 194.14 | 0.01561% | 99.5% | C
ENGATE FLEXIVEL PVC TIGRE 1/2" x 50cm | UN | 47 | 4.02 | 188.94 | 0.01519% | 99.52% | C
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 12 | 15.69 | 188.28 | 0.01513% | 99.53% | C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33 | 5.7 | 188.1 | 0.01512% | 99.55% | C
Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 367 | 0.51 | 187.17 | 0.01505% | 99.56% | C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 88.66 | 177.32 | 0.01425% | 99.58% | C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 100A.FORNECIMENTO | UN | 1 | 165.89 | 165.89 | 0.01334% | 99.59% | C
Perfil Alumínio "U" 22,0mm x 1,90mm x 0,320kg/m | m | 6 | 26.91 | 161.46 | 0.01298% | 99.6% | C
Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento | Un | 1 | 160.28 | 160.28 | 0.01288% | 99.62% | C
BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" | UN | 1 | 157.79 | 157.79 | 0.01268% | 99.63% | C
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 4 | 36.18 | 144.72 | 0.01163% | 99.64% | C
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 18 | 7.95 | 143.1 | 0.0115% | 99.65% | C
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 22.49 | 134.94 | 0.01085% | 99.66% | C
HIDRÔMETRO DN 20 (½?), 3,0 M³/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 134.85 | 134.85 | 0.01084% | 99.68% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 66.29 | 132.58 | 0.01066% | 99.69% | C
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 32.22 | 128.88 | 0.01036% | 99.7% | C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 31.63 | 126.52 | 0.01017% | 99.71% | C
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 100 | 1.25 | 125 | 0.01005% | 99.72% | C
Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 1 | 122.37 | 122.37 | 0.009837% | 99.73% | C
Arruela lisa em aço inox 1/4" | un | 350 | 0.34 | 119 | 0.009566% | 99.74% | C
Cabo de aço 9,5 mm AWG | kg | 8 | 14.68 | 117.44 | 0.00944% | 99.75% | C
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 10 | 11.57 | 115.7 | 0.009301% | 99.75% | C
Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | un | 30 | 3.84 | 115.2 | 0.00926% | 99.76% | C
Manilha sapatilha preformada, fornecimento | un | 6 | 18.91 | 113.46 | 0.00912% | 99.77% | C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 4.41 | 110.25 | 0.008862% | 99.78% | C
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 6 | 18.27 | 109.62 | 0.008812% | 99.79% | C
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 7 | 14.61 | 102.27 | 0.008221% | 99.8% | C
Porca sextavada 1/4" | un | 500 | 0.2 | 100 | 0.008038% | 99.81% | C
Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg | un | 6 | 16.15 | 96.9 | 0.007789% | 99.81% | C
Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa | un | 4 | 24.04 | 96.16 | 0.00773% | 99.82% | C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 7.18 | 86.16 | 0.006926% | 99.83% | C
Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 4 | 21.49 | 85.96 | 0.00691% | 99.84% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 41.25 | 82.5 | 0.006632% | 99.84% | C
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 40.5 | 81 | 0.006511% | 99.85% | C
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 4 | 20.04 | 80.16 | 0.006444% | 99.86% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 13.24 | 79.44 | 0.006386% | 99.86% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 39.11 | 78.22 | 0.006288% | 99.87% | C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 9.47 | 75.76 | 0.00609% | 99.87% | C
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 18.88 | 75.52 | 0.006071% | 99.88% | C
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 74.44 | 74.44 | 0.005984% | 99.89% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 24.03 | 72.09 | 0.005795% | 99.89% | C
Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | un | 6 | 11.77 | 70.62 | 0.005677% | 99.9% | C
Fornecimento de pino de topo p/ isolador 15 kv, 389mm | un | 4 | 17.49 | 69.96 | 0.005624% | 99.9% | C
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 69.58 | 69.58 | 0.005593% | 99.91% | C
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 23.1 | 69.3 | 0.005571% | 99.91% | C
Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv | un | 5 | 13.45 | 67.25 | 0.005406% | 99.92% | C
Porca em aço inox sextavada 1/4" | un | 350 | 0.18 | 63 | 0.005064% | 99.93% | C
RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | UN | 11 | 5.66 | 62.26 | 0.005005% | 99.93% | C
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 30.5 | 61 | 0.004903% | 99.94% | C
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 19.85 | 59.55 | 0.004787% | 99.94% | C
CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20§C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | UN | 4 | 14.06 | 56.24 | 0.004521% | 99.94% | C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 4.92 | 54.12 | 0.00435% | 99.95% | C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.02 | 51.06 | 0.004104% | 99.95% | C
Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 2 | 24.92 | 49.84 | 0.004006% | 99.96% | C
Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento | un | 3 | 15.65 | 46.95 | 0.003774% | 99.96% | C
CAPA ISOLANTE COM RESINA DE SILICONE PARA CONECTOR TIPO CUNHA EM INSTALACAO SUBTERRANEA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 7.65 | 45.9 | 0.00369% | 99.96% | C
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 15.23 | 45.69 | 0.003673% | 99.97% | C
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 4 | 10.41 | 41.64 | 0.003347% | 99.97% | C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 3.91 | 39.1 | 0.003143% | 99.97% | C
Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 2 | 15.78 | 31.56 | 0.002537% | 99.98% | C
Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr | un | 2 | 14.88 | 29.76 | 0.002392% | 99.98% | C
LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3 | 9.57 | 28.71 | 0.002308% | 99.98% | C
Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 4.42 | 26.52 | 0.002132% | 99.98% | C
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.82 | 24.82 | 0.001995% | 99.99% | C
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | un | 6 | 3.76 | 22.56 | 0.001813% | 99.99% | C
Elo fusível para distribuição - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de tensão 15KV | un | 6 | 3.16 | 18.96 | 0.001524% | 99.99% | C
Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 20 | 0.91 | 18.2 | 0.001463% | 99.99% | C
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2 | 8.33 | 16.66 | 0.001339% | 99.99% | C
BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 2" | UN | 4 | 3.57 | 14.28 | 0.001148% | 99.99% | C
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 4 | 3.28 | 13.12 | 0.001055% | 99.99% | C
Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250mm | un | 1 | 12.71 | 12.71 | 0.001022% | 100% | C
Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" | un | 200 | 0.06 | 12 | 0.0009646% | 100% | C
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.13 | 11.13 | 0.0008947% | 100% | C
Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 25 mm2 | un | 2 | 5.51 | 11.02 | 0.0008858% | 100% | C
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2 | 4.01 | 8.02 | 0.0006447% | 100% | C
Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento | Un | 1 | 6.26 | 6.26 | 0.0005032% | 100% | C
Fecho em aço inox | un | 5 | 1.08 | 5.4 | 0.0004341% | 100% | C
Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm | un | 2 | 0.83 | 1.66 | 0.0001334% | 100% | C
Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 20 | 0.06 | 1.2 | 9.646e-05% | 100% | C
|  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI) | 1244018.2622 | 100%