Processo nº 05800.051815/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.

Assunto: Contratação de empresa no ramo de Construção Civil para execução de serviços de reforma da Unidade de Saúde José Guedes de Farias- Porte II, situada no Conjunto Medeiros Neto I, nº.03, Santa Amélia, Maceió/AL.

Diligência- Art. 43, § 3º- Lei nº. 8.666/93.

TOMADA DE PREÇOS nº. 04/2020

- O presente processo trata de procedimento licitatório a fim de contratar empresa para obras de empresa no ramo da construção civil para execução de serviço de reforma da Unidade de Saúde José Guedes de Farias- Porte II, situada no Conjunto Medeiros Neto I, nº.03, Santa Amélia, Maceió/AL.

- No dia 22/04/2020, em sessão pública, foram abertos os envelopes de Proposta de Preço das empresas que participaram da Tomada de Preço 04/2020. Assim, a equipe Técnica da Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Saúde realizou análise técnica da documentação apresentada pelas empresas e constatou que existem inconsistências que precisam ser esclarecidas pelas licitantes sob pena de desclassificação de suas respectivas propostas.

- Diante de tudo quanto exposto, mormente dos questionamentos da SMS, que seguem anexo, devem as licitantes, no prazo razoável de dois dias úteis, a contar do recebimento da presente diligência, ofertar a esta Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE, os esclarecimentos requisitados acompanhados de documentação quando for o caso.

Maceió/AL, 17 de junho de 2020.

José Marçal de Aranha Falcão Filho

Matrícula nº. 952032-5

Diretoria de Comissão de Licitação

Camila Barros dos Santos

Membro CPLOSE

Matrícula nº. 952031-7

Greyzzianne Emanuella Gomes Farias

Membro CPLOSE

Matrícula nº. 952037-6

Juniely Batista da Silva

Membro da CPLOSE

Matrícula nº 952033-3

ORIGINAL ASSINADO

- Questionamentos:

Em relação aos itens e subitens da Planilha Orçamentária, foram analisadas e feitas algumas observações referentes aempresa GESTÃO ENGENHARIA que ficou em 7º lugar em relação aos preços das concorrentes. Constatamos que os itens citados abaixo possuem descontos que consideramos inexequível.

Item 1.1.5 - ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO - Apresenta um percentual de redução de 38% e impacto financeiro de R$ 3.231,48.

Item 1.1.6 -   DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -Apresenta um percentual de redução de 38% e impacto financeiro de R$ 1.615,74.

Item 1.1.6 - ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -Apresenta um percentual de redução de 38% e impacto financeiro de R$ 1.615,74.

Itens 1.2.1.6, 1.2.2.6, 1.2.3.2, 1.2.4.6, 1.2.5.4, 1.2.6.3, 1.2.7.4, 1.2.8.3, 2.1.11 - LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU) – Apresenta um percentual de redução para cada item especificado anteriormente de 38% e no somatório o impacto financeiro é de R$ 3.418,92.

Item 3.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M²C OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014- Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 3.420,82.

Item 4.4 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 1.979,25.

Item 5.3 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 - Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 6.377,55.

Item5.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 7.106,98.

Item 7.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 2.948,53.

Item 8.3 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 2.717,19.

Item 9.4 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - Apresenta um percentual de redução de 33% e impacto financeiro de R$ 3.259,65.