## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%) | BDI (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 8207.02 | 0.51143
1.1 | COMP-97891357 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA | Composições Próprias | UN | 1 | 3179.29 | 4103.51 | 4103.51 | 0.25572 | 29.07
1.2 | COMP-50137864 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA | Composições Próprias | UN | 1 | 3179.29 | 4103.51 | 4103.51 | 0.25572 | 29.07
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 135557.88 | 8.4475
2.1 | COMP-09705694 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO | Composições Próprias | MÊS | 6 | 17504.44 | 22592.98 | 135557.88 | 8.4475 | 29.07
3 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 164126.4 | 10.2278
3.1 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 12 | 610.21 | 787.6 | 9451.2 | 0.58897 | 29.07
3.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 9 | 1082.34 | 1396.98 | 12572.82 | 0.78349 | 29.07
3.3 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 12 | 980.07 | 1264.98 | 15179.76 | 0.94595 | 29.07
3.4 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 12 | 912.25 | 1177.44 | 14129.28 | 0.88049 | 29.07
3.5 | COMP-39675652 | VIGILÂNCIA DA OBRA-(TRAVESSA CAMPO ALEGRE) | Composições Próprias | MÊS | 6 | 14564.88 | 18798.89 | 112793.34 | 7.0289 | 29.07
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 199529.51 | 12.434
4.1 | CP-1783-74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Composições Próprias | M2 | 16.5 | 423.56 | 546.69 | 9020.39 | 0.56212 | 29.07
4.2 | COMP-23022351 | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 | Composições Próprias | un | 1 | 456.17 | 588.78 | 588.78 | 0.036691 | 29.07
4.3 | CP-4488-S09416.01 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | Composições Próprias | un | 1 | 2524.82 | 3258.79 | 3258.79 | 0.20308 | 29.07
4.4 | CP-0401-73658.01 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | Composições Próprias | UN | 1 | 1903.48 | 2456.82 | 2456.82 | 0.1531 | 29.07
4.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 144 | 112.69 | 145.45 | 20944.8 | 1.3052 | 29.07
4.6 | COMP-49834546 | SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | Composições Próprias | MÊS | 5 | 12768.52 | 16480.33 | 82401.65 | 5.135 | 29.07
4.7 | CP-6788-74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | Composições Próprias | UN | 21 | 129.48 | 167.12 | 3509.52 | 0.2187 | 29.07
4.8 | CP-8816-74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E INTERMEDIÁRIA - SOLOS | SINAPI | UN | 76 | 141.52 | 182.66 | 13882.16 | 0.86509 | 29.07
4.9 | CP-4915640-75340699 | Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE | Composições Próprias | m³ | 38.34 | 14.92 | 19.26 | 738.43 | 0.046016 | 29.07
4.10 | CP-S02509-45333800 | Carga e descarga manual de material de 1ª categoria | Composições Próprias | m3 | 47.93 | 8.95 | 11.55 | 553.59 | 0.034498 | 29.07
4.11 | CP-017361-82618969 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO | Composições Próprias | M3 | 47.93 | 125.58 | 162.09 | 7768.97 | 0.48414 | 29.07
4.12 | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SINAPI | KG | 71887.5 | 0.02 | 0.03 | 2156.63 | 0.13439 | 29.07
4.13 | COMP-11863204 | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | Composições Próprias | VB | 1 | 24977.19 | 32238.06 | 32238.06 | 2.009 | 29.07
4.14 | CP-S08335-38143513 | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | Composições Próprias | m | 85.2 | 181.97 | 234.87 | 20010.92 | 1.247 | 29.07
5 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 75833.11 | 4.7257
5.1 | 101209 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | SINAPI | M3 | 37.32 | 9.2 | 11.87 | 442.99 | 0.027606 | 29.07
5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 4.15 | 59.02 | 76.18 | 316.15 | 0.019701 | 29.07
5.3 | CP-S02509-45333800 | Carga e descarga manual de material de 1ª categoria | Composições Próprias | m3 | 51.84 | 8.95 | 11.55 | 598.75 | 0.037312 | 29.07
5.4 | CP-017361-82618969 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO | Composições Próprias | M3 | 51.84 | 125.58 | 162.09 | 8402.75 | 0.52363 | 29.07
5.5 | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SINAPI | KG | 77756.25 | 0.02 | 0.03 | 2332.69 | 0.14537 | 29.07
5.6 | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1191.69 | 2.19 | 2.83 | 3372.48 | 0.21016 | 29.07
5.7 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 614.76 | 1.74 | 2.25 | 1383.21 | 0.086197 | 29.07
5.8 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | Composições Próprias | T | 141.87 | 32.98 | 42.57 | 6039.41 | 0.37636 | 29.07
5.9 | CP-4016096-29451256 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | Composições Próprias | m³ | 375.59 | 1.12 | 1.45 | 544.61 | 0.033938 | 29.07
5.10 | 00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 469.49 | 45.29 | 58.46 | 27446.39 | 1.7104 | 29.07
5.11 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 8169.08 | 1.74 | 2.25 | 18380.43 | 1.1454 | 29.07
5.12 | CP-S11448-60216109 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN | Composições Próprias | m3 | 112.68 | 22.98 | 29.66 | 3342.09 | 0.20827 | 29.07
5.13 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 262.91 | 9.52 | 12.29 | 3231.16 | 0.20135 | 29.07
6 | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [6 empty] | 778467.97 | 48.5115
6.1 | CP-93961-63058346 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROJETO | Composições Próprias | M | 1650 | 277.55 | 358.23 | 591079.5 | 36.834 | 29.07
6.2 | COMP-52340987 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria D=0,40 M (REV 01) | Composições Próprias | m | 504 | 69.67 | 89.92 | 45319.68 | 2.8242 | 29.07
6.3 | CP-91070-69220727 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | Composições Próprias | M2 | 350.64 | 172.72 | 222.93 | 78168.18 | 4.8712 | 29.07
6.4 | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | SINAPI | UN | 110 | 23.71 | 30.6 | 3366 | 0.20976 | 29.07
6.5 | CP-02.05.04 (I)-30263797 | INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO | Composições Próprias | M | 42.6 | 159.39 | 205.72 | 8763.67 | 0.54612 | 29.07
6.6 | CP-D029600011-17619011 | CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO | Composições Próprias | MÊS | 6 | 3189.86 | 4117.15 | 24702.9 | 1.5394 | 29.07
6.7 | CP-021411-84163683 | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m | Composições Próprias | M2/MES | 766.8 | 27.35 | 35.3 | 27068.04 | 1.6868 | 29.07
7 | MURO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 34914.72 | 2.1758
7.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 15.55 | 9.99 | 12.89 | 200.44 | 0.012491 | 29.07
7.2 | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 19.44 | 5.81 | 7.5 | 145.8 | 0.0090858 | 29.07
7.3 | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 244.94 | 2.19 | 2.83 | 693.18 | 0.043197 | 29.07
7.4 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 126.36 | 1.74 | 2.25 | 284.31 | 0.017717 | 29.07
7.5 | CP-05.09.006-63861717 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | Composições Próprias | T | 29.16 | 32.98 | 42.57 | 1241.34 | 0.077356 | 29.07
7.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 21.6 | 24.91 | 32.15 | 694.44 | 0.043275 | 29.07
7.7 | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | SINAPI | M3 | 11.1 | 514.09 | 663.54 | 7365.29 | 0.45898 | 29.07
7.8 | CP-S03365-08307798 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | Composições Próprias | m2 | 57.01 | 80.41 | 103.79 | 5917.07 | 0.36873 | 29.07
7.9 | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | SINAPI | KG | 802 | 16.16 | 20.86 | 16729.72 | 1.0425 | 29.07
7.10 | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | SINAPI | KG | 17 | 15.26 | 19.7 | 334.9 | 0.02087 | 29.07
7.11 | 100068 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | SINAPI | KG | 77 | 13.16 | 16.99 | 1308.23 | 0.081524 | 29.07
8 | DRENAGEM | [6 empty] | 34818.71 | 2.1698
8.1 | COMP-30356930 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais | Composições Próprias | m | 18 | 121.22 | 156.46 | 2816.28 | 0.1755 | 29.07
8.2 | CP-2003815-64293346 | Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | Composições Próprias | m | 18 | 234.87 | 303.15 | 5456.7 | 0.34004 | 29.07
8.3 | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 52.5 | 25.38 | 32.76 | 1719.9 | 0.10718 | 29.07
8.4 | COMP-60541273 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | Composições Próprias | m | 38.02 | 279.16 | 360.31 | 13698.99 | 0.85367 | 29.07
8.5 | COMP-58779579 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | Composições Próprias | un | 2 | 4310.39 | 5563.42 | 11126.84 | 0.69339 | 29.07
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 150495.87 | 9.3784
9.1 | CP-S05156-100000 | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | Composições Próprias | m | 78.6 | 26.7 | 34.46 | 2708.56 | 0.16879 | 29.07
9.2 | CC_517.01-S4176 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | Composições Próprias | m² | 117.9 | 22.05 | 28.46 | 3355.43 | 0.2091 | 29.07
9.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 140 | 38.86 | 50.16 | 7022.4 | 0.43761 | 29.07
9.4 | CP-0300-S00013 | Demolição de concreto manualmente | Composições Próprias | m3 | 108 | 218.14 | 281.55 | 30407.4 | 1.8949 | 29.07
9.5 | COMP-13583027 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | Composições Próprias | m3 | 372 | 10.44 | 13.47 | 5010.84 | 0.31226 | 29.07
9.6 | CP-017361-82618969 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO | Composições Próprias | M3 | 372 | 125.58 | 162.09 | 60297.48 | 3.7575 | 29.07
9.7 | 100231 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019 | SINAPI | KG | 558000 | 0.02 | 0.03 | 16740 | 1.0432 | 29.07
9.8 | COMP-10191809 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) (m3) | Composições Próprias | m3 | 372 | 51.97 | 67.08 | 24953.76 | 1.555 | 29.07
10 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 22758.49 | 1.4182
10.1 | COMP-41672167-9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | Composições Próprias | M2 | 383.4 | 2.09 | 2.7 | 1035.18 | 0.064509 | 29.07
10.2 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 45 | 125.24 | 161.65 | 7274.25 | 0.45331 | 29.07
10.3 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | SINAPI | M | 23 | 486.73 | 628.22 | 14449.06 | 0.90042 | 29.07
[6 empty] | VALOR BDI: |  | 363751.55 | 100
[6 empty] | VALOR BDI DIFERENCIADO: |  | 0
[6 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1240958.13
[6 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1604709.68