**PREGÃO ELETRÔNICO 229/2022 CPL ARSER**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X PARA UPA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DA SANTA LÚCIA.

Trata-se de processo administrativo tombado sob o nº **5800.92926.2021**, por meio do qual solicita-se a Aquisição **de Aparelho de Raio X** destinado a equipar a UPA SANTA LÚCIA, gerida pela Secretaria Municipal de Saúde.

**DO PEDIDO:**

Em suma, a empresa **IMEX MEDICAL GROUP, CNPJ 12.255.403/0001-60** apresenta **IMPUGNAÇÃO** ao Edital do Pregão Eletrônico n° 229/2022, já transcrita às fls. 504-507 dos autos.

**DA ANÁLISE:**

**A pregoeira submeteu o pedido de impugnação à análise da equipe técnica da SMS, que respondeu nos seguintes termos:**

*1. POTÊNCIA*

*RESPOSTA: Solicitação não acatada, pois é de vontade deste órgão a aquisição de equipamentos com maior potência possível e especificações técnicas maiores. Vale registrar que o mercado possui inúmeras empresas que atendem a exigência, não cabendo esta argumentação para a empresa impugnante.*

*2. MESA*

*RESPOSTA: Em vista da alta incidência de obesidade na população brasileira, a especificação foi construída visando a possibilidade de atendimento a toda a população do município e macrorregião, portanto, a solicitação não poderá ser atendida.*

*3. DETECTOR*

*RESPOSTA: Não é de interesse do órgão trabalhar com detectores cabeados, visto que são peças sensíveis e possuem alto custo de troca/reposição. Solicitação não acatada.*

*Mantemos o texto inalterado.*

***Tem-se improvida a impugnação apresentada.***

**CONCLUSÃO**

Diante do exposto restam **NÃO ACOLHIDAS** as Impugnações, de modo que o Edital deve ser mantido em sua integralidade.