**PREGÃO ELETRÔNICO 229/2022 CPL ARSER**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X PARA UPA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO DA SANTA LÚCIA.

Trata-se de processo administrativo tombado sob o nº **5800.92926.2021**, por meio do qual solicita-se a Aquisição **de Aparelho de Raio X** destinado a equipar a UPA SANTA LÚCIA, gerida pela Secretaria Municipal de Saúde.

**DO PEDIDO:**

Em suma, a empresa **CHROME TECNOLOGIA INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ** 22.208.295/0001-29 apresenta **IMPUGNAÇÃO** ao Edital do Pregão Eletrônico n° 229/2022, já transcrita às fls. 510-516 dos autos.

**DA ANÁLISE:**

**A pregoeira submeteu o pedido de impugnação à análise da equipe técnica da SMS, que respondeu nos seguintes termos:**

A empresa iCRx questiona o texto em sua integralidade, dando a entender que o mesmo foi publicado alheio as necessidades inerentes ao setor da instituição., porém podemos garantir a empresa, que toda a especificação foi minuciosamente construída em função da necessidade do setor de raios-X e do setor de imagem como um todo e também da população de nosso município, visando o pleno e qualitativo atendimento de todos.

O descritivo está dentro dos padrões legais, visto que várias empresas já se manifestaram em favor do texto enviando suas propostas e o mesmo possui, inclusive, número maior de 03 empresas que atendem a integralidade do texto.

Cabe a empresa iCRx adequar sua proposta ao que está sendo exigido e esperamos que esta honrosa empresa, nos honre com sua participação.

Vale registrar que este órgão está ciente de todos os custos envolvidos dentro da aquisição de equipamento altamente tecnológico, não cabendo a nenhuma empresa questionar esta comissão com este aspecto, sendo obrigatório a todas as empresas o fornecimento de todos os itens exigidos (sendo esta a maior referência de igualdade entre todos os possíveis licitantes) e inclusive o sistema PACS (pois este é o sistema que irá permitir armazenamento e distribuição das imagens, conforme necessidade do município), assim como também, é obrigatório o fornecimento de sistema de impressão de imagens, conforme Edital já publicado.

Completando a informação para a empresa iCRx, os detectores devem ter tamanhos 35x43 (1 unidade) e 43x43 (1 unidade) e ambos, devem ter as especificações mínimas aceitáveis para que forneçam imagens de alta qualidade e permitam alto fluxo de trabalho.

*Mantemos o texto inalterado.*

***Tem-se improvida a impugnação apresentada.***

**CONCLUSÃO**

Diante do exposto restam **NÃO ACOLHIDAS** as Impugnações, de modo que o Edital deve ser mantido em sua integralidade.