No ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, para o ITEM 01 – APARELHO DE RAIO-X: FIXO, TIPO: DIGITAL FULL DIGITAL, quanto as especificações do produto, é solicitado: “Sistema de envio de PACS para envio a impressora”.

**PERGUNTA:** Para este tópico, o equipamento ofertado deverá acompanhar um sistema PACS ou apenas deverá ser compatível com algum software existente no Hospital?

**RESPOSTA:** Em atenção a empresa AGFA, que ingressou com uma solicitação de esclarecimento em relação ao nosso texto técnico publicado e dando a devida publicidade visando colocar todos os possíveis concorrentes em pé de igualdade para essa disputa, queremos esclarecer que: SIM, é necessário fornecimento de sistema PACS em conjunto com o equipamento, visto que essa é uma característica que vai facilitar, melhorar e habilitar o serviço prestado pelo município para um nível maior de qualidade e agilidade, visando melhorar a saúde como um todo.