Processo: 5800/092926/2021

Interessado: SMS

Assunto: Aquisição de aparelho de RX para UPA da Santa Lucia.

SRS. LICITANTES

A proposta apresentada pela empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., classificada em 2º lugar, foi analisada pela equipe técnica da SMS e foi recusada nos seguintes termos:

“Prezados,

Observa-se que o Equipamento ofertado pela Empresa  KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  não atende ao requerido no termo de referência, nos seguintes termos:

EDITAL PEDE : Estativa de chão modelo chão/chão deslocamento vertical de 1,60m ou maior

PROPOSTA OFERTA: Deslocamento Vertical do Braço Porta Tubo: 152 cm.”

Equipe Técnica

Secretaria Municipal de Saúde

Atenciosamente,

Edsângela Gabriel Peixoto Bezerra

Pregoeira