## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA | [5 empty] | 6217450.1
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 170690.26
1.1.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 6 | 17624.03 | 105744.18
1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 6 | 3732.28 | 22393.68
1.1.3 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 100.93 | 22204.6
1.1.4 | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 92.49 | 20347.8
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 474525.55
1.2.1 | COMP 1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00)M INSTALADA |  | M2 | 40 | 435.55 | 17422
1.2.2 | 93582 | BARRACÃO DA OBRA | SINAPI | M2 | 75 | 288.32 | 21624
1.2.3 | COMP 2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  | M2 | 12960 | 0.78 | 10108.8
1.2.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 1800 | 105.68 | 190224
1.2.5 | 88326 | VIGILÂNCIA NOTURNO | SINAPI | H | 7920 | 18.43 | 145965.6
1.2.6 | 101460 | VIGIA DIURNO | SINAPI | MES | 30 | 2764.08 | 82922.4
1.2.7 | S06090 | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 | ORSE | un | 5 | 1251.75 | 6258.75
1.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 347517.25
1.3.1 | 90099 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP | SINAPI | M3 | 2295 | 13.52 | 31028.4
1.3.2 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA | SINAPI | M2 | 12960 | 1.02 | 13219.2
1.3.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 5489.64 | 6.04 | 33157.43
1.3.4 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | TXKM | 164689.2 | 1.46 | 240446.23
1.3.5 | S07086 | Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo) | ORSE | m3 | 1927.8 | 3.41 | 6573.8
1.3.6 | S09182 | Demolição de concreto com martelete e compressor | ORSE | m3 | 47.6 | 485.13 | 23092.19
1.4 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 1504144.71
1.4.1 | ESTRUTURA | [5 empty] | 51493.01
1.4.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 74.88 | 59.81 | 4478.57
1.4.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 54.4 | 36.26 | 1972.54
1.4.1.3 | 100981 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 70.72 | 7.89 | 557.98
1.4.1.4 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | SINAPI | M3XKM | 1060.8 | 2.71 | 2874.77
1.4.1.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | SINAPI | M2 | 80 | 25.84 | 2067.2
1.4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 204.8 | 127.52 | 26116.1
1.4.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 20.4 | 211.26 | 4309.7
1.4.1.8 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L | SINAPI | M3 | 20.4 | 446.87 | 9116.15
1.4.2 | SERRALHERIA | [5 empty] | 1452651.7
1.4.2.1 | COMP 6 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO DE 2", COM ALTURA= 5,00M E TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 |  | M2 | 4878.25 | 235.6 | 1149315.7
1.4.2.2 | S02306 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | ORSE | m2 | 2400 | 18.39 | 44136
1.4.2.3 | S01900 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | ORSE | m² | 12960 | 20 | 259200
1.5 | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA | [5 empty] | 3221337.6
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, DE GRAMA SINTÉTICA 50 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS DEMARCATÓRIAS EM GRAMA SINTÉTICA BRANCA, COM PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO AREIA TRATADA, BORRACHA PRETO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. O PREÇO UNITÁRIO INFORMADO CONTEMPLA A COMPLETA EXECUÇÃO DO GRAMADO ESPORTIVO, INCLUSIVE A BASE, QUE SERVE COMO CAMADA DRENANTE, E A SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE. |  | M2 | 12960 | 248.56 | 3221337.6
1.5.2 | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M | [5 empty] | 0
1.6 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 297504.96
1.6.1 | SISTEMA DE REFLETORES SOLARES | [5 empty] | 173744.3
1.6.1.1 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 44646.38
1.6.1.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 115.2 | 59.81 | 6890.11
1.6.1.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 75.2 | 36.26 | 2726.75
1.6.1.1.3 | 100981 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 97.76 | 7.89 | 771.33
1.6.1.1.4 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 1955.2 | 2.71 | 5298.59
1.6.1.1.5 | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 40 | 723.99 | 28959.6
1.6.1.2 | INSTALAÇÃO DOS REFLETORES SOLARES | [5 empty] | 129097.92
1.6.1.2.1 | COMP 5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T |  | UN | 24 | 3363.54 | 80724.96
1.6.1.2.2 | 00034519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | SINAPI | UN | 48 | 80.41 | 3859.68
1.6.1.2.3 | COMP 7 | REFLETOR HOLOFOTE 600W SOLAR + PLACA, BRANCO FRIO, IP67, 50000 LUMENS, INCLUSO SENSOR E CONTROLE REMOTO |  | UN | 48 | 927.36 | 44513.28
1.6.2 | SISTEMA DE ATERRAMENTO | [5 empty] | 123760.66
1.6.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 126 | 59.81 | 7536.06
1.6.2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 61 | 36.26 | 2211.86
1.6.2.3 | 100981 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 79.3 | 7.89 | 625.68
1.6.2.4 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 1586 | 2.71 | 4298.06
1.6.2.5 | 96974 | CABO DE COBRE NÚ 50MM | SINAPI | M | 1000 | 88.02 | 88020
1.6.2.6 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO DE Ø 16MM X 2,40M | SINAPI | UN | 60 | 67.5 | 4050
1.6.2.7 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | SINAPI | UN | 75 | 44.96 | 3372
1.6.2.8 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | ORSE | un | 60 | 13.36 | 801.6
1.6.2.9 | S09902 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | ORSE | un | 60 | 214.09 | 12845.4
1.7 | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO) | [5 empty] | 125976.97
1.7.1 | 90099 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP | SINAPI | M3 | 361.05 | 13.52 | 4881.4
1.7.2 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | SINAPI | M3 | 286.35 | 7.89 | 2259.3
1.7.3 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | TXKM | 4295.25 | 1.46 | 6271.07
1.7.4 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA | SINAPI | M2 | 1250 | 2.08 | 2600
1.7.5 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES | SINAPI | M3 | 124.5 | 139.6 | 17380.2
1.7.6 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA = 6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA | SINAPI | M2 | 1250 | 53.6 | 67000
1.7.7 | 94263 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | SINAPI | M | 860 | 28.55 | 24553
1.7.8 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | SINAPI | M | 860 | 1.2 | 1032
1.8 | INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | [5 empty] | 47500
1.8.1 | COMP 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO), DIMENSÕES DE 1,80 X 1,00 M, ONDE SE APRESENTAM O NOME DA OBRA E AS MARCAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ , ALÉM DA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO (0,60 X 0,80M). INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO. |  | UND | 5 | 9500 | 47500
1.9 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [5 empty] | 28252.8
1.9.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 12960 | 2.18 | 28252.8
2 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS | [5 empty] | 805058.05
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9744.15
2.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M | 195 | 49.97 | 9744.15
2.2 | INFRA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 242340.21
2.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 156.7 | 59.81 | 9372.23
2.2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 81.25 | 36.26 | 2946.13
2.2.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | SINAPI | M3 | 75.45 | 7.89 | 595.3
2.2.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 1132 | 2.48 | 2807.36
2.2.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | SINAPI | M2 | 74.6 | 25.84 | 1927.66
2.2.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 83.2 | 127.52 | 10609.66
2.2.7 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 209 | 66.7 | 13940.3
2.2.8 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 191.2 | 201.77 | 38578.42
2.2.9 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 198.75 | 141.91 | 28204.61
2.2.10 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 335 | 18.48 | 6190.8
2.2.11 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 1350 | 17.74 | 23949
2.2.12 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 460 | 16.44 | 7562.4
2.2.13 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 545 | 16.14 | 8796.3
2.2.14 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 515 | 14.74 | 7591.1
2.2.15 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 75.45 | 211.26 | 15939.57
2.2.16 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | SINAPI | M3 | 75.45 | 446.87 | 33716.34
2.2.17 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) | SINAPI | M2 | 78.3 | 198.38 | 15533.15
2.2.18 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196 | SINAPI | KG | 243.5 | 17.66 | 4300.21
2.2.19 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | SINAPI | M2 | 78.3 | 124.9 | 9779.67
2.3 | ALVENARIA | [5 empty] | 50961.99
2.3.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 855.75 | 49.47 | 42333.95
2.3.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | SINAPI | M2 | 21.4 | 127.96 | 2738.34
2.3.3 | S03226 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | ORSE | m | 32.2 | 182.91 | 5889.7
2.4 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 114003.76
2.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | SINAPI | M2 | 1736.3 | 6.06 | 10521.98
2.4.2 | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | SINAPI | M2 | 772.8 | 18.85 | 14567.28
2.4.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | SINAPI | M2 | 576.2 | 19.86 | 11443.33
2.4.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | M2 | 576.2 | 11.96 | 6891.35
2.4.5 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | SINAPI | M2 | 772.8 | 91.33 | 70579.82
2.5 | PISO | [5 empty] | 37835.43
2.5.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | SINAPI | M2 | 46 | 81.6 | 3753.6
2.5.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | SINAPI | M2 | 220 | 27.54 | 6058.8
2.5.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | SINAPI | M2 | 220 | 91.33 | 20092.6
2.5.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | SINAPI | M2 | 220 | 25.84 | 5684.8
2.5.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | SINAPI | M | 21 | 85.47 | 1794.87
2.5.6 | S07785 | Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado | ORSE | m | 8.5 | 53.03 | 450.76
2.6 | COBERTURA | [5 empty] | 54662.88
2.6.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M2 | 264.4 | 19.39 | 5126.72
2.6.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SINAPI | M2 | 264.4 | 67.07 | 17733.31
2.6.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M | 60 | 65.35 | 3921
2.6.4 | 96116 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | SINAPI | M2 | 200 | 86.57 | 17314
2.6.5 | S02728 | Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int.=0,80x0,80x1,00, laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | ORSE | un | 5 | 2113.57 | 10567.85
2.7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 24720.89
2.7.1 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 20 | 127.95 | 2559
2.7.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 20 | 82.15 | 1643
2.7.3 | S12334 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | ORSE | m2 | 21 | 419.44 | 8808.24
2.7.4 | S11718 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | ORSE | m2 | 21 | 557.65 | 11710.65
2.8 | PINTURA | [5 empty] | 14256.81
2.8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | M2 | 576.2 | 10.87 | 6263.29
2.8.2 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - PORTAS | SINAPI | M2 | 42 | 39 | 1638
2.8.3 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - PASSEIO | SINAPI | M2 | 46 | 17.48 | 804.08
2.8.4 | S04936 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | ORSE | m2 | 618.2 | 8.98 | 5551.44
2.9 | INSTALAÇÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 7818
2.9.1 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M | 100 | 67.52 | 6752
2.9.2 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | SINAPI | M | 40 | 26.65 | 1066
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 215729.96
2.10.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 55.9 | 59.81 | 3343.38
2.10.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 55.9 | 36.26 | 2026.93
2.10.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | SINAPI | M3 | 72.7 | 7.89 | 573.6
2.10.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 1090.5 | 2.48 | 2704.44
2.10.5 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | SINAPI | UN | 100 | 127.41 | 12741
2.10.6 | 91784 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | SINAPI | M | 227.2 | 40.41 | 9181.15
2.10.7 | 91792 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | SINAPI | M | 47.65 | 54.61 | 2602.17
2.10.8 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS | SINAPI | M | 21.2 | 85.38 | 1810.06
2.10.9 | 91794 | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | SINAPI | M | 23.4 | 41.88 | 979.99
2.10.10 | 91795 | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | SINAPI | M | 134.15 | 66.9 | 8974.64
2.10.11 | 91796 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | SINAPI | M | 160 | 71.8 | 11488
2.10.12 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | SINAPI | UN | 20 | 472.41 | 9448.2
2.10.13 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 736.54 | 7365.4
2.10.14 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 10 | 38.55 | 385.5
2.10.15 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 20 | 352.12 | 7042.4
2.10.16 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 206.98 | 2069.8
2.10.17 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 63.23 | 632.3
2.10.18 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 20 | 630.05 | 12601
2.10.19 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 40 | 86.37 | 3454.8
2.10.20 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | SINAPI | UN | 40 | 21.76 | 870.4
2.10.21 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | SINAPI | UN | 20 | 67.99 | 1359.8
2.10.22 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 454.38 | 4543.8
2.10.23 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 37.58 | 375.8
2.10.24 | 95542 | PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA/GANCHO, INCLUSO FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 40 | 30.8 | 1232
2.10.25 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 40 | 36.86 | 1474.4
2.10.26 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | UN | 40 | 17.57 | 702.8
2.10.27 | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | SINAPI | UN | 5 | 7552.22 | 37761.1
2.10.28 | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | SINAPI | UN | 5 | 8259.66 | 41298.3
2.10.29 | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) | SINAPI | UN | 5 | 3611.67 | 18058.35
2.10.30 | S07589 | Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar) | ORSE | un | 10 | 321.05 | 3210.5
2.10.31 | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 6.5 | 445.93 | 2898.55
2.10.32 | S04458 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | ORSE | m2 | 3.6 | 574.5 | 2068.2
2.10.33 | S04287 | Dispenser para toalha interfolhada | ORSE | un | 10 | 45.12 | 451.2
2.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 32983.97
2.11.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 5 | 807.45 | 4037.25
2.11.2 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 174.9 | 8.83 | 1544.37
2.11.3 | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 1129.95 | 11299.5
2.11.4 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 800 | 4.9 | 3920
2.11.5 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | SINAPI | UN | 35 | 135.81 | 4753.35
2.11.6 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 35 | 149.5 | 5232.5
2.11.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 10 | 49.94 | 499.4
2.11.8 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | SINAPI | UN | 10 | 169.76 | 1697.6
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 5991.33
3.1 | COMP 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ARENINHAS) | Composições Próprias | VERBA | 1 | 5991.33 | 5991.33
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 2043184.7988
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 7028499.48
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 9071684.28