## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA | [5 empty] | 6530006.23
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 220310.54
1.1.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 6 | 22747.34 | 136484.04
1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 6 | 4817.25 | 28903.5
1.1.3 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 130.27 | 28659.4
1.1.4 | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 119.38 | 26263.6
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 640318.14
1.2.1 | COMP 1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 4,00)M INSTALADA |  | M2 | 32 | 590.48 | 18895.36
1.2.2 | 93582 | BARRACÃO DA OBRA | SINAPI | M2 | 60 | 372.13 | 22327.8
1.2.3 | COMP 2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  | M2 | 10166 | 1.01 | 10267.66
1.2.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 1800 | 136.4 | 245520
1.2.5 | 88326 | VIGILÂNCIA NOTURNO | SINAPI | H | 10560 | 23.79 | 251222.4
1.2.6 | 101460 | VIGIA DIURNO | SINAPI | MES | 24 | 3567.6 | 85622.4
1.2.7 | S06090 | Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022 | ORSE | un | 4 | 1615.63 | 6462.52
1.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 334191.08
1.3.1 | 90099 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP | SINAPI | M3 | 1836 | 17.45 | 32038.2
1.3.2 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA COM MOTONIVELADORA | SINAPI | M2 | 10166 | 1.32 | 13419.12
1.3.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 4391.71 | 7.8 | 34255.34
1.3.4 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | TXKM | 131751.36 | 1.88 | 247692.56
1.3.5 | S07086 | Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo) | ORSE | m3 | 1542.24 | 4.4 | 6785.86
1.4 | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 1553305.69
1.4.1 | ESTRUTURA | [5 empty] | 53222.06
1.4.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 59.9 | 77.2 | 4624.28
1.4.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 43.52 | 46.8 | 2036.74
1.4.1.3 | 100981 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 56.58 | 10.18 | 575.98
1.4.1.4 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | SINAPI | M3XKM | 848.64 | 3.5 | 2970.24
1.4.1.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | SINAPI | M2 | 64 | 33.35 | 2134.4
1.4.1.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 163.84 | 164.59 | 26966.43
1.4.1.7 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 16.38 | 272.67 | 4466.33
1.4.1.8 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L | SINAPI | M3 | 16.38 | 576.78 | 9447.66
1.4.2 | SERRALHERIA | [5 empty] | 1500083.63
1.4.2.1 | COMP 6 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO DE 2", COM ALTURA= 5,00M E TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 |  | M2 | 3917.25 | 304.09 | 1191196.55
1.4.2.2 | S02306 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | ORSE | m2 | 1958.83 | 23.74 | 46502.62
1.4.2.3 | S01900 | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | ORSE | m² | 10166 | 25.81 | 262384.46
1.5 | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA | [5 empty] | 3261456.12
1.5.1 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, DE GRAMA SINTÉTICA 50 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS DEMARCATÓRIAS EM GRAMA SINTÉTICA BRANCA, COM PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO AREIA TRATADA, BORRACHA PRETO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. O PREÇO UNITÁRIO INFORMADO CONTEMPLA A COMPLETA EXECUÇÃO DO GRAMADO ESPORTIVO, INCLUSIVE A BASE, QUE SERVE COMO CAMADA DRENANTE, E A SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE. |  | M2 | 10166 | 320.82 | 3261456.12
1.5.2 | IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M | [5 empty] | 0
1.6 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 312754.12
1.6.1 | SISTEMA DE REFLETORES SOLARES | [5 empty] | 184958.98
1.6.1.1 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 46103.38
1.6.1.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 92.16 | 77.2 | 7114.75
1.6.1.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 60.16 | 46.8 | 2815.49
1.6.1.1.3 | 100981 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 78.21 | 10.18 | 796.18
1.6.1.1.4 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 1564.16 | 3.5 | 5474.56
1.6.1.1.5 | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 32 | 934.45 | 29902.4
1.6.1.2 | INSTALAÇÃO DOS REFLETORES SOLARES | [5 empty] | 138855.6
1.6.1.2.1 | COMP 5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO H=11M/200KG DUPLO T |  | UN | 20 | 4341.32 | 86826.4
1.6.1.2.2 | 00034519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | SINAPI | UN | 40 | 103.79 | 4151.6
1.6.1.2.3 | COMP 7 | REFLETOR HOLOFOTE 600W SOLAR + PLACA, BRANCO FRIO, IP67, 50000 LUMENS, INCLUSO SENSOR E CONTROLE REMOTO |  | UN | 40 | 1196.94 | 47877.6
1.6.2 | SISTEMA DE ATERRAMENTO | [5 empty] | 127795.14
1.6.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 100.8 | 77.2 | 7781.76
1.6.2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 48.8 | 46.8 | 2283.84
1.6.2.3 | 100981 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 63.44 | 10.18 | 645.82
1.6.2.4 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 1268.8 | 3.5 | 4440.8
1.6.2.5 | 96974 | CABO DE COBRE NÚ 50MM | SINAPI | M | 800 | 113.61 | 90888
1.6.2.6 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO DE Ø 16MM X 2,40M | SINAPI | UN | 48 | 87.12 | 4181.76
1.6.2.7 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | SINAPI | UN | 60 | 58.03 | 3481.8
1.6.2.8 | S11131 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | ORSE | un | 48 | 17.24 | 827.52
1.6.2.9 | S09902 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | ORSE | un | 48 | 276.33 | 13263.84
1.7 | PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO) | [5 empty] | 130057.48
1.7.1 | 90099 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP | SINAPI | M3 | 288.84 | 17.45 | 5040.26
1.7.2 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | SINAPI | M3 | 229.08 | 10.18 | 2332.03
1.7.3 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | SINAPI | TXKM | 3436.2 | 1.88 | 6460.06
1.7.4 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA | SINAPI | M2 | 1000 | 2.68 | 2680
1.7.5 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES | SINAPI | M3 | 99.6 | 180.18 | 17945.93
1.7.6 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20X10cm, ESPESSURA = 6CM, INCLUSIVE AREIA MÉDIA | SINAPI | M2 | 1000 | 69.18 | 69180
1.7.7 | 94263 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | SINAPI | M | 688 | 36.85 | 25352.8
1.7.8 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | SINAPI | M | 688 | 1.55 | 1066.4
1.8 | INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | [5 empty] | 49046.6
1.8.1 | COMP 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM (ALUMINIO COMPOSTO), DIMENSÕES DE 1,80 X 1,00 M, ONDE SE APRESENTAM O NOME DA OBRA E AS MARCAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, ALÉM DA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO (0,60 X 0,80M). INCLUSO, FRETE, FORNECIMENTO E MONTAGEM NO LOCAL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO. |  | UND | 4 | 12261.65 | 49046.6
1.9 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [5 empty] | 28566.46
1.9.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 10166 | 2.81 | 28566.46
2 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS | [5 empty] | 831266.97
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10062
2.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M | 156 | 64.5 | 10062
2.2 | INFRA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 250228.47
2.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 125.36 | 77.2 | 9677.79
2.2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 65 | 46.8 | 3042
2.2.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | SINAPI | M3 | 60.36 | 10.18 | 614.46
2.2.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 905.6 | 3.2 | 2897.92
2.2.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | SINAPI | M2 | 59.68 | 33.35 | 1990.33
2.2.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 66.56 | 164.59 | 10955.11
2.2.7 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 167.2 | 86.09 | 14394.25
2.2.8 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 152.96 | 260.42 | 39833.84
2.2.9 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 159 | 183.16 | 29122.44
2.2.10 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 268 | 23.85 | 6391.8
2.2.11 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 1080 | 22.9 | 24732
2.2.12 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 368 | 21.22 | 7808.96
2.2.13 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 436 | 20.83 | 9081.88
2.2.14 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | SINAPI | KG | 412 | 19.02 | 7836.24
2.2.15 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 60.36 | 272.67 | 16458.36
2.2.16 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | SINAPI | M3 | 60.36 | 576.78 | 34814.44
2.2.17 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) | SINAPI | M2 | 62.64 | 256.05 | 16038.97
2.2.18 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196 | SINAPI | KG | 194.8 | 22.79 | 4439.49
2.2.19 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | SINAPI | M2 | 62.64 | 161.21 | 10098.19
2.3 | ALVENARIA | [5 empty] | 52620.67
2.3.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 684.6 | 63.85 | 43711.71
2.3.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | SINAPI | M2 | 17.12 | 165.16 | 2827.54
2.3.3 | S03226 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | ORSE | m | 25.76 | 236.08 | 6081.42
2.4 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 117713.82
2.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | SINAPI | M2 | 1389.04 | 7.82 | 10862.29
2.4.2 | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | SINAPI | M2 | 618.24 | 24.33 | 15041.78
2.4.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | SINAPI | M2 | 460.96 | 25.63 | 11814.4
2.4.4 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | M2 | 460.96 | 15.44 | 7117.22
2.4.5 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | SINAPI | M2 | 618.24 | 117.88 | 72878.13
2.5 | PISO | [5 empty] | 39067.9
2.5.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | SINAPI | M2 | 36.8 | 105.32 | 3875.78
2.5.2 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | SINAPI | M2 | 176 | 35.55 | 6256.8
2.5.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | SINAPI | M2 | 176 | 117.88 | 20746.88
2.5.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | SINAPI | M2 | 176 | 33.35 | 5869.6
2.5.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | SINAPI | M | 16.8 | 110.32 | 1853.38
2.5.6 | S07785 | Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado | ORSE | m | 6.8 | 68.45 | 465.46
2.6 | COBERTURA | [5 empty] | 56444.76
2.6.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M2 | 211.52 | 25.03 | 5294.35
2.6.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SINAPI | M2 | 211.52 | 86.57 | 18311.29
2.6.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M | 48 | 84.35 | 4048.8
2.6.4 | 96116 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | SINAPI | M2 | 160 | 111.74 | 17878.4
2.6.5 | S02728 | Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int.=0,80x0,80x1,00, laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1 | ORSE | un | 4 | 2727.98 | 10911.92
2.7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 25525.87
2.7.1 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 16 | 165.15 | 2642.4
2.7.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 16 | 106.03 | 1696.48
2.7.3 | S12334 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | ORSE | m2 | 16.8 | 541.37 | 9095.02
2.7.4 | S11718 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | ORSE | m2 | 16.8 | 719.76 | 12091.97
2.8 | PINTURA | [5 empty] | 14720.85
2.8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | M2 | 460.96 | 14.03 | 6467.27
2.8.2 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - PORTAS | SINAPI | M2 | 33.6 | 50.34 | 1691.42
2.8.3 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - PASSEIO | SINAPI | M2 | 36.8 | 22.56 | 830.21
2.8.4 | S04936 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | ORSE | m2 | 494.56 | 11.59 | 5731.95
2.9 | INSTALAÇÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 8072.8
2.9.1 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI | M | 80 | 87.15 | 6972
2.9.2 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | SINAPI | M | 32 | 34.4 | 1100.8
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 222754.22
2.10.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SINAPI | M3 | 44.72 | 77.2 | 3452.38
2.10.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | SINAPI | M3 | 44.72 | 46.8 | 2092.9
2.10.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | SINAPI | M3 | 58.16 | 10.18 | 592.07
2.10.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | SINAPI | M3XKM | 872.4 | 3.2 | 2791.68
2.10.5 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | SINAPI | UN | 80 | 164.45 | 13156
2.10.6 | 91784 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | SINAPI | M | 181.76 | 52.16 | 9480.6
2.10.7 | 91792 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | SINAPI | M | 38.12 | 70.49 | 2687.08
2.10.8 | 91793 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS | SINAPI | M | 16.96 | 110.2 | 1868.99
2.10.9 | 91794 | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | SINAPI | M | 18.72 | 54.05 | 1011.82
2.10.10 | 91795 | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | SINAPI | M | 107.32 | 86.35 | 9267.08
2.10.11 | 91796 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | SINAPI | M | 128 | 92.67 | 11861.76
2.10.12 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | SINAPI | UN | 16 | 609.74 | 9755.84
2.10.13 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 950.65 | 7605.2
2.10.14 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 8 | 49.76 | 398.08
2.10.15 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 16 | 454.48 | 7271.68
2.10.16 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 267.15 | 2137.2
2.10.17 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 81.61 | 652.88
2.10.18 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 16 | 813.21 | 13011.36
2.10.19 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 32 | 111.48 | 3567.36
2.10.20 | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | SINAPI | UN | 32 | 28.09 | 898.88
2.10.21 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | SINAPI | UN | 16 | 87.75 | 1404
2.10.22 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 586.47 | 4691.76
2.10.23 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 48.5 | 388
2.10.24 | 95542 | PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA/GANCHO, INCLUSO FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 32 | 39.75 | 1272
2.10.25 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | SINAPI | UN | 32 | 47.58 | 1522.56
2.10.26 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | UN | 32 | 22.68 | 725.76
2.10.27 | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | SINAPI | UN | 4 | 9747.65 | 38990.6
2.10.28 | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) | SINAPI | UN | 4 | 10660.74 | 42642.96
2.10.29 | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) | SINAPI | UN | 4 | 4661.58 | 18646.32
2.10.30 | S07589 | Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar) | ORSE | un | 8 | 414.38 | 3315.04
2.10.31 | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 5.2 | 575.56 | 2992.91
2.10.32 | S04458 | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02 | ORSE | m2 | 2.88 | 741.51 | 2135.55
2.10.33 | S04287 | Dispenser para toalha interfolhada | ORSE | un | 8 | 58.24 | 465.92
2.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 34055.61
2.11.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 4 | 1042.18 | 4168.72
2.11.2 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 139.92 | 11.4 | 1595.09
2.11.3 | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 1458.43 | 11667.44
2.11.4 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 640 | 6.32 | 4044.8
2.11.5 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | SINAPI | UN | 28 | 175.29 | 4908.12
2.11.6 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 28 | 192.96 | 5402.88
2.11.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 64.46 | 515.68
2.11.8 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | SINAPI | UN | 8 | 219.11 | 1752.88
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 5991.33
3.1 | COMP 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ARENINHAS) | Composições Próprias | VERBA | 1 | 5991.33 | 5991.33
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1658901.51
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 5708363.02
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 7367264.53