## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ORSE - 08/2022 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GUARDA MUNICIPAL - MACEIÓ |  |  |  | BDI: 29,07%
|  | LOCAL: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL, RUA FORMOSA |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES (M2): 2.792,20 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI | COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 179575.73 | 10.92%
1.1 | COMP_22 | Próprio | ADM - PRAÇA GUARDA MUNICIPAL RUA FORMOSA | UN | 10 | 13081.76 | 3802.8676 | 16884.62 | 168846.2 | 10.92%
1.2 | COMP 3 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 8312.96 | 2416.5775 | 10729.53 | 10729.53 | 0.6941%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 180157.44 | 11.65%
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | 1000 | 290.7 | 1290.7 | 12907 | 0.8349%
2.2 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | 1300 | 377.91 | 1677.91 | 16779.1 | 1.085%
2.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 10 | 942.39 | 273.9528 | 1216.34 | 12163.4 | 0.7868%
2.4 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 18 | 267.4 | 77.7332 | 345.13 | 6212.34 | 0.4019%
2.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 10 | 10234.42 | 2975.1459 | 13209.56 | 132095.6 | 8.545%
3 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 60894.81 | 3.939%
3.1 | COMP_57 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. INCLUSIVE NIVELADOR | M² | 2792.2 | 2.38 | 0.69187 | 3.07 | 8572.05 | 0.5545%
3.2 | 11552 | ORSE | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 113.42 | 317.95 | 92.4281 | 410.37 | 46544.16 | 3.011%
3.3 | COMP_276 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO COM ALTURA DE 1,20M | M | 113.42 | 20.53 | 5.9681 | 26.49 | 3004.49 | 0.1944%
3.4 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1604.51 | 466.4311 | 2070.94 | 2070.94 | 0.134%
3.5 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 544.8 | 158.3734 | 703.17 | 703.17 | 0.04549%
4 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | [5 empty] | 105463.14 | 6.822%
4.1 | COMP_204 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO E = 7 CM, COM BOTA FORA | M² | 112.85 | 32.26 | 9.378 | 41.63 | 4697.94 | 0.3039%
4.2 | COMP_257 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO - INCLUINDO EMPILHAÇÃO LATERAL NO CANTEIRO COM BOTA FORA | M³ | 9.3628 | 544.4 | 158.2571 | 702.65 | 6578.8 | 0.4256%
4.3 | COMP_237 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS COM BOTA FORA | M³ | 3.2393 | 76.28 | 22.1746 | 98.45 | 318.9 | 0.02063%
4.4 | COMP_207 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO, COM BOTA FORA | M | 1087.32 | 58.67 | 17.0554 | 75.72 | 82331.87 | 5.326%
4.5 | COMP_263 | Próprio | RETIRADA DE MEIO-FIO ECONÔMICO COM EMPILHAMENTO COM BOTA FORA | M | 567.78 | 14.86 | 4.3198 | 19.17 | 10884.34 | 0.7041%
4.6 | COMP_251 | Próprio | RETIRADA DE BARRAS PARALELAS, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | M | 2 | 157.13 | 45.6777 | 202.8 | 405.6 | 0.02624%
4.7 | COMP_252 | Próprio | RETIRADA DE BARRA DE APOIO, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | UND | 1 | 96.76 | 28.1281 | 124.88 | 124.88 | 0.008078%
4.8 | 2493 | ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M | UND | 1 | 37.69 | 10.9565 | 48.64 | 48.64 | 0.003146%
4.9 | COMP_219 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | M | 4.88 | 11.46 | 3.3314 | 14.79 | 72.17 | 0.004669%
5 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 327732.5 | 20.71%
5.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2792.2 | 2.11 | 0.61338 | 2.72 | 7594.78 | 0.4913%
5.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 837.66 | 59.02 | 17.1571 | 76.17 | 63804.56 | 4.127%
5.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2792.2 | 2.04 | 0.59303 | 2.63 | 7343.48 | 0.475%
5.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1088.958 | 8.03 | 2.3343 | 10.36 | 11281.6 | 0.7298%
5.5 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 54.4479 | 1019.13 | 296.2611 | 1315.39 | 71620.22 | 4.633%
5.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32668.74 | 2.24 | 0.65117 | 2.89 | 94412.65 | 6.107%
5.7 | CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | 1633.437 | 34 | 9.8838 | 43.88 | 71675.21 | 4.637%
6 |  |  | MEIO FIO | [5 empty] | 49169.01 | 3.045%
6.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 207.21 | 49.39 | 14.3577 | 63.74 | 13207.56 | 0.8544%
6.2 | CP-026 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO DIMENSÕES: ALTURA 0,25 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMETO DE 1,00. SEM PINTURA | M | 393.8 | 44.66 | 12.9827 | 57.64 | 22698.63 | 1.468%
6.3 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 186.56 | 46.35 | 13.4739 | 59.82 | 11160.01 | 0.7219%
6.4 | 2626 | ORSE | Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) | m | 787.57 | 2.07 | 0.60175 | 2.67 | 2102.81 | 0.136%
7 |  |  | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 259095.3 | 16.76%
7.1 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 256.8325 | 10.14 | 2.9477 | 13.08 | 3359.36 | 0.2173%
7.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 333.8822 | 7.57 | 2.2006 | 9.77 | 3262.02 | 0.211%
7.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6677.645 | 2.53 | 0.73547 | 3.26 | 21769.12 | 1.408%
7.4 | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 256.83 | 55.99 | 16.2763 | 72.26 | 18558.53 | 1.201%
7.5 | COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² | 474 | 103.34 | 30.0409 | 133.38 | 63222.12 | 4.09%
7.6 | COMP_140 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, CINZA BLOKRET, 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA. | M² | 185.5 | 121.22 | 35.2387 | 156.45 | 29021.47 | 1.877%
7.7 | COMP_141 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, (AMARELO, VERMELHO OU AZUL) 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA. | M² | 367.83 | 136.07 | 39.5555 | 175.62 | 64598.3 | 4.179%
7.8 | COMP_278 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E= 7CM | M³ | 27.95 | 1478.21 | 429.7156 | 1907.92 | 53326.36 | 3.45%
7.9 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 14.85 | 103.2 | 30.0002 | 133.2 | 1978.02 | 0.128%
8 |  |  | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 76559.25 | 4.271%
8.1 | 11677 | ORSE | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 1 | 684.61 | 199.0161 | 883.62 | 883.62 | 0.05716%
8.2 | COMP_574 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS, SEM PINTURA | UND | 11 | 784.04 | 227.9204 | 1011.96 | 11131.56 | 0.7201%
8.3 | COMP_95 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPALDAR VERTICAL | UND | 1 | 1836.8 | 533.9578 | 2370.75 | 2370.75 | 0.1534%
8.4 | COMP_96 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPALDAR HORIZONTAL | UND | 1 | 3560.9 | 1035.1536 | 4596.05 | 4596.05 | 0.2973%
8.5 | COMP_173 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SIMULADOR DE PARACICLO | UND | 12 | 504.3 | 146.6 | 650.9 | 7810.8 | 0.5053%
8.6 | CP-027 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO INDIVIDUAL (0,57) SEM PINTURA | UN | 24 | 601.27 | 174.7892 | 776.05 | 18625.2 | 1.205%
8.7 | CP-028 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO DE 1,87 M SEM PINTURA | UN | 12 | 898.73 | 261.2608 | 1159.99 | 13919.88 | 0.9004%
8.8 | COMP_035 | Próprio | PRANCHA ABDOMINAL | UN | 1 | 2057.56 | 598.1327 | 2655.69 | 2655.69 | 0.1718%
8.9 | COMP_036 | Próprio | BARRA PARALELA | UN | 1 | 3120 | 906.984 | 4026.98 | 4026.98 | 0.2605%
8.10 | COMP_037 | Próprio | BARRA DE APOIO | UN | 1 | 5029.51 | 1462.0786 | 6491.58 | 6491.58 | 0.4199%
8.11 | COMP_039 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PING-PONG EM CONCRETO SEM PINTURA | UND | 1 | 1158.06 | 336.648 | 1494.7 | 1494.7 | 0.09669%
8.12 | COMP_040 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE FUTMESA EM CONCRETO SEM PINTURA | UND | 1 | 1977.57 | 574.8796 | 2552.44 | 2552.44 | 0.1651%
9 |  |  | PARQUE INFANTIL | [5 empty] | 43093.47 | 2.788%
9.1 | COMP_033 | Próprio | CASA TARZAN C/ BALANÇO DE MADEIRA | UND | 1 | 13367.7 | 3885.9904 | 17253.69 | 17253.69 | 1.116%
9.2 | COMP_041 | Próprio | ESCORREGADEIRA DE MADEIRA | UND | 1 | 7123.65 | 2070.8451 | 9194.49 | 9194.49 | 0.5948%
9.3 | COMP_034 | Próprio | BALANÇO DE MADEIRA | UN | 1 | 5063.75 | 1472.0321 | 6535.78 | 6535.78 | 0.4228%
9.4 | COMP_031 | Próprio | GANGORRA DE MADEIRA | UND | 1 | 7569.34 | 2200.4071 | 9769.74 | 9769.74 | 0.632%
9.5 | 3215 | ORSE | Brinquedo amarelinha (padrão emurb) | un | 1 | 263.25 | 76.5268 | 339.77 | 339.77 | 0.02198%
10 |  |  | ACADEMIA DE SAÚDE | [5 empty] | 10491.93 | 0.6787%
10.1 | 9144 | ORSE | Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2642.07 | 768.0497 | 3410.11 | 3410.11 | 0.2206%
10.2 | 11387 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2672.05 | 776.7649 | 3448.81 | 3448.81 | 0.2231%
10.3 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 1 | 2814.76 | 818.2507 | 3633.01 | 3633.01 | 0.235%
11 |  |  | RAMPA PPNE -SIMPLES | [5 empty] | 1740.52 | 0.1126%
11.1 | COMP_63 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA. | M | 15.8 | 39.31 | 11.4274 | 50.73 | 801.53 | 0.05185%
11.2 | COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² | 7.04 | 103.34 | 30.0409 | 133.38 | 938.99 | 0.06074%
12 |  |  | RAMPA PPNE - DUPLA | [5 empty] | 1698.07 | 0.1098%
12.1 | COMP_63 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA. | M | 10.52 | 39.31 | 11.4274 | 50.73 | 533.67 | 0.03452%
12.2 | COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² | 8.73 | 103.34 | 30.0409 | 133.38 | 1164.4 | 0.07532%
13 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 86516.37 | 5.148%
13.1 | COMP_144 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL. | M² | 964.43 | 30.75 | 8.939 | 39.68 | 38268.58 | 2.476%
13.2 | COMP_145 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 11 MM. | M² | 314.36 | 101.84 | 29.6049 | 131.44 | 41319.47 | 2.673%
13.3 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 670.99 | 195.0568 | 866.04 | 6928.32 | 0.4482%
14 |  |  | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL | [5 empty] | 16467.33 | 1.065%
14.1 | COMP_129 | Próprio | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 0,90M, MONTANTES EM EUCALÍPITO TRATADO DIÂMETRO DE 8,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE MONTANTES DE 1,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC | M | 67.31 | 187 | 54.3609 | 241.36 | 16245.94 | 1.051%
14.2 | COMP_130 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL EM EUCALIPTO TRATADO Ø 100,0 MM. | UND | 1 | 171.53 | 49.8638 | 221.39 | 221.39 | 0.01432%
15 |  |  | PERGOLADO | [5 empty] | 12037.76 | 0.7787%
15.1 | 00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 49 | 89.74 | 26.0874 | 115.82 | 5675.18 | 0.3671%
15.2 | 00004119 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 18 | 48 | 13.9536 | 61.95 | 1115.1 | 0.07213%
15.3 | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 84 | 8.54 | 2.4826 | 11.02 | 925.68 | 0.05988%
15.4 | COMP_5 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M³ | 6.75 | 15 | 4.3605 | 19.36 | 130.68 | 0.008453%
15.5 | COMP_76 | Próprio | MONTAGEM DE PÉRGOLADO | M² | 14.25 | 142.66 | 41.4713 | 184.13 | 2623.85 | 0.1697%
15.6 | COMP_77 | Próprio | APLICAÇÃO DE STAIN (PRODUTO IMPREGNANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR - PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA -, PROTEÇÃO DO ATAQUE FUNGOS MANCHADORES E EMBOLORADORES E HIDROREPELENTE), INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR | M² | 70.03 | 17.34 | 5.0407 | 22.38 | 1567.27 | 0.1014%
16 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 13189.38 | 0.8532%
16.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 345.36 | 10.61 | 3.0843 | 13.69 | 4727.97 | 0.3058%
16.2 | COMP_189 | Próprio | PINTURA DE BANCO PRÉ MOLDADO, COM ENCOSTO, L = 1,87 M COM PU, 2 DEMÃOS. | UND | 12 | 169.06 | 49.1457 | 218.2 | 2618.4 | 0.1694%
16.3 | COMP_202 | Próprio | PINTURA DE BANCO INDIVIDUAL COM ENCOSTO C/ PÉS (0,57M) , APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA PU DUAS DEMÃOS. | UND | 24 | 85.16 | 24.756 | 109.91 | 2637.84 | 0.1706%
16.4 | COMP_191 | Próprio | PINTURA DE CONJUNTO DE MESA INFANTIL PRÉ MOLDADA COM PU | UND | 1 | 129.73 | 37.7125 | 167.44 | 167.44 | 0.01083%
16.5 | COMP_198 | Próprio | PINTURA DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS COM TINTA POLIURETANO ALIFÁTICO SEM EMASSAMENTO | UND | 11 | 135.14 | 39.2852 | 174.42 | 1918.62 | 0.1241%
16.6 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 34 | 19.87 | 5.7762 | 25.64 | 871.76 | 0.05639%
16.7 | COMP_531 | Próprio | PINTURA DE FUTMESA PRÉ MOLDADA COM PU | UND | 1 | 84.43 | 24.5438 | 108.97 | 108.97 | 0.007049%
16.8 | COMP_530 | Próprio | PINTURA DE MESA DE PING PONG PRÉ MOLDADA COM PU | UND | 1 | 107.22 | 31.1689 | 138.38 | 138.38 | 0.008952%
17 |  |  | ARQUIBANCADA | [5 empty] | 20987.05 | 1.358%
17.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.19 | 59.02 | 17.1571 | 76.17 | 547.66 | 0.03543%
17.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 14.98 | 25.24 | 7.3373 | 32.57 | 487.89 | 0.03156%
17.3 | COMP_469 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39 CM) SINGELO, ARMADO COM AÇO Ø 1/4" NA POSIÇÃO VERTICAL A CADA 0,50 M COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO | M² | 26.2 | 136.8 | 39.7678 | 176.56 | 4625.87 | 0.2992%
17.4 | COMP_138 | Próprio | PASSEIO EM CONCRETO LAVADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK DE 20 MPA | M² | 14.06 | 105.14 | 30.5642 | 135.7 | 1907.94 | 0.1234%
17.5 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 23.17 | 26.31 | 7.6483 | 33.95 | 786.62 | 0.05088%
17.6 | 87876 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 23.17 | 8.55 | 2.4855 | 11.03 | 255.56 | 0.01653%
17.7 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 23.17 | 14.76 | 4.2907 | 19.05 | 441.38 | 0.02855%
17.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 23.17 | 10.61 | 3.0843 | 13.69 | 317.19 | 0.02052%
17.9 | COMP_174 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ASSENTO MODULAR PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO O TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, ATERRO, ARGAMASSA DE ACABAMENTO E PINTURA, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M | 31 | 290.34 | 84.4018 | 374.74 | 11616.94 | 0.7515%
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 59959.06 | 3.879%
18.1 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 7 | 2886.34 | 839.059 | 3725.39 | 26077.73 | 1.687%
18.2 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | 141.49 | 41.1311 | 182.62 | 5478.6 | 0.3544%
18.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 7.16 | 2.0814 | 9.24 | 1108.8 | 0.07173%
18.4 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | 583.71 | 169.6845 | 753.39 | 22601.7 | 1.462%
18.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 554.84 | 161.292 | 716.13 | 716.13 | 0.04633%
18.6 | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 7 | 134.85 | 39.2009 | 174.05 | 1218.35 | 0.07881%
18.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 4.81 | 1.3983 | 6.2 | 1860 | 0.1203%
18.8 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 7 | 99.37 | 28.8869 | 128.25 | 897.75 | 0.05807%
19 |  |  | LIMPEZA E EXPURGO | [5 empty] | 41052.64 | 0.6933%
19.1 | COMP_270 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2798.2 | 2.97 | 0.86338 | 3.83 | 10717.1 | 0.6933%
19.2 | 11938 | ORSE | Marco Inaugural H=1,60m - TIPO II - (Base e Totem metálico revestido por alumínio composto) - 2015. Rev 01_10/2021 | un | 1 | 23503.17 | 6832.3715 | 30335.54 | 30335.54 | 1.962%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 1545880.76 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  |  | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
|  |  | DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GUARDA MUNICIPAL - MACEIÓ |  |  |  |  | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL, RUA FORMOSA |  |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES (M2): 2.792,20 |  |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP_22 | Próprio | ADM - PRAÇA GUARDA MUNICIPAL RUA FORMOSA | UN | 10 | [7 empty] | 10
1.2 | COMP 3 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | [7 empty] | 10
2.2 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | [7 empty] | 10
2.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 10 | [7 empty] | 10
2.4 | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 18 | [7 empty] | 18
2.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 10 | [7 empty] | 10
3 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | COMP_57 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. INCLUSIVE NIVELADOR | M² | [8 empty] | 2792.2
|  |  | TOPOGRAFIA | [5 empty] | 2792.2 |  | 2792.2 |  | 2792.2
3.2 | 11552 | ORSE | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | [8 empty] | 113.42
|  |  | PERÍMETRO DA OBRA |  |  | 113.42 |  |  |  |  | 113.42 |  | 113.42
3.3 | COMP_276 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO COM ALTURA DE 1,20M | M | [8 empty] | 113.42
|  |  | TELA TAPUME |  |  | 113.42 |  |  |  |  | 113.42 |  | 113.42
3.4 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | [7 empty] | 1
3.5 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | [7 empty] | 1
4 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
4.1 | COMP_204 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO E = 7 CM, COM BOTA FORA | M² | [8 empty] | 112.85
|  |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO | [5 empty] | 112.85 |  | 112.85 |  | 112.85
4.2 | COMP_257 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO - INCLUINDO EMPILHAÇÃO LATERAL NO CANTEIRO COM BOTA FORA | M³ | [5 empty] | 9.3628 |  |  | 9.3628
4.3 | COMP_237 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS COM BOTA FORA | M³ | [5 empty] | 3.2393 |  |  | 3.2393
4.4 | COMP_207 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO, COM BOTA FORA | M | [8 empty] | 1087.32
|  |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO, COM BOTA FORA | [5 empty] | 1087.32 |  | 1087.32 |  | 1087.32
4.5 | COMP_263 | Próprio | RETIRADA DE MEIO-FIO ECONÔMICO COM EMPILHAMENTO COM BOTA FORA | M | [8 empty] | 567.78
|  |  | RETIRADA DE MEIO-FIO ECONÔMICO COM EMPILHAMENTO COM BOTA FORA | [5 empty] | 567.78 |  | 567.78 |  | 567.78
4.6 | COMP_251 | Próprio | RETIRADA DE BARRAS PARALELAS, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | UND | 2 | [7 empty] | 2
4.7 | COMP_252 | Próprio | RETIRADA DE BARRA DE APOIO, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | UND | 1 | [7 empty] | 1
4.8 | 2493 | ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M | UND | 1 | [7 empty] | 1
4.9 | COMP_219 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | M |  | 4.88 | [6 empty] | 4.88
5 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | [8 empty] | 2792.2
|  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 2792.2 |  | 2792.2 |  | 2792.2
5.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | [8 empty] | 837.66
|  |  | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 2792.2 | 837.66 | 837.66 |  | 837.66
5.3 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | [8 empty] | 2792.2
|  |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO | [5 empty] | 2792.2 |  | 2792.2 |  | 2792.2
5.4 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | [8 empty] | 1088.958
|  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [6 empty] | 837.66 | 837.66 | 1.3 | 1088.958
5.5 | 100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | [8 empty] | 54.4479
|  |  | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | [6 empty] | 1088.958 |  | 0.05 | 54.4479
5.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 32668.74
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [6 empty] | 1088.958 | 1088.958 | 30 | 32668.74
5.7 | CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | [8 empty] | 1633.437
|  |  | TAXA DE DESCARTE | [6 empty] | 1088.958 | 1088.958 | 1.5 | 1633.437
6 |  |  | MEIO FIO
6.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | 207.21 | [6 empty] | 207.21
6.2 | CP-026 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO DIMENSÕES: ALTURA 0,25 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMETO DE 1,00. SEM PINTURA | M |  | 393.8 | [6 empty] | 393.8
6.3 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M |  | 186.56 | [6 empty] | 186.56
6.4 | 2626 | ORSE | Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) | m |  | 787.57 | [6 empty] | 787.57
7 |  |  | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | [8 empty] | 256.8325
|  |  | EXECUÇÃO DA BASE |  |  |  |  | 0.25 | 1027.33 | 256.8325 | 256.8325 |  | 256.8325
7.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | [8 empty] | 333.8822
|  |  | CARGA | [6 empty] | 256.8325 | 256.8325 | 1.3 | 333.8822
7.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 6677.645
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 333.8822 | 333.8822 | 20 | 6677.645
7.4 | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | [5 empty] | 256.83 |  |  | 256.83
7.5 | COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² |  |  |  |  | 474 |  |  |  | 474
7.6 | COMP_140 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, CINZA BLOKRET, 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA. | M² |  |  |  |  | 185.5 |  |  |  | 185.5
7.7 | COMP_141 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, (AMARELO, VERMELHO OU AZUL) 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA. | M² |  |  |  |  | 367.83 |  |  |  | 367.83
7.8 | COMP_278 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E= 7CM | M³ | [5 empty] | 27.95 |  |  | 27.95
7.9 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 |  | 14.85 |  |  |  |  | 14.85 |  | 14.85
8 |  |  | MOBILIÁRIO
8.1 | 11677 | ORSE | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 1 | [7 empty] | 1
8.2 | COMP_574 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS, SEM PINTURA | UND | 11 | [7 empty] | 11
8.3 | COMP_95 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPALDAR VERTICAL | UND | 1 | [7 empty] | 1
8.4 | COMP_96 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPALDAR HORIZONTAL | UND | 1 | [7 empty] | 1
8.5 | COMP_173 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SIMULADOR DE PARACICLO | UND | 12 | [7 empty] | 12
8.6 | CP-027 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO INDIVIDUAL (0,57) SEM PINTURA | UN | 24 | [7 empty] | 24
8.7 | CP-028 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO DE 1,87 M SEM PINTURA | UN | 12 | [7 empty] | 12
8.8 | COMP_035 | Próprio | PRANCHA ABDOMINAL | UN | 1 | [7 empty] | 1
8.9 | COMP_036 | Próprio | BARRA PARALELA | UN | 1 | [7 empty] | 1
8.10 | COMP_037 | Próprio | BARRA DE APOIO | UN | 1 | [7 empty] | 1
8.11 | COMP_039 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PING-PONG EM CONCRETO SEM PINTURA | UND | 1 | [7 empty] | 1
8.12 | COMP_040 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE FUTMESA EM CONCRETO SEM PINTURA | UND | 1 | [7 empty] | 1
9 |  |  | PARQUE INFANTIL
9.1 | COMP_033 | Próprio | CASA TARZAN C/ BALANÇO DE MADEIRA | UND | 1 | [7 empty] | 1
9.2 | COMP_041 | Próprio | ESCORREGADEIRA DE MADEIRA | UND | 1 | [7 empty] | 1
9.3 | COMP_034 | Próprio | BALANÇO DE MADEIRA | UN | 1 | [7 empty] | 1
9.4 | COMP_031 | Próprio | GANGORRA DE MADEIRA | UND | 1 | [7 empty] | 1
9.5 | 3215 | ORSE | Brinquedo amarelinha (padrão emurb) | un | 1 | [7 empty] | 1
10 |  |  | ACADEMIA DE SAÚDE
10.1 | COT-95 | Próprio | ESQUIADOR INDIVIDUAL | UN | 1 | [7 empty] | 1
10.2 | COT-96 | Próprio | REMADA SENTADA | UN | 1 | [7 empty] | 1
10.3 | COT-92 | Próprio | SIMULADOR DE CALVAGADA | UN | 1 | [7 empty] | 1
11 |  |  | RAMPA PPNE -SIMPLES
11.1 | COMP_63 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA. | M |  | 15.8 | [6 empty] | 15.8
11.2 | COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² |  | 7.04 | [6 empty] | 7.04
12 |  |  | RAMPA PPNE - DUPLA
12.1 | COMP_63 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA. | M |  | 10.52 | [6 empty] | 10.52
12.2 | COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² |  |  |  |  | 8.73 |  |  |  | 8.73
13 |  |  | PAISAGISMO
13.1 | COMP_144 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL. | M² |  |  |  |  | 964.43 |  |  |  | 964.43
13.2 | COMP_145 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 11 MM. | M² |  |  |  |  | 314.36 |  |  |  | 314.36
13.3 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 8 | [5 empty] | 8 |  | 8
14 |  |  | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL
14.1 | COMP_129 | Próprio | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 0,90M, MONTANTES EM EUCALÍPITO TRATADO DIÂMETRO DE 8,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE MONTANTES DE 1,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC | M |  | 67.31 | [6 empty] | 67.31
14.2 | COMP_130 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL EM EUCALIPTO TRATADO Ø 100,0 MM. | UND | 1 | [7 empty] | 1
15 |  |  | PERGOLADO
15.1 | 00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 49 | [6 empty] | 49
15.2 | 00004119 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 18 | [6 empty] | 18
15.3 | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M |  | 84 | [6 empty] | 84
15.4 | COMP_5 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M³ | [5 empty] | 6.75 |  |  | 6.75
15.5 | COMP_76 | Próprio | MONTAGEM DE PÉRGOLADO | M² |  |  |  |  | 14.25 |  |  |  | 14.25
15.6 | COMP_77 | Próprio | APLICAÇÃO DE STAIN (PRODUTO IMPREGNANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR - PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA -, PROTEÇÃO DO ATAQUE FUNGOS MANCHADORES E EMBOLORADORES E HIDROREPELENTE), INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR | M² |  |  |  |  | 70.03 |  |  |  | 70.03
16 |  |  | PINTURA
16.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 345.36 |  |  |  | 345.36
16.2 | COMP_189 | Próprio | PINTURA DE BANCO PRÉ MOLDADO PADRÃO DESAL, COM ENCOSTO, L = 1,87 M COM PU, 2 DEMÃOS. | UND | 12 | [7 empty] | 12
16.3 | COMP_202 | Próprio | PINTURA DE BANCO INDIVIDUAL COM ENCOSTO C/ PÉS (0,57M) , APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA PU DUAS DEMÃOS. | UND | 24 | [7 empty] | 24
16.4 | COMP_191 | Próprio | PINTURA DE CONJUNTO DE MESA INFANTIL PRÉ MOLDADA PADRÃO DESAL COM PU | UND | 1 | [7 empty] | 1
16.5 | COMP_198 | Próprio | PINTURA DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS COM TINTA POLIURETANO ALIFÁTICO SEM EMASSAMENTO | UND | 11 | [7 empty] | 11
16.6 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
16.7 | COMP_531 | Próprio | PINTURA DE FUTMESA PRÉ MOLDADA PADRÃO DESAL COM PU | UND | 1 | [7 empty] | 1
16.8 | COMP_530 | Próprio | PINTURA DE MESA DE PING PONG PRÉ MOLDADA PADRÃO DESAL COM PU | UND | 1 | [7 empty] | 1
17 |  |  | ARQUIBANCADA
17.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | [5 empty] | 7.19 |  |  | 7.19
17.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² |  |  |  |  | 14.98 |  |  |  | 14.98
17.3 | COMP_469 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39 CM) SINGELO, ARMADO COM AÇO Ø 1/4" NA POSIÇÃO VERTICAL A CADA 0,50 M COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO | M² |  |  |  |  | 26.2 |  |  |  | 26.2
17.4 | COMP_138 | Próprio | PASSEIO EM CONCRETO LAVADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK DE 20 MPA | M² |  |  |  |  | 14.06 |  |  |  | 14.06
17.5 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² |  |  |  |  | 23.17 |  |  |  | 23.17
17.6 | 87876 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 23.17 |  |  |  | 23.17
17.7 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² |  |  |  |  | 23.17 |  |  |  | 23.17
17.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² |  |  |  |  | 23.17 |  |  |  | 23.17
17.9 | COMP_174 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ASSENTO MODULAR PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO O TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, ATERRO, ARGAMASSA DE ACABAMENTO E PINTURA, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (PEÇAS PRE MOLDADAS FORNECIDAS PELA DESAL) | M |  | 31 | [6 empty] | 31
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
18.1 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 7 | [7 empty] | 7
18.2 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | [7 empty] | 30
18.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 120 | [6 empty] | 120
18.4 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | [7 empty] | 30
18.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | [7 empty] | 1
18.6 | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 7 | [7 empty] | 7
18.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 300 | [6 empty] | 300
18.8 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 7 | [7 empty] | 7
19 |  |  | LIMPEZA E EXPURGO
19.1 | COMP_270 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  |  |  | 2798.2 |  |  |  | 2798.2
19.2 | 11938 | ORSE | Marco Inaugural H=1,60m - TIPO II - (Base e Totem metálico revestido por alumínio composto) - 2015. Rev 01_10/2021 | un | 1 | [7 empty] | 1

## CURVA ABC
| OBRA: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL |  |  | DATA: 18/11/2022 |  | BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
| DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GUARDA MUNICIPAL - MACEIÓ |  |  | BDI: 29,07%
| LOCAL: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL, RUA FORMOSA |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2): 2.792,20 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
COMP_22 | Próprio | ADM - PRAÇA GUARDA MUNICIPAL RUA FORMOSA | UN | 10 | 16884.62 | 168846.2 | 10.92% | 10.92%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 10 | 13209.56 | 132095.6 | 8.545% | 19.47%
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32668.74 | 2.89 | 94412.65 | 6.107% | 25.57%
COMP_207 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO, COM BOTA FORA | M | 1087.32 | 75.72 | 82331.87 | 5.326% | 30.9%
CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | 1633.437 | 43.88 | 71675.21 | 4.637% | 35.54%
100205 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 54.4479 | 1315.39 | 71620.22 | 4.633% | 40.17%
COMP_166 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO, LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M E BOTA FORA. CONCRETO FCK DE 20 MPA. | M² | 489.77 | 133.38 | 65325.51 | 4.226% | 44.4%
COMP_141 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, (AMARELO, VERMELHO OU AZUL) 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA. | M² | 367.83 | 175.62 | 64598.3 | 4.179% | 48.57%
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 844.85 | 76.17 | 64352.22 | 4.163% | 52.74%
COMP_278 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E= 7CM | M³ | 27.95 | 1907.92 | 53326.36 | 3.45% | 56.19%
11552 | ORSE | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 113.42 | 410.37 | 46544.16 | 3.011% | 59.2%
COMP_145 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 11 MM. | M² | 314.36 | 131.44 | 41319.47 | 2.673% | 61.87%
COMP_144 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL. | M² | 964.43 | 39.68 | 38268.58 | 2.476% | 64.35%
11938 | ORSE | Marco Inaugural H=1,60m - TIPO II - (Base e Totem metálico revestido por alumínio composto) - 2015. Rev 01_10/2021 | un | 1 | 30335.54 | 30335.54 | 1.962% | 66.31%
COMP_140 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, CINZA BLOKRET, 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA. | M² | 185.5 | 156.45 | 29021.47 | 1.877% | 68.19%
100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 7 | 3725.39 | 26077.73 | 1.687% | 69.87%
CP-026 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO DIMENSÕES: ALTURA 0,25 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMETO DE 1,00. SEM PINTURA | M | 393.8 | 57.64 | 22698.63 | 1.468% | 71.34%
101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | 753.39 | 22601.7 | 1.462% | 72.8%
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6677.645 | 3.26 | 21769.12 | 1.408% | 74.21%
CP-027 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO INDIVIDUAL (0,57) SEM PINTURA | UN | 24 | 776.05 | 18625.2 | 1.205% | 75.42%
00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 256.83 | 72.26 | 18558.53 | 1.201% | 76.62%
COMP_033 | Próprio | CASA TARZAN C/ BALANÇO DE MADEIRA | UND | 1 | 17253.69 | 17253.69 | 1.116% | 77.73%
4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | 1677.91 | 16779.1 | 1.085% | 78.82%
COMP_129 | Próprio | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 0,90M, MONTANTES EM EUCALÍPITO TRATADO DIÂMETRO DE 8,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE MONTANTES DE 1,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC | M | 67.31 | 241.36 | 16245.94 | 1.051% | 79.87%
CP-028 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ENCOSTO DE 1,87 M SEM PINTURA | UN | 12 | 1159.99 | 13919.88 | 0.9004% | 80.77%
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 207.21 | 63.74 | 13207.56 | 0.8544% | 81.62%
4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | 1290.7 | 12907 | 0.8349% | 82.46%
4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 10 | 1216.34 | 12163.4 | 0.7868% | 83.25%
COMP_174 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO COM ASSENTO MODULAR PRÉ-MOLDADO, INCLUINDO O TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO, ATERRO, ARGAMASSA DE ACABAMENTO E PINTURA, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M | 31 | 374.74 | 11616.94 | 0.7515% | 84%
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1088.958 | 10.36 | 11281.6 | 0.7298% | 84.73%
94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 186.56 | 59.82 | 11160.01 | 0.7219% | 85.45%
COMP_574 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS, SEM PINTURA | UND | 11 | 1011.96 | 11131.56 | 0.7201% | 86.17%
COMP_263 | Próprio | RETIRADA DE MEIO-FIO ECONÔMICO COM EMPILHAMENTO COM BOTA FORA | M | 567.78 | 19.17 | 10884.34 | 0.7041% | 86.87%
COMP 3 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 10729.53 | 10729.53 | 0.6941% | 87.57%
COMP_270 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 2798.2 | 3.83 | 10717.1 | 0.6933% | 88.26%
COMP_031 | Próprio | GANGORRA DE MADEIRA | UND | 1 | 9769.74 | 9769.74 | 0.632% | 88.89%
COMP_041 | Próprio | ESCORREGADEIRA DE MADEIRA | UND | 1 | 9194.49 | 9194.49 | 0.5948% | 89.49%
COMP_57 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. INCLUSIVE NIVELADOR | M² | 2792.2 | 3.07 | 8572.05 | 0.5545% | 90.04%
COMP_173 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SIMULADOR DE PARACICLO | UND | 12 | 650.9 | 7810.8 | 0.5053% | 90.55%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2792.2 | 2.72 | 7594.78 | 0.4913% | 91.04%
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2792.2 | 2.63 | 7343.48 | 0.475% | 91.51%
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 866.04 | 6928.32 | 0.4482% | 91.96%
COMP_257 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO - INCLUINDO EMPILHAÇÃO LATERAL NO CANTEIRO COM BOTA FORA | M³ | 9.3628 | 702.65 | 6578.8 | 0.4256% | 92.39%
COMP_034 | Próprio | BALANÇO DE MADEIRA | UN | 1 | 6535.78 | 6535.78 | 0.4228% | 92.81%
COMP_037 | Próprio | BARRA DE APOIO | UN | 1 | 6491.58 | 6491.58 | 0.4199% | 93.23%
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 18 | 345.13 | 6212.34 | 0.4019% | 93.63%
00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 49 | 115.82 | 5675.18 | 0.3671% | 94%
101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 30 | 182.62 | 5478.6 | 0.3544% | 94.35%
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 368.53 | 13.69 | 5045.16 | 0.3264% | 94.68%
COMP_204 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO E = 7 CM, COM BOTA FORA | M² | 112.85 | 41.63 | 4697.94 | 0.3039% | 94.98%
COMP_469 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39 CM) SINGELO, ARMADO COM AÇO Ø 1/4" NA POSIÇÃO VERTICAL A CADA 0,50 M COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO | M² | 26.2 | 176.56 | 4625.87 | 0.2992% | 95.28%
COMP_96 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPALDAR HORIZONTAL | UND | 1 | 4596.05 | 4596.05 | 0.2973% | 95.58%
COMP_036 | Próprio | BARRA PARALELA | UN | 1 | 4026.98 | 4026.98 | 0.2605% | 95.84%
13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 1 | 3633.01 | 3633.01 | 0.235% | 96.08%
11387 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 3448.81 | 3448.81 | 0.2231% | 96.3%
9144 | ORSE | Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 3410.11 | 3410.11 | 0.2206% | 96.52%
96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 256.8325 | 13.08 | 3359.36 | 0.2173% | 96.74%
100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 333.8822 | 9.77 | 3262.02 | 0.211% | 96.95%
COMP_276 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO COM ALTURA DE 1,20M | M | 113.42 | 26.49 | 3004.49 | 0.1944% | 97.14%
COMP_035 | Próprio | PRANCHA ABDOMINAL | UN | 1 | 2655.69 | 2655.69 | 0.1718% | 97.31%
COMP_202 | Próprio | PINTURA DE BANCO INDIVIDUAL COM ENCOSTO C/ PÉS (0,57M) , APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA PU DUAS DEMÃOS. | UND | 24 | 109.91 | 2637.84 | 0.1706% | 97.48%
COMP_76 | Próprio | MONTAGEM DE PÉRGOLADO | M² | 14.25 | 184.13 | 2623.85 | 0.1697% | 97.65%
COMP_189 | Próprio | PINTURA DE BANCO PRÉ MOLDADO, COM ENCOSTO, L = 1,87 M COM PU, 2 DEMÃOS. | UND | 12 | 218.2 | 2618.4 | 0.1694% | 97.82%
COMP_040 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE FUTMESA EM CONCRETO SEM PINTURA | UND | 1 | 2552.44 | 2552.44 | 0.1651% | 97.99%
COMP_95 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPALDAR VERTICAL | UND | 1 | 2370.75 | 2370.75 | 0.1534% | 98.14%
2626 | ORSE | Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) | m | 787.57 | 2.67 | 2102.81 | 0.136% | 98.28%
9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2070.94 | 2070.94 | 0.134% | 98.41%
7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 14.85 | 133.2 | 1978.02 | 0.128% | 98.54%
COMP_198 | Próprio | PINTURA DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS COM TINTA POLIURETANO ALIFÁTICO SEM EMASSAMENTO | UND | 11 | 174.42 | 1918.62 | 0.1241% | 98.66%
COMP_138 | Próprio | PASSEIO EM CONCRETO LAVADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM, INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO EM SERRETA A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK DE 20 MPA | M² | 14.06 | 135.7 | 1907.94 | 0.1234% | 98.79%
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 6.2 | 1860 | 0.1203% | 98.91%
COMP_77 | Próprio | APLICAÇÃO DE STAIN (PRODUTO IMPREGNANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR - PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA -, PROTEÇÃO DO ATAQUE FUNGOS MANCHADORES E EMBOLORADORES E HIDROREPELENTE), INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR | M² | 70.03 | 22.38 | 1567.27 | 0.1014% | 99.01%
COMP_039 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PING-PONG EM CONCRETO SEM PINTURA | UND | 1 | 1494.7 | 1494.7 | 0.09669% | 99.11%
COMP_63 | Próprio | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA. | M | 26.32 | 50.73 | 1335.2 | 0.08637% | 99.19%
2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 7 | 174.05 | 1218.35 | 0.07881% | 99.27%
00004119 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 18 | 61.95 | 1115.1 | 0.07213% | 99.34%
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 9.24 | 1108.8 | 0.07173% | 99.41%
00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 84 | 11.02 | 925.68 | 0.05988% | 99.47%
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 7 | 128.25 | 897.75 | 0.05807% | 99.53%
11677 | ORSE | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m | un | 1 | 883.62 | 883.62 | 0.05716% | 99.59%
102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 34 | 25.64 | 871.76 | 0.05639% | 99.65%
13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 23.17 | 33.95 | 786.62 | 0.05088% | 99.7%
101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 716.13 | 716.13 | 0.04633% | 99.74%
6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 703.17 | 703.17 | 0.04549% | 99.79%
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 14.98 | 32.57 | 487.89 | 0.03156% | 99.82%
8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 23.17 | 19.05 | 441.38 | 0.02855% | 99.85%
COMP_251 | Próprio | RETIRADA DE BARRAS PARALELAS, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | M | 2 | 202.8 | 405.6 | 0.02624% | 99.88%
3215 | ORSE | Brinquedo amarelinha (padrão emurb) | un | 1 | 339.77 | 339.77 | 0.02198% | 99.9%
COMP_237 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS COM BOTA FORA | M³ | 3.2393 | 98.45 | 318.9 | 0.02063% | 99.92%
87876 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 23.17 | 11.03 | 255.56 | 0.01653% | 99.93%
COMP_130 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL EM EUCALIPTO TRATADO Ø 100,0 MM. | UND | 1 | 221.39 | 221.39 | 0.01432% | 99.95%
COMP_191 | Próprio | PINTURA DE CONJUNTO DE MESA INFANTIL PRÉ MOLDADA COM PU | UND | 1 | 167.44 | 167.44 | 0.01083% | 99.96%
COMP_530 | Próprio | PINTURA DE MESA DE PING PONG PRÉ MOLDADA COM PU | UND | 1 | 138.38 | 138.38 | 0.008952% | 99.97%
COMP_5 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M³ | 6.75 | 19.36 | 130.68 | 0.008453% | 99.98%
COMP_252 | Próprio | RETIRADA DE BARRA DE APOIO, INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | UND | 1 | 124.88 | 124.88 | 0.008078% | 99.99%
COMP_531 | Próprio | PINTURA DE FUTMESA PRÉ MOLDADA COM PU | UND | 1 | 108.97 | 108.97 | 0.007049% | 99.99%
COMP_219 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO INCLUINDO TRANSPORTE HORIZONTAL, CARGA MANUAL E BOTA FORA | M | 4.88 | 14.79 | 72.17 | 0.004669% | 100%
2493 | ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M | UND | 1 | 48.64 | 48.64 | 0.003146% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 1545880.76 | 100%