## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3571.17 | 0.99192
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 | SINAPI | M2 | 6 | 334.83 | 419.27 | 2515.62 | 0.69873
1.2 | 74077/2-SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASCORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | SINAPI, INSUMOS SINAPI OU (E) ORSE | M2 | 155 | 5.44 | 6.81 | 1055.55 | 0.29319
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 3852.59 | 1.0701
2.1 | CP-00002023 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UN | 1 | 2150.6 | 2692.98 | 2692.98 | 0.748
2.2 | CP-2023000 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Composições Próprias | UN | 1 | 926.06 | 1159.61 | 1159.61 | 0.32209
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 4391.76 | 1.2198
3.1 | CP-00202300 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ABRIGO ANIMAIS | Composições Próprias | MÊS | 3 | 1169.08 | 1463.92 | 4391.76 | 1.2198
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 5236.83 | 1.4546
4.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 15.25 | 42.7 | 53.47 | 815.42 | 0.22649
4.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 1.8 | 27.96 | 35.01 | 63.02 | 0.017504
4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 10.08 | 6.94 | 8.69 | 87.6 | 0.024332
4.4 | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | SINAPI | UN | 1 | 212.74 | 266.39 | 266.39 | 0.073992
4.5 | S00018 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | ORSE | m2 | 25 | 12.84 | 16.08 | 402 | 0.11166
4.6 | CP-4220-S00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (m2) | Composições Próprias | M2 | 120 | 23.97 | 30.02 | 3602.4 | 1.0006
5 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 12957.45 | 3.599
5.1 | COMP-851829 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | Composições Próprias | M² | 100 | 3.62 | 4.53 | 453 | 0.12582
5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 9.85 | 64.75 | 81.08 | 798.64 | 0.22183
5.3 | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 26.17 | 82.86 | 103.76 | 2715.4 | 0.75423
5.4 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 26.17 | 178.59 | 223.63 | 5852.4 | 1.6256
5.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 26.17 | 51.57 | 64.58 | 1690.06 | 0.46943
5.6 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 15 | 70.06 | 87.73 | 1315.95 | 0.36552
5.7 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 200 | 0.53 | 0.66 | 132 | 0.036664
6 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 25480.41 | 7.0774
6.1 | 104486 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | SINAPI | M3 | 3 | 3379.19 | 4231.42 | 12694.26 | 3.5259
6.2 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 111 | 55.7 | 69.75 | 7742.25 | 2.1505
6.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 6 | 447.52 | 560.38 | 3362.28 | 0.9339
6.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 6 | 223.82 | 280.27 | 1681.62 | 0.46708
7 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 55240.92 | 15.3436
7.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 341.4 | 74.05 | 92.73 | 31658.02 | 8.7933
7.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 9.5 | 42.73 | 53.51 | 508.35 | 0.1412
7.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 30 | 31.45 | 39.38 | 1181.4 | 0.32814
7.4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 720.98 | 3.56 | 4.46 | 3215.57 | 0.89315
7.5 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 720.98 | 20.38 | 25.52 | 18399.41 | 5.1106
7.6 | S03226 | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | ORSE | m | 1.2 | 185.12 | 231.81 | 278.17 | 0.077264
8 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 27481.01 | 7.6331
8.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 150 | 15.69 | 19.65 | 2947.5 | 0.81869
8.2 | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 150 | 35.96 | 45.03 | 6754.5 | 1.8761
8.3 | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 181.35 | 55.75 | 69.81 | 12660.04 | 3.5164
8.4 | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 | SINAPI | M | 258.45 | 6.51 | 8.15 | 2106.37 | 0.58506
8.5 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 60 | 40.1 | 50.21 | 3012.6 | 0.83678
9 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 20295.12 | 5.6371
9.1 | COMP-851829 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | Composições Próprias | M² | 204 | 3.62 | 4.53 | 924.12 | 0.25668
9.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 35 | 120.75 | 151.2 | 5292 | 1.4699
9.3 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 100 | 61.91 | 77.52 | 7752 | 2.1532
9.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 60 | 84.21 | 105.45 | 6327 | 1.7574
10 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [6 empty] | 64748.88 | 17.9846
10.1 | S00277 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material | ORSE | m2 | 132 | 66.31 | 83.03 | 10959.96 | 3.0442
10.2 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 84.25 | 63.56 | 79.59 | 6705.46 | 1.8625
10.3 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 84.25 | 11.74 | 14.7 | 1238.48 | 0.344
10.4 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 84.25 | 33.03 | 41.36 | 3484.58 | 0.96787
10.5 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 140 | 170.75 | 213.81 | 29933.4 | 8.3143
10.6 | S04350 | Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2" | ORSE | m² | 430 | 23.08 | 28.9 | 12427 | 3.4517
11 | ESQUADRIAS / VIDROS / FERRAGENS | [6 empty] | 43156.64 | 11.9871
11.1 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 18 | 734.66 | 919.94 | 16558.92 | 4.5994
11.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 5.67 | 659.12 | 825.35 | 4679.73 | 1.2998
11.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 8.08 | 647.59 | 810.91 | 6552.15 | 1.8199
11.4 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 7.56 | 717.41 | 898.34 | 6791.45 | 1.8864
11.5 | 00037561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | SINAPI | M2 | 11 | 622.5 | 779.49 | 8574.39 | 2.3816
12 | FORRO | [6 empty] | 8442.08 | 2.3449
12.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | SINAPI | M2 | 76 | 88.71 | 111.08 | 8442.08 | 2.3449
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 21515.23 | 5.976
13.1 | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 42.46 | 53.17 | 106.34 | 0.029537
13.2 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 48.14 | 60.28 | 241.12 | 0.066973
13.3 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 28.83 | 36.1 | 36.1 | 0.010027
13.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 60 | 34.57 | 43.29 | 2597.4 | 0.72145
13.5 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 42.6 | 53.34 | 213.36 | 0.059263
13.6 | 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | SINAPI | UN | 2 | 325.03 | 407 | 814 | 0.2261
13.7 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 4 | 9.84 | 12.32 | 49.28 | 0.013688
13.8 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 466.16 | 583.73 | 1167.46 | 0.32427
13.9 | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 286.76 | 359.08 | 359.08 | 0.099738
13.10 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 230.84 | 289.06 | 867.18 | 0.24087
13.11 | S12264 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | un | 1 | 1305.15 | 1634.31 | 1634.31 | 0.45394
13.12 | S12269 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | ORSE | un | 1 | 1630.42 | 2041.61 | 2041.61 | 0.56707
13.13 | S12287 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.45x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | ORSE | un | 1 | 1976.53 | 2475.01 | 2475.01 | 0.68746
13.14 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 86.86 | 108.77 | 217.54 | 0.060424
13.15 | S01204 | Revisão de ponto de água tipo 1 | ORSE | un | 4 | 26.92 | 33.71 | 134.84 | 0.037453
13.16 | S01680 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | ORSE | un | 4 | 33.06 | 41.4 | 165.6 | 0.045997
13.17 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 130.13 | 162.95 | 1140.65 | 0.31683
13.18 | S01679-ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | ORSE | UN | 3 | 85.16 | 106.64 | 319.92 | 0.08886
13.19 | S01678-ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | ORSE | un | 4 | 134.45 | 168.36 | 673.44 | 0.18705
13.20 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 60 | 40.12 | 50.24 | 3014.4 | 0.83728
13.21 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 480.47 | 601.64 | 2406.56 | 0.66844
13.22 | S10759 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | ORSE | m2 | 1.5 | 447.23 | 560.02 | 840.03 | 0.23333
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21826.03 | 6.0624
14.1 | S00632 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | ORSE | pt | 15 | 89.08 | 111.55 | 1673.25 | 0.46476
14.2 | S00628 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | ORSE | pt | 15 | 114.9 | 143.88 | 2158.2 | 0.59946
14.3 | S00624-ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | ORSE | pt | 20 | 27.11 | 33.95 | 679 | 0.1886
14.4 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | SINAPI | UN | 25 | 148.23 | 185.61 | 4640.25 | 1.2889
14.5 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UN | 40 | 129.89 | 162.65 | 6506 | 1.8071
14.6 | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | SINAPI | UN | 8 | 163.71 | 205 | 1640 | 0.45552
14.7 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 555.43 | 695.51 | 695.51 | 0.19318
14.8 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 130.09 | 162.9 | 162.9 | 0.045247
14.9 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 10 | 105.73 | 132.4 | 1324 | 0.36775
14.10 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 50 | 34.02 | 42.6 | 2130 | 0.59163
14.11 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 12.91 | 16.17 | 64.68 | 0.017965
14.12 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 14.54 | 18.21 | 72.84 | 0.020232
14.13 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 15.85 | 19.85 | 79.4 | 0.022054
15 | PINTURA | [6 empty] | 39464.75 | 10.9617
15.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 745.31 | 9.12 | 11.42 | 8511.44 | 2.3641
15.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 745.31 | 14.31 | 17.92 | 13355.96 | 3.7097
15.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | SINAPI | M2 | 165 | 14.46 | 18.11 | 2988.15 | 0.82998
15.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 126 | 15.89 | 19.9 | 2507.4 | 0.69645
15.5 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 110 | 7.29 | 9.13 | 1004.3 | 0.27895
15.6 | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 110 | 19.6 | 24.54 | 2699.4 | 0.74978
15.7 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 60.48 | 13.65 | 17.09 | 1033.6 | 0.28709
15.8 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | SINAPI | M2 | 650 | 9.05 | 11.33 | 7364.5 | 2.0456
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2364.12 | 0.65665
16.1 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 500 | 2.25 | 2.82 | 1410 | 0.39164
16.2 | COMP-75442035 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3) | Composições Próprias | M3 | 12 | 23.01 | 28.81 | 345.72 | 0.096027
16.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 180 | 2.7 | 3.38 | 608.4 | 0.16899
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 72512.15
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 287512.84
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 360024.99