PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

MEMORIAL DE CÁLCULO - ESTRUTURAL

PROJETO: PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

LOCAL: CONTEMPLA OS BAIRROS GUAXUMA, GARÇA TORTA,RIACHO DOCE,SEREIA,IPIOCA E SAUAÇUHI/AL.

DATA: 06/05/2022

PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Prefeitura de Maceió

Secretaria Municipal de Infraestrutura

MEMORIAL DE CÁLCULO - ESTRUTURAL

Histórico do Documento

| Revisão | Descrição | Editado | Verificado | Autorizado | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  | 06-05-2022 |

INDICE

1.	DADOS CADASTRAIS DO PROJETO	4

2.	Introdução	5

3.	AÇÕES CONSIDERADAS	6

3.1	Combinações de Ações	7

4.	MEMORIAL DE CÁLCULO	7

5.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	8

5.1	Casa de Comando e Sopradores – Infraestrutura – Fundações	8

5.2	Casa de Comando e Sopradores – Supraestrutura	16

5.3	Hipoclorito e Cloreto Férrico – Infraestrutura – Fundações	20

5.4	Hipoclorito e Cloreto Férrico – Supraestrutura	28

5.5	Adensador de lodo, Desaguadora e Clarificados– Infraestrutura – Fundações	34

5.6	Adensador de lodo, Desaguadora e Clarificados – Superestrutura	41

6.	RECOMENDAÇÕES	46

# DADOS CADASTRAIS DO PROJETO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

ENDEREÇO: RUA DO IMPERADOR, Nº 307 – CENTRO

CEP: 57.020-670

CNPJ: 17.926.123/0001-50

_________________________________________________________________________

Responsável Legal

Secretaria Municipal de Infraestrutura

_________________________________________________________________________

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico

# Introdução

O presente documento tem por objetivo complementar a documentação técnica do projeto, apresentando as características e condicionantes do projeto da Estação de Tratamento de Esgotos que contempla os Bairros Guaxuma,Garça Torta, Riacho Doce, Sereia,Ipioca e Sauaçuhi/AL, em observância às orientações para o desenvolvimento dos projetos de estruturas necessárias para edificação.

As considerações descritas neste memorial serão fundamentadas nas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como segue subsequentemente:

Aços dobrados: ABNT NBR 14762: 2010

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

Forças devidas ao vento em edificações ABNT NBR 6123:1988

Cargas para o cálculo de estruturas de edificações ABNT NBR 6120:2019

Projeto de Fundações ABNT 6122:2019

Projeto de Concreto Armado ABNT 6118:2014

# AÇÕES CONSIDERADAS

Peso próprio: conforme peso dos elementos estruturais

Carga Permanente : (ACM e vidro): 10 kg/m²

Sobrecarga: 25,0 kgf/m² (Item B.5.1 – NBR8800: 2008)

Acidental: 15,0 kgf/m²

Vento:

Velocidade básica do vento - Vo = 30,00 m/s

Fator Topográfico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado S1= 1,00

Fator de Rugosidade (S2)

Categoria III - Classe A

Parâmetros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88 que relaciona

Categoria e Classe

b = 0,94 - Fr = 0,98 - p = 0,10

S2 = b * Fr *(z/10)exp p

S2 = 0,94 * 0,98 *(7,53/10)exp 0,15

S2 = 0,89

Fator Estático (S3)

Grupo 2 - S3 = 1,00

Cpe,médio =-1,00

Coeficiente de pressão interno Cpi 1 = -0,20 / Cpi 2 = 0,00

Velocidade Característica de Vento Vk = Vo * S1 * S2 * S3

Vk = 26,82 m/s

Pressão Dinâmica

q = 0,613 * Vk² / q = 0,613 * 26,82² / q = 0,44 kN/m²

Esforços Resultantes

Vento 0° - Cpi = -0,20

Valores obtidos do software Visual Ventos.

## Combinações de Ações

As combinações das ações foram determinadas a partir da fórmula abaixo:

A imagem a seguir mostras os coeficientes para as determinadas combinações.

Figura 1: Coeficientes para as combinações

O relatório apresenta os critérios e parâmetros adotados no dimensionamento das unidades, além das especificações gerais e desenhos do detalhamento do projeto.

# MEMORIAL DE CÁLCULO

O presente documento tem por objetivo complementar a documentação técnica do projeto, apresentando as características e condicionantes do projeto da Estação de Tratamento de Esgotos que contempla os Bairros Guaxuma,Garça Torta, Riacho Doce, Sereia,Ipioca e Sauaçuhi/AL, em observância às orientações para o desenvolvimento dos projetos de estruturas necessárias para edificação.

# ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

## Casa de Comando e Sopradores – Infraestrutura – Fundações

5.1.1. BLOCO DE COROAMENTO  - B1 À B10 (X10)

B1 à B10 (X10)

5.1.2. ESTACA ESCAVADA  - E1 À E10 (X10)

5.1.3. VIGAS BALDRAMES

5.1.4. ELEVAÇÃO DOS PILARES

P1=P10  (X10)

5.1.5. LAJES MACIÇAS

## Casa de Comando e Sopradores – Supraestrutura

5.2.1. VIGAS DO PAV.COBERTA

5.2.2. LAJES DO PAV.COBERTA

## Hipoclorito e Cloreto Férrico – Infraestrutura – Fundações

5.3.1. BLOCO DE COROAMENTO  - B1 À B7 (X7)

B1 à B7 (X7)

5.3.2. ESTACA ESCAVADA  - E1 À E7 (X7)

5.3.3. VIGAS BALDRAMES

5.3.4. ELEVAÇÃO DOS PILARES

P2=P6

5.3.5. LAJES MACIÇAS

## Hipoclorito e Cloreto Férrico – Supraestrutura

5.4.1. VIGAS DO PAVIMENTO BOMBA – NÍVEL +582,80

5.4.2. VIGAS DO PAVIMENTO COBERTA - BOMBA – NÍVEL +583,85

5.4.3. VIGAS DO PAVIMENTO COBERTA – NÍVEL +585,40

5.4.4. LAJES DO PAVIMENTO BOMBA – NÍVEL +582,80

5.4.5. LAJES DO PAVIMENTO COBERTA - BOMBA – NÍVEL +583,85

## Adensador de lodo, Desaguadora e Clarificados– Infraestrutura – Fundações

5.5.1. BLOCO DE COROAMENTO  - B1 À B9 (X9)

B1=B2=B5=B7=B9  135/60

B3=B4  (Bloco Poligonal)

1

B6  (Bloco Poligonal)

1

B8  60x60

1

5.3.2. ESTACA ESCAVADA  - E1 À E20 (X20)

5.3.3. VIGAS BALDRAMES

5.3.4. ELEVAÇÃO DOS PILARES

P1=P2  40x20

1

P3=P4  60x20

1

P5=P7  40x20

1

P6  50x20

1

5.3.5. LAJES MACIÇAS

## Adensador de lodo, Desaguadora e Clarificados – Superestrutura

5.6.1. VIGAS DO PAVIMENTO SUPERIOR

5.6.2. LAJES DO PAVIMENTO SUPERIOR

5.6.3. VIGAS DO PAVIMENTO COBERTA

5.6.4. LAJES DO PAVIMENTO COBERTA

# RECOMENDAÇÕES

Os cálculos foram executados nos softwares TQS (concreto armado) e Visual Ventos (esforços de vento).

A execução dos serviços deverá seguir as prescrições de normas técnicas e os materiais empregados deverão ser de boa qualidade.

Sem mais no momento, estamos à disposição para a retirada de dúvidas e/ou esclarecimento.