TERMO DE REFERÊNCIA

- INTRODUÇÃO

  - Este documento tem o objetivo de reunir os elementos necessários e suficientes à caracterização do serviço a ser contratado, fornecendo subsídios para a montagem do plano de licitação e contratação, em conformidade com em conformidade com o decreto Lei 10.520/2002 e 10.024/2019.

  - A contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS com fornecimento, por demanda, de peças originais, em equipamentos odontológicos, onde atenderá as necessidades desta Secretaria de Saúde em conformidade com a Lei 8.666/93.

- JUSTIFICATIVA

  - A contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS com fornecimento, por demanda, de peças originais, em equipamentos odontológicos, onde atenderá as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.

  - Considerando que nesse momento de gestão compartilhada a OSC-IGA não contempla o serviço Manutenção corretiva e preventiva de Equipamentos Odontológicos nos consultórios dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) PAM Salgadinho Bloco I e F, Laboratório de Prótese Dentária e Unidade Odontológica Móvel (UOM);

  - Vale salientar que a contratação se dar pela necessidade de manter a oferta de serviços odontológicos à população deste município. O objetivo é evitar a paralisação no atendimento devido à inutilização dos equipamentos quebrados, além de atuar preventivamente no desgaste natural dos demais e dessa forma contribuir para resguardar o patrimônio público.

  - Com base nas visitas realizadas pelos técnicos da coordenação de saúde bucal, identificou-se e quantificou-se a necessidade de contratação de uma empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de uso odontológico, tendo em vista garantir a continuidade da atenção à população do município nesse segmento.

  - Para o pleno funcionamento dos serviços Odontológicos, além de recursos humanos, são necessários uma série de recursos materiais e equipamentos. Ressaltamos que sem o funcionamento adequado destes, a assistência odontológica aos usuários fica prejudicada.

  - Informamos em planilha anexa nos autos a situação atual de solicitações dos serviços.

  - A contratação se justifica pela necessidade de realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, que oferece atendimento nos, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) PAM Salgadinho Bloco I e F, 01 Laboratório de Prótese Dentária e 01 Unidade Odontológica Móvel (UOM).

  - Às especificações e quantidades estão no Anexo I deste Termo de Referência.

- DO OBJETO

  - A contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS com fornecimento, por demanda, de peças originais, em equipamentos odontológicos, onde atenderá as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.

  - conforme especificações constantes no Anexos deste Termo de Referência.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - A contratação dar-se-á pela modalidade licitatória denominada pregão, em sua forma eletrônica, tendo como o critério de julgamento onde serão classificadas as propostas, com menor preço por grupo observadas as especificações técnicas definidas nos Anexos deste Termo de Referência.

- DAS	REGRAS	DE	SELEÇÃO	DO	CONTRATATO	NA	LICITAÇÃO	E FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.

    - O julgamento da licitação será realizado pelo critério do MENOR PREÇO POR GRUPO, observadas as regras de aceitação das propostas fixadas neste termo de referência.

    - A adjudicação o objeto será realizado segundo o critério de julgamento fixado na alínea anterior, observada a decisão final de julgamento do certame pelo Pregoeiro.

  - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO:

    - Deverá levar em consideração o valor estimado no mapa de preços.

    - Os preços unitários finais e totais propostos deverão ser aqueles inferiores ou iguais ao valor estimado, não ultrapassando a margem de preferência estabelecida durante a sessão.

  - DO VALOR ESTIMADO E O SIGILO DO ORÇAMENTO.

    - O custo estimado da contratação deverá constar apenas no Mapa de Preços junto ao processo, que será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

    - Nos termos do artigo. 15 § 1º do Decreto 10.024/2019, o valor estimado não será divulgado, de acordo com o princípio da economicidade e da competitividade, gerando economia institucional e uso racional e eficaz do recurso público direcionado a esta SMS.

  - DO ENVIO DE LANCES.

    - O Envio de Lances será realizado por meio do modo de disputa ABERTO e FECHADO, conforme prevê Art. 14 do Decreto 10.024/2019.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

  - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para fazer face à despesa.

  - Será emitida Declaração do Ordenador da Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor contábil do Órgão interessado.

  - SUBAÇÃO: 10.301.0023.9609 – Reordenar a Atenção Primária à Saúde.

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros: P.J.

FONTE DO RECURSO 02.41.001.001 – Atenção Básica.

- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - A CONTRATADA deve iniciar a execução dos serviços contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de serviço (via e-mail), no prazo máximo de 02 (dois) dias após o chamado da contratante.

  - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA serão sempre que SOLICITADO PELO CONTRATANTE, acordado sempre com os endereços que se encontram na tabela no anexo II deste Termo de Referência, com pelo menos, 24 (vinte e quatro) de antecedência, acompanhados da documentação fiscal, com cópia da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

  - Os serviços consistirão de revisão eletroeletrônica e mecânica de partes e substituição de peças componentes dos equipamentos defeituoso.

  - Os serviços seguirão sequência de testes conforme protocolo de manutenção própria aos equipamentos.

  - Todos os atendimentos serão documentados através de Ordem de Serviço.

  - Os serviços de manutenção preventiva serão realizados conforme tabelas em anexo neste Termo de Referência.

  - Em caso de dificuldade técnica, os equipamentos poderão ser removidos do local instalados total ou parcialmente para oficina da CONTRATADA, cabendo a mesma, as despesas de frete, embalagem, com prejuízo do prazo estabelecido acima para restabelecimento do funcionamento dos equipamentos.

  - A Contratante poderá se recusar a receber os produtos/serviços, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela licitante vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.

  - A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 05 (cinco) dias, após o que se realizará novamente a verificação de sua perfeita execução.

  - Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo fixado ou os serviços sejam novamente recusados e devolvidos, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, ficando sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

  - Os serviços serão objeto de recebimento provisório e definitivo, nos termos do art. 73, inciso I “a” e “b”, da lei Federal n° 8.666/1993.

- DO FORNECIMENTO DE PEÇAS

  - O fornecimento de peças será executado da seguinte forma:

  - Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, de imediato, através de orçamento detalhado, com base na Tabela de Preços do Fabricante, contendo descrição minuciosa dos componentes para análise e, se for o caso, aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió;

  - As peças de reposição e/ou substituição serão comprovadamente novas, originais do fabricante e de primeiro uso;

  - O pagamento das peças fornecidas será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, na qual deverão ser discriminadas todas as peças fornecidas;

  - Havendo ocorrência de reposição e/ou substituição de peças e/ou materiais durante o mês de manutenção, prioritariamente deverá ser devidamente informado à Fiscalização da Contratante para que se autorize faturar além dos serviços de manutenção preventiva (custo fixo mensal), o valor das horas de manutenção corretiva e o consumo das peças e/ou materiais utilizados naquele período (custo variável e eventual).

  - A Administração procederá à verificação da compatibilidade dos preços apresentados com o Mercado. Na hipótese dos valores apresentados (após aplicação do desconto) não estarem compatíveis com o preço de Mercado serão adotadas medidas para negociação a fim de se obter a melhor aquisição;

  - Na hipótese dos preços apresentados pela contratada não se adequar ao preço praticado pelo Mercado, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió procederá à aquisição através de procedimento administrativo apropriado;

  - O percentual de desconto sobre as peças/componentes a serem substituídos deverá ser obtido no certame licitatório.

  - O desconto a ser apresentado não será inferior a 5% (cinco por cento) a incidir sobre o valor da previsão de gastos de peças.

    - Os materiais, ferramentas e todos os materiais necessários para a realização das manutenções deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió;

    - A responsabilidade direta pela fiscalização dos serviços será da Secretaria Municipal de Maceió, que poderá a qualquer tempo verificar a veracidade das informações prestadas pela CONTRATADA.

- DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou fornecimento compatível com o objeto deste Termo de Referência.

  - A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou Órgão que adquiriu os produtos.

- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

  - Habilitação Jurídica:

a) EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: documento comprobatório da inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis Competente (Junta Comercial);

b) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - CCMEI - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – ato constitutivo em vigor, devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso);

d) SOCIEDADE EMPRESÁRIA: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso), JUNTAMENTE com o último aditivo, ou somente o ato constitutivo consolidado e aditivos firmados posteriormente à referida consolidação;

e) SOCIEDADE POR AÇÕES: além dos documentos exigidos na alínea “c” deste subitem, apresentar os documentos de eleição de seus administradores;

f) SOCIEDADE SIMPLES: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

g) EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA: decreto de autorização, assim como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

  - Regularidade Fiscal e Trabalhista;

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

b) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal.

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) quanto aos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e quanto à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de Negativa) perante a Justiça do Trabalho (CNDT) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

e) Certidão negativa de débitos (ou Positiva com Efeito de Negativa) com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante

  - Todas as certidões negativas de débitos, comprovando que a contratada está habilitada a fornecer e prestar serviços da administração pública.

- DAS OBRIGAÇÕES

  - DA CONTRATADA

- Assinar a Nota de Empenho em até 05 (cinco) dias contados da convocação pela Contratante.

- Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;

- Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências do CONTRATANTE.

- É a obrigação da CONTRATADA, prestar serviços com equipe técnica adequada e capacitada em todos os níveis de trabalho.

- Comunicar por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento tão logo seja verificado. Prestar os esclarecimentos que julgar necessários à requisitante em até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para a entrega.

- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, frete, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidirem direta ou indiretamente, e demais ônus referentes à execução do objeto.

- Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução da Contratação.

- Responder por escrito, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos da ordem técnica pertinentes ao contrato que venham a ser solicitados pelo contratante.

- Apresentar ART – anotação de responsabilidade técnica para cada uma das etapas dos serviços especializadas(s)

- Substituir, às suas expensas, imediatamente, no total, ou em parte, os produtos que vierem a ser recusados, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções (artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93).

- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada a má fé, o dolo, a negligência, imprudência ou a imperícia profissional, durante a entrega dos produtos.

- Manter, durante a execução do objeto, as condições da habilitação e qualificação exigidas na.

- Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior.

- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos.

- Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas pela Contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do instrumento contratual ou instrumento equivalente, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte, inclusive os horários de entrega.

- Propõe-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento, por demanda, de peças originais, para os equipamentos odontológicos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió que oferece atendimento nos, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) PAM Salgadinho Bloco I e F, 01 Laboratório de Prótese Dentária e 01 Unidade Odontológica Móvel (UOM),conforme localização e especificação técnica dos equipamentos (ANEXO II), bem como o quantitativo dos mesmos .

- A prestação desses serviços devem contemplar também os novos equipamentos adquiridos pela SMS durante a vigência do contrato.

  - DA CONTRATANTE:

- Emitir Nota de Empenho/Ordem de serviço

- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar as Notas Fiscais e efetuar o pagamento.

- Solicitar a execução dos serviços, mediante Nota de Empenho/Ordem de serviço.

- Comunicar, imediatamente, as irregularidades verificadas na execução do objeto.

- Recusar-se a receber os produtos licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela Contratada, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.

- Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o serviço efetivamente fornecido, través de depósito bancário em conta-corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante.

  - Conforme  a Lei nº 8.666, art 5º, §3º os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.

  - Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

- DA CONTRATAÇÃO.

  - Por se tratar de Contratação de serviços de forma imediata/emergencial, o instrumento de Contrato decorrente da Ata será substituído por CONTRATO, conforme previsão do Art. 62 da lei 8.666/93.

  - O prazo para o recebimento da Nota de Empenho de Despesa será de no máximo 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64 da lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma lei.

  - Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e autoriza a Contratante a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação da ata, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A contratação será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor designado pela GERÊNCIA DE SAÚDE BUCAL;

  - O gestor da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:

    - Expedir ordens de fornecimento;

    - Proceder ao acompanhamento técnico da execução do serviço;

    - Comunicar à Contratada o descumprimento do objeto e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

    - Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;

    - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;

    - Atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos;

    - Recusar o serviço que for executado em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

    - Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.

- DAS SANÇÕES

  - São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

    - advertência;

    - multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);

    - multa de até 5% (cinco por cento);

    - multa de até 10% (dez por cento);

    - suspensão temporária, pelo período de até 2 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com este órgão com a imediata comunicação;

    - impedimento de licitar e contratar com o Município de Maceió pelo prazo de até cinco anos nos termos do art. 10, Anexo II, c/c art. 16, Anexo I, todos do Decreto Municipal 6.417/2004 com o imediato registro no SICAF.

  - O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 16.1 nas seguintes hipóteses:

- Falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista no subitem “16.1.4” (calculada sobre o valor total da contratação) e/ou “16.1.6”;

- “Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos ao município: aplicação da sanção prevista no subitem 16.1.1”;

- Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela Contratante: aplicação da sanção prevista no subitem “16.1.2” (calculada sobre o valor total da contratação, ou sobre o valor da parcela a que se refere à determinação, conforme o caso, até o máximo de 10 (dez) por cento daqueles valores, por ocorrência).

  - Em caso de ocorrência de inadimplemento não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no subitem 10.2, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.

  - A critério da Contratante, nos termos do art. 87, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e considerando a gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 16.2, a sanção prevista no subitem “16.1.5” ou no subitem “16.1.6” do item 16.1 que poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas no subitem “16.1.2” a “16.1.4” do mesmo dispositivo.

  - As penalidades fixadas no subitem 16.1 serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

  - As sanções administrativas serão registradas no SICAF.

- DA VIGÊNCIA

  - O prazo para o início da prestação será imediatamente a contar da data da assinatura do Contrato, tendo eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura Podendo ter a prorrogação estendida até o máximo de 60 (Sessenta) meses, conforme Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

Desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

    - Os serviços tenham sido prestados regularmente;

    - A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

    - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

    - A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

    - A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

    - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

- DA RESCISÃO

  - Em conformidade com o que dispõe os art.s 77 a 80 da Lei 8.666/93, qualquer das partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, sem qualquer razão ou motivo, mediante simples aviso à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que, ficará a parte que rescindir o Contrato exclusivamente responsável pelos pagamentos dos serviços até então executados, assim como pelo ressarcimento integral das despesas diretas e razoavelmente incorridas pela Contratada até a referida rescisão.

  - Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 1º ao 4º do aludido diploma legal;

  - Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, será obrigação do contratado o reconhecimento dos direitos da Administração previstos no art. 77 da Lei 8.666.

  - A Administração poderá rescindir o Contrato nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993 com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste Termo de Referência.

- REAJUSTE DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

  - Fica proibido o reajuste do valor do contrato no interregno de 12 (doze) meses, exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 65, alínea “d” do inciso II da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovado.

    - Em caso de reajuste, após o período mencionado no subitem acima, será utilizado como base o IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo).

    - Toda revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado o pedido.

    - Pode ocorrer revisão do contrato ou ata, tencionando o reequilíbrio econômico financeiro, desde que haja incidência de fato imprevisível e devidamente justificado, conforme art. 37, XXI, da CF/88, arts. 57,§§ 1º e 2º, 65, II, “d” e § 6º, todos da lei n. 8666/93 e arts. 17/19 do Decreto Municipal nº 7.496/2013.

    - A revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado, com fundamento no item anterior, o pedido da parte contratada.

  - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federa nº 8.666/1993.

- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

  - Os serviços serão prestados por técnicos capazes, uniformizados, portando equipamentos de proteção individual, identificados, conhecedores de suas funções; devidamente qualificados e habilitados para prestarem os serviços nos equipamentos das Unidades de Referência especificados neste termo de Referência.

  - A CONTRATADA deverá fornecer para a execução dos serviços um técnico especializado em serviços de conserto e manutenção de equipamentos odontológicos.

  - Deverá fornecer, por completo, aos técnicos de manutenção, durante a vigência do Contrato, todos os equipamentos e ferramentas necessários e adequados à perfeita    execução dos serviços.

  - Os materiais e equipamentos serão de boa qualidade, bem como será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços.

  - Não será admitida, nos serviços, a aplicação/utilização de peças ou equipamentos usados, bem como que não sejam originais ou diferentes dos especificados pelo fabricante, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE.

  - Todos os equipamentos, peças, materiais e providências que, porventura, demandem maior tempo para instalação ou fornecimento, deverão ser providenciados pela empresa CONTRATADA, em tempo hábil, após a autorização do fornecimento pela Administração, visando não acarretar descontinuidade nos serviços.

  - No caso de eventual substituição de peças defeituosas, não será permitido à CONTRATADA sucatear e transportar para suas dependências as partes e peças substituídas, devendo as mesmas ser entregues ao fiscal do contrato.

  - A forma de apresentação destas especificações técnicas e demais elementos fornecidos, não poderá ser alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento parcial ou incompleto por parte dos licitantes.

  - A empresa deverá ainda comprovar, através de Notas Fiscais ou Notas Fiscais/Faturas, a utilização de peças novas, originais do fabricante e de primeiro uso.

  - O vencedor do certame licitatório terá como primeira atividade obrigatória do contrato, a visita in loco para conhecer o equipamento, com posterior realização da montagem, entregando a Coordenação de Serviços Gerais, para que possam acompanhar e fiscalizar as ações planejadas pela empresa conforme documentação apresentada.

  - Os equipamentos especificados no objeto deverão ser conferidos e analisados pelas empresas licitantes no ato da visita ao local dos serviços e se houver alguma divergência, deverão comunicar por escrito à CONTRATANTE dentro do prazo previsto em Lei; com isto, as empresas não poderão alegar, sob qualquer pretexto, o desconhecimento dos equipamentos como motivo de reivindicações.

  - A empresa deverá apresentar, ao final da execução de cada manutenção preventiva e/ou corretiva, que deverá ser acompanhada pela Coordenação de Serviços Gerais ou do Fiscal do Contrato, um relatório dos serviços efetivamente realizados e peças utilizadas.

  - A empresa deverá efetuar os serviços normais de manutenção preventiva nos equipamentos objeto deste Termo de Referência, preferencialmente de segunda a sexta-feira à tarde, procedendo à inspeção, testes e lubrificação, e se necessário, regulagem e reparos, a fim de proporcionar o funcionamento eficiente, seguro e econômico, incluindo testes de segurança, conforme legislação em vigor e normas da CONTRATADA. Na hipótese de existir a necessidade de serviços fora do horário normal de expediente, bem como em feriados e finais de semana, a fiscalização deverá ser previamente comunicada, devendo a empresa apresentar a relação dos funcionários que executarão os serviços naqueles horários.

  - A empresa deverá atender, com presteza e pontualidade, a qualquer chamado da CONTRATANTE para regularizar anormalidades de funcionamento, procedendo à manutenção corretiva, substituindo e/ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos, necessários a recolocação dos equipamentos em condições normais de funcionamento.

  - Os serviços serão prestados de acordo com o local dos equipamentos das Unidades de Referência, conforme anexo I deste termo de referência.

- DA VISTORIA

  - É facultado às licitantes visitar o local da instalação do equipamento.

  - As vistorias devem   ser agendadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas junto à Coordenação Geral de Atenção Especializada através dos telefones inseridos na tabela em anexo III, deste termo de referência.

  - No dia da licitação não serão executadas vistorias.

- DA GARANTIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) regerá as demais disposições pertinentes à matéria.

  - A responsabilidade pelo translado da equipe técnica, sempre que houver necessidade de mobilização e desmobilização, ficará a cargo da CONTRATADA;

  - A empresa Contratada deverá manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, obedecidas as normas de segurança de trabalhos vigentes e as disciplinas determinadas pela administração da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ;

  - A empresa Contratada deverá zelar pela disciplina no local de serviço, substituindo, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado ou preposto considerado com conduta inconveniente e/ou com incapacidade técnica identificada pelo setor responsável de cada unidade onde o equipamento será instalado;

  - O fornecimento de todo material, necessários a execução dos serviços contratados, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, assim como os equipamentos indispensáveis para realização dos serviços;

  - A CONTRATADA se compromete a dar a CONTRATANTE, garantia de 90 (noventa) dias pelos serviços ora contratados, conforme os prazos previstos, e os ajustes ou consertos se fizerem necessários deverão ser realizados.

  - CONTRATADA, independentemente de indenização ou qualquer ônus para a CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA compromete‐se a realizar os serviços ora contratados nos prazos, condições e especificações estabelecidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA o ônus decorrente do não cumprimento nos prazos e condições acordados

- DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

  - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela SMS, entre a data de pagamento prevista e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N =	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX/100		I = (6/100)	I = 0,00016438

365       	 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

  - O setor técnico competente auxiliará o pregoeiro nos casos de pedidos de esclarecimentos, impugnações a análise de propostas.

  - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por grupo, cujos lances devem contemplar a somatória do período de 12 (doze) meses para as manutenções preventivas, da hora trabalhada para efeitos da manutenção corretiva e do valor total destinado à aquisição de peças, após incidência do percentual de desconto sobre o fornecimento.

  - Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados Diretoria de Atenção à saúde, Diretoria de atenção à saúde, por escrito no endereço: Rua Dias Cabral, 569 - Centro, Maceió - AL, 57020-250 Telefone: (82) 3312-5467 ou por e-mail: das-administrativo@sms.maceio.al.gov.br.

Maceió, 10 de Março de 2023.

De acordo,

Alayde Ricardo da Silva

Diretoria de Atenção à Saúde

ANEXO I

UNIDADES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS A SEREM CONTEMPLADOS NOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

- UNIDADE DE SAÚDE: UNIDADE PAM SALGADINHO - Endereço: RUA MIZAEL DOMINGUES, 241, BAIRRO CENTRO - Telefone: 3315-5305 - 12 consultórios odontológicos, incluindo o laboratório de Prótese Dentária, com equipamentos específicos (Quadro 1);

- UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL – UOM – 1 consultório instalado em veículo móvel específico para atendimento odontológico em localidades diversas.

- CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PORTÁTEIS – 4 equipos odontológicos em dispositivos portáteis, para atendimento odontológico volante.

Quadro 1. LABORATÓRIO DE PRÓTESE – Equipamentos específicos

EQUIPAMENTO

MOTOR DE CHICOTE

MOTOR P/ POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA

VIBRADOR

RECORTADOR DE GESSO

PRENSA HIDRÁULICA

MOTOR DE SUSPENSÃO

ANEXO II

ORDENS DE CHAMADOS PAM SALGADINHO/UOM

OUTUBRO 24/11/2022

| N° | UNIDADE DE SAÚDE | EQUIPAMENTO c/ problema | DATA SOLICITAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 469 | PAM SALGADINHO | ROLAMENTO E JATO DE ÁGUA | 22/11/22 |
| 470 | PAM SALGADINHO | BOMBA A VÁCUO | 22/11/22 |
| 471 | PAM SALGADINHO | SUGADOR | 22/11/22 |
| 472 | PAM SALGADINHO | CADEIRA ODONTOLÓGICA | 22/11/22 |
| 473 | PAM SALGADINHO | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 22/11/22 |
| 474 | PAM SALGADINHO | SUGADOR | 22/11/22 |
| 475 | PAM SALGADINHO | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | 22/11/22 |
| 476 | PAM SALGADINHO | CONTRA ANGULO | 22/11/22 |
| 477 | PAM SALGADINHO | CADEIRA ODONTOLÓGICA | 22/11/22 |
| 478 | PAM SALGADINHO | APARELHO DE RX | 22/11/22 |
| 479 | UOM | CUSPIDEIRA | 24/11/22 |
| 480 | UOM | APARELHO DE RX | 24/11/22 |
| 481 | PAM SALGADINHO | COMPRESSOR | 24/11/22 |

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

LOCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

I DISTRITO:

UNIDADE DE SAÚDE: UNIDADE PAM SALGADINHO - Endereço: RUA MIZAEL DOMINGUES, 241,              BAIRRO POÇO - Telefone: 3315-5305

CONSULTÓRIO 1

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | UNIK |
| REFLETOR | KAVO | UNIK |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | KAVO | UNIK |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | KAVO | UNIK |
| MOCHO | KAVO | KLINIC |
| COMPRESSOR | SCHULZ | CSL - 10 |
| APARELHO ULTRASSON | KAVO | SONIC BORDEN 2000N |
| APARELHO DE PROFILAXIA E ULTRASSON | GNATUS | JET SONIC |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO | DABI ATLANTE | SILENT |
| CONTRA-ÂNGULO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR | DABI ATLANTE | N 270 |

CONSULTÓRIO 2

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | UNIK |
| REFLETOR | KAVO | UNIK |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | KAVO | UNIK |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | KAVO | UNIK |
| MOCHO | KAVO | KLINIC |
| NEGATOSCÓPIO | E.M.B. | DESCRIÇÃO: DE PAREDE. COM DIMENSÕES DE 49X38X11,5cm |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO | KAVO | 605 |
| CONTRA-ÂNGULO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR | DABI ATLANTE | N 270 |
| CÂMARA ESCURA | VH | SOFTLINE |
| APARELHO DE RX | DABI ATLANTE | RX D700 COLUNA MÓVEL |

CONSULTÓRIO 3

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | UNIK |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | KAVO | UNIK |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | KAVO | UNIK |
| COMPRESSOR | SCHULZ | MSV 6/30 |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO | KAVO | EXTRA TORQUE 605 |
| CONTRA-ÂNGULO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR | D 700 | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE INTRA |

CONSULTÓRIO 4 (RADIOLOGIA)

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | UNIK |
| NEGATOSCÓPIO | E.M.B. | DESCRIÇÃO: DE PAREDE. COM DIMENSÕES DE 49X38X11,5cm |
| APARELHO DE RAIO X | DABI ATLANTE | RX D700 COLUNA MÓVEL |
| CÂMARA ESCURA | INTERDENTAL | DESCRIÇÃO: CAIXA PEQUENA, PARA COLGADURA PEQUENA. UTILIZADA EM REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS |

CONSULTÓRIO 5

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ACIONAMENTO POR PEDAL; COMANDOS DE REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO LOCALIZADOS NO ENCOSTO EÉTRICOS; REGULAGEM DA CABEÇA MANUAL. |
| REFLETOR | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ACOPLADO A CADEIRA; ACIONAMENTO MANUAL. |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ACOPLADO A CADEIRA; RECIPIENTE DE CERÂMICA COM UM PONTO DE SUGADOR. |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: TIPO CART, COM SUPORTE PARA PONTAS DE ALTA, BAIXA E SERINGA TRÍPLICE. |
| COMPRESSOR | SCHULZ (SALAS 8 E 9) | CSL 10 |

CONSULTÓRIO 6

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ACIONAMENTO POR PEDAL; COMANDOS DE REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO LOCALIZADOS NO ENCOSTO EÉTRICOS; REGULAGEM DA CABEÇA MANUAL. |
| REFLETOR | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ACOPLADO A CADEIRA; ACIONAMENTO MANUAL. |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ACOPLADO A CADEIRA; RECIPIENTE DE CERÂMICA COM UM PONTO DE SUGADOR. |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: TIPO CART, COM SUPORTE PARA PONTAS DE ALTA, BAIXA E SERINGA TRÍPLICE. |

CONSULTÓRIO 7

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | DABI ATLANTE | VERSA PLUS II |
| REFLETOR | DABI ATLANTE | VERSA PLUS II |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | DABI ATLANTE | VERSA PLUS II |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | DABI ATLANTE | FLEX CART |
| MOCHO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ASSENTO CIRCULAR; BASE COM 5 RODÍZIOS E AJUSTE SOMENTE PARA ALTURA. |
| AMALGAMADOR CAPSULAR | SCHUSTER | VIBRAMAT |
| FOTOPOLIMERIZADOR | GNATUS | OPTILIGHT PLUS |
| NEGATOSCÓPIO | EMB | DESCRIÇÃO: DE PAREDE. COM DIMENSÕES DE 36X30X11cm |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO | KAVO | 605 |
| CONTRA-ÂNGULO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR | D 700 | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE INTRA |

CONSULTÓRIO 8

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | DABI ATLANTE | CROMA THECHNO CART |
| REFLETOR | DABI ATLANTE | CROMA THECHNO CART |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | DABI ATLANTE | FLEX CART |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | DABI ATLANTE | FLEX CART |
| MOCHO | DABI ATLANTE | FLEX FORM |
| COMPRESSOR | SCHULZ | MSV C/30 |
| FOTOPOLIMERIZADOR | DABI ATLANTE | ULTRALUX |
| NEGATOSCÓPIO | EMB | DESCRIÇÃO: DE PAREDE. COM DIMENSÕES DE 36X30X11cm |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM DOIS ENGATES: UM DE AR COMPRIMIDO E OUTRA DE ÁGUA; MOVIDA A TURBINA DE AR COMPRIMIDO. |
| CONTRA-ÂNGULO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR | D 700 | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE INTRA |

CONSULTÓRIO 9

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | DABI ATLANTE | VERSA PLUS II |
| REFLETOR | DABI ATLANTE | VERSA PLUS II |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | DABI TALANTE | VERSA PLUS II |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | DABI ATLANTE | FLEX CART |
| MOCHO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: ASSENTO REDONDO; REGULAGEM APENAS DE ALTURA E CINCO RODÍZIOS |
| COMPRESSOR | DALTECH | DG 6 |
| FOTOPOLIMERIZADOR | SCHUSTER | EMITTER A |
| NAGATOSCÓPIO | EMB | DESCRIÇÃO: DE PAREDE. COM DIMENSÕES DE 36X30X11cm |
| CONTRA-ÂNGULO | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR | DABI ATLANTE | N-270 |

CONSULTÓRIO 10

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | KAVO | UNIK |
| REFLETOR | KAVO | UNIK |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | KAVO | UNIK |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | KAVO | UNIK |
| MOCHO | KAVO | KLINIC |
| COMPRESSOR | FIAC | CD TOP/ 50 |

CONSULTÓRIO 11 (LABORATÓRIO DE PRÓTESE)

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| MOCHO | KAVO | DESCRIÇÃO: ASSENTO CIRCULAR; BASE COM 5 RODÍZIOS E AJUSTE SOMENTE PARA ALTURA. |
| AUTOCLAVE | DABI ATLANTE | AUTOCLAVE 19 LITROS |
| MOTOR DE CHICOTE | BELTEC | MINI 220V |
| MOTOR P/ POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA | BETHIL | 0884, DE 2 VELOCIDADES DE 1/3 HP E 1750 RPM |
| VIBRADOR | VH | LINEA 2000 |
| RECORTADOR DE GESSO | VH | SOFTLINE MOTOR KOLBACH DE ¼ HP DE 1740 RPM |
| FORNO DE MICROONDAS | LG | MS 3047 GA DE 1450W DE 30L |
| FOGÃO DE 2 BOCAS | ESMALTEC | 2010 BR PANTANAL |
| PRENSA HIDRÁULICA | VH MIDAS DENTAL PRODUCTS | DESCRIÇÃO: PRENSAGEM 4 TONELADAS |
| MOTOR DE SUSPENSÃO | BELTEC | MINI 220 V |

CONSULTÓRIO 12

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | DABI ATLANTE | CROMA |
| REFLETOR | DABI ATLANTE | REFLEX LED |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | DABI ATLANTE | FLEX TYPE |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | DABI ATLANTE | CROMA |
| MOCHO | DABI ATLANTE | ERGORELAX |
| NEGATOSCÓPIO | BEM | DESCRIÇÃO: DE PAREDE. COM DIMENSÕES DE 36X30X11cm |
| NEGATOSCÓPIO | DESCRIÇÃO: DE PAREDE; PINTADO; COM DIMENSÕES DE 76X50X10cm |  |
| COMPRESSOR | SCHULZ | MSV 6/30 |
| AMALGAMADOR DIGITAL CAPSULAR | SCHUSTER | VIBRAMAT |
| FOTOPOLIMERIZADOR | KONDENTECH | LED-5 |
| APARELHO DE ULTRASSON | DABI ATLANTE | PROFINEO-US |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO (1) | KAVO | EXTRA TORQUE |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO (2) | DABI ATLANTE | SILENT |
| CONTRA-ÂNGULO (1) | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| CONTRA-ÂNGULO (2) | DABI ATLANTE | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE EM MICROMOTOR E SEM REDUTOR |
| MICROMOTOR (1) | D700 | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE INTRA |
| MICROMOTOR (2) | D700 | DESCRIÇÃO: COM ENCAIXE INTRA |
| APARELHO DE RX | RHOS | XRM 70KV |
| CAMARA ESCURA | VH | SOFTLINE |

UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL (UOM)

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA | GNATUS | SYNCRUS GL |
| REFLETOR | GNATUS | PERSUS L |
| UNID. AUX (CUSPIDEIRA) | GNATUS | SYNCRUS G1 |
| EQUIPO - BRAÇO ARTCULADO | GNATUS | ARTUS |
| MOCHO | DESCRIÇÃO: REGULAGEM APENAS DE ALTURA, COM CINCO RODÍZIOS |  |
| COMPRESSOR | GNATUS | BIO QUALY AIR |
| AMALGAMADOR DIGITAL CAPSULAR | GNATUS | AMALGA MIX II |
| FOTOPOLIMERIZADOR | GNATUS | OPTILIGHT PRIME |
| AUTOCLAVE | GNATUS | BIOCLAVE 12L |
| APARELHO DE RX | GNATUS | SOMMO PAREDE RT |
| CANETA ALTA-ROTAÇÃO | GNATUS | INTRA |
| CONTRA-ÂNGULO | GNATUS | INTRA |
| MICROMOTOR | GNATUS | INTRA |
| PEÇA RETA | GNATUS | INTRA |

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS  ODONTOLÓGICOS –ESPECIALIDADES

- A prestação desses serviços devem contemplar também os novos equipamentos  adquiridos pela SMS durante a vigência do contrato.

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO: COLUNA BASE MÓVEL, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓ- GICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, AMPERAGEM: CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE: TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA: POTÊNCIA APARENTE 1200 VA.

AUTOCLAVE, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO: GRAVITACIONAL, OPE- RAÇÃO: AUTOMÁTICA, ANALÓGICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 60 L, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES: 2 BANDEJAS,

BOMBA VÁCUO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTICORROSI- VO, VÁCUO MÁXIMO: 500 MMHG, LARGURA: 300 MM, PROFUNDIDADE: 334 MM, ALTURA: 480 MM, TENSÃO: 110,220 V, POTÊNCIA: 1,3 CV, FREQUÊNCIA: 50,60 HZ

CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAÇÃO: C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA

CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA ANGULADA, CIRÚRGICA, CONEXÃO: ENCAI- XE INTRA, RELAÇÃO TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA: ANEL DESTRAVA- DOR, REFRIGERAÇÃO: C, REFRIGERAÇÃO EXTERNA.

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTI- CORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MA- NÔMETRO, DRENO P, ÁGUA.

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTI- CORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MA- NÔMETRO, DRENO P, ÁGUA

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO: PVC LAMINADO S, COSTURA, TIPO ENCOSTO: CABECEIRA BIARTICULA- DA, TIPO CONTROLE: COMANDO PEDAL P, CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO: EQUIPO ACOPLA- DO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR: LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE. *SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO: PVC S, COSTURAS, TIPO CONTROLE: CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPO: EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR: HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 1 SUGADOR, COMPONENTE ADICIONAL: COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PORTÁTIL

DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE: 4 L,H, VOLTAGEM: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIO- NAIS: POTÊNCIA 550 W , DIMENSÕES APROXIMADAS 27X33X2,60, APLICAÇÃO: USO ODONTO- LÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL * 4 OU 5 LITROS

PEÇAS – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FILTRO DE AR, APLICAÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO *FILTRO REGULADOR DE AR PARA COMPRESSOR 1/4” CAP. VOL. A 8 BAR/PCM/ MIN: TEMP. - 10OC A +500C ; MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO: BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAÇÃO: ELÉTRICA, COMPONENTES: PROTE- TOR OCULAR

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: LASER TERAPÊUTICO, ASPECTO FÍSICO: PORTÁTIL, FONTE: LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO (660 E 810 NM), COMPONENTES ADICIONAIS: PEÇA DE MÃO, PONTEIRA, 3 ÓCULOS, COMPONENTES ADICIONAIS 1: CARREGADOR, MALETA

PEÇAS – EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: LOCALIZADOR APICAL, COMANDO: COMPU- TADORIZADO, APLICAÇÃO: TRATAMENTO CANAL

MACRI- MACA ODONTOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DE BEBÊS E CRIANÇAS. COMPOSTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM FORMA ANATÔMICA NA REGIÃO DE CABEÇA PARA PERMI- TIR MAIOR APROXIMAÇÃO DO DENTISTA, BASE ÚNICA FACILITANDO ENCAIXE DOS PÉS DO PROFISSIONAL SOB A MACA. O CORPO PARA ACOPLAGEM DA CRIANÇA DE TECIDO EMBOR- RACHADO COM CAMISA DE CONTENÇÃO E ALMOFADA DE ESTABILIZAÇÃO PARA CABEÇA. PINTURA METÁLICAEPOXI.

MOCHO, CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA, MATERIAL: TUBO DE AÇO, ACABA- MENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO: POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PÉS: COM 5 RODIZÍOS, ACIONAMENTO: A GÁS, INCLI - NAÇÃO ENCOSTO: ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL.

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: MOTOR CIRÚRGICO, FONTE: ELÉTRICO, COMPONEN- TES: BASE COM PAINEL DE CONTROLE, MICROMOTOR, PEDAL, TORQUE: TORQUE MÁX. 55 N CM, ROTAÇÃO: MÁXIMO CERCA DE 40.000 RPM, COMPONENTES ADICIONAIS 1: IRRIGAÇÃO C, BOMBA PERISTÁLTICA, SUPORTE P, SORO. MOTOR CIRÚRGICO – USO ODONTOLÓGICO, TIPO ELÉTRICO PROGRAMÁVEL DIGITAL, TOR- QUE MOTOR DE 10 A 55 N/CM, VELOCIDADE 14 A 1784 RPM, COMPRIMENTO 23 CM, PROFUNDI- DADE 22 CM, ALTURA 10,50 CM, PESO 3,885 KG, TENSÃO 220/110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIO- NAIS TORQUÍMETRO ELETRÔNICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE IRRI.

SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110,220 V, FUNCIONA-

MENTO: MANUAL, APLICAÇÃO: P, EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADI- CIONAIS: C, CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P, BOBINA *SELADORA: LUZ INDICADORA DE SELAGEM; COMPRIMENTO DE SELAGEM: 30CM; LARGURA DA SELAGEM: 12MM; GABINETE METÁLICO ABS.

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSI- CO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: PROFILAXIA, PERI- ODONTIA, ENDODONTIA, FONTE: ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPONENTES ADICIONAIS: BOM- BA PERISTÁLTICA, RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO, PEDAL, COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL 220 V

UNIDADE SUCTORA PARA BOMBA A VÁCUO: UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, MATE- RIAL: ESTRUTURA C, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: 2 SUGADORES, 6 E 11 MM DE DIÂMETRO, ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, COM REGULAGEM DE SUCÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS: FILTRO, PONTEIRAS REMOVÍVEIS AUTOCLAVÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIO- NAIS: USO EM BOMBA DE VÁCUO

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPEC- TO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO: AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE: BIVOLT, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL.

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: P, ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA C, UNIDADE DE OPERAÇÃO LCD, INDICAÇÃO: P, ROTAÇÃO CONTÍNUA E MOVIMENTO RECIPROCANTE, FONTE: BIVOLT, COMPONENTES: MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL, ROTAÇÃO: MÁXIMO CERCA DE 1.200 RPM, COMPONENTES ADICIONAIS 1: TRANSFORMADOR, BATERIA

ANEXO V

ROTINA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

| Equipamentos | Descrição dos Serviços |
| --- | --- |
| Compressores | Verificação de óleo e pressão |
| Compressores | Troca de óleo e limpeza no mesmo |
| Amalgamadores | Verificação, regulagem de mercúrio e amalgama dos mesmos. |
| Autoclaves | Verificação de temperaturas e pressão/vácuo da câmara |
| Autoclaves | Limpeza geral na câmara da autoclave |
| Fotopolimerizadores | Verificação de potência /luz |
| Conj. equipamento composto de: equipo, Cadeira, refletor, unidade auxiliar (cuspideira) canetas, contra ângulo e micro motor, bomba a vácuo e filtros de ar. | Verificação de pressão das pontas (canetas de alta e baixa rotação e contra ângulos), colocação de óleo nas mesmas, limpeza nos sugadores, refletores, equipo, cadeiras. |
| Mocho | Ajuste no mesmo |
| Seladora | Verificar resistência e ajuste da mesma |
| Aparelho de Ultrassom e profilaxia | Verificação da tubulação de bicarbonato, tubulação de água e de ar comprimido. |
| Aparelho de RX | Verificação de radiação e ajuste |
| Negatoscópio | Ajuste nas lâmpadas |
| Motor de Chicote | Verificação do cabo do chicote e carvão do motor |
| Vibrador | Ajuste do motor |
| Recortador de Gesso | Ajuste do motor e disco |
| Prensa Hidráulica | Ajuste da mesma |
| Motor de Sustentação | Ajuste de rotação e troca do carvão |

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| SERVIÇOS – MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Quantidade de consultórios | Valor mensal | Valor anual |
| 1 | Valor mensal dos serviços de manutenção preventiva nos consultórios odontológicos. | 17 |  |  |
| Subtotal do item 1 |  |  |  |  |

| SERVIÇOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Estimativa do n° de visitas anual | Valor da visita | Valor anual |
| 2 | Valor da visita dos serviços de manutenção corretiva nos consultórios odontológicos, com substituição de peças até R$500,00. | 2x mês = 408/ano |  |  |
| Subtotal do item 2 |  |  |  |  |

| PEÇAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Valor anual estimado dos gastos | Percentual de desconto ofertado (%) |  | Valor total anual com desconto |
| 3 | Fornecimento de peças acima de R$500,00 | R$ 100.000,00 | Mínimo de 5% |  |  |
| Subtotal do item 3 |  |  |  |  |  |

*O valor da visita de manutenção corretiva servirá tanto para a apropriação do valor a ser pago referente aos serviços de manutenção corretiva no decorrer do contrato, quanto para julgamento das propostas.

* Aplica-se também aos Equipamentos novos