## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA |  |  |  | DATA:31/05/2023 |  | BANCOS: SINAPI - 02/2023 - Alagoas SBC - 02/2023 - Alagoas SICRO3 - 10/2022 - Alagoas ORSE - 12/2022 - Sergipe
|  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA |  |  |  | BDI: 29,07% BDI diferenciado: 15,28%
|  | LOCAL: JACINTINHO |  |  |  | L.S. Hora: 84,28%
|  | UNIDADES: 4.326,16 |  |  |  | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | V. UNIT | BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 24686.13 | 0.239%
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UN | 1 | 19126.16 | 5559.9747 | 24686.13 | 24686.13 | 0.239%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 1168508.16 | 11.31%
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 12 | 75444.09 | 21931.597 | 97375.68 | 1168508.16 | 11.31%
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 220327.92 | 2.133%
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 601.14 | 174.7514 | 775.89 | 9310.68 | 0.09013%
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1069.29 | 310.8426 | 1380.13 | 12421.17 | 0.1202%
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 976.5 | 283.8686 | 1260.36 | 15124.32 | 0.1464%
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 895.79 | 260.4062 | 1156.19 | 10405.71 | 0.1007%
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 12 | 11173.92 | 3248.2585 | 14422.17 | 173066.04 | 1.675%
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14757.5 | 0.1429%
4.1 | CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 200 | 27.39 | 7.9623 | 35.35 | 7070 | 0.06844%
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 250 | 23.83 | 6.9274 | 30.75 | 7687.5 | 0.07442%
5 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 21710.37 | 0.2102%
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.6 | 225.63 | 65.5906 | 291.22 | 2213.27 | 0.02142%
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9.2 | 42.7 | 12.4129 | 55.11 | 507.01 | 0.004908%
5.3 | 9182 | ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | m³ | 48 | 77.37 | 22.4915 | 99.86 | 4793.28 | 0.0464%
5.4 | 17361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 15.5 | 175.65 | 51.0615 | 226.71 | 3514 | 0.03402%
5.5 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 21.84 | 11.45 | 3.3285 | 14.77 | 322.57 | 0.003123%
5.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2527.2 | 1.66 | 0.48256 | 2.14 | 5408.2 | 0.05235%
5.7 | CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | 126.36 | 34 | 5.1952 | 39.19 | 4952.04 | 0.04794%
6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 205033.02 | 1.985%
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 392.62 | 114.1346 | 506.75 | 8361.37 | 0.08094%
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 469.67 | 136.5331 | 606.2 | 606.2 | 0.005868%
6.3 | CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 2896.26 | 841.9428 | 3738.2 | 3738.2 | 0.03619%
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 1988.78 | 578.1383 | 2566.91 | 2566.91 | 0.02485%
6.5 | 32 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 5 | 11181.28 | 3250.3981 | 14431.67 | 72158.35 | 0.6985%
6.6 | 8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 15 | 228.19 | 66.3348 | 294.52 | 4417.8 | 0.04277%
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 616 | 97.62 | 28.3781 | 125.99 | 77609.84 | 0.7513%
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 27562.06 | 8012.2908 | 35574.35 | 35574.35 | 0.3444%
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 400895.13 | 3.881%
7.1 | CP041 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | 16 | 630.92 | 183.4084 | 814.32 | 13029.12 | 0.1261%
7.2 | CP042 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | 9 | 2057.9 | 598.2315 | 2656.13 | 23905.17 | 0.2314%
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 4326.16 | 2.33 | 0.67733 | 3 | 12978.48 | 0.1256%
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 1161.232 | 175.65 | 51.0615 | 226.71 | 263262.9 | 2.548%
7.5 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 1161.232 | 8.79 | 2.5553 | 11.34 | 13168.37 | 0.1275%
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 34836.96 | 1.66 | 0.48256 | 2.14 | 74551.09 | 0.7217%
8 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1503674.68 | 14.56%
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 2067 | 73.68 | 21.4188 | 95.09 | 196551.03 | 1.903%
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 2687.1 | 94.13 | 27.3636 | 121.49 | 326455.77 | 3.16%
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 2687.1 | 175.65 | 51.0615 | 226.71 | 609192.44 | 5.897%
8.4 | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 2687.1 | 8.79 | 2.5553 | 11.34 | 30471.71 | 0.295%
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 80613 | 1.66 | 0.48256 | 2.14 | 172511.82 | 1.67%
8.6 | CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | 4299.36 | 34 | 5.1952 | 39.19 | 168491.91 | 1.631%
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA | [5 empty] | 6381727.48 | 61.78%
9.1 | CP031 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. AF_05/2016 | M | 15300 | 215.06 | 62.5179 | 277.57 | 4246821 | 41.11%
9.2 | CP039 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. | M | 726 | 213.66 | 62.111 | 275.77 | 200209.02 | 1.938%
9.3 | CP023 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 19 MM. AF_05/2016 | M | 1140 | 219.45 | 63.7941 | 283.24 | 322893.6 | 3.126%
9.4 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 35775 | 3.71 | 1.0785 | 4.78 | 171004.5 | 1.655%
9.5 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 16440 | 3.23 | 0.93896 | 4.16 | 68390.4 | 0.662%
9.6 | CP036 | Próprio | GEOMANTA TRIDIMENSIONAL VERDE REFORÇADA COM TELA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇAO REVESTIDO EM COM POLIMERO E COM RESISTENCIA A TRAÇÃO | m² | 3975 | 229.99 | 66.8581 | 296.84 | 1179939 | 11.42%
9.7 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 2399 | 25.9 | 7.5291 | 33.42 | 80174.58 | 0.7761%
9.8 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 2399 | 26.05 | 7.5727 | 33.62 | 80654.38 | 0.7808%
9.9 | 4413905 | SICRO3 | Hidrossemeadura | m² | 3975 | 6.17 | 1.7936 | 7.96 | 31641 | 0.3063%
10 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 193966.66 | 1.878%
10.1 | CP037 | Próprio | Calha de concreto seção 0,40 x 0,40 m | m | 277 | 236.47 | 68.7418 | 305.21 | 84543.17 | 0.8184%
10.2 | CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 13 | 4508.41 | 1310.5948 | 5819 | 75647 | 0.7323%
10.3 | CP038 | Próprio | Calha de concreto seção 0,60 x 0,60m | M | 17 | 524.55 | 152.4867 | 677.03 | 11509.51 | 0.1114%
10.4 | 8255 | ORSE | Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro | m | 29 | 266.69 | 77.5268 | 344.21 | 9982.09 | 0.09663%
10.5 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 21 | 70.93 | 20.6194 | 91.54 | 1922.34 | 0.01861%
10.6 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 22 | 54.89 | 15.9565 | 70.84 | 1558.48 | 0.01509%
10.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.12 | 12.97 | 3.7704 | 16.74 | 2161.46 | 0.02092%
10.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.614 | 584.24 | 169.8386 | 754.07 | 1217.06 | 0.01178%
10.9 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 23.2 | 181.19 | 52.6719 | 233.86 | 5425.55 | 0.05252%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 195057.85 | 1.888%
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 4326.16 | 2.29 | 0.6657 | 2.95 | 12762.17 | 0.1235%
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 160 | 16.04 | 4.6628 | 20.7 | 3312 | 0.03206%
11.3 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 12.8 | 98.89 | 28.7473 | 127.63 | 1633.66 | 0.01581%
11.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 980 | 96.82 | 28.1456 | 124.96 | 122460.8 | 1.185%
11.5 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 556 | 49 | 14.2443 | 63.24 | 35161.44 | 0.3404%
11.6 | 090040 | SBC | ALVENARIA PEDRA DE MAO-ESPESSURA 0,30m | m² | 40 | 149.38 | 43.4248 | 192.8 | 7712 | 0.07465%
11.7 | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3 | m³ | 98 | 95 | 27.6165 | 122.61 | 12015.78 | 0.1163%
[6 empty] | VALOR TOTAL COM BDI: |  |  | 10330344.9 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA | [6 empty] | DATA: 15/03/2023 |  | BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Alagoas SBC - 03/2023 - Alagoas SICRO3 - 10/2022 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe FDE - 10/2022 - São Paulo
|  |  | DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA | [6 empty] | BDI: 29,07%
|  |  | LOCAL: JACINTINHO | [6 empty] | L.S. Hora: 84,28%
|  |  | UNIDADES: 4326,16 M2 | [6 empty] | L.S. Mês: 46,49%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | DIMENSÕES |  |  | ÁREA | VOL (M3) | SUBTOTAL | TAXA | QUANT. | OBS
[6 empty] | COMP. (m) | LARG. (m) | ALT. (m)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UND | [8 empty] | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 | COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALE DO REGINALDO | UN | [8 empty] | 12
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | REFEITÓRIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | [5 empty] | 12 |  | 12 |  | 12
3.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO | [5 empty] | 9 |  | 9 |  | 9
3.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 12
|  |  | VESTIÁRIO/BANHEIROS | [5 empty] | 12 |  | 12 |  | 12
3.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | [8 empty] | 9
|  |  | ALOMOXARIFADO | [5 empty] | 9 |  | 9 |  | 9
3.5 | COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | [8 empty] | 12
|  |  | VIGILÂNCIA ENCOSTA |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 12 | PERÍODO 6 MESES
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | CP001 | Próprio | SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, SEM REUTILIZAÇÃO | M |  | 200 | [6 empty] | 200
4.2 | CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
5 |  |  | DEMOLIÇÃO
5.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 7.6
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 20 | 0.38 | 7.6 | COEFICIENTE = 0,38 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 50 M2
5.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | [8 empty] | 9.2
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 20 | 0.46 | 9.2 | COEFICIENTE = 0,46 AREA DAS CASAS ESTIMADAS: 50 M2
5.3 | 9182 | ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | m³ | [8 empty] | 48
|  |  | PASSEIO |  |  | 0.08 |  |  | 600 | 48 | 48 |  | 48
5.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 15.5
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 16.8 | 16.8 | 1.3 | 15.5
5.5 | CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | M3 | [8 empty] | 21.84
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 16.8 | 16.8 | 1.3 | 21.84
5.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 2527.2
|  |  | EDIFICAÇÃO PROXIMA A ENCOSTA | [6 empty] | 84.24 | 84.24 | 30 | 2527.2 | DMT: 30KM
5.7 | CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | [8 empty] | 126.36
|  |  | TAXA DESTINAÇÃO | [6 empty] | 84.24 | 84.24 | 1.5 | 126.36
6
6.1 | CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | [8 empty] | 16.5
|  |  | PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  | 1 | 2 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS |  | 2 | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 9 |  | 9
|  |  | LINCENÇA AMBIENTAL |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
|  |  | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25
6.2 | CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | UN | [8 empty] | 1
6.3 | CP006 | Próprio | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR REV.01(1O/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.4 | CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | UN | [8 empty] | 1
6.5 | 000032 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | [8 empty] | 5
|  |  | TOPOGRAFIA DA ENCOSTA |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5
6.6 | 8335 | ORSE | ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M | M | [8 empty] | 15
|  |  | ESCADA DE ACESSO |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15
6.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 616
|  |  | TAPUME | [5 empty] | 616 |  | 616 |  | 616
6.8 | CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | [7 empty] | 1
7 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO
7.1 | 01.01.021 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | [8 empty] | 16
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 16 | [5 empty] | 16 |  | 16
7.2 | 01.01.022 | FDE | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | [8 empty] | 9
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 9 | [5 empty] | 9 |  | 9
7.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | [8 empty] | 4326.16
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 4326.16 |  | 4326.16 |  | 4326.16
7.4 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 1161.232
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 4326.16 | 865.232 | 865.232 |  | 865.232 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 16 |  |  |  |  | 152 | 152 |  | 152 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 9 |  |  |  |  | 144 | 144 |  | 144 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.5 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 1161.232
|  |  | LIMPEZA DO TERRENO | [5 empty] | 4326.16 | 865.232 | 865.232 |  | 865.232 | ESPESSURA = 0,20M
|  |  | ARVORE DE PEQUENO PORTE |  | 16 |  |  |  |  | 152 | 152 |  | 152 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 9,5 M3
|  |  | ARVORE DE MÉDIO PORTE |  | 9 |  |  |  |  | 144 | 144 |  | 144 | VOLUME MÉDIO DE ARVORE DE PORTE PEQUENO: 16 M3
7.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 34836.96
|  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 1161.232 | 1161.232 | 30 | 34836.96 | DMT: 30 KM
8 |  |  | TERRAPLENAGEM
8.1 | 020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | M3 | [8 empty] | 2067
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2067 | 2067 |  | 2067
8.2 | COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | M3 | [8 empty] | 2687.1
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2067 |  | 1.3 | 2687.1 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.3 | 017361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | M3 | [8 empty] | 2687.1
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2067 |  | 1.3 | 2687.1 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | [8 empty] | 2687.1
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2067 |  | 1.3 | 2687.1 | EMPOLAMENTO: 1,3
8.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [8 empty] | 80613
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2687.1 |  | 30 | 80613 | DMT: 30KM
8.6 | CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | [8 empty] | 4299.36
|  |  | CORTE DO MATERIAL | [6 empty] | 2687.1 |  | 1.6 | 4299.36 | DENSIDADE: 1,6
9 |  |  | ESTABILIDADE DA ENCOSTA
9.1 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 15300
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 1165 | 12 |  |  |  |  | 13980 |  | 13980
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 132 | 10 |  |  |  |  | 1320 |  | 1320
9.2 | CP039 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. | M | [8 empty] | 726
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 6 M) |  | 121 | 6 |  |  |  |  | 726 |  | 726
9.3 | 93961 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 19 MM. AF_05/2016 | M | [8 empty] | 1140
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 4 M) |  | 12 | 4 |  |  |  |  | 48 |  | 48
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 3 M) |  | 364 | 3 |  |  |  |  | 1092 |  | 1092
9.4 | CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS |  | 0 | [6 empty] | 35775
|  |  | ANDAIME FACHADEIRA | [5 empty] | 3975 |  | 3975 | 9 | 35775
9.5 | 031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | [8 empty] | 16440
|  |  | GRAMPOS |  |  | 16440 |  |  |  |  | 16440 |  | 16440
9.6 | CP010 | Próprio | CP-91070-69220727 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-283 | M2 | [8 empty] | 3975
|  |  | ÁREA EM SOLO GRAMPEADO | [5 empty] | 3975 |  | 3975 |  | 3975
9.7 | 95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | [8 empty] | 2399
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 12 M) |  | 1165 | [5 empty] | 1165 |  | 1165
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 10 M) |  | 132 | [5 empty] | 132 |  | 132
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 6 M) |  | 726 | [5 empty] | 726 |  | 726
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 4 M) |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 12
|  |  | GRAMPO (COMPRIMENTO DE 3 M) |  | 364 | [5 empty] | 364 |  | 364
9.8 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | [8 empty] | 2399
|  |  | DRENO BARBACÃ |  | 2399 | [5 empty] | 2399 |  | 2399
9.9 | 4413905 | SICRO3 | Hidrossemeadura | m² | [8 empty] | 3975
|  |  | Hidrossemeadura | [5 empty] | 3975 |  | 3975 |  | 3975
10 |  |  | DRENAGEM
10.1 | CP037 | Próprio | Calha de concreto seção 0,40 x 0,40 m | m | [8 empty] | 277
|  |  | CALHA |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  | 277
10.2 | 2003477 | SICRO 3 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [8 empty] | 13
|  |  | CAIXA COLETORA |  | 13 | [5 empty] | 13 |  | 13
10.3 | CP038 | Próprio | Calha de concreto seção 0,60 x 0,60m | M | [8 empty] | 17
|  |  | CALHA 0,60*0,60 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | 17
10.4 | 8255 | ORSE | Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro | m | [8 empty] | 29
|  |  | CAIXA COLETORA |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 29
10.5 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | [8 empty] | 21
|  |  | TUBO PEAD |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21
10.6 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | [8 empty] | 22
|  |  | ESTACA |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  | 22
10.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 129.12
|  |  | PILARES |  | 55.2 | [5 empty] | 55.2 |  | 55.2
|  |  | VIGAS |  | 42.24 | [5 empty] | 42.24 |  | 42.24
|  |  | BLOCOS |  | 31.68 | [5 empty] | 31.68 |  | 31.68
10.8 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | [8 empty] | 1.614
|  |  | ESTACA TRADO | [6 empty] | 0.69 | 0.69 |  | 0.69
|  |  | PILARES |  | 11 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |  | 0.528 | 0.528 |  | 0.528
|  |  | BLOCOS |  | 11 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0.396 | 0.396 |  | 0.396
10.9 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | [8 empty] | 23.2
|  |  | LAJE |  |  | 29 | 0.8 |  | 23.2 |  | 23.2 |  | 23.2
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M2 | [8 empty] | 4326.16
|  |  | AREA | [5 empty] | 4326.16 |  | 4326.16 |  | 4326.16
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | [8 empty] | 160
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA | [5 empty] | 160 |  | 160 |  | 160
11.3 | 2395 | ORSE | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | [8 empty] | 12.8
|  |  | AREA DE PLANTIO DE GRAMA |  |  |  |  | 0.08 | 160 | 12.8 | 12.8 |  | 12.8
11.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | [8 empty] | 980
|  |  | PESSEIO |  |  | 280 | 1.5 |  | 420 |  | 420 |  | 420
|  |  | PESSEIO |  |  | 280 | 2 |  | 560 |  | 560 |  | 560
11.5 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | m² | [8 empty] | 556
|  |  | PESSEIO |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  | 280
11.6 | 090040 | SBC | ALVENARIA PEDRA DE MAO-ESPESSURA 0,30m | m² | [8 empty] | 40
|  |  | ALVERARIA DE PEDRA | [5 empty] | 40 |  | 40 |  | 40
11.7 | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3 | m³ | [8 empty] | 98
|  |  | ATERRO |  |  |  |  | 0.1 | 980 |  | 98 |  | 98

## CURVA ABC
| OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA |  |  | DATA: 31/05/2023 |  | BANCOS :SINAPI - 01/2023 - Alagoas SBC - 03/2023 - Alagoas SICRO3 - 10/2022 - Alagoas ORSE - 11/2022 - Sergipe FDE - 10/2022 - São Paulo
| DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA |  |  | BDI: 29,07% BDI diferenciado: 15,28%
| LOCAL: JACINTINHO |  |  | L.S. Hora: 84,28%
| UNIDADES (M2): 4326,16 M2 |  |  | L.S. Mês: 46,49%
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | CURVA ABC
[7 empty] | % | %ACUMULADO
CP031 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. AF_05/2016 | M | 15300 | 277.57 | 4246821 | 41.11% | 41.11%
CP036 | Próprio | GEOMANTA TRIDIMENSIONAL VERDE REFORÇADA COM TELA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇAO REVESTIDO EM COM POLIMERO E COM RESISTENCIA A TRAÇÃO | m² | 3975 | 296.84 | 1179939 | 11.42% | 52.53%
COMP29 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCOSTAS | UN | 12 | 97375.68 | 1168508.16 | 11.31% | 63.84%
17361 | SBC | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO ATE 60m | m³ | 3863.832 | 226.71 | 875969.35 | 8.48% | 72.32%
COMP25 | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL | m³ | 2687.1 | 121.49 | 326455.77 | 3.16% | 75.48%
CP023 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 19 MM. AF_05/2016 | M | 1140 | 283.24 | 322893.6 | 3.126% | 78.61%
95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 117977.16 | 2.14 | 252471.12 | 2.444% | 81.05%
CP039 | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 22 MM. | M | 726 | 275.77 | 200209.02 | 1.938% | 82.99%
020212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 2067 | 95.09 | 196551.03 | 1.903% | 84.89%
CP - 068 | Próprio | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro; tipo inerte | T | 4425.72 | 39.19 | 173443.96 | 1.679% | 86.57%
COMP05 | Próprio | VIGILÂNCIA | MÊS | 12 | 14422.17 | 173066.04 | 1.675% | 88.25%
CP027 | Próprio | ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA | M2/MÊS | 35775 | 4.78 | 171004.5 | 1.655% | 89.9%
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 980 | 124.96 | 122460.8 | 1.185% | 91.09%
CP037 | Próprio | Calha de concreto seção 0,40 x 0,40 m | m | 277 | 305.21 | 84543.17 | 0.8184% | 91.91%
102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 2399 | 33.62 | 80654.38 | 0.7808% | 92.69%
95108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | 2399 | 33.42 | 80174.58 | 0.7761% | 93.46%
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 616 | 125.99 | 77609.84 | 0.7513% | 94.22%
CP009 | Próprio | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 13 | 5819 | 75647 | 0.7323% | 94.95%
32 | SBC | EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA | MES | 5 | 14431.67 | 72158.35 | 0.6985% | 95.65%
031317 | SBC | INJECAO NATA CIMENTO EM TIRANTES 50 A 70TF | M | 16440 | 4.16 | 68390.4 | 0.662% | 96.31%
2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | m³ | 3848.332 | 11.34 | 43640.08 | 0.4224% | 96.73%
CP012 | Próprio | DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT | VB | 1 | 35574.35 | 35574.35 | 0.3444% | 97.08%
94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 556 | 63.24 | 35161.44 | 0.3404% | 97.42%
4413905 | SICRO3 | Hidrossemeadura | m² | 3975 | 7.96 | 31641 | 0.3063% | 97.72%
COMP012 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO | UN | 1 | 24686.13 | 24686.13 | 0.239% | 97.96%
CP042 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM | UN | 9 | 2656.13 | 23905.17 | 0.2314% | 98.19%
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1260.36 | 15124.32 | 0.1464% | 98.34%
CP041 | Próprio | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM | UN | 16 | 814.32 | 13029.12 | 0.1261% | 98.46%
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 4326.16 | 3 | 12978.48 | 0.1256% | 98.59%
CP008 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS | M² | 4326.16 | 2.95 | 12762.17 | 0.1235% | 98.71%
93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1380.13 | 12421.17 | 0.1202% | 98.83%
203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) Arenoso adquirido em deposito, frete incluso (Arenoso Comercial) m3 | m³ | 98 | 122.61 | 12015.78 | 0.1163% | 98.95%
CP038 | Próprio | Calha de concreto seção 0,60 x 0,60m | M | 17 | 677.03 | 11509.51 | 0.1114% | 99.06%
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1156.19 | 10405.71 | 0.1007% | 99.16%
8255 | ORSE | Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro | m | 29 | 344.21 | 9982.09 | 0.09663% | 99.26%
93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 775.89 | 9310.68 | 0.09013% | 99.35%
CP004 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 16.5 | 506.75 | 8361.37 | 0.08094% | 99.43%
090040 | SBC | ALVENARIA PEDRA DE MAO-ESPESSURA 0,30m | m² | 40 | 192.8 | 7712 | 0.07465% | 99.5%
CP002 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 250 | 30.75 | 7687.5 | 0.07442% | 99.58%
CP001 | Próprio | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização | M | 200 | 35.35 | 7070 | 0.06844% | 99.65%
101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 23.2 | 233.86 | 5425.55 | 0.05252% | 99.7%
9182 | ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | m³ | 48 | 99.86 | 4793.28 | 0.0464% | 99.75%
8335 | ORSE | Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m | m | 15 | 294.52 | 4417.8 | 0.04277% | 99.79%
CP006 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(1O/2021) | un | 1 | 3738.2 | 3738.2 | 0.03619% | 99.83%
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 160 | 20.7 | 3312 | 0.03206% | 99.86%
CP007 | Próprio | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) | un | 1 | 2566.91 | 2566.91 | 0.02485% | 99.88%
97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.6 | 291.22 | 2213.27 | 0.02142% | 99.9%
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.12 | 16.74 | 2161.46 | 0.02092% | 99.92%
90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 21 | 91.54 | 1922.34 | 0.01861% | 99.94%
2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 12.8 | 127.63 | 1633.66 | 0.01581% | 99.96%
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 22 | 70.84 | 1558.48 | 0.01509% | 99.97%
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.614 | 754.07 | 1217.06 | 0.01178% | 99.99%
CP005 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1 1/2", COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 20M3/H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/TAMPA DE CONCRETO - REV.02 - 010/2021 | un | 1 | 606.2 | 606.2 | 0.005868% | 99.99%
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9.2 | 55.11 | 507.01 | 0.004908% | 100%
CP011 | Próprio | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MÃO | (m3) | 21.84 | 14.77 | 322.57 | 0.003123% | 100%
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 10330344.9 | 100%