## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | CANTEIRO DA OBRA | [6 empty] | 44816.09 | 56541.46
1.1 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,28 | SINAPI | MES | 3 | 890 | 1025.99 | 2670 | 3077.97
1.2 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 15,28 | SINAPI | MES | 3 | 695.31 | 801.55 | 2085.93 | 2404.65
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 400 | 94.7 | 120.7 | 37880 | 48280
1.4 | CP-87511613 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M - (INCL. POSTES DE FIXAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6 | 363.36 | 463.14 | 2180.16 | 2778.84
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 47397.68 | 60413.08
2.1 | CP-65914272 | *MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ | Composições Próprias | UND | 1 | 23698.84 | 30206.54 | 23698.84 | 30206.54
2.2 | CP-14911814 | *DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ | Composições Próprias | UND | 1 | 23698.84 | 30206.54 | 23698.84 | 30206.54
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 47780.04 | 60900.45
3.1 | CP-ECO-92256306 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | MÊS | 3 | 15926.68 | 20300.15 | 47780.04 | 60900.45
4 | CORREDOR PRINCIPAL | [6 empty] | 3970406.86 | 5060632.07
4.1 | CALÇADA EM CONCRETO | [6 empty] | 3451934.62 | 4399800.47
4.1.1 | CP-S04175-89076282 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA | Composições Próprias | M2 | 35184.33 | 0.68 | 0.87 | 23925.34 | 30610.37
4.1.2 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 35184.33 | 3.02 | 3.85 | 106256.68 | 135459.67
4.1.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 35184.33 | 94.41 | 120.33 | 3321752.6 | 4233730.43
4.2 | PISO TÁTIL | [6 empty] | 518472.24 | 660831.6
4.2.1 | CP-00450248 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | Composições Próprias | M2 | 3432 | 151.07 | 192.55 | 518472.24 | 660831.6
5 | CORREDOR - D | [6 empty] | 886440.94 | 1129846.57
5.1 | CALÇADA EM CONCRETO | [6 empty] | 756147.6 | 963777.97
5.1.1 | CP-S04175-89076282 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA | Composições Próprias | M2 | 7707.14 | 0.68 | 0.87 | 5240.86 | 6705.21
5.1.2 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 7707.17 | 3.02 | 3.85 | 23275.65 | 29672.6
5.1.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 7707.14 | 94.41 | 120.33 | 727631.09 | 927400.16
5.2 | PISO TÁTIL | [6 empty] | 130293.34 | 166068.6
5.2.1 | CP-00450248 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | Composições Próprias | M2 | 862.47 | 151.07 | 192.55 | 130293.34 | 166068.6
6 | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 177792.96 | 226612.74
6.1 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 22500 | 2.41 | 3.07 | 54225 | 69075
6.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 22500 | 0.54 | 0.69 | 12150 | 15525
6.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 480 | 20.06 | 25.57 | 9628.8 | 12273.6
6.4 | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 600 | 7.08 | 9.02 | 4248 | 5412
6.5 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 600 | 70.76 | 90.19 | 42456 | 54114
6.6 | CP-S08666-30810074 | Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto) tratada rústica, colunas de 10 a 12 cm de diâmetro com 1.00m de altura e 30 cm enterrada, duas peças na horizontal de 6 a 8 cm de diâmetro. Acabamento osmocolor natural. | Composições Próprias | m | 100 | 195.41 | 249.07 | 19541 | 24907
6.7 | CP-S06457-00614924 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos) | Composições Próprias | m3 | 10.36 | 2430.71 | 3098.18 | 25182.16 | 32097.14
6.8 | CP-02680137 | Retirada de cerca de arame farpado. | Composições Próprias | M | 300 | 7.89 | 10.06 | 2367 | 3018
6.9 | CP-S02382-64080288 | Reassentamento de cerca com estaca de madeira | Composições Próprias | m | 300 | 26.65 | 33.97 | 7995 | 10191
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 5174634.57
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 1420311.8
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 6594946.37

## COMPOSICOES
1.1. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 890 | 890
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 890
|  |  |  | VALOR: |  | 890
1.2. 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 695.31 | 695.31
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 695.31
|  |  |  | VALOR: |  | 695.31
1.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0191 | 18.48 | 0.35
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0044 | 20.06 | 0.08
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.43
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 19.22 | 23.58
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.0428 | 23.75 | 1.01
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 22.81 | 22.81
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 53.24 | 31.16
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 78.56
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1897 | 17.52 | 3.32
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5691 | 20.94 | 11.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.23
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0012 | 401.47 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.48
|  |  |  | VALOR: |  | 94.7
1.4. CP-87511613 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M - (INCL. POSTES DE FIXAÇÃO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 250 | 250
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4 | 11.84 | 47.36
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.11 | 24.16 | 2.66
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1 | 5.35 | 5.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 305.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 20.94 | 20.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 16.78 | 33.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 54.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.01 | 349.29 | 3.49
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.49
|  |  |  | VALOR: |  | 363.36
2.1. CP-65914272 *MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (UND)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 5 | 50.8 | 254
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 50 | 246.18 | 12309
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 12563
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 156 | 20.67 | 3224.52
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 156 | 33.92 | 5291.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 156.1265 | 16.78 | 2619.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11135.84
|  |  |  | VALOR: |  | 23698.84
2.2. CP-14911814 *DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (UND)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 5 | 50.8 | 254
73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 50 | 246.18 | 12309
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 12563
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 156 | 20.67 | 3224.52
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 156 | 33.92 | 5291.52
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 156.1265 | 16.78 | 2619.8
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11135.84
|  |  |  | VALOR: |  | 23698.84
3.1. CP-ECO-92256306 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 20.67 | 2480.4
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 96 | 22.63 | 2172.48
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 120 | 23.97 | 2876.4
100289 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 16.91 | 3720.2
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 220 | 21.26 | 4677.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15926.68
|  |  |  | VALOR: |  | 15926.68
4.1.1. CP-S04175-89076282 LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 8.64e-05 | 2664.61 | 0.23
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.0005 | 27.07 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 17.53 | 0.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 16.78 | 0.17
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 36.59 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.68
4.1.2. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 2.51 | 2.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00491 | 21.28 | 0.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00589 | 16.78 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 3.02
4.1.3. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 8.65 | 0.01
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 24.16 | 0.57
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 6.01 | 1.5
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 4.14 | 0.82
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 33.95 | 36.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 20.94 | 2.72
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1882 | 21.28 | 4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3183 | 16.78 | 5.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.06
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0985 | 433.81 | 42.73
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 42.73
|  |  |  | VALOR: |  | 94.41
4.2.1. CP-00450248 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | ORSE | kg | 4 | 1.49 | 5.96
I06897 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | ORSE | m2 | 1.05 | 106.42 | 111.74
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.52 | 4.99 | 2.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 120.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 21.28 | 10.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 16.78 | 20.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.78
|  |  |  | VALOR: |  | 151.07
5.1.1. CP-S04175-89076282 LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M3 | 8.64e-05 | 2664.61 | 0.23
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.0005 | 27.07 | 0.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 17.53 | 0.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 16.78 | 0.17
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 36.59 | 0.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.44
|  |  |  | VALOR: |  | 0.68
5.1.2. 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 2.51 | 2.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.83
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00491 | 21.28 | 0.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00589 | 16.78 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.19
|  |  |  | VALOR: |  | 3.02
5.1.3. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 8.65 | 0.01
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 24.16 | 0.57
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 6.01 | 1.5
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 4.14 | 0.82
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 33.95 | 36.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 39.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 20.94 | 2.72
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1882 | 21.28 | 4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3183 | 16.78 | 5.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.06
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0985 | 433.81 | 42.73
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 42.73
|  |  |  | VALOR: |  | 94.41
5.2.1. CP-00450248 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | ORSE | kg | 4 | 1.49 | 5.96
I06897 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | ORSE | m2 | 1.05 | 106.42 | 111.74
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.52 | 4.99 | 2.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 120.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 21.28 | 10.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 16.78 | 20.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.78
|  |  |  | VALOR: |  | 151.07
6.1. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0016 | 19.29 | 0.03
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0016 | 26.18 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0507 | 21.28 | 1.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 16.78 | 1.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.34
|  |  |  | VALOR: |  | 2.41
6.2. 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.005 | 9.6 | 0.04
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.009 | 21.28 | 0.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.019 | 16.78 | 0.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.5
|  |  |  | VALOR: |  | 0.54
6.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 66.23 | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.39 | 1.71
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 26.18 | 5.13
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 6.87
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 16.78 | 13.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.19
|  |  |  | VALOR: |  | 20.06
6.4. 102303 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.037 | 50.76 | 1.87
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0306 | 133.6 | 4.08
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0676 | 16.78 | 1.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.13
|  |  |  | VALOR: |  | 7.08
6.5. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 66.23 | 0.03
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.39 | 1.71
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 26.18 | 5.13
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 6.87
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.3889 | 36.51 | 50.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 16.78 | 13.19
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.19
|  |  |  | VALOR: |  | 70.76
6.6. CP-S08666-30810074 Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto) tratada rústica, colunas de 10 a 12 cm de diâmetro com 1.00m de altura e 30 cm enterrada, duas peças na horizontal de 6 a 8 cm de diâmetro. Acabamento osmocolor natural. (m)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 3.11 | 25.3 | 78.68
00004344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 1.71 | 21.8 | 37.28
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.2 | 24.16 | 4.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 120.79
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 20.25 | 20.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.78 | 16.78
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.03
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.023 | 441.57 | 10.16
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 0.023 | 66.38 | 1.53
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.023 | 229.72 | 5.28
102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.172 | 1.55 | 1.82
102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1.172 | 16.04 | 18.8
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 37.59
|  |  |  | VALOR: |  | 195.41
6.7. CP-S06457-00614924 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos) (m3)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 80 | 13.59 | 1087.2
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1 | 393.79 | 393.79
3108001 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO NOVO | m² | 10 | 72 | 720
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 1 | 229.72 | 229.72
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2430.71
|  |  |  | VALOR: |  | 2430.71
6.8. CP-02680137 Retirada de cerca de arame farpado. (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47 | 16.78 | 7.89
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.89
|  |  |  | VALOR: |  | 7.89
6.9. CP-S02382-64080288 Reassentamento de cerca com estaca de madeira (m)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 21.28 | 14.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 16.78 | 11.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 26.65
|  |  |  | VALOR: |  | 26.65

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 42891.47 | 120.33 | 5161130.5851 | 78.2589 | 78.2589 | B
CP-00450248 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | Composições | Serviço | M2 | 4294.47 | 192.55 | 826900.1985 | 12.5384 | 90.7973 | C
97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | Serviço | M2 | 42891.5 | 3.85 | 165132.275 | 2.5039 | 93.3012 | C
101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 22500 | 3.07 | 69075 | 1.0474 | 94.3486 | C
CP-ECO-92256306 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições | Serviço | MÊS | 3 | 20300.15 | 60900.45 | 0.92344 | 95.272 | C
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 600 | 90.19 | 54114 | 0.82054 | 96.0926 | C
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | Serviço | M2 | 400 | 120.7 | 48280 | 0.73208 | 96.8246 | C
CP-S04175-89076282 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS / CALÇADAS COM PIQUETES DE MADEIRA | Composições | Serviço | M2 | 42891.47 | 0.87 | 37315.5789 | 0.56582 | 97.3905 | C
CP-S06457-00614924 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos) | Composições | Serviço | m3 | 10.36 | 3098.18 | 32097.1448 | 0.48669 | 97.8771 | C
CP-65914272 | *MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ | Composições | Serviço | UND | 1 | 30206.54 | 30206.54 | 0.45803 | 98.3352 | C
CP-14911814 | *DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ | Composições | Serviço | UND | 1 | 30206.54 | 30206.54 | 0.45803 | 98.7932 | C
CP-S08666-30810074 | Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto) tratada rústica, colunas de 10 a 12 cm de diâmetro com 1.00m de altura e 30 cm enterrada, duas peças na horizontal de 6 a 8 cm de diâmetro. Acabamento osmocolor natural. | Composições | Serviço | m | 100 | 249.07 | 24907 | 0.37767 | 99.1709 | C
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 22500 | 0.69 | 15525 | 0.23541 | 99.4063 | C
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 480 | 25.57 | 12273.6 | 0.18611 | 99.5924 | C
CP-S02382-64080288 | Reassentamento de cerca com estaca de madeira | Composições | Serviço | m | 300 | 33.97 | 10191 | 0.15453 | 99.7469 | C
102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | Serviço | M3 | 600 | 9.02 | 5412 | 0.082063 | 99.829 | C
00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 3 | 1025.99 | 3077.97 | 0.046672 | 99.8756 | C
CP-02680137 | Retirada de cerca de arame farpado. | Composições | COMPOSIÇÃO | M | 300 | 10.06 | 3018 | 0.045762 | 99.9214 | C
CP-87511613 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M - (INCL. POSTES DE FIXAÇÃO) | Composições | COMPOSIÇÃO | M2 | 6 | 463.14 | 2778.84 | 0.042136 | 99.9635 | C
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | Equipamento | MES | 3 | 801.55 | 2404.65 | 0.036462 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 6594946.38
[6 empty] | Outros: |  | -0.01
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 6594946.37

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | CANTEIRO DA OBRA | 56541.46 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 56541.46 |  |  | 56541.46
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 60413.08 | 50% |  | 50% | 100%
|  |  | 30206.54 |  | 30206.54 | 60413.08
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 60900.45 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 20097.15 | 20097.15 | 20706.15 | 60900.45
4 | CORREDOR PRINCIPAL | 5060632.07 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 1670008.58 | 1670008.58 | 1720614.91 | 5060632.07
5 | CORREDOR - D | 1129846.57 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 372849.37 | 372849.37 | 384147.83 | 1129846.57
6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 226612.74 | 50% | 30% | 20% | 100%
|  |  | 113306.37 | 67983.82 | 45322.55 | 226612.74
|  | 6594946.37 | 2263009.47 | 2130938.92 | 2200997.98 | 6594946.37
|  |  | 2263009.47 | 4393948.39 | 6594946.37

## CRONOGRAMA INSUMOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. MÊS 1 | QTD. MÊS 2 | QTD. MÊS 3 | TOTAL
00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 443.408 | 266.0448 | 177.3632 | 886.816
00000244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 71.388 | 71.388 | 73.5513 | 216.3274
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1059.2955 | 1056.7923 | 1087.7016 | 3203.7893
00000378 | ARMADOR (HORISTA) | H | 46.136 | 27.6816 | 18.4544 | 92.272
00001213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 2115.9829 | 1873.2119 | 1926.5387 | 5915.7335
00001214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 50.7745 | 30.4647 | 20.3098 | 101.549
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452143.1773 | 451331.7761 | 464630.1728 | 1368105.1262
00001442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | UN | 0.0075544 | 0.0045326 | 0.0030218 | 0.015109
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 24.0621 | 24.0621 | 24.7913 | 72.9155
00002705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1451.4882 | 1445.7047 | 1487.6962 | 4384.8891
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 23.44 | 14.064 | 9.376 | 46.88
00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 400 |  |  | 400
00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 1.2229 | 1.2229 | 1.26 | 3.7058
00004069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | 159.471 |  | 159.471 | 318.942
00004083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 97.1546 | 97.1546 | 100.0987 | 294.408
00004093 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 58.551 | 1.9544 | 56.5966 | 117.102
00004115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 155.5 | 93.3 | 62.2 | 311
00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 1465.584 | 103.2504 | 1362.3336 | 2931.1679
00004222 | GASOLINA COMUM | L | 208.6664 | 125.1999 | 83.4666 | 417.3329
00004230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | H | 153.1808 | 86.2002 | 57.4668 | 296.8478
00004234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | H | 20.5256 | 12.3154 | 8.2102 | 41.0512
00004344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 85.5 | 51.3 | 34.2 | 171
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 |  |  | 6
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 490.92 |  |  | 490.92
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 24 |  |  | 24
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3538.5463 | 3538.5463 | 3645.7749 | 10722.8675
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2830.837 | 2830.837 | 2916.62 | 8578.294
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 822.6661 | 820.8736 | 844.9461 | 2488.4857
00004750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 4328.3013 | 4004.3746 | 3949.032 | 12281.708
00004783 | PINTOR (HORISTA) | H | 31.2951 | 18.7771 | 12.518 | 62.5902
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 |  |  | 6
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 17.12 |  |  | 17.12
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 339.7004 | 339.7004 | 349.9944 | 1029.3953
00005074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 7.0771 | 7.0771 | 7.2915 | 21.4457
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 10.66 | 6 | 4 | 20.66
00005318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.77938 | 0.46763 | 0.31175 | 1.5588
00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 416.67 | 250.002 | 166.668 | 833.34
00006111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 12209.4576 | 11294.362 | 11392.5793 | 34896.3989
00006114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 7.5495 | 4.5297 | 3.0198 | 15.0991
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 77.0554 |  |  | 77.0554
00006122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | 280.9143 | 121.4433 | 284.5944 | 686.952
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 15309.1666 | 15309.1666 | 15773.0807 | 46391.414
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 234.12 |  |  | 234.12
00007592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 71.388 | 71.388 | 73.5513 | 216.3274
00010478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 7.7821 | 4.6692 | 3.1128 | 15.5642
00010535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.24879 | 0.24844 | 0.25579 | 0.75302
00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  |  | 3
00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  |  | 3
00013458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 0.017863 | 0.010718 | 0.0071452 | 0.035726
00013896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0031127 | 0.0018676 | 0.0012451 | 0.0062254
00014618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.00090392 |  |  | 0.00090392
00034345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | 218.9631 | 218.9631 | 225.5983 | 663.5244
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 736.9311 | 736.9311 | 759.2623 | 2233.1244
00036531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 0.0020784 | 0.0012471 | 0.00083137 | 0.0041568
00037370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 21388.4904 | 19673.4249 | 19842.6582 | 60904.5735
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 21388.4904 | 19673.4249 | 19842.6582 | 60904.5735
00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 22174.6723 | 20147.6068 | 20643.2092 | 62965.4882
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 22174.6723 | 20147.6068 | 20643.2092 | 62965.4882
00037666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | H | 2264.3885 | 2261.2275 | 2328.0742 | 6853.6902
00037730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.0075865 |  | 0.0075865 | 0.015173
00037736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 0.00044488 | 0.00026693 | 0.00017795 | 0.00088977
00037754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.0061905 |  | 0.0061905 | 0.012381
00037758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 0.00036278 | 0.00021767 | 0.00014511 | 0.00072557
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 401.968 | 241.1808 | 160.7872 | 803.936
00040943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 121.0418 | 121.0418 | 124.7097 | 366.7932
00041776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 218.9631 | 218.9631 | 225.5983 | 663.5244
00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 15965.932 | 15965.932 | 16449.7481 | 48381.612
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 10.36 | 6.216 | 4.144 | 20.72
00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 393.6 | 237.6 | 400.8 | 1032
00043459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2216.545 | 1880.7988 | 1923.4875 | 6020.8312
00043463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 251.04 | 95.04 | 253.92 | 600
00043464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2474.6817 | 2340.9608 | 2429.1361 | 7244.7787
00043465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 4287.136 | 3949.0425 | 3884.2958 | 12120.4743
00043466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 30.8177 | 18.4906 | 12.3271 | 61.6355
00043467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 12379.3101 | 11484.1322 | 11593.4117 | 35456.8539
00043469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 141.5419 | 141.5419 | 145.831 | 428.9147
00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 393.6 | 237.6 | 400.8 | 1032
00043483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2216.545 | 1880.7988 | 1923.4875 | 6020.8312
00043487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 251.04 | 95.04 | 253.92 | 600
00043488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 2474.6817 | 2340.9608 | 2429.1361 | 7244.7787
00043489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 4287.136 | 3949.0425 | 3884.2958 | 12120.4743
00043490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 30.8177 | 18.4906 | 12.3271 | 61.6355
00043491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 12379.3101 | 11484.1322 | 11593.4117 | 35456.8539
00043493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 141.5419 | 141.5419 | 145.831 | 428.9147
E9066 | Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) | CHI |  |  |  | 0
| Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) | CHP | 2.0803 | 1.2482 | 0.83212 | 4.1606
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) | CHI |  |  |  | 0
| Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) | CHP | 2.0803 | 1.2482 | 0.83212 | 4.1606
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) | CHI |  |  |  | 0
| Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) | CHP |  |  |  | 0
I02684 | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg | 5668.7004 | 5668.7004 | 5840.4792 | 17177.88
I06897 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | m2 | 1488.0339 | 1488.0339 | 1533.1258 | 4509.1935
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 23.2696 | 13.9618 | 9.3078 | 46.5392
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 18.6159 | 11.1695 | 7.4464 | 37.2318
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 108.2636 | 64.9581 | 43.3054 | 216.5271
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 10.3123 | 6.1874 | 4.1249 | 20.6247
M0447 | Compensado resinado - E = 12 mm | m² | 20.9427 | 12.5656 | 8.3771 | 41.8855
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 0.95934 | 0.5756 | 0.38373 | 1.9187
M1205 | Prego de ferro | kg | 10.5651 | 6.3391 | 4.2261 | 21.1303
P9801 | Ajudante | h | 36.26 | 21.756 | 14.504 | 72.52
P9808 | Carpinteiro | h | 36.26 | 21.756 | 14.504 | 72.52
P9824 | Servente | h | 0.41737 | 0.25043 | 0.16695 | 0.83475

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.4
L | Lucro | 7.3
| TOTAL | 7.7
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 4.01
DF | Despesas financeiras | 1.11
R | Riscos | 0.56
| TOTAL | 5.68
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2.5
| PIS | 0.65
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 27,46%
COD | DESCRIÇÃO | %
Beneficios
S+G | Garantia/Seguro | 0.48
L | Lucro | 5.11
| TOTAL | 5.59
Despesas Indiretas
AC | Administração Central | 3.45
DF | Despesas Financeiras | 0.85
R | Risco | 0.85
| TOTAL | 5.15
I | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 0
| CPRB | 0
| TOTAL | 3.65
BDI = 15,28%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.93 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.86 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.86 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.45 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 45.54 | 17.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.78 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.99 | 3.06
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.4
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 12.41 | 9.53
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.76 | 6.3
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.42 | 0.33
| TOTAL | 17.18 | 6.63
| A + B + C + D = | 111.93 | 70.07
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0
B2 | Feriados | 4.68 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.07 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.88 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.16 | 8.4
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.68 | 18.11
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.81 | 3.62
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 2.98 | 2.24
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.78 | 2.09
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.3
| TOTAL | 11.08 | 8.34
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.18 | 3.04
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.3
| TOTAL | 8.58 | 3.34
| A + B + C + D = | 85.14 | 46.59