Processo Administrativo nº 6700.067961/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2018 (UASG 926703)

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de nobreak.

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca do edital do Pregão 96/2018, conforme e-mail encaminhados tempestivamente, no dia 17/09/2018, às 15h29, pela empresa A SCRITTA, abaixo transcrito, a saber:

**Questionamento abaixo transcrito:**

*No que diz respeito às duvidas pertinentes aos itens 01 e 02 elencadas   
abaixo: o termo bypass (automático ou manual) é item característico a   
equipamento com tecnologia online (conforme norma NBR 15014 - ABNT:   
Conversor a semicondutor - Sistema de Alimentação de potência   
ininterrupta, com saída em corrente alternada (nobreak) - Terminologia);   
o que não representaria alto número de ofertas no mercado para esta   
potência. Com esta afirmação, podemos participar com equipamento   
senoidal (por aproximação ou puro)?*

A Pregoeira submeteu o questionamento à Gerência de Planejamento/ARSER e equipe técnica de TI/PMM, ao que estas responderam que identificaram necessidade de proceder readequações ao Termo de Referência.

Assim, estaremos republicando o edital de PE 96/2018, com sessão prevista para o dia 29/10/2018.

Maceió, 11/10/2018

**Cristina de Oliveira Barbosa**

Pregoeira

\*Original devidamente assinado nos autos.