Processo Administrativo nº 6700.067961/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2018 (UASG 926703)

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de nobreak.

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca do edital do Pregão 96/2018, conforme e-mail encaminhados tempestivamente, no dia 17/09/2018, às 16h06, pela empresa ENGETRON ENEGENHARIA ELETRONICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.267.632/0001-44, a saber:

**Questionamentos abaixo transcritos:**

**Referente à tensão de entrada:**

*De acordo com o termo de referência, o No-Break deve possuir tensão de entrada bivolt automático e de saída fixa em 115V.Tendo em vista a maior aplicabilidade de soluções bivolt, permitindo instalação em diferentes locais para diferentes cargas, gostaríamos de sugerir que sejam aceitas soluções de No-Breaks com tensão de entrada bivolt manual e tensão de saída acompanhando a tensão de entrada, isto é, quando a entrada for 120V a saída será 120V, e quando a entrada for 220V a saída será 220V*.

**Referente à tensão de entrada:**

*É solicitado variação ±20% para a tensão de entrada. Para os equipamentos nacionais dessa faixa de potência, o padrão para variação da tensão de entrada é de ±15%. Com isso, ao solicitar as faixas de variações especificadas no edital, o Órgão direciona a especificação para um único fabricante, impedindo que os demais ofertem soluções de qualidade igual ou superior.*

*Dessa forma, gostaríamos de solicitar que sejam consideradas soluções de Nobreak com faixa de variação de tensão distinta do especificado no edital, mas que atendam plenamente ao solicitado no termo de referência levando em consideração o funcionamento e estejam dentro do padrão para variação de tensão de entrada para equipamentos nacionais*.

A Pregoeira submeteu o questionamento à Gerência de Planejamento/ARSER e equipe técnica de TI/PMM, ao que estas responderam que identificaram necessidade de proceder readequações ao Termo de Referência.

Assim, estaremos republicando o edital de PE 96/2018, com sessão prevista para o dia 29/10/2018.

Maceió, 11/10/2018

**Cristina de Oliveira Barbosa**

Pregoeira

\*Original devidamente assinado nos autos.