TERMO DE REFERÊNCIA

- INTRODUÇÃO

  - Este documento tem o objetivo de reunir os elementos necessários e suficientes à caracterização do objeto a ser contratado, fornecendo subsídios para a montagem do plano de licitação e contratação, conforme a Lei 10.520/2002.

- DA JUSTIFICATIVA

  - A contratação de empresa prestadora de serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar o levantamento de cargas elétricas e a elaboração de projeto elétrico de alta tenção, bem como da subestação abrigada, a fim de redimensionar a potência da referida subestação.

  - Do Estudo de Estimativa:

A contratação se justifica pela necessidade de readequar as instalações elétricas da unidade PAM Salgadinho em razão não só de aumento nos atendimentos realizados, tomando por base o ano anterior, como também da aquisição de novos equipamentos e insumos indispensáveis ao funcionamento da referida unidade de referência garantindo a segurança dos usuários e servidores que ali transitam.

- DO OBJETO

  - A contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Elétrica a fim de realizar o levantamento de cargas elétricas e elaboração de Projeto básico de alta tensão, bem como da subestação abrigada, a fim de redimensionar a potência da referida Subestação, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

- DA MODALIDADE LICITATÓRIA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - A aquisição dar-se-á pela modalidade licitatória denominada pregão, em sua forma eletrônica, tendo como critério de julgamento e classificação das propostas, o menor preço global, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste Termo de Referência.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para o exercício financeiro de 2018. Funcional programática: 18.001.10.302.0022.001.4039.0009 – Aprimoramento da Atenção especializada ambulatorial e hospitalar – Elemento de despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ Fonte:  0400.01.002 – MAC (RECURSO FEDERAL).

- DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Do levantamento dos circuitos elétricos;

Deve contemplar a elaboração de diagrama unifamiliar geral incluindo a subestação e grupos geradores e de cada quadro elétrico.

    - Os diagramas unifamiliares de cada quadro elétrico devem ser fixados dentro de cada um.

    - Os circuitos elétricos devem receber identificação, bem como os disjuntores de cada quadro e o próprio quadro elétrico para facilitar a identificação.

    - Os desenhos referentes ao levantamento das instalações elétricas em alta tensão, bem como da subestação abrigada, deverão ser entregues em formato A4, A1 ou impresso em outro tamanho compatível com a dimensão do desenho, e em formato dwg (extensão de arquivos de desenho em 2D e 3D nativa do software AutoCAD), em 02 (duas) vias.

    - Os serviços de levantamento e das instalações elétricas em alta tensão, bem como da subestação abrigada, serão realizadas fora do expediente administrativo, finais de semana ou conforme agendamento prévio feito pelo PAM Salgadinho.

  - Da elaboração de projeto elétrico:

    - De acordo com o levantamento dos circuitos elétricos deverá ser elaborado projeto elétrico de alta tensão e da subestação abrigada, condizentes com as necessidades do PAM Salgadinho.

    - O projeto deverá ser entregue em formato A4, A1 ou impressos em outro tamanho compatível com a dimensão do desenho, e em formato dwg (extensão de arquivos de desenho em 2D e 3D nativa do software AutoCAD), em 02 (duas) vias.

- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - Os serviços deverão ser executados pela contratada na sede do PAM Salgadinho, situado na Rua Mizael Domingues, 241 – Centro de Maceió – AL, 57020-600, mediante agendamento através do telefone (82) 3315-5304 com, pelo menos, 24 (vinte e quatro horas) de ANTECEDÊNCIA, acompanhados da documentação fiscal, juntamente com a cópia da nota de empenho/ordem de fornecimento;

  - Os serviços devem ser iniciados no prazo de até 07 (sete) dias contínuos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço.

  - O prazo máximo para execução total dos serviços não pode ultrapassar 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, considerado neste prazo a visita técnica.

  - Os serviços deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

  - Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo fixado ou os serviços sejam novamente recusados e devolvidos, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, ficando sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

  - Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA/AL que comprove Atividade relacionada com o objeto licitado.

  - Comprovação de que possui no seu quadro de funcionários, profissional com capacidade e experiência técnica, graduado em Engenharia Elétrica e estar atuando na área.  Possuir atestados e responsabilidade técnica.

    - O profissional supracitado deve estar devidamente registrado no CREA/AL onde os serviços foram executados, fazendo se acompanhar preferencialmente da(s) respectiva(s) certidão (ões) de acervo técnico CAT, expedidas por este conselho que comprove ter o profissional executado para o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda empresa privada que não a própria licitante, referente aos serviços.

- Levantamento dos circuitos elétricos.

- Elaboração de projeto elétrico de alta tensão e subestação abrigada.

  - DA VISITA TÉCNICA:

- Atestado de visita técnica, emitido pela coordenação geral de engenharia e arquitetura em nome da licitante comprovando que esta tem pleno conhecimento do local e que se inteirou de todas as condições previstas para elaboração da proposta, ou apresentação da declaração de que possui pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços, e de suas peculiaridades do PAM Salgadinho para a execução dos seus serviços.

- Antes de apresentar sua proposta o licitante deverá analisar todos os tópicos do edital, sendo recomendada a vistoria do local dos serviços, verificando as condições do ambiente executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.  c) Esta visita técnica devera ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas. contados a partir da convocação para o certame pela Contratante.

  - A visita técnica deverá ser realizada por engenheiro ou outro profissional devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico. A empresa interessada deverá agendar a visita técnica de seu representante junto ao requerente no PAM Salgadinho, telefone (82) 3315-5304.

  - A visita técnica tem como objetivo analisar o local em que serão realizados os serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir influenciar nos preços ofertados pelos licitantes. Na opção da não realização da vistoria, o licitante não poderá alegar desconhecimento dos locais onde serão realizados os serviços, e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimento das condições desses locais, em favor de eventuais pretensões para o acréscimo de preços propostos.

  - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários.

- DAS OBRIGAÇÕES

  - DA CONTRATADA

- Assinar a Nota de Empenho em até 05 (cinco) dias contados da convocação pela Contratante.

- Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;

- Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências do CONTRATANTE.

- É a obrigação da CONTRATADA, prestar serviços com equipe técnica adequada e capacitada em todos os níveis de trabalho.

- Comunicar por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento tão logo seja verificado. Prestar os esclarecimentos que julgar necessários à requisitante em até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para a entrega.

- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, frete, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidirem direta ou indiretamente, e demais ônus referentes à execução do objeto.

- Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução da Contratação.

- Responder por escrito, no prazo Maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos da ordem técnica pertinentes ao contrato que venham a ser solicitados pelo contratante.

- Apresentar ART – anotação de responsabilidade técnica para cada uma das etapas dos serviços especializadas(s)

- Substituir, às suas expensas, imediatamente, no total, ou em parte, os produtos que vierem a ser recusados, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções (artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93).

- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada a má fé, o dolo, a negligência, imprudência ou a imperícia profissional, durante a entrega dos produtos.

- Manter, durante a execução do objeto, as condições da habilitação e qualificação exigidas na

- Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior.

- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos.

- Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas pela Contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do instrumento contratual ou instrumento equivalente, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte, inclusive os horários de entrega.

- DA CONTRATANTE

  - Emitir Nota de Empenho/Ordem de serviço

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar as Notas Fiscais e efetuar o pagamento.

  - Solicitar a execução dos serviços, mediante Nota de Empenho/Ordem de serviço.

  - Comunicar, imediatamente, as irregularidades verificadas na execução do objeto.

  - Recusar-se a receber os produtos licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela Contratada, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.

  - Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o serviço efetivamente prestado, através de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante.

  - Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

- DA CONTRATAÇÃO

  - O prazo para a licitante vencedora assinar o Contrato é de 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma lei.

  - Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a licitante vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e autorizará a Contratante a examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada vencedora.

- DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da sua assinatura, tendo eficácia a partir da publicação do seu extrato no diário oficial do município e obedecerá ao disposto no art. 57 da lei nº 8.666/93, podendo ser prorrogado por igual período por decisão da Administração Pública,

  - A execução do contrato se dará em  90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho ordem de serviço pela contratada.

- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

  - A contratação será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor da Pasta.

  - O gestor da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:

  - expedir ordens de serviço;

  - proceder ao acompanhamento técnico da execução do serviço;

  - comunicar à Contratada o descumprimento do objeto e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

  - solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;

  - fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;

  - atestar as notas fiscais para efeito de pagamentos;

  - recusar o serviço que for executado em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

  - solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.

- DO REAJUSTE, DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

  - Fica proibido o reajuste do valor do contrato no interregno de 12 (doze) meses, exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 65, alínea “d” do inciso II da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovado.

  - Em caso de reajuste, após o período mencionado no subitem acima, será utilizado como base o IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo).

  - Toda revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado o pedido.

  - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

- DA RESCISÃO

  - Em conformidade com o que dispõe os art.s 77 a 80 da Lei 8.666/93, qualquer das partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, sem qualquer razão ou motivo, mediante simples aviso à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que, ficará a parte que rescindir o Contrato exclusivamente responsável pelos pagamentos dos serviços até então executados, assim como pelo ressarcimento integral das despesas diretas e razoavelmente incorridas pela Contratada até a referida rescisão.

  - Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 1º ao 4º do aludido diploma legal;

  - Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, será obrigação do contratado o reconhecimento dos direitos da Administração previstos no art. 77 da Lei 8.666.

  - A Administração poderá rescindir o Contrato nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/1993 com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste Termo de Referência.

- DAS SANÇÕES

  - São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

    - advertência;

    - multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);

    - multa de até 5% (cinco por cento);

    - multa de até 10% (dez por cento);

    - suspensão temporária, pelo período de até 2 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com este órgão com a imediata comunicação;

    - impedimento de licitar e contratar com o Município de Maceió pelo prazo de até cinco anos nos termos do art. 10, Anexo II, c/c art. 14, Anexo I, todos do Decreto Municipal 6.417/2004 com o imediato registro no SICAF.

  - O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 17.1 nas seguintes hipóteses:

- Falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista no subitem “17.1.4” (calculada sobre o valor total da contratação) e/ou “17.1.6”;

- “Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos ao município: aplicação da sanção prevista no subitem 17.1.1”;

- Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela Contratante: aplicação da sanção prevista no subitem “17.1.2” (calculada sobre o valor total da contratação, ou sobre o valor da parcela a que se refere à determinação, conforme o caso, até o máximo de 10 (dez) por cento daqueles valores, por ocorrência).

  - Em caso de ocorrência de inadimplemento não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no subitem 17.2, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.

  - A critério da Contratante, nos termos do art. 87, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e considerando a gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 17.2, a sanção prevista no subitem “17.1.5” ou no subitem “17.1.6” do item 17.1 que poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas no subitem “17.1.2” a “17.1.4” do mesmo dispositivo.

  - As penalidades fixadas no subitem 17.1 serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

  - As sanções administrativas serão registradas no SICAF.

- DA GARANTIA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

  - A Contratada deverá oferecer garantia de execução no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor global a ser contratado, a ser prestada numa das seguintes modalidades:

- seguro-garantia;

- fiança bancária; ou

- depósito em dinheiro ou títulos da dívida pública.

  - OBSERVAÇÕES:

    - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

    - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

    - A garantia que trata o subitem anterior deverá ser apresentada em até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato, devendo ser renovada em caso de prorrogação contratual, nos termos do Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando exclusivamente o valor objeto da prorrogação, ou atualizada em detrimento de alteração do valor do contrato, sendo liberada apenas após o seu encerramento.

    - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 10% (dez por cento) do valor total a ser contratado, a Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pela Contratante.

  - A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) regerá as demais disposições pertinentes à matéria.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - O setor técnico competente auxiliará o pregoeiro nos casos de pedidos de esclarecimentos, impugnações a análise de propostas.

  - Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito a Diretoria do PAM Salgadinho, prédio-sede pelo telefone (82) 3315-5304 ou por e-mail: pamsalgadinho@sms.maceio.al.gov.br.

Maceió, 26 de setembro de 2018.

MARLUCE MOURA REZENDE

Diretora do PAM Salgadinho

MARCOS ALBÉRICO DE ALMEIDA BARROS

Coordenador Geral de Engenharia e Arquitetura

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

EDIVALDO NEIVA PIRES

Secretário Municipal de Saúde de Maceió

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | LOCAL |
| --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Elétrica para realizar o levantamento de cargas elétricas e elaborar Projeto elétrico de alta tensão, bem como da subestação abrigada. Redimensionamento da potência da Subestação da Unidade de Referência PAM Salgadinho. | Rua Mizael Domingues, Bloco 1, Nº 241 - Centro, Maceió - AL, CEP. 57020-600. |