## CURVA ABC
PREFEITURA DE MACEIÓ
CURVA ABC
OBRA: ENCOSTA DA RUA DA GAZETA
LOCAL: MACEIÓ - ALAGOAS
Discriminação | Und. | Quantidade | Valor unit (R$) | Valor total | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | 4773.25 | 17.2 | 82099.9 | 30.16% | 30.16% | A
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 56263.55 | 1.03 | 57951.4565 | 21.29% | 51.45% | B
Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais | m | 55 | 318 | 17490 | 6.425% | 57.87% | B
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO | M | 42 | 382.13 | 16049.46 | 5.896% | 63.77% | B
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 43.12 | 343.21 | 14799.2152 | 5.436% | 69.21% | B
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCOSTA DA RUA DA GAZETA | MÊS | 4 | 2732.07 | 10928.28 | 4.015% | 73.22% | B
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3 | 3548.26 | 10644.78 | 3.91% | 77.13% | B
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 648 | 14.98 | 9707.04 | 3.566% | 80.7% | C
Drenagem em canaleta meia cana D = 30 cm assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais | m | 239 | 33.98 | 8121.22 | 2.983% | 83.68% | C
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 189 | 42.42 | 8017.38 | 2.945% | 86.62% | C
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | 450 | 16.58 | 7461 | 2.741% | 89.37% | C
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 16 | 317.39 | 5078.24 | 1.865% | 91.23% | C
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 467 | 9.63 | 4497.21 | 1.652% | 92.88% | C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 2 | 1407.74 | 2815.48 | 1.034% | 93.92% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 4 | 631.25 | 2525 | 0.9276% | 94.84% | C
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 120 | 18.27 | 2192.4 | 0.8054% | 95.65% | C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 45 | 47.43 | 2134.35 | 0.7841% | 96.43% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 4 | 505 | 2020 | 0.742% | 97.18% | C
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 1736 | 0.95 | 1649.2 | 0.6058% | 97.78% | C
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4 | 394.53 | 1578.12 | 0.5797% | 98.36% | C
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 182.3 | 6.99 | 1274.277 | 0.4681% | 98.83% | C
TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | 45000 | 0.02 | 900 | 0.3306% | 99.16% | C
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | 227.88 | 3.72 | 847.7136 | 0.3114% | 99.47% | C
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 66.53 | 6.46 | 429.7838 | 0.1579% | 99.63% | C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | 42 | 9.64 | 404.88 | 0.1487% | 99.78% | C
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 61.24 | 6.13 | 375.4012 | 0.1379% | 99.92% | C
SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 60 | 2.15 | 129 | 0.04739% | 99.96% | C
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 310 | 0.32 | 99.2 | 0.03644% | 100% | C
|  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI) | 272219.9873 | 100%
|  |  | VALOR TOTAL DO BDI | 73725.14
|  |  | VALOR TOTAL (COM BDI) | 345945.1273