TERMO DE REFERÊNCIA

- INTRODUÇÃO

  - Este documento tem o objetivo de reunir os elementos necessários e suficientes à caracterização do objeto a ser contratado, fornecendo subsídios para a montagem do plano de licitação e contratação, conforme a Lei 10.520/2002.

  - A aquisição de EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO CEREST E COVISA, que atenderá às necessidades da Diretoria de Vigilância a Saúde/SMS.

- JUSTIFICATIVA

  - Os recursos materiais são para viabilizar a participação ativa deste Centro de Referência em Saúde do Trabalho – CEREST na parceria com o Ministério Público do Trabalho – MPT. Os equipamentos serão utilizados nas inspeções, como hospitais, posto de saúde, supermercados, IML, zoonoses, marmorarias, empresas de ônibus, farmácias, postos de gasolina, empresas de distribuição de mercadorias, setor sucoalcooleiro, petroquímica, cloroquímica, laboratórios, empresas de asfalto, empresas cimentos, destilarias, construção civil, cemitérios, carvoarias, matadouros, granjas, empresas alimentícias, panificação, motéis, bares, restaurantes, escolas, hotéis, entre outros. Tais equipamentos serão utilizados mediante as necessidades dos ambientes de trabalho e das solicitações do Ministério Público do Trabalho e sindicatos (o luxímetro digital, medidor de stress térmico, calibrador de ruído, o anemômetro, o detector de 4 gases digital, o Kit Espaço Confinado Com Bomba Usado No Detector De 4 Gases, o Multímetro, o Teste de Voltagem e Lanterna, o Alicate Amperímetro, o Terrômetro Digital, o Medidor digital – Trena digital).

Phmetro para Semi-Sólido portátil – o referido equipamento será utilizado na medição do pH de alimentos da culinária oriental, produzidos e comercializados em Maceió, para prevenção de doenças transmitidas por alimentos (DTA) por bacillus cereus.

  - Esse quantitativo foi estabelecido através de consulta realizada, considerando que os equipamentos para  as inspeções do Cerest e Covisa são inadequados e insuficientes para nossa demanda atual, conforme quantitativo e especificações descritas no Anexo I.

- DO OBJETO

  - A Aquisição de EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO CEREST E COVISA para atender às necessidades Secretaria Municipal de Saúde.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - A aquisição dar-se-á pela modalidade licitatória denominada pregão, em sua forma eletrônica, tendo como critério de julgamento e classificação das propostas, o menor preço unitário, observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste Termo de Referência.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para fazer face à despesa; Projeto de Atividade; 10.305.0022.4040.0009, Elemento de Despesa; 3.3.90.30.00 (Material de Consumo) Reduzido 535, 4.4.90.52.00 (Material Permanente) Reduzido 545 - Fonte de Financiamento 0400.01.003  – Vigilância em Saúde, será emitida Declaração do Ordenador da Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor contábil do Órgão interessado.

- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - O prazo para entrega deverá ser de até 30(trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento (via e-mail, correios ou fac-símile) ou retirado na sede da Contratante;

  - Os produtos deverão ser entregues, em parcela única, no prazo de 30 (trinta), acompanhados da documentação fiscal e dos manuais do fabricante, assim como com cópia da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, no Almoxarifado Central, localizado na Rua José Bandeira Bastos, S/N, Tabuleiro dos Martins, CEP: 57.081-040, Maceió-AL, devendo agendar o horário da entrega, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, através do telefone: (82) 3315-5365.

  - A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da Contratante, através de ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, que deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição.

  - Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

- DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

  - Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou fornecimento compatível com o objeto deste Termo de Referência. A comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de documentos devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou Órgão que adquiriu os produtos.

  - Certidões de débitos regularizada que comprovem habilitação por parte da Empresa contratada para fornecer o objeto deste Termo de Referência.

- DAS OBRIGAÇÕES

  - DA CONTRATADA

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;

- Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à requisitante até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo previsto para a entrega.

- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, frete, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidirem direta ou indiretamente, e demais ônus referentes ao fornecimento do produto.

- Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execução da Contratação.

- Substituir, às suas expensas, imediatamente, no total, ou em parte, os produtos que vierem a ser recusados, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções (artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93).

- Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada a má fé, o dolo, a negligência, imprudência ou a imperícia profissional, durante a entrega dos produtos.

- Manter, durante a execução da contratação, as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do objeto contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior.

- Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos.

- Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas pela Contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do instrumento contratual ou instrumento equivalente, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte, inclusive os horários de entrega.

  - DA CONTRATANTE:

- Emitir Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

- Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, atestar as Notas Fiscais e efetuar o pagamento.

- Solicitar o fornecimento dos produtos, mediante Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

- Comunicar, imediatamente, as irregularidades verificadas na execução da contratação.

- Recusar-se a receber os produtos licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela Contratada, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.

- Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo efetivamente fornecido, através de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante.

  - Conforme  a Lei nº 8666, art 5º, §3º os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.

  - Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

- DA CONTRATAÇÃO

  - O prazo para a licitante vencedora assinar o Contrato é de 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma lei.

  - Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a licitante vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e autorizará a Contratante a examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada vencedora.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação será acompanhada e fiscalizada pela servidora Fernanda Araújo Rodrigues.

  - O gestor da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:

    - expedir ordens de fornecimento;

    - proceder ao acompanhamento técnico da entrega;

    - comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

    - solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;

    - fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;

    - atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos;

    - recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou que forem entregues em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de entrega;

    - solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.

- DAS SANÇÕES

    - São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

    - advertência;

    - multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);

    - multa de até 5% (cinco por cento);

    - multa de até 10% (dez por cento);

    - suspensão temporária, pelo período de até 2 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com este órgão com a imediata comunicação;

    - impedimento de licitar e contratar com o Município de Maceió pelo prazo de até cinco anos nos termos do art. 10, Anexo II, c/c art. 14, Anexo I, todos do Decreto Municipal 6.417/2004 com o imediato registro no SICAF.

  - O fornecedor estará sujeito às sanções do subitem 12.1 nas seguintes hipóteses:

  - Falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal: aplicação da sanção prevista no subitem “12.1.4” (calculada sobre o valor total da contratação) e/ou “12.1.6”;

  - Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos ao município: aplicação da sanção prevista no subitem 12.1.1”;

  - Por dia de atraso quanto ao cumprimento das determinações exaradas pela Contratante: aplicação da sanção prevista no subitem “12.1.2” (calculada sobre o valor total da contratação, ou sobre o valor da parcela a que se refere a determinação, conforme o caso, até o máximo de 10 (dez) por cento daqueles valores, por ocorrência).

  - Em caso de ocorrência de inadimplemento não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no subitem 12.2, a empresa ficará isenta das penalidades mencionadas.

  - A critério da Contratante, nos termos do art. 87, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e considerando a gravidade da infração cometida, ocorrendo quaisquer das hipóteses indicadas no subitem 12.2, a sanção prevista no subitem “12.1.5” ou no subitem “12.1.6” do item 12.1 que poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com quaisquer das multas previstas no subitem “12.1.2” a “12.1.4” do mesmo dispositivo.

  - As penalidades fixadas no subitem 12.1 serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Contratante, no qual serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

  - As sanções administrativas serão registradas no SICAF

- GARANTIA/VALIDADE

  - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

  - A CONTRATADA oferecerá os bens com garantia mínima de 12 (doze) meses, à critério do fabricante ou às suas expensas, contra defeitos de fabricação.

  - Havendo prazo de garantia previsto no manual do fabricante, superior ao mínimo exigido prevalecerá a regra mais favorável à Administração Pública.

  - Junto aos bens deverá ser enviado o Certificado de Garantia, em língua portuguesa, contendo todas as informações necessárias à manutenção da garantia, bem como a rede de postos autorizados à efetuarem as manutenções corretivas.

  - A contratada deverá prestar assistência técnica em Maceió - AL.

- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - O setor técnico competente auxiliará o pregoeiro nos casos de pedidos de esclarecimentos, impugnações a análise de propostas.

  - Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados DVS, por escrito no endereço: Rua Zacarias de Azevedo, nº 119, Maceió/AL. Telefone: (82) 3315-5258 ou por e-mail: dvs@sms.maceio.al.gov.br.

Maceió, 11 de outubro de 2018.

Fernanda Araújo Rodrigues

Diretoria de Vigilância em Saúde

José Thomaz Nonô

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTITATIVOS

| Item | Material | Descrição | Observação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luxímetro Digital | Disposição digital e analógica de luz em Pés-vela ou Lux. Amplo alcance para 20.000 Fc ou 200.000 Lux com alta de resolução de 0,01 Fc/Lux; Sensor remoto de iluminação em um cabo enrolado de 12 pol. (305mm) – expansível para 24"; Utiliza fotodiodo de precisão e filtro de correção de cores; Visor grande de LCD com gráfico de barras analógico; Luz de fundo para leituras em níveis de iluminação baixos; Acessórios: bateria de 9V, sensor de iluminação com tampa de proteção, estojo de proteção e compartimento com bolsos. CEREST |  | Unid | 01 |
| 2 | Medidor de Stress Térmico | Display LCD de 2 linhas e 16 caracteres com auto iluminação; Escalas: -50 a 300ºC (Precisão: ± 0.5ºC); Temperatura de operação: 0 a 60ºC; Umidade de operação: 0 a 85% UR; Promove leituras em graus Celcius (ºC) ou Fahrenheit (ºF); Hold: Congela as leituras no display; Memória: Máxima e mínima; Módulo dos sensores destacável; Display configurável para português ou inglês; Capacidade de armazenamento manual: 120 leituras; Datalogger: 512Kb de memória; Fornecimento de relatórios em listas e gráficos; Exportação de dados para planilhas em Excel; Bateria: Recarregável Li-Ion 3,7 Vcc 1800mAh; Autonomia da bateria: 10h; Indicação de bateria fraca; Dimensões: 160 x 135 x 55mm. Módulo do Sensor: Temperatura de operação: 0 a 130ºC; Bulbo Úmido: Haste de 6mm c/ copo de 100ml e pavil de algodão; Bulbo Seco: Haste para temperatura ambiente com proteção da radiação solar direta; Termômetro de Globo: Em cobre 6" de diâmetro e com haste central Acessórios Inclusos: Maleta para transporte em nylon; Esfera de cobre 6"; Cordões de pano para bulbo úmido; Frasco com água destilada (250ml); Extensão USB para barra de sensores; Kit de conectividade (Software + cabo USB); Tripé. CEREST |  | Unid. | 1 |
| 3 | Calibrador de ruído | Fabricado conforme normas: ANSI S1.40-1984 IEC 942:1988 Class 1; Amplitude: 114 dB; Freqüência: 250 Hz E 1000Hz; Opções de adaptadores de bocais conforme diâmetro do microfone; Peso: Aproximadamente: 300 g Indicação de bateria fraca; Alimentação: Bateria de 9V ; Duração da bateria: Aproximadamente 100 horas. CEREST | Com certificado de calibração | Unid. | 1 |
| 4 | Anemômetro | Instrumento digital portátil, com LCD principal de 4 dígitos e secundário de 3 1/2 dígitos, com iluminação de fundo, precisão básica de 3% do fundo de escala, congelamento de leitura, desligamento automático e registro de máximo, mínimo e máximo menos mínimo. Realiza medidas da velocidade de deslocamento do fluxo de ar nas unidades m/s, ft/min, knots, km/h e mph e de temperatura em °C e °F. Características técnicas: Display: Principal - 4 Dígitos (10000 Contagens); Secundário - 3 ½ Dígitos (2000 Contagens); Indicação de Bateria Fraca: A indicação de bateria fraca será mostrada na parte superior do display quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação Tempo Médio para Medida da Velocidade do Vento: Aprox. 2s; Taxa de Amostragem para Medida de Temperatura: Aprox. 1 vez/s; Data Hold; Auto Power Off: Aprox. 10 minutos; Função Iluminação do Display (Backlight); Registro Máximo / Mínimo / Máximo – Mínimo; Modo Média 2 / 16 segundos; Modo Média Multi Pontos: 8 pontos máximo; Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH < 75%; Ambiente de Armazenamento: -20°C a 55°C, RH < 80%; Alimentação: 1 bateria de 9V; Duração da Bateria: 200 horas (típico); Dimensões: Instrumento: 160(A) x 65.5(L) x 35(P)mm; Hélice: 370(A) x 75(L) x 45(P)mm Comprimento do Cabo: 800mm; Peso: Aproximadamente 390g (incluindo bateria e hélice); Modelo: MDA-11 CEREST | Com certificado de calibração | Unid. | 1 |
| 5 | Detector de 4 gases digital | Amplo visor LCD com iluminação; Relógio e calendário; Indicação do nível de carga da bateria; Alarmes visual (20m) e sonoro (80dB); Pontos de alarme configuráveis; Calibração (ajuste) independente para cada tipo de gás; Apresentação da atmosfera explosiva em LEL ou CH4 (metano); Resistente a respingos de água; Intrinsicamente seguro (à prova de explosão); Tampa para conexão ao cilindro (calibração) ou à bomba elétrica (espaço confinado); Faixa de medição: CO: 0 a 1000 ppm; H2S: 0 a 100 ppm; O2: 0.0 a 30.0 %Vol; CH4: 0.00 a 5.00 %Vol; LEL: 0 a 100 %LEL; Exatidão: 5% FS; Tipo de sensor: CO, H2S, O2: Eletroquímico; CH4/LEL: Catalítico Vida útil dos sensores: CO, H2S, O2: 2 anos; CH4/LEL: 1 ano; Tempo de resposta: 30s (T90) Tipos de alarme: Visual e sonoro; Temperatura de operação: -25 a 55C; Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação); Alimentação: Bateria recarregável (3.7V / 1500mAh); Tempo de carga: 4 horas; Autonomia: 12 horas de operação contínua; Grau de proteção: IP54; Grau à prova de explosão: Exibd I; Dimensões (L x A x P): 66 x 130 x 30 mm; Peso: 250 g. CEREST | Com certificado de calibração | Unid. | 1 |
| 6 | Kit Espaço Confinado Com Bomba Usado No Detector De 4 Gases | Alimentação: 2 pilhas AA; Fluxo da amostragem: ≥400ml/min; Condições de Operação: -10 à 60ºC ; ≤95%RH; Material do invólucro: ABS; Dimensões: 42×27×160 Peso: 140g (com as pilhas); Acessórios Fornecidos nos detectores de 4 gases: Bomba de amostragem, também conhecido como, detector de gás, detector de gases, detector de gás toxico, detector de sulfeto de hidrogênio, detector de gás combustível, detector de monóxido de carbono, detector de gas explosimetro, detector de oxigênio, analisador de oxigênio, detector de oxiexplosimetro atendendo a todos os seguimentos que utilizam detector de 4 gases Mangueira de amostra, Mangueira de saída de gás, Filtro de algodão e Manual de operação. CEREST | Com certificado de calibração | Unid. | 1 |
| 7 | Multímetro | Poder medir até 1000 V de corrente alternada e corrente direta; Poder medir até 10A de corrente (20 A, com duração de 30 segundos); faixa de capacitância de 10000 F; freqüência de até 200 kHz; ampla faixa de medição de tensão-15Hz a 20 kHz; MSHA aprovação de certificação. CEREST |  | Unid | 01 |
| 8 | Teste de Voltagem e Lanterna | Detector de tensão AC sem contacto e lanterna de LEDs combinados num só equipamento fácil de usar com design de caneta; Detector sem contacto de categoria CAT IV 600 V adequado para aplicações comerciais e industriais. Dupla sensibilidade, ficando azul a uma distância de 1" a 5" (2,54 cm a 12,7 cm) da fonte, e vermelho quando se encontra na fonte; Lanterna de LEDs com vida útil de 100.000 horas; Detecção de 90 a 600 V AC; Classificado como pertencendo à categoria CAT IV 600 V; Dois níveis de detecção A cor azul indica proximidade à fonte de tensão AC; Temperatura de funcionamento de 0 ºC a 50ºC; LED branco de brilho intenso; Lâmpada com vida útil de 100.000 horas. CEREST |  | Unid | 01 |
| 9 | Alicate Amperímetro | Capacidade de medição: Medição de corrente de CA e CC de 1000 A; Medição de corrente CA de 2.500 A com sonda de corrente flexível iFlex; Medição de tensão de CA e CC de 1.000 V; Corrente e tensão True-RMS para medições precisas em sinais não lineares; Medição de frequência a 500 Hz com garra no corpo e iFlex; Medição da resistência de 60 k? com detecção de continuidade; Gravação mín., máx., média e de partida para capturar variações automaticamente; Gama de medição CC de 500 mV para interagir com outros acessórios; Medição de capacidade de 1.000 Μf. CEREST |  | Unid | 01 |
| 10 | Terrômetro Digital | Digital e automático; Display de 3½ dígitos; Medição de resistência de aterramento; Medição da resistividade do terreno (Método de Wenner) Resolução de 0,01 O; Alcance de até 20 kO; Medição das tensões espúrias; Alta rejeição às correntes parasitas; Bateria recarregável. Acessórios: 4 Estacas (50 cm); 1 Extrator de estacas; 1 Fonte de alimentação para redes de 90 - 240 V~; 1 Cabo de conexão para alimentar o carregador com uma bateria externa de 12 V (de automóvel ou similar); 1 Carretel com cabo de 40m (vermelho); 1 Carretel com cabo de 20m (azul); 1 Carretel com cabo de 20m (verde); 1 Cabo curto de 5m (preto); 1 Cabo curto de 5m (verde) para conexão à tomada de terra a medir 1 Marreta; 1 Trena; 1 Bolsa para transporte dos acessórios. CEREST | Com certificado de calibração | Unid | 01 |
| 11 | Medidor digital – Trena digital | Alcance máximo de aferição: 0,2 ~80m; Acuidade de aferição: +/- 2mm; Unidades de medida: Metros, polegadas, pés, pés + polegadas; Classe de laser: 2; Tipo de laser: 630 – 670nm, < 1mW Histórico de memória: 20 posições; Botões: Borracha macia; Temperatura de operação: 0° ~ 40°C; Temperatura de Armazenagem: -10° ~ 60°C Vida da bateria: 5000 momentos de aferição; Tipo de bateria: AAA 2x1.5V; Resistência da Estrutura: Pó, terra, água, impactos baixos; Desligar laser automático: 30s; Desligar aparelho automático: 180s; Dimensões: 120 x 48 x 27mm; Peso: 120g Acessórios: Bolsa de acondicionamento; Grampo para prender em cintos; Alça de mão. CEREST |  | Unid | 01 |
| 12 | Phmetro para Semi-sólido portátil | pHmetro para Semi-Sólido portátil - Faixa de medição 0 a +60°C (curta duração até +80°C máx. 5 min) Exatidão ±0,4 °C Resolução 0,1 °C Medição de pH Dados técnicos Faixa de medição 0 a 14 pH Exatidão ±0,02 pH Resolução 0,01 pH COVISA |  | Unid | 01 |