## Matriz C.Duto
Celular (82) 99982.0749
|  |  |  | marcosbqueiroz@hotmail.com |  |  | FL: | 01/01 |  |  | 0
|  |  | OBRA: | 236.01 - RFR - PB - PP - Y00 - 01 de 01 - R00 |  |  | Data: | 2018-01-01
|  |  | ASSUNTO: | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS & SERVIÇOS |  |  |  | Rev - 00
[5 empty] | Unid | Quant | Preço Unit | Preço Total
1 | SPLITER HI-WALL INVERTER 9.000 BTU |  |  |  | conj | 1
2 | SPLITER HI-WALL INVERTER 12.000 BTU |  |  |  | conj | 3
3 | SPLITER HI-WALL INVERTER 18.000 BTU |  |  |  | conj | 5
4 | SPLITER HI-WALL INVERTER 24.000 BTU |  |  |  | conj | 2
5 | Cabo de interligação comunicação blindado 3x 2,5mm² |  |  |  | m | 90
6 | Valvula de serviço liq/gas tipo GBC - Danfoss |  |  |  | pç | 22
7 | Tubo de cobre de 1/4 Ø 6,35 mm |  |  |  | m | 82
8 | Tubo de cobre de 3/8 Ø 9,53 mm |  |  |  | m | 35
9 | Tubo de cobre de 1/2 Ø 12,7 mm |  |  |  | m | 27
10 | Tubo de cobre rigido de 5/8 Ø 15,9 mm |  |  |  | m | 20
11 | Gás Refrigerante R-410 A |  |  |  | Kg | 15
12 | Isolamento térmico 1/4"X19MM |  |  |  | m | 82
13 | Isolamento térmico 3/8"X19MM |  |  |  | m | 35
14 | Isolamento térmico 1/2"X19MM |  |  |  | m | 27
15 | Isolamento térmico 5/8"X19MM |  |  |  | m | 20
16 | Suportes: Equipamentos; frigoríficas & Elétrica. |  |  |  | conj. | 11
17 | Complementares: rebites, parafusos, lona impermeavel, fita, fivela |  |  |  | conj | 11
cantoneira, barra chata, zarcão, diluente, pincel, finca pino completo
18 | Frete dos materiais e equipamentos |  |  |  | conj | 1
19 | Montagem da Instalação |  |  |  | conj | 11
20 | Imprevistos |  |  |  | conj | 1
21 | Serviços de engenharia |  |  |  | conj | 1
22 | Administração |  |  |  | conj | 1
23 | Manutenção prevetiva mensal |  |  |  | mês | 24
24 | Total Geral (Estimado) |  |  |  | - | - | -
Celular (82) 99982.0749
|  |  |  | marcosbqueiroz@hotmail.com |  |  | FL: | 02/03
|  |  | OBRA: | 236.01 - RFR - PB - PP - Y00 - 01 de 01 - R00 |  |  | Data: | 2018-01-01
|  |  | ASSUNTO: | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS & SERVIÇOS |  |  |  | Rev - 00
Item |  | Discriminação |  |  | Unid | Quant | Preço Unit | Preço Total
25 |  |  |  |  | - | - | -
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 |  |  |  |  | - | - | -
Telefone: 3352.4334 Celular 9982.0749
|  |  |  | E-mail: marcosbqueiroz@hotmail.com |  |  | FL: | 03/03
|  |  | OBRA: | 236.01 - RFR - PB - PP - Y00 - 01 de 01 - R00 |  |  | Data: | 2018-01-01
|  |  | ASSUNTO: | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS & SERVIÇOS |  |  |  | Rev - 00
Item |  | Discriminação |  |  | Unid | Quant | Preço Unit | Preço Total
54 |  |  |  |  | - | - | -
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 |  |  |  |  | - | - | - |  | .25% | 0

## Matriz Orçamento
COTAÇÃO DE MATERIAL
TABELA DE PREÇO DE COMPONENTES, PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 1997-07-28 |  | 1997-07-28
Item | Descriminação | und | quant | P.Vista | P.21D | P.Venda | Guerdau
1 | Chapa Galvanizada n.º 28 | kg |  |  | 1.47 |  | 1.47
2 | Chapa Galvanizada n.º 26 | kg |  |  | 1.4175 |  | 1.4175
3 | Chapa Galvanizada n.º 24 | kg |  |  | 1.365 |  | 1.365
4 | Chapa Galvanizada n.º 22 | kg |  |  | 1.3125 |  | 1.3125
5 | Chapa Galvanizada n.º 20 | kg |  |  | 1.26 |  | 1.26
6 | Chapa Galvanizada n.º 18 | kg |  |  | 1.26 |  | 1.26
7 | Isopor F1 - Incobustível de 12 mm | m2 |  |  | 2.156 |  | 1.47
8 | Isopor F1 - Incobustível de 15 mm | m2 |  |  | 2.6796 |  | 1.827
9 | Isopor F1 - Incobustível de 20 mm | m2 |  |  | 3.5728 |  | 2.436
10 | Isopor F1 - Incobustível de 25 mm | m2 |  |  | 4.466 |  | 3.045
11 | Bidim OP 6 mm | m2 |  |  | 0
12 | Cola para Isopor e Bidim | kg |  |  | 6.0573 |  | 4.13
13 | Asfalto frio | kg
14 | Silicone "Dow Corning" | kg
15 | Massa de calafetar "3M" | kg
16 | Tinta zarcão | gal
17 | Conexão Flexível de lona impermeável | m2
18 | Calço de Borracha de Neoprene de 25 mm ( coxim ) | pç
19 | Fita de Nylon 19 mm | m
20 | Fecho de Nylon 19 mm | und
21 | Fita Adesiva de Papel 50 mm ( rolo de 50 m ) | und
22 | Fita Perfurada Galvanizada de 19 mm | m
23 | Barra chata de ferro 19 mm | m
24 | Cantoneira de ferro de 1" x 1/8" | kg
25 | Cantoneira de ferro de 11/2" x 1/8" | kg
26 | Finca Pino aço c/esp. porca, arruela/ 30 x 20 x 1/4" | und
27 | Rebite Pop de 1/2"x 1/8" | und
28 | Parafuso rôsca soberba | und
29 | Bucha de Nylon s/8 mm com Parafuso Galvanizado | und
30 | Broca de Vídea para Concreto 8 mm | und
31 | Broca de aço rápido de 1/8" | und
32 | Broca de aço rápido de 5/32" | und
33 | Broca de aço rápido de 1/4 | und
34 | Lamina de Serra | und
35 | Lixa de Ferro 60 | und
36 | Estôpa de Limpeza | kg
37 | Manejo Elevado para Damper de 15 mm | und
38 | Damper de Regulagem de Vazão | und
39 | Tomada de Ar Exterior - TAE mm | und
40 | Difusor de Insuflamento ADQ/DQ - 4/ 471 X 320 mm | und
41 | Difusor de Insuflamento ADQ/DQ - 1/ 671 X 264 mm | und
42 | Difusor de Insuflamento ADQ/DQ - 1/ 871 X 264 mm | und
43 | Difusor de Insuflamento ADLQ - 4/ 12" X 12" | und
44 | Difusor de Insuflamento ADLQ - 3/ 12" X 12" | und
45 | Difusor de Insuflamento ADLQ - 2/ 12" X 12" | und
46 | Difusor de Insuflamento ADLQ - 4/ 15" X 15" | und
47 | Grelha de Insuflamento VAT/D - 525 x 165 mm | und
48 | Grelha de Insuflamento VAT/DG - 525 x 165 mm | und
49 | Grelha de Insuflamento AGS - T / 625 x 325 mm | und
50 | Grelha de Insuflamento VAT/D - 225 x 125 mm | und
51 | Grelha de Insuflamento VAT/D - 425 x 125 mm | und
52 | Grelha de Insuflamento AH - 15/A - 225 x 165 mm | und
53 | Tubo de Cobre - 1 1/8" | kg
54 | Tubo de Cobre - 1" | kg
55 | Tubo de Cobre - 7/8" | kg
56 | Tubo de Cobre - 3/4" | kg
57 | Tubo de Cobre - 5/8" | kg
58 | Tubo de Cobre - 1/2" | kg
59 | Tubo de Cobre - 3/8" | kg
60 | Tubo de Cobre - 5/16" | kg
61 | Tubo de Cobre - 1/4" | kg
62 | Tubo de Cobre - 3/16" | kg
63 | Gás Freon R 22 | kg
64 | Gás Freon R 12 | kg
65 | Gás Freon R 11 | kg
66 | Gás Freon R 134 | kg
67 | Tubo Esponjoso - 1 1/8" | m
68 | Tubo Esponjoso - 7/8" | m
69 | Tubo Esponjoso - 5/8" | m
70 | Instalação das Máquinas | und
71 | Comissão da Venda das Máquinas 10% | 0.1
72 | Mão de obra da Fabricação e Instalação dos Dutos | R$/Kg
73 | Ventokit 80 m3/h com0,30 m de duto flexível, 220 V. | pç | 2 | 69.437
74 | Ventokit 150 m3/h com0,30 m de duto flexível, 220 V. | pç | 2
75 | Ventokit 280 m3/h com0,30 m de duto flexível, 220 V. | pç | 4 | 148.925
76 | Tubo Compact diametro 100 mm, com até 3,00 m | pç | 2 | 17.985
77 | Tubo Compact diametro 125 mm, com até 3,00 m | pç | 2
78 | Tubo Compact diametro 150 mm, com até 3,00 m | pç | 4 | 27.005
79
80
81 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 5" - Solda | m | 24 |  | 60.214 |  | 41.055
82 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 4" - Solda | m | 80 |  | 38.5 |  | 26.25
83 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 3" - Solda | m | 90 |  | 29.568 |  | 20.16
84 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 2 1/2" - Solda | m |  |  | 38.5 |  | 26.25
85 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 2" - Solda | m |  |  | 16.093 |  | 10.9725
86 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 1 1/2" - Solda | m |  |  | 16.94 |  | 11.55
87 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 1 1/4" - Solda | m |  |  | 16.632 |  | 11.34
88 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 1" - Solda | m |  |  | 10.78 |  | 7.35
89 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 3/4" - Solda | m |  |  | 8.008 |  | 5.46
90 | Tubo aço sem costura sch 40 DN 1/2" - Solda | m |  |  | 6.314 |  | 4.305
91 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 5" | m |  |  | 13.2528 |  | 9.036
92 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 4" | m |  |  | 11.0352 |  | 7.524
93 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 3" | m |  |  | 9.2224 |  | 6.288
94 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 2 1/2" | m |  |  | 8.272 |  | 5.64
95 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 2" | m |  |  | 7.1984 |  | 4.908
96 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 1 1/2" | m |  |  | 6.3184 |  | 4.308
97 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 1 1/4" | m |  |  | 5.8784 |  | 4.008
98 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 1" | m |  |  | 1.76 |  | 1.2
99 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 3/4" | m |  |  | 1.76 |  | 1.2
100 | Calha Isopor duas camadas esp. 2" p/ tubo DN 1/2" | m |  |  | 104.3472 |  | 2.964