TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar e no sistema de climatização - chiller – marca York de 110Trs e (01) um de marca Hitachi com capacidade de 100Trs, com fornecimento de peças, localizados nas instalações da Secretaria Municipal de Economia do Município de Maceió - SEMEC, observados os detalhamentos técnicos, operacionais, especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

- JUSTIFICATIVA

  - A contratação dos serviços têm por objetivo manter em perfeito funcionamento, nas condições operacionais normais, os sistemas de climatização dos diversos setores da SEMEC, com vistas a manter o melhor rendimento e preservação da vida útil dos equipamentos, minimizando os riscos de descontinuidade de funcionamento dos sistemas de climatização, com o provimento de soluções rápidas e precisas no tocante a eventuais situações que afetem a sua normalidade.

  - As manutenções preventivas objetivam a preservação e a maximização da vida útil dos sistemas e equipamentos, através de revisão sistemática de modo a evitar a ocorrência de futuros problemas por desgaste e envelhecimento natural ou por falha dos componentes internos. Por outro lado, a manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos, que possam obstaculizar o perfeito funcionamento do sistema.

  - A manutenção do sistema de climatização tem por objetivo, ainda, preservar a saúde, o bem-estar, o conforto e a produtividade dos servidores e a população que coabitam os diversos ambientes da Instituição, que justifica e, sobretudo, exige atuações objetivas em busca da garantia da qualidade de vida das pessoas, bem como a preservação do meio ambiente, tendo em vista que a realização de manutenção adequada nos diversos sistemas de uma edificação, sobretudo de climatização, tem importante contribuição para a redução do consumo de energia elétrica, que além de colaborar na economia dos recursos públicos, ajuda na manutenção de um meio ambiente equilibrado.

  - Outrossim, o fornecimento de peças, conjuntamente à prestação de serviços, justifica-se no presente caso para garantir a efetividade na solução dos problemas suscitados, posto que, na grande maioria das situações fáticas, não basta a simples intervenção técnica para solucionar o problema, sendo determinante a substituição de determinadas peças ou componentes. Com efeito, um contrato de manutenção que apenas contenha em seu objeto a previsão da simples prestação de serviços, certamente não atingirá sua finalidade de garantir a utilização adequada dos recursos, como também permitir a continuidade de funcionamento pleno do sistema interno de climatização.

- DOS ANEXOS

  - Fazem parte integrante deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO A – DA ESPECIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;

ANEXO B – DO MODELO DE PROPOSTA ;

ANEXO C – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇOS;

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Contratada deverá iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data de assinatura do contrato. Os serviços serão executados na sede da Contratante e nos locais indicados no Anexo B;

  - A empresa CONTRATADA deverá possuir uma estrutura de atendimento aos problemas relacionados com a prestação dos serviços ora contratados, disponível nos dias úteis durante o horário comercial;

  - A contratada deverá manter pelo menos um técnico da empresa a disposição em tempo integral nas dependências da Secretaria Municipal de Economia de forma que todas as solicitações devam ser cumpridas de imediato;

  - Os serviços devem ser iniciados até às 14 horas, visando garantir, na maioria dos casos, a conclusão no mesmo dia e sem extrapolar o horário comercial. Preferindo-se, sempre que possível o período da manhã, uma vez que o horário de funcionamento padrão do Município é entre 08h e 14h;

  - A empresa CONTRATADA deverá programar a execução do serviço contratado que eventualmente implicarem em interferências com as atividades do Órgão, como desconforto climático devido ao calor, quando do desligamento dos aparelhos, barulho, poeira, evacuação parcial ou total de servidores, empregados cedidos de outros órgãos ou terceirizados;

    - Nos casos em que trata o subitem anterior, os serviços deverão ser realizados, preferencialmente, fora do horário comercial, em horário extraordinário, inclusive à noite, sábados, domingos e feriados;

    - A programação deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização em até 05 (cinco) dias antes do início dos trabalhos;

  - Quando da realização de manutenção corretiva, oriunda de Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá fornecer orçamento, constando a identificação do aparelho, os defeitos, peças a serem substituídas, que não estão contempladas no contrato, com seus respectivos códigos, valores e descontos, quando houver, discriminação dos serviços, quantidade de horas a serem despendidas e prazo de execução do serviço.

  - Fica o fornecimento de peças pela CONTRATADA condicionada à prévia aprovação pela CONTRATANTE, que observará a conveniência da substituição ou acréscimo e orçamento do material, podendo optar pela compra das mesmas mediante procedimento específico.

  - Durante o prazo de vigência deste contrato poderão ser acrescidos ou suprimidos aparelhos de condicionador de ar.

- DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços objeto da futura contratação devem englobar todas as ações e intervenções permanentes, periódicas, pontuais e emergenciais nos equipamentos dos sistemas descritos, incluindo seus subsistemas e componentes, tubulações frigorígenas, isolamentos, além de todos os componentes dos sistemas de ventilação mecânica, visando manter as características de funcionalidade e operação dos equipamentos e seus componentes.

  - Os serviços de manutenções preventiva e corretiva incluem a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisões, calibragens, verificação das condições operacionais dos equipamentos, análises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo elétrico, entre outros necessários à manutenção do funcionamento das máquinas, devendo, para tanto, serem realizados os procedimentos elencados a seguir; além de contemplar os serviços de adequação de dutos.

- Manutenção mecânica de peças e componentes eletrônicos;

- Manutenção mecânica dos circuitos frigorígenos dos condicionadores de ar;

- Manutenção de todo o circuito elétrico do sistema;

- Manutenção mecânica de todo o circuito hidráulico do sistema;

- Manutenção dos componentes do circuito de ar;

- Manutenção de toda a rede de dutos de insuflamento e retorno do ar do sistema;

- Manutenção e limpeza geral das casas de máquinas.

  - Os serviços objeto deste Termo de Referência também compreendem serviços de natureza eventual, que são a execução de instalações e remanejamentos de equipamentos de climatização Split, e rebobinamento de motores pertencentes aos equipamentos de climatização instalados na edificação da CONTRATANTE.

  - Todos os serviços deverão ser executados segundo metodologias, periodicidades e técnicas indicadas neste documento, observadas as normas e os manuais de manutenção dos equipamentos, inclusive a Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde e a Resolução – RE nº 09, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

  - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

    - A manutenção preventiva será realizada na primeira quinzena de cada mês. As visitas mensais deverão ser previamente agendadas com a fiscalização e os procedimentos realizados deverão ser gerados relatórios (por equipamento), exigência explicitada também no item 07, que indiquem os procedimentos realizados, as irregularidades verificadas para providências por parte da fiscalização;

    - A primeira manutenção preventiva será executada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da emissão da Nota de Empenho.

      - DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS MENSALMENTE

- Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina;

- Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento de gabinetes;

- Lavar a bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos;

- Limpar o gabinete do condicionador;

- Limpar o elemento filtrante, utilizando os meios e substâncias adequados;

- Trocar os filtros de ar quando necessário;

- Verificar as condições físicas dos filtros, mantendo-os em condições de operação;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está preservado e se não contém bolor);

- Verificar ruídos e vibrações anormais, procedendo aos ajustes e correções necessários;

- Inspecionar o nível de aquecimento do motor;

- Verificar tubulação, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos;

- Realizar testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante;

- Verificar o funcionamento, leitura e registro das temperaturas, anotando:

n1. Temperatura do tubo de sucção;

n2. Temperatura externa;

n3. Temperatura de insuflamento;

n4. Temperatura ambiente.

- Verificar o funcionamento, leitura e registro do compressor e motor, anotando:

o1.Tensão de alimentação;

o2. Amperagem.

  - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

    - A manutenção corretiva tem por objeto todos os procedimentos necessários a recolocar os equipamentos defeituosos em perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças defeituosas; desinstalação de equipamentos; adequação de dutos;

    - Os serviços de manutenção corretiva serão executados no local em que os aparelhos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-los até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização da CONTRATANTE, através do Fiscal do Contrato, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus adicional para mesma.

    - Os serviços devem ser executados preferencialmente por equipe técnica previamente designada para atendimento, evitando-se alterações dos funcionários. Devendo ser designado um Preposto (conforme descrição no subitem 5.9.1,alínea “h”) para gerenciamento das Ordens de Serviço (descrição no subitem 5.9.1, alínea “f1”).

  - DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

    - DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E/OU REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

- Deverão ser executados pela CONTRATADA serviços de remanejamento e/ou instalação de aparelhos condicionadores de ar, novos ou usados, tipo Split (condensadoras e evaporadoras), inclusive com substituição dos equipamentos de refrigeração instalados em sua edificação, de acordo com necessidades da CONTRATANTE e especificações contidas no presente TR;

- Deve a CONTRATADA fornecer todo o material, insumos, inclusive gás refrigerante e ferramentas necessárias ao serviço de instalação e transporte horizontal e vertical;

- Deverão ser executados todos os serviços imprescindíveis para o perfeito funcionamento dos equipamentos;

- O equipamento, bem como o local exato da instalação será apontado pela fiscalização da CONTRATANTE quando da necessidade da realização do serviço;

- Quando da efetivação dos serviços de remanejamento e/ou instalação do Split, a CONTRATADA obedecerá a melhor técnica vigente e enquadrar-se-á rigorosamente nos preceitos da ABNT, devendo ser observada, entre outros, a execução dos seguintes serviços:

e.1) Transporte vertical e/ou horizontal dos equipamentos e/ou peças para a instalação;

e.2) Instalação de tubulações de cobre de interligação das unidades evaporadoras e    condensadoras;

e.3) Isolamento das tubulações de gás e dreno com suas devidas proteções mecânicas;

e.4) Ligação elétrica até pontos de alimentação dos quadros de distribuição da CONTRATANTE;

e.5) Ligação dos drenos até pontos de ralo, com sifão da CONTRATANTE;

e.6) Instalação de filtros secador do circuito frigorígeno, ou outras peças que se fizerem necessárias;

e.7) Execução de testes de funcionamento.

- Os serviços de instalação e/ou desinstalação e/ou remanejamento de equipamentos deverão ser realizados pela CONTRATADA, observando, dentre outros, o seguinte:

f.1) Emissão de Ordens de Serviços (OS) pelo Fiscal do Contrato, por meio eletrônico (e-mail) e/ou qualquer outro meio de comunicação disponibilizado pela CONTRATADA, sendo esta considerada efetivamente notificada de acordo com as cláusulas temporais do subitem 5.8.1.

f.1.1) As Ordens de Serviços devem seguir o modelo conforme ANEXO C.

f.2) A empresa CONTRATADA deverá encaminhar técnico especializado ao local do serviço em prazo condizente com o tempo de atendimento definido no subitem 5.8.1, alínea "b", deste Termo;

- A responsabilidade técnica e a perfeita execução dos serviços, bem como a garantia dos mesmos, ficará a cargo da CONTRATADA.

- A execução dos serviços deverá ser fiscalizada pelo Preposto constituído, o qual deverá realizar vistoria para fins de acompanhamento da qualidade dos serviços, registrando as ocorrências em formulário próprio e adotando providências eventualmente solicitadas pela Administração.

      - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

        - Considerar os serviços de instalação e desinstalação de equipamentos como de natureza eventual.

        - TUBULAÇÃO DE GÁS (em cobre):

- A tubulação que ficar sobre ou sob o telhado, deve ter isolamento térmico com tubo esponjoso, devendo ser envolvido com napa resistente às intempéries, da mesma qualidade (ou superior) às ora existentes nos demais equipamentos já instalados; aquela que ficar embutida na parede deve receber isolamento em tubo esponjoso de forma a evitar umidade ou dispersão do frio;

- Deve ser feito vácuo em todas as linhas frigorígenas. Após deve ser aplicado nitrogênio para identificação de possíveis vazamentos nas soldas (comprovação da estanqueidade do sistema);

- O auto vácuo obtido nos circuitos frigorígenos deverá ser quebrado com a adição de gás refrigerante na quantidade especificada pelo fabricante (R-22);

- Somente após os procedimentos anteriores é que deverá ser dada a carga de gás refrigerante;

- Após a adição do gás refrigerante o Split deverá ser posto em marcha com todos os ajustes necessários para o seu perfeito funcionamento, inclusive com preenchimento de ficha de partida de parâmetros operacionais;

- Efetuar os testes de funcionamento e desempenho do equipamento.

        - INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS

- Deve ser utilizado na interligação das máquinas Cabo PP com medidas proporcionais as potências das máquinas em manutenção e conforme especificado em ANEXO A, passando, preferencialmente, por eletroduto em todas as instalações, partindo da condensadora até a evaporadora, obedecendo às normas técnicas.

        - DA UNIDADE CONDENSADORA

- A unidade condensadora será instalada sobre a laje e/ou piso, devendo ser fixada por parafusos equipados com borracha antitrepidação, conservando-se a impermeabilização em existente no local.

        - DO DRENO

- Os drenos deverão ser em tubo PVC (na bitola indicada pelo Fabricante do equipamento), embutidos nas paredes e/ou pisos, devendo ficar totalmente encobertos;

- Os locais de passagem dos drenos devem ser recuperados pela CONTRATANTE, de forma a deixá-los com a mesma aparência do padrão até então existente.

        - O ATERRAMENTO deve contemplar todos os equipamentos, com interligação ao sistema já existente.

        - Deverá ser executado o ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA. O referido serviço compreende os seguintes serviços básicos:

- Deverá ser aplicado isolamento térmico em tubo esponjoso, do tipo borracha;

- As emendas deverão ser coladas com a cola recomendada pelo fabricante;

- Todo o isolamento deverá ser revestido com fita em PVC específica para sistemas de climatização.

    - DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTORES

      - A execução de serviços de rebobinamento de motores pertencentes aos equipamentos de climatização instalados nas diversas edificações da CONTRATANTE, deverá seguir as normas técnicas pertinentes ao tipo de serviço e, compreender, pelo menos, as seguintes etapas para cada um dos equipamentos individualmente:

- Transporte do motor até o local de recondicionamento;

- Desmontagem do equipamento, com posterior emissão de relatório sobre a situação final do equipamento;

- Avaliação técnica de cada parte, peça e componente do motor, inclusive carcaça;

- Realização de procedimentos necessários ao rebobinamento;

- Remontagem do motor e ajustes;

- Pintura do equipamento, com reconstituição das condições originais, se necessário;

- Embalagem adequada do motor para reenvio à CONTRATANTE;

- Transporte do motor do local do serviço aos prédios da CONTRATANTE.

  - DO SUPORTE DE SERVIÇOS

    - O suporte de serviços deverá envolver os seguintes elementos:

- DISPONIBILIDADE: é a reunião de fatores e condições de acesso ao prestador de serviços que permitam, de segunda-feira a sexta-feira, durante horário comercial, a solicitação de manutenções corretivas, abrangendo, no mínimo, correio eletrônico (e-mail) e telefone fixo com prefixo local do Estado de Alagoas;

- TEMPO DE ATENDIMENTO: é o tempo compreendido entre a solicitação do serviço (Ordem de Serviço) e o efetivo comparecimento ao local de execução que não poderá ser superior a 03 (três) horas, salvo justificativa formalmente apresentada ao Fiscal do Contrato.

- TEMPO DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA: é o tempo entre a chegada do profissional da CONTRATADA no local de realização dos serviços até a solução do problema, o qual, em regra, não poderá ser superior a duas horas. Em se tratando de serviços de manutenção em compressores e motores, instalação/desinstalação de Splits este prazo poderá se estender por até 07 (sete) horas.

- Nos casos específicos dos serviços de rebobinamento de motores , os quais demandem uma mão de obra mais especializada ou substituição de componentes o prazo para normalização do sistema poderá se estender por até 03 (três) dias; Devendo o serviço ser realizado em totalidade, preferencialmente pelo mesmo técnico ou equipe técnica.

- Quando houver necessidade de maior prazo para conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá formalizar imediatamente o ocorrido junto à CONTRATANTE, já propondo o novo prazo, o qual poderá ou não ser aceito pela Fiscalização do Contrato;

- Não será justificativa da não normalização do sistema de climatização da CONTRATANTE:

f1) Casos de imprudência, imperícia ou negligência por parte da CONTRATADA;

f2) Má conservação das ferramentas, equipamentos ou falta de material de consumo, bem como incapacidade em realizar testes.

- DO FORNECIMENTO DE PEÇAS

  - O fornecimento de peças será executado da seguinte forma:

    - Havendo necessidade de reposição e/ou substituição de peças, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, de imediato, através de orçamento detalhado, com base na Tabela de Preços do Fabricante, contendo descrição minuciosa dos componentes para análise e, se for o caso, aprovação do Fiscal do Contrato;

    - As peças e materiais que por ventura a CONTRATADA venha a fornecer para reposição/substituição, deverão atender aos equipamentos (condicionadores de ar) instalados na sede desta Secretaria conforme especificados no item 03, a fim de que não comprometa o funcionamento normal das máquinas.

    - As peças de reposição e/ou substituição serão comprovadamente novas, originais do fabricante e de primeiro uso, comprovado pela CONTRATADA que atende aos equipamentos (condicionadores de ar) do órgão, e, se for o caso, após a aprovação do Fiscal do Contrato, a reposição/susbtituição das peças/materiais deverá ser executada no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

    - O pagamento das peças fornecidas será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura original de compra pela CONTRATADA, na qual deverão ser discriminadas todas as peças fornecidas;

    - Havendo ocorrência de reposição e/ou substituição de peças e/ou materiais durante o mês de manutenção, prioritariamente deverá ser devidamente informado à Fiscalização da CONTRATANTE para que se autorize faturar além dos serviços de manutenção preventiva (custo fixo mensal), o valor dos serviços de manutenção corretiva e o consumo das peças e/ou materiais utilizados naquele período (custo variável e eventual).

    - A CONTRATANTE procederá a verificação da Nota Fiscal apresentada, que deverá ser original da compra (conforme item 6.1.4), podendo ainda proceder pesquisa para análise da compatibilidade dos preços apresentados com o Mercado. Na hipótese dos valores apresentados (após aplicação do desconto) não estarem compatíveis com o preço de Mercado serão adotadas medidas para negociação a fim de se obter a melhor aquisição;

    - Na hipótese de não atendimento do item 6.1.6, o Fiscal do Contrato, através de solicitação ao Setor competente, procederá à aquisição através de procedimento administrativo apropriado;

    - O percentual de desconto sobre as peças/componentes a serem substituídos deverá ser obtido no certame licitatório;

    - O desconto a ser apresentado não será inferior a 5% (cinco por cento) a incidir sobre o valor da previsão de gastos de peças.

  - As peças de pequeno porte e a recarga de gás necessários para a realização da manutenção preventiva deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, incluídas no preço mensal de manutenção, ou seja, sem ônus para a CONTRATANTE;

    - Entendem-se como peças de pequeno porte para pequenos reparos, considerando rol exemplificativo:

- Fusíveis;

- Parafusos;

- Correias;

- Imãs;

- Terminais Elétricos;

- Graxas;

- Solventes;

- Produtos químicos de limpeza;

- Materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa;

- Tinta;

- Lixa;

- Neutro;

- Underseal;

- Fita Isolante;

- Álcool;

- Filtro Secador;

- Espuma de Vedação;

- Massa de Vedação;

- Vaselina;

- Estopas;

- Sacos Plásticos para Acondicionamento de Detritos;

- Materiais para Solda;

- Zarcão;

- Vaselina;

- Trapo;

- Óleos lubrificantes;

- Oxigênio;

- Nitrogênio;

- Acetileno;

- Gases Freon;

- Materiais e Produtos de Limpeza em Geral;

- Desincrustantes;

- Capacitor;

- Protetor térmico;

- Sensor de temperatura;

- Porcas;

- Arruelas;

- Conexões;

- Pressostato de baixa e alta pressão;

    - Será também obrigação da CONTRATADA reparar ou substituir, sempre que necessário, os painéis de controle de temperatura das unidades, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

- DOS RELATÓRIOS

  - Ao fim de cada mês, a empresa apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, incluindo descrição sumária dos serviços realizados em cada equipamento.

  - O Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva deverá ser aprovado pelo Fiscal do Contrato.

    - Deverá constar no Relatório de Manutenção Corretiva as condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados.

- DA VISTORIA PRÉVIA

  - As proponentes poderão realizar vistoria prévia, arcando com o ônus de tal operação ou assumindo o risco de uma avaliação menos acurada, caso decida não realizá-la.

  - A proponente que decidir não realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar.

  - A vistoria prévia deve ser agendada em dia útil e entre 08h e 14h, com a Diretoria de Administração, através do telefone (82)  3315-2541 -98882-3186 ou 98882-8132, ou e-mail: suzana.oliveira@smf. maceio.al.gov.br

- DA PROPOSTA

  - A Proposta deverá ser elaborada conforme Anexo B – Modelo de Proposta Orçamentária, e consignar:

    - Todos os elementos constantes no modelo apresentado no referido anexo, sem exceção;

    - Todas as características dos serviços a serem realizados inclusive equipamentos, forma de acesso e fornecimento, dentre outras;

    - Valores unitários e globais da proposta compatíveis com os preços de mercado conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei n° 8.666/93.

    - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com mão de obra, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;

  - No valor mensal referente às manutenções preventivas e corretivas, deverão estar inclusos os serviços de mão de obra e de substituição de peças, exceto quanto ao fornecimento de peças de grande porte, quando deverá ser apresentada nota fiscal específica.

- MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - A aquisição dar-se-á pela modalidade licitatória denominada pregão, em sua forma eletrônica, tendo como critério de julgamento e classificação das propostas, o menor preço global, observadas a especificidade do objeto definido no Anexo A deste Termo de Referência.

  - O julgamento global dos itens se justifica pela economia de escala gerada e a facilidade de gerenciamento facilitada à Administração Pública, uma vez que se a contratação permanecesse por itens, como recomenda inicialmente a legislação, a precificação individual desses itens certamente seriam muito onerados ou frustrados. Posto isto o agrupamento aumentará a atratividade da contratação e, por consequência, o número de fornecedores interessados, restando maior vantagem de preços para a Administração Pública

  - Além disso, optou-se por realizar a licitação em único lote, em virtude de agregar mais valor ao objeto licitado, concentrando a execução dos serviços a uma mesma empresa contratada, facilitando o gerenciamento e acirrando a disputa, revertendo-se o resultado em economia para a Administração Pública.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Economia.

  - Quando da contratação, para fazer face à despesa, será emitida Declaração do Ordenador da Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor contábil desta Secretaria.

- DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

  - Certidão de registro de pessoa jurídica no órgão competente, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste a área de atuação compatível com o objeto do presente Termo de Referência, emitida pelo órgão competente da jurisdição da sede da licitante;

  - Pelo menos 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) junto ao CREA da região onde foram ou estão sendo prestados os serviços, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove ter a CONTRATANTE executado ou estar executando, satisfatoriamente, serviços de natureza semelhante ao objeto, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar e sistema de climatização - chiller – marca York de 110Trs e (01) um de marca Hitachi com capacidade de 100Trs;

- DAS OBRIGAÇÕES

  - Da Contratada

- Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias contados da convocação para sua formalização pela Contratante.

- Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência do Contrato;

- Executar os serviços deste Termo de Referência dentro do prazo estabelecido no item 7, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida, constando detalhadamente as informações necessárias, conforme proposta da empresa vencedora;

- Executar os serviços em estrita observância às especificações deste Termo de Referência, e, de forma completa e eficiente, de maneira contínua, sem causar prejuízo ao andamento normal do trabalho dos servidores da Contratante;

- Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da execução do contrato; A Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo e sempre que julgar conveniente, exigir esta comprovação

- Executar os serviços  do contrato nas condições pactuadas neste documento;

- Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na execução dos serviços;

- Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato;

- Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem à administração;

- Manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contratação durante a vigência do contrato;

- Manter seus empregados alocados na execução do serviço ora contratado em situação empregatícia regular e legal. A Contratante se reserva o direito de, a qualquer tempo e sempre que julgar conveniente, exigir esta comprovação;

- Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha ocorrer com seus empregados

- Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados;

- Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços;

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

- Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

- Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências da Contratante, mantendo-a atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones do (s) técnico (s) responsável (is) pelo atendimento;

- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações firmadas, sem prévia e expressa anuência da Contratante;

- Reparar ou quando isso for impossível, indenizar por danos materiais e/ou pessoais decorrentes de erro na execução dos serviços, objeto deste contrato, que sobrevenha em prejuízo da CONTRATANTE, ou, de terceiros sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, as peças utilizadas em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.

- Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem à administração;

- Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.

  - Da Contratante:

- Convocar a adjudicatária, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinatura do Contrato;

- Convocar o fornecedor beneficiário, dentro da vigência do Contrato para assinatura do mesmo;

- Publicar o extrato do Contrato na forma da Lei;

- Emitir Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento;

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa vencedora, de acordo como os termos deste documento;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, atestar as notas fiscais e efetuar o pagamento;

- Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para execução dos serviços descritos neste Termo de Referência, desde que uniformizados e identificados com crachá;

- Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuado;

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução dos serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

- Se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, comunicando imediatamente, à CONTRATADA as irregularidades verificadas na execução dos serviços, para que esta providencie a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, zelando pela boa qualidade do serviço, receber, conferir e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA por intermédio de representante especialmente designado;

- Atestar a execução dos serviços, rejeitando o que não estiver de acordo por meio de notificação à contratada

- Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada pagamento;

- Não permitir o manuseio dos equipamentos e instalações por pessoas que não sejam os técnicos da Contratada.

- Conferir os relatórios mensais enviados pela Contratada em relação aos serviços prestados;

- Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a realização dos serviços;

- Cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência.

- DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado, mensalmente, através de ordem bancária e depósito em conta corrente, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da emissão do referido atesto, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, e desde que a CONTRATADA apresente os seguintes documentos:

    - Nota Fiscal referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva realizadas no mês de referência

    - Nota Fiscal referente aos serviços ou peças eventuais realizados no mês de referência, quando houver;

    - Relatórios de manutenção preventiva e/ou corretiva

    - Requerimento/ofício solicitando a esta Secretaria o pagamento

    - Certidões negativas abaixo elencadas:

- Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa Estadual com abrangência às contribuições sociais;

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;

- Certidão Negativa de Tributos e outros Débitos Municipais.

    - Indique o banco, agência e conta bancária que receberá os créditos dos valores devidos;

  - Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Requerimento/ofício, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

  - Os pagamentos serão realizados com recursos próprios.

- DO REAJUSTE

  - Fica proibido o reajuste do valor do contrato no interregno de 12 (doze) meses, exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 65, alínea “d” do inciso II da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovado.

    - Em caso de reajuste, após o período mencionado no subitem acima, será utilizado como base o IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo).

    - Toda revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado o pedido.

- DA CONTRATAÇÃO

  - O prazo para a licitante vencedora assinar o respectivo termo de contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho é de 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações previstas no § 1º do art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma lei.

  - Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a licitante vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e autorizará a Contratante a examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada vencedora.

  - Quando a administração fizer a opção de celebrar contrato, a vigência deste instrumento contratual ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários.

- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

  - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termo do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa Contratada deverá possuir condições de iniciar a prestação dos serviços no primeiro dia útil, contados da assinatura do respectivo contrato.

- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor a ser designado pelo Gestor da Pasta.

  - O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:

- Expedir ordens de fornecimento;

- Proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços;

- Fiscalizar a execução do Contrato quanto à qualidade desejada;

- Comunicar à Contratada o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

- Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;

- Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;

- Atestar as notas fiscais relativas a execução dos serviços para efeito de pagamentos;

- Recusar os serviços fora das especificações contidas no Contrato ou que forem executados em quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de serviços;

- Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento das obrigações.

- DO ADITAMENTO

  - As partes poderão aditar durante a vigência os termos e condições do presente Contrato, objetivando o seu aperfeiçoamento, e/ou acréscimo nos termos do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

- DAS SANÇÕES

  - São sanções passíveis de aplicação às empresas, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:

- Advertência formal;

- Por dia de atraso injustificado no início dos serviços, observado o limite de 6% (seis por cento), limitado a 20 (vinte) dias;

- Multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor Mensal do Contrato, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços, observado o limite de 20 (vinte) dias;

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da parte não executada ou em atraso, a partir do 21º dia de atraso, podendo, a critério da Administração, configurar recusa e ensejar a rescisão do contrato;

- Suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e contratação com o Município de Maceió;

- Declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos.

  - Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a Administração poderá aplicar à futura Contratada quaisquer das sanções listadas no item 17.1, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

  - A critério da Contratante e nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nas alíneas “e” e “f” no subitem 22.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas alíneas “b” a “d” do mesmo subitem.

  - As multas previstas, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura Contratada no prazo que o despacho de sua aplicação determinar.

  - As sanções fixadas serão aplicadas nos autos do processo de gestão do Contrato, no qual será assegurado à futura Contratada o contraditório e a ampla defesa.

  - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, o Contrato deverá ser rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

  - A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

  - Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a Contratada permanecer inadimplente;

    - Por até 01 (um) ano, quando a Contratada falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e

    - Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada:

b.1) Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou

b.2) For multada, e não efetuar o pagamento.

  - O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores deste Município são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, sendo aplicadas por igual período.

  - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

  - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

  - As sanções administrativas serão registradas no SICAF.

- DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  - Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados a Diretoria de Administração, através do email: suzana.oliveira@smf.maceio.al.gov.br, telefone para contato (82) 3315-2541.

Maceió, 30 de outubro de 2018.

Suzana P. de Oliveira

Diretora de Administração

Fellipe de Miranda Freitas Mamede

Secretario Municipal de Economia

ANEXO A

DA ESPECIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

De:

Para: Diretoria de Administração

OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar e no sistema de climatização - chiller – marca York de 110Trs e (01) um de marca Hitachi com capacidade de 100Trs, localizados nas instalações da Secretaria Municipal de Economia do Município de Maceió - SEMEC, conforme  especificações e quantidades abaixo:

DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO

| LOCAL | MODELO | POTÊNCIA | MARCA | QTDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salão/térreo | Aparelho de ar condicionado, modelo cassete hidrônico. | 36.000 Btus | YORK | 12 |
| Salão/térreo | Cortina de ar | 90cm | EOS | 10 |
| Almoxarifado | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 24.000 Btus | KOMECO | 01 |
| Sala do eletricista | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 12.000 Btus | KOMECO | 01 |
| Recepção/anexo | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 18.000 Btus | KOMECO | 01 |
| Recepção/anexo | Cortina de ar | 90cm | EOS | 01 |
| Refeitório/anexo | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 36.000 Btus | ELGIN | 02 |
| CGC / anexo | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 36.000 Btus | ELGIN | 03 |
| DTM/anexo | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 60.000 Btus | ELGIN | 01 |
| Subestação | Aparelho de ar condicionado modelo Split | 60.000 Btus | SPRINGER | 02 |
| 1º piso | Fancool | 10 TR | YORK | 01 |
| 1º piso | Aparelho de ar condicionado, modelo cassete hidrônico. | 36.000 Btus | YORK | 10 |
| 1º piso | Aparelho de ar condicionado, modelo cassete hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 02 |
| 1º piso/GS | Aparelho de ar condicionado, modelo Split | 18.000 Btus | CONSUL | 01 |
| 1º piso/ sala da secretária | Aparelho de ar condicionado, modelo Split hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 01 |
| 1º piso/ass. Direta | Aparelho de ar condicionado, modelo Split hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 01 |
| 1º piso/dir. contabilidade | Aparelho de ar condicionado, modelo Split hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 01 |
| 1º piso/SAAC | Aparelho de ar condicionado, modelo Split hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 01 |
| 1º piso/sala de reuniões | Aparelho de ar condicionado, modelo Split hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 01 |
| 2º piso | Aparelho de ar condicionado, modelo cassete hidrônico. | 36.000 Btus | YORK | 16 |
| 2º piso | Aparelho de ar condicionado, modelo cassete hidrônico. | 24.000 Btus | YORK | 01 |
| 3º piso | Aparelho de ar condicionado, modelo cassete hidrônico. | 36.000 Btus | YORK | 15 |
| 3º piso | Fancool | 10 TR | YORK | 01 |
| 3º piso/gerente TI | Aparelho de ar condicionado, modelo Split. | 12.000 Btus | MIDEA | 01 |
| TÉRREO | Central de ar condicionado, modelo CHILLER | 110 TR | YORK | 01 |
| TÉRREO | Central de ar condicionado, modelo CHILLER | 100TR | HITACHI | 01 |
| SHOPPING MIRAMAR |  |  |  |  |
| Sala | Aparelho de ar condicionado, modelo janela acj | 12.500 Btus | SPRINGER | 05 |
| FÓRUM |  |  |  |  |
| Sala | Aparelho de ar condicionado, modelo Split. | 24.000 Btus | AGRATTO | 01 |

Justificativa:

O objeto a ser contratado é de suma importância para esta SEMEC, uma vez que não temos disponíveis em nosso quadro, servidores especializados nestes tipo de serviços a ser contratado. Os equipamentos existentes no sistema de climatização desta SEMEC, necessitar da presença de técnicos em refrigeração para manter o sistema funcionando de forma satisfatória para os servidores e contribuintes.

Estudo estimativa:

O estudo foi realizado mediante a quantidade dos equipamentos existentes no prédio desta secretaria, bem como na sala do FORUM, onde funciona o Centro de Atendimento ao Contribuinte em execução Judicial – CACEJ, e  nas salas sob nº 12, 13, 14, 15 e 17, localizadas no Shopping Miramar, situado na Av. Juca Sampaio nº 2247, Barro Duro, na cidade de Maceió/Al.

Informamos a nossa concordância com o objeto a ser licitado bem como com todas as demais condições descritas no Termo de Referência.

Maceió/AL, ___ de ___________de  2018.

____________________________________

Fellipe de Miranda Freitas Mamede

Secretario Municipal de Economia

___________________________________

Suzana Pimentel de Oliveira

Diretora de Administração

Observações:

- As especificações do objeto deverão ser mantidas.

ANEXO B

MODELO DE PROPOSTA

| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  | Telefone(s): |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar e no sistema de climatização - chiller – marca York de 110Trs e (01) um de marca Hitachi com capacidade de 100Trs, localizados nas instalações da Secretaria Municipal de Economia do Município de Maceió - SEMEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid. |  |  | Quant. | Valor Mensal R$ |  | Valor Anual R$ |  |
| 1 | Serviços Especializados de Manutenção Preventiva e Corretiva |  | Meses |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Subtotal Item 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid. |  |  | Quant. | Valor Unit. R$ |  | Valor Total. R$ |  |
| 2 | Serviços Eventuais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Serviço de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split Hi Wall 7.000 a 9.000 BTUS. |  | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Serviço de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split Split Hi Wall 12.000 a 18.000 BTUS. |  | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Serviço de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split Split Hi Wall 22.000 a 24.000 BTUS. |  | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Serviço de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split Hi Wall 30.000 BTUS. |  | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Serviço de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Piso Teto 48.000 a 60.000 BTUS |  | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Serviço de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Piso teto 80.000 BTUS |  | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Serviço de Instalação de Cortinas de Ar |  | Unid |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Rebobinamento de Motores |  | Unid |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Item 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  | Unid. |  |  | Quant. | Vl. Unit. (Metro) |  | Vl. Total |  |
| 3 | Materiais Eventuais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Valor adicional por metro de tubulação utilizada além dos quatro metros indicados para instalação de condicionador de ar, para Condicionadores de Ar Tipo Split 7.000 a 9.000 BTUS |  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Valor adicional por metro de tubulação utilizada além dos quatro metros indicados para instalação de condicionador de ar, para Condicionadores de Ar Tipo Split Hi Wall 12.000 a 18.000 BTUS. |  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Valor adicional por metro de tubulação utilizada além dos quatro metros indicados para instalação de condicionador de ar, para Condicionadores de Ar Tipo Split Hi Wall 22.000 a 24.000 BTUS. |  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Valor adicional por metro de tubulação utilizada além dos quatro metros indicados para instalação de condicionador de ar, para Condicionadores de Ar Tipo Split Hi Wall 30.000 BTUS. |  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor adicional por metro de tubulação utilizada além dos quatro metros indicados para instalação de Condicionadores de Ar Tipo Piso Teto 48.000 a 60.000 BTUS |  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valor adicional por metro de tubulação utilizada além dos quatro metros indicados para instalação de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Piso teto 80.000 BTUS |  | Metro |  |  |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

| Subtotal Item 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ |
| Substituição de Peças Diversas |  |  |  |  |  |
| 4 | Fornecimento de Peças | Valor Anual Estimado de Gastos | Percentual de Desconto Ofertado | Desconto Ofertado | Valor Total Anual com Desconto |
|  |  |  | Mínimo de 5% |  |  |
| Observação: Para fins de aplicação do percentual de desconto, serão considerados os valores das peças conforme notas Fiscais de Fábrica ou revendedores autorizados, não podendo ser aceitas Notas Fiscais de Emissão da Contratada ou outra empresa similar. |  |  |  |  |  |
| Subtotal Item 04 |  |  |  |  |  |
| Valor Total da Proposta (Somatório dos Subtotais dos Itens 01 a 04) - R$ |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de sua apresentação.

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:  Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza.

DECLARAÇÃO:  Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

Maceió/AL,   de                             de 2018.

Assinatura do representante Legal

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF:

ANEXO C - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

|  | Secretaria Municipal de Economia de Maceió - SEMEC |  |  | Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – CEP: 57.020-380 suzana.oliveira@smf.maceio.al.gov.br |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº XXXX/2018 |  |  |  |  |  |  |
| - Campos de Preenchimento do setor - |  |  |  |  |  |  |
| DATA DE SOLICITAÇÃO: |  |  | RESPONSÁVEL: |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| MARCA: |  | POTÊNCIA: |  | Nº DE PATRIMÔNIO: |  |  |
| LOCAL DE INSTALAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| OCORRÊNCIA IDENTIFICADA: |  |  |  |  |  |  |
| (Preenchimento após conclusão). |  |  |  |  |  |  |
| TEMPO TOTAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO: ( ) 01 ( ) 02 ( ) 03 ( ) 04 ( ) 05 |  |  |  |  |  |  |
| (Considerando qualidade do atendimento, tempo de execução dos serviços e resolutividade. Escala: 01 - Péssimo e 05 – Excelente). |  |  |  |  |  |  |
| - Campos de Preenchimento da CONTRATADA - |  |  |  |  |  |  |
| DATA DE ATENDIMENTO: |  |  | TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  |  |
| DEFEITO IDENTIFICADO: |  |  |  |  |  |  |
| NECESSIDADE DE SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS: ( ) SIM ( ) NÃO |  |  |  |  |  |  |
| (Em caso positivo, anexar relação das peças com autorização do órgão). |  |  |  |  |  |  |
| NECESSIDADE DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO: ( ) SIM ( ) NÃO |  |  |  |  |  |  |
| RETIRADA: |  |  | DEVOLUÇÃO E REINSTALAÇÃO: |  |  |  |
| DATA: RESPONSÁVEL: |  |  | DATA: RESPONSÁVEL: |  |  |  |
| SERVIÇO EXECUTADO: |  |  |  |  |  |  |
| (Conforme termos indicados no Contrato. Anexar relação de materiais utilizados contendo descrição, quantidade e unidade de medida). |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |